## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 416993.202 | 416994.646 | 1 | 1.444 | 1.444 | 0 | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 296897.859 | 296910.664 | 1 | 12.805 | 12.805 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 5572.7119 | 5573.7991 | 3000 | 3261.6 | 3261.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 4374.9095 | 4375.5908 | 3000 | 2043.9 | 2043.9 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 3582.1804 | 3582.2201 | 1000 | 39.7 | 39.7 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 5389.1611 | 5390.2776 | 1000 | 1116.5 | 1116.5 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 990.1393 | 990.3798 | 1000 | 240.5 | 240.5 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 7127.0952 | 7128.4682 | 2000 | 2746 | 2746 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 2086.7021 | 2087.1469 | 2000 | 889.6 | 889.6 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1290.9279 | 1291.1873 | 1000 | 259.4 | 259.4 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0001 | 0.0001 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10611.449 | 10611.449 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 1524.3222 | 1524.6944 | 1000 | 372.2 | 372.2 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0.0049 | 0.0049 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 372.2 | 372.2 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | 0.053 | 0.069 | 0.081 | 0.089 | 0.072 | 0.078 | 0.07 | 0.057 | 0.033 | 0.034 | 0.03 | 0.058 | 0.094 | 0.045 | 0.044 | 0.052 | 0.032 | 0.054 | 0.054 | 0.059 | 0.068 | 0.067 | 0.072 | 0.079 | 1.444
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | 0.367 | 0.568 | 0.368 | 0.317 | 0.409 | 0.488 | 0.388 | 0.537 | 0.599 | 0.625 | 0.48 | 0.677 | 0.477 | 0.795 | 1.191 | 0.615 | 0.761 | 0.44 | 0.366 | 0.677 | 0.372 | 0.376 | 0.572 | 0.34 | 12.805
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 85.2 | 82.5 | 76.2 | 76.8 | 86.4 | 111.3 | 156.9 | 171.6 | 192.9 | 187.2 | 189 | 165.6 | 140.1 | 151.5 | 154.5 | 168.9 | 157.5 | 172.2 | 166.5 | 151.8 | 124.2 | 109.2 | 98.4 | 85.2 | 3261.6
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 50.1 | 49.2 | 48.9 | 52.5 | 74.7 | 92.4 | 113.7 | 101.1 | 87.6 | 89.1 | 90.3 | 94.8 | 89.7 | 84.6 | 81.6 | 81.9 | 102.3 | 128.4 | 125.4 | 105.9 | 87.3 | 82.5 | 72.3 | 57.6 | 2043.9
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 39.7
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 24.1 | 23.6 | 24.7 | 27.1 | 47.4 | 56.6 | 68.8 | 58 | 45.8 | 47.5 | 46.2 | 45.7 | 43.7 | 41.1 | 39.3 | 41.8 | 60.3 | 79.9 | 75.9 | 59.9 | 47.3 | 45.3 | 39 | 27.5 | 1116.5
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 7.2 | 6.6 | 23.2 | 20.1 | 20.2 | 14.6 | 6.5 | 26.1 | 17.5 | 21 | 6 | 6.4 | 7 | 7 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 4.8 | 240.5
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 73.4 | 70.4 | 64.2 | 65 | 73.4 | 95.4 | 137 | 149 | 155.4 | 155.4 | 157 | 138.2 | 121.4 | 113.2 | 124.8 | 135.4 | 138.8 | 152.8 | 145.8 | 130 | 103.6 | 92 | 83 | 71.4 | 2746
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 25.2 | 24.4 | 23.2 | 24.4 | 26.2 | 34.4 | 43 | 42 | 39.4 | 39.8 | 41.8 | 46.2 | 44.6 | 42.4 | 40.8 | 39 | 39.6 | 46.4 | 47.8 | 44.6 | 37.8 | 35.6 | 32.2 | 28.8 | 889.6
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10.2 | 12.1 | 15.3 | 13.2 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 14.2 | 11.7 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 259.4
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 270.72 | 263.237 | 249.849 | 258.706 | 321.981 | 407.666 | 540.958 | 545.594 | 560.632 | 553.059 | 558.51 | 520.635 | 459.571 | 472.64 | 472.635 | 501.767 | 519.393 | 601.394 | 583.82 | 515.836 | 422.64 | 383.443 | 341.444 | 285.319 | 10611.449
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Н.Енангск | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Н.Енангск ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Н.Енангск ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Н.Енангск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Байкалово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Правда ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Раменье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Рудниково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Шестаково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Н.Енангск-Ширяево ао RS | 14.4 | 15 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 17.3 | 13.7 | 15.9 | 14.5 | 16 | 16.1 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 15.9 | 16.5 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16 | 15.8 | 15.2 | 372.2
10 Н.Енангск-Ширяево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 14.4 | 15 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 17.3 | 13.7 | 15.9 | 14.5 | 16 | 16.1 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 15.9 | 16.5 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16 | 15.8 | 15.2 | 372.2