## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 5034.476 | 5034.673 | 20 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0
10 Новатор Т 1 ап RS | 15013.2356 | 15016.7951 | 6000 | 21357 | 21357 | 0 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 14941.2432 | 14944.6474 | 6000 | 20425.2 | 20425.8 | -0.6 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 11496.006 | 11499.454 | 2000 | 6896 | 6896 | 0 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 3506.2865 | 3507.1864 | 2000 | 1799.8 | 1799.8 | 0 | 0
10 Новатор-Поселок ао RS | 11219.9267 | 11222.8303 | 2000 | 5807.2 | 5807.4 | -0.2 | 0
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 5272.1379 | 5272.1379 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 15308.284 | 15311.9046 | 4000 | 14482.4 | 14482.4 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 68.9285 | 68.9285 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 17174.4203 | 17177.616 | 4000 | 12782.8 | 12782.8 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 14.1706 | 14.1713 | 4000 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 83557.14 | 83557.94 | -0.8
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS |  |  | 20
10 Новатор Т 1 ап RS | 19020.4212 | 19024.0636 | 6000 | 21854.4 | 21854.4 | 0 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 11428.7265 | 11430.7784 | 6000 | 12311.4 | 12311.4 | 0 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 14539.2925 | 14544.4005 | 2000 | 10216 | 10216 | 0 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 2014.7583 | 2015.6384 | 2000 | 1760.2 | 1760.4 | -0.2 | -0.01
10 Новатор-Поселок ао RS | 3670.3494 | 3671.4326 | 2000 | 2166.4 | 2166.2 | 0.2 | 0.01
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 2000.2592 | 2000.2592 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 21590.4218 | 21593.3156 | 4000 | 11575.2 | 11575.2 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 4.3887 | 4.3887 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 15620.8517 | 15622.9394 | 4000 | 8350.8 | 8350.8 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 99.7224 | 99.731 | 4000 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0
|  |  |  | 68268.8 | 68268.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 3.94
10 Новатор Т 1 ап RS | 1102.8 | 1007.4 | 1017 | 1036.8 | 1086.6 | 1113.6 | 1110 | 1113 | 1548 | 840 | 934.2 | 922.8 | 663.6 | 747.6 | 831 | 921 | 769.8 | 752.4 | 942 | 856.8 | 654.6 | 469.8 | 448.2 | 468 | 21357
10 Новатор Т 2 ап RS | 232.8 | 181.2 | 170.4 | 168.6 | 169.8 | 191.4 | 265.8 | 312.6 | 486.6 | 1341 | 1296 | 1243.8 | 1194.6 | 1215 | 1222.2 | 1160.4 | 1284 | 1246.8 | 1179 | 1137.6 | 1146 | 1223.4 | 1214.4 | 1142.4 | 20425.8
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 87.8 | 86.8 | 87.2 | 86.6 | 86 | 85.8 | 87.2 | 100.4 | 496.6 | 536.4 | 603.6 | 571 | 287 | 425.4 | 446 | 531.6 | 379.4 | 361 | 551.2 | 462.6 | 271.2 | 89.6 | 89.6 | 86 | 6896
10 Новатор-Показатель ао RS | 38.4 | 32.2 | 31.2 | 32.2 | 32.6 | 37.2 | 44.4 | 50.2 | 152 | 137.2 | 93.2 | 114.6 | 107.8 | 155.4 | 101.2 | 60 | 159 | 111.6 | 61 | 54 | 48 | 52.8 | 50.2 | 43.4 | 1799.8
10 Новатор-Поселок ао RS | 194 | 148.4 | 138.8 | 136.6 | 136.8 | 154 | 220.4 | 261.4 | 254.8 | 261.2 | 257.2 | 263.8 | 265.6 | 252.8 | 246.4 | 258.4 | 269.2 | 303.6 | 313.2 | 299.4 | 313.2 | 308.6 | 298.2 | 251.4 | 5807.4
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 1014 | 920.4 | 929.6 | 949.6 | 1000.8 | 1027.6 | 1022.4 | 1012 | 1052 | 305.2 | 331.6 | 353.6 | 377.6 | 323.6 | 386.4 | 390.8 | 392.8 | 392 | 393.2 | 396 | 385.2 | 382.4 | 360 | 383.6 | 14482.4
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 940.8 | 943.2 | 862.8 | 819.2 | 804.8 | 872 | 840 | 854 | 829.6 | 802.4 | 782.8 | 782.8 | 860 | 864.4 | 845.6 | 12782.8
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
Сумма | 2670.37 | 2376.96 | 2374.37 | 2410.96 | 2513.16 | 2610.17 | 2750.76 | 2850.16 | 4068.56 | 4361.97 | 4459.16 | 4332.56 | 3715.57 | 3924.76 | 4105.36 | 4162.37 | 4108.36 | 3997.17 | 4242.16 | 3989.36 | 3601.17 | 3386.77 | 3325.17 | 3220.56 | 83557.94
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Новатор ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Новатор Т 1 ап RS | 878.4 | 817.2 | 805.2 | 810.6 | 870 | 891.6 | 888.6 | 893.4 | 1520.4 | 1162.2 | 1213.2 | 1202.4 | 739.8 | 944.4 | 1084.2 | 1113 | 926.4 | 809.4 | 1105.8 | 1063.2 | 764.4 | 450.6 | 449.4 | 450.6 | 21854.4
10 Новатор Т 2 ап RS | 128.4 | 121.8 | 117.6 | 112.8 | 116.4 | 124.2 | 127.8 | 127.8 | 309 | 828 | 802.2 | 793.2 | 754.2 | 781.2 | 760.8 | 663.6 | 805.8 | 739.2 | 694.2 | 702 | 650.4 | 687 | 685.8 | 678 | 12311.4
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 114.8 | 113.8 | 113.6 | 110.6 | 114 | 115.2 | 116.6 | 133.8 | 747.8 | 873.8 | 908.4 | 893.8 | 396.8 | 656.2 | 752.2 | 780.8 | 578.6 | 476.6 | 780.8 | 723 | 422 | 96.6 | 98.2 | 98 | 10216
10 Новатор-Показатель ао RS | 41.4 | 38.4 | 37.2 | 35.8 | 37.4 | 39.8 | 39.8 | 42 | 175.6 | 148 | 98 | 118.6 | 112 | 167 | 96.6 | 41.2 | 172.8 | 109 | 39.6 | 36 | 35.2 | 34.8 | 32.6 | 31.6 | 1760.4
10 Новатор-Поселок ао RS | 91.2 | 86.4 | 84.2 | 80.8 | 82.4 | 88 | 91.4 | 89 | 91 | 89.8 | 93 | 95.6 | 93.6 | 89.4 | 89.4 | 87 | 90.8 | 93.8 | 99.2 | 97.4 | 98 | 91 | 87.8 | 86 | 2166.2
10 Новатор-Свеза-Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 761.6 | 702 | 690 | 699.2 | 754.8 | 775.2 | 770 | 758.8 | 769.6 | 287.2 | 303.6 | 308.4 | 340.4 | 288 | 328.8 | 330 | 344.8 | 328 | 320.8 | 334.8 | 338 | 349.2 | 345.6 | 346.4 | 11575.2
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 586 | 606 | 574.4 | 543.2 | 519.6 | 570 | 531.2 | 537.2 | 531.2 | 551.6 | 564.8 | 513.2 | 557.6 | 562.4 | 556.8 | 8350.8
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4
Сумма | 2019.4 | 1883.2 | 1851.4 | 1853.8 | 1978.6 | 2037.6 | 2038.2 | 2048.4 | 3663.8 | 3975 | 4024.4 | 3986.4 | 2980 | 3445.8 | 3682 | 3546.8 | 3456.4 | 3087.2 | 3592 | 3521.2 | 2821.2 | 2266.8 | 2261.8 | 2247.4 | 68268.8