## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 258062.678 | 258062.748 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 408668.542 | 408671.104 | 1 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 36683.728 | 36696.554 |  |  | 12.826
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 186297.612 | 186329.737 |  |  | 32.125
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 32638.6436 | 32648.0552 | 30 | 282.348 | 282.348 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0.1376 | 0.1376 | 30 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10208.7855 | 10211.209 | 6000 | 14541 | 14541 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 8999.9901 | 9002.5944 | 6000 | 15625.8 | 15625.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 11999.9351 | 12003.1327 | 2000 | 6395.2 | 6395.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1273.1329 | 1273.2 | 3000 | 201.3 | 201.3 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 3.0209 | 3.0209 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 1783.938 | 1786.104 | 3000 | 6498 | 6499.8 | -1.8 | -0.03
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 4911.1709 | 4911.1709 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 6.3601 | 6.3614 | 3000 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 189.787 | 189.903 | 3000 | 348 | 348.9 | -0.9 | -0.26
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 1629.1249 | 1629.427 | 2000 | 604.2 | 604.2 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 4776.5542 | 4777.7054 | 1500 | 1726.8 | 1726.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 3748.7042 | 3749.3491 | 2000 | 1289.8 | 1289.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 20942.6231 | 20947.1428 | 2000 | 9039.4 | 9039.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 7071.1393 | 7072.8664 | 1000 | 1727.1 | 1727.1 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 6066.076 | 6067.4037 | 1500 | 1991.55 | 1991.55 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 190.0518 | 190.0518 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 23.4451 | 23.4451 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 1331.5288 | 1331.5288 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 105.9672 | 105.9672 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 60277.03 | 60324.681 | -2.7
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао |  |  | 1
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 10078.044 | 10081.527 |  |  | 3.483
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 47975.087 | 47977.684 |  |  | 2.597
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 3825.6984 | 3825.6984 | 30 | 0 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 1257.2404 | 1259.5104 | 30 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 4784.7668 | 4786.3829 | 6000 | 9696.6 | 9696.6 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 4157.9779 | 4159.4422 | 6000 | 8785.8 | 8785.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 5310.6134 | 5312.5971 | 2000 | 3967.4 | 3967.4 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 1105.857 | 1106.2305 | 3000 | 1120.5 | 1120.5 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 1.6003 | 1.6003 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 761.898 | 762.947 | 3000 | 3147 | 3147.9 | -0.9 | -0.03
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0.024 | 0.024 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 2070.9194 | 2070.9194 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 32.9545 | 32.9734 | 3000 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 189.889 | 190.027 | 3000 | 414 | 413.1 | 0.9 | 0.22
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0.034 | 0.034 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 488.336 | 488.4554 | 2000 | 238.8 | 238.8 | 0 | 0
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 2535.3847 | 2536.0874 | 1500 | 1054.05 | 1054.05 | 0 | 0
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 1850.8026 | 1851.3804 | 2000 | 1155.6 | 1155.6 | 0 | 0
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 8195.3806 | 8197.4761 | 2000 | 4191 | 4191 | 0 | 0
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 4170.3975 | 4171.9442 | 1000 | 1546.7 | 1546.7 | 0 | 0
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 3459.7253 | 3460.8968 | 1500 | 1757.25 | 1757.25 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 40.6929 | 40.6929 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 21.3473 | 21.3473 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 615.4295 | 615.4295 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 86.5365 | 86.5365 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37199.5 | 37205.58 | 0

## Лист2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.07
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | 0.106 | 0.105 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 2.562
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.276 | 0.158 | 0.114 | 0.203 | 0.28 | 0.423 | 0.364 | 0.556 | 0.722 | 0.68 | 0.464 | 0.64 | 1.738 | 1.414 | 0.862 | 0.721 | 0.478 | 0.517 | 0.52 | 0.333 | 0.621 | 0.281 | 0.234 | 0.227 | 12.826
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.385 | 0.339 | 0.358 | 0.339 | 0.489 | 0.582 | 1.621 | 5.295 | 2.341 | 1.119 | 0.851 | 0.342 | 1.002 | 2.618 | 1.541 | 1.055 | 1.116 | 1.517 | 1.867 | 0.653 | 2.673 | 2.657 | 0.814 | 0.551 | 32.125
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 9.228 | 8.952 | 8.88 | 9.456 | 9.336 | 8.844 | 10.476 | 14.844 | 15.168 | 12.612 | 12.42 | 12.288 | 15.408 | 14.976 | 13.932 | 13.104 | 12.552 | 11.796 | 12.108 | 10.968 | 12.912 | 12.336 | 10.416 | 9.336 | 282.348
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 428.4 | 415.8 | 406.8 | 414 | 433.8 | 477.6 | 560.4 | 658.8 | 688.8 | 743.4 | 742.8 | 731.4 | 735 | 702 | 693 | 685.8 | 661.8 | 646.8 | 677.4 | 675 | 647.4 | 630.6 | 579 | 505.2 | 14541
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 515.4 | 457.8 | 438 | 424.2 | 462.6 | 511.2 | 628.8 | 702 | 755.4 | 736.8 | 720 | 715.2 | 696 | 683.4 | 675.6 | 673.8 | 711.6 | 717.6 | 766.8 | 784.8 | 770.4 | 754.2 | 717.6 | 606.6 | 15625.8
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 226.8 | 195.6 | 186 | 176 | 182 | 198.8 | 265.6 | 277.2 | 304 | 262.2 | 249.8 | 269.2 | 262.4 | 267.6 | 266.6 | 271.6 | 309.6 | 301.8 | 316.6 | 335.8 | 332.6 | 334 | 327.6 | 275.8 | 6395.2
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 201.3
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 195 | 176.1 | 169.8 | 168.6 | 198.3 | 216.6 | 244.5 | 288.3 | 309.9 | 332.7 | 323.1 | 319.2 | 322.2 | 314.1 | 313.5 | 305.7 | 301.5 | 306.9 | 321.3 | 307.2 | 290.4 | 283.2 | 267.3 | 224.4 | 6499.8
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.9
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 13.8 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 16.2 | 13.5 | 12.9 | 20.4 | 14.4 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 348.9
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 23.2 | 21.8 | 18.8 | 17.6 | 18 | 18.6 | 25 | 26.8 | 24.6 | 24.2 | 23 | 23 | 26.6 | 26.6 | 24.8 | 22.4 | 24.8 | 29.6 | 31.8 | 30.2 | 33 | 32.2 | 30.8 | 26.8 | 604.2
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 55.35 | 49.8 | 48.3 | 47.4 | 49.8 | 59.55 | 78 | 94.65 | 94.95 | 100.35 | 101.7 | 81.9 | 62.85 | 58.8 | 54.75 | 58.05 | 59.85 | 63.6 | 81.45 | 97.2 | 98.4 | 89.25 | 76.65 | 64.2 | 1726.8
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 36 | 34.6 | 33.4 | 32.4 | 32 | 40.6 | 57 | 58.8 | 55.6 | 59 | 54.8 | 56 | 62.4 | 61 | 56.2 | 62 | 55 | 64.4 | 67.6 | 70.6 | 66.4 | 63.2 | 59.6 | 51.2 | 1289.8
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 239.6 | 225.8 | 219 | 225 | 229.2 | 253.6 | 310.6 | 384.2 | 424.8 | 505 | 506 | 499 | 504.2 | 462.6 | 455.8 | 451.4 | 431.8 | 416.2 | 442.6 | 430.2 | 408.2 | 389.6 | 342.8 | 282.2 | 9039.4
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 50.6 | 46.5 | 45.7 | 45.6 | 48.6 | 59.3 | 75.6 | 79.3 | 80.9 | 77.8 | 83.5 | 80.5 | 85 | 72.8 | 76.4 | 77.4 | 82.2 | 85.9 | 87.5 | 89.1 | 88 | 81 | 70.1 | 57.8 | 1727.1
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 84.3 | 91.05 | 91.05 | 92.25 | 105.6 | 106.5 | 97.8 | 112.35 | 103.8 | 80.7 | 77.7 | 75.15 | 58.95 | 82.5 | 81.6 | 73.35 | 71.55 | 60 | 58.65 | 64.95 | 63 | 75.75 | 86.55 | 96.45 | 1991.55
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1886.848 | 1745.407 | 1688.212 | 1674.158 | 1792.016 | 1976.91 | 2377.769 | 2724.505 | 2890.19 | 2959.47 | 2925.045 | 2892.43 | 2862.058 | 2772.718 | 2737.196 | 2718.689 | 2746.456 | 2728.34 | 2888.205 | 2919.013 | 2835.416 | 2770.283 | 2590.873 | 2222.474 | 60324.681
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Нюксеница ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0.108 | 0.094 | 0.078 | 0.086 | 0.295 | 0.104 | 0.111 | 0.115 | 0.108 | 0.168 | 0.065 | 0.113 | 0.318 | 0.495 | 0.13 | 0.117 | 0.13 | 0.287 | 0.049 | 0.011 | 0.079 | 0.221 | 0.105 | 0.096 | 3.483
0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0.024 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.243 | 0.291 | 0.124 | 0.028 | 0.02 | 0.017 | 0.442 | 0.178 | 0.295 | 0.055 | 0.27 | 0.319 | 0.169 | 0.056 | 0.014 | 0.021 | 0 | 2.597
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 2.364 | 2.364 | 2.316 | 2.34 | 2.112 | 2.34 | 2.508 | 2.892 | 3.048 | 3.144 | 3.288 | 3.372 | 3.048 | 3.036 | 3.384 | 3.492 | 3.372 | 2.532 | 2.868 | 2.856 | 2.928 | 2.724 | 2.88 | 2.892 | 68.1
10 Нюксеница Т 1 ап RS | 342.6 | 324 | 345.6 | 348.6 | 357.6 | 356.4 | 340.2 | 361.8 | 411.6 | 481.2 | 465.6 | 466.2 | 450.6 | 454.8 | 457.2 | 451.8 | 444 | 425.4 | 426 | 435 | 399 | 391.2 | 379.2 | 381 | 9696.6
10 Нюксеница Т 2 ап RS | 334.2 | 305.4 | 324 | 317.4 | 327 | 343.8 | 331.2 | 364.8 | 402 | 397.2 | 397.2 | 403.8 | 356.4 | 377.4 | 397.2 | 370.8 | 394.8 | 388.2 | 396.6 | 390 | 385.2 | 365.4 | 352.2 | 363.6 | 8785.8
10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 155.8 | 140.6 | 150.2 | 145.6 | 151 | 156.2 | 150.2 | 162.4 | 184.6 | 171.6 | 175.2 | 186.4 | 155.2 | 174 | 181.8 | 168.8 | 187.6 | 174.4 | 172.8 | 169 | 170.4 | 161.4 | 156 | 166.2 | 3967.4
10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 44.4 | 42.9 | 45.6 | 45.3 | 46.8 | 46.5 | 43.8 | 45.3 | 45.6 | 48.3 | 46.5 | 46.5 | 47.7 | 45.9 | 47.1 | 47.7 | 48.6 | 48.3 | 48.3 | 49.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.7 | 1120.5
10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 117.9 | 108.6 | 114 | 112.8 | 116.4 | 119.7 | 116.4 | 129.6 | 137.4 | 144 | 140.7 | 142.5 | 136.5 | 136.2 | 147.3 | 138 | 142.2 | 145.2 | 147 | 138.6 | 133.2 | 129.3 | 126.3 | 128.1 | 3147.9
10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Газ 1 рп RS | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.7
10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 18.6 | 15.6 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 17.1 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 18.3 | 413.1
10 Нюксеница-Газ 2 рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 11.8 | 12.2 | 9.6 | 10.6 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9 | 10.4 | 10 | 238.8
10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 37.5 | 33.6 | 36 | 35.1 | 36.3 | 40.65 | 42 | 48.3 | 54.75 | 55.8 | 54.45 | 47.7 | 40.5 | 38.4 | 39.15 | 38.4 | 38.7 | 40.5 | 49.05 | 55.35 | 55.05 | 49.5 | 44.7 | 42.6 | 1054.05
10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 42 | 39.6 | 43 | 43.2 | 44.2 | 45 | 42.6 | 45.6 | 46.8 | 51.8 | 49 | 49 | 51.2 | 48.4 | 49.2 | 51.4 | 52 | 56.6 | 55.4 | 54 | 50.6 | 49.6 | 48.8 | 46.6 | 1155.6
10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 142.8 | 135.8 | 142.8 | 146.4 | 149.4 | 147 | 142.2 | 153.6 | 166.6 | 218 | 215.4 | 218.4 | 224.2 | 205.4 | 200.4 | 198.2 | 182.8 | 181.2 | 182.2 | 189 | 170.8 | 158.4 | 162 | 158 | 4191
10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 57.5 | 55.3 | 58.7 | 57.8 | 59.1 | 60.3 | 59.1 | 61.1 | 63.7 | 68.5 | 67.4 | 68 | 67 | 62.7 | 67.5 | 68.8 | 71 | 69.7 | 70.5 | 71.3 | 67 | 66.7 | 64.4 | 63.6 | 1546.7
10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 58.65 | 53.7 | 58.2 | 58.35 | 61.05 | 60.3 | 55.8 | 58.95 | 91.5 | 97.5 | 91.05 | 87.9 | 63.6 | 95.25 | 96.45 | 88.95 | 92.1 | 73.2 | 72.45 | 74.55 | 66.6 | 72.15 | 59.85 | 69.15 | 1757.25
35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1362.246 | 1267.361 | 1347.202 | 1339.981 | 1378.559 | 1408.698 | 1353.128 | 1463.8 | 1636.697 | 1767.536 | 1735.881 | 1750.405 | 1625.883 | 1674.023 | 1719.892 | 1655.854 | 1688.057 | 1637.989 | 1655.236 | 1660.936 | 1578.813 | 1523.109 | 1474.056 | 1500.238 | 37205.58