## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао | 347402.184 | 347405.246 | 1 | 3.062 | 3.062 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 914.1888 | 914.1888 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 1271.4259 | 1271.6059 | 2000 | 360 | 360 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 253.5858 | 253.6293 | 1000 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 507.2979 | 507.4059 | 1000 | 108 | 108 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 924.7427 | 924.8997 | 1000 | 157 | 157 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 224.2395 | 224.2861 | 1000 | 46.6 | 45.5 | 1.1 | 2.36
35 Палема-Луза ао | 397.0222 |  | 7000
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 397.0225 | 397.0225 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 189.7522 |  | 7000
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 191.4438 | 192.5841 | 7000 | 7982.1 | 7982.1 | 0 | 0
|  |  |  | 8700.262 | 8699.162 | 1.1
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 746.8077 | 746.8077 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 1049.3181 | 1049.4803 | 2000 | 324.4 | 324.4 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 250.1996 | 250.2456 | 1000 | 46 | 46 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 584.3677 | 584.4738 | 1000 | 106.1 | 106.1 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 566.3099 | 566.3874 | 1000 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 314.125 | 314.2081 | 1000 | 83.1 | 83.1 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 298.5576 |  | 7000
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 298.5584 | 298.5584 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 198.4078 |  | 7000
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 199.7361 | 200.7005 | 7000 | 6750.8 | 6750.8 | 0 | 0
|  |  |  | 7387.9 | 7387.9 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао | 0.128 | 0.126 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.126 | 0.128 | 0.126 | 0.128 | 0.138 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.128 | 0.128 | 0.126 | 0.128 | 0.128 | 3.062
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 13.6 | 12 | 16 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 16.8 | 16.2 | 15 | 15 | 13.6 | 13.8 | 15.4 | 18 | 17 | 17.2 | 16.4 | 14.6 | 16.2 | 360
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 43.5
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 7.1 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 4 | 108
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 6.5 | 8.6 | 8.4 | 7.2 | 6.3 | 157
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 2.1 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 45.5
35 Палема-Луза ао | [24 empty] | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | [24 empty] | 0
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 256.9 | 223.3 | 216.3 | 218.4 | 227.5 | 254.1 | 310.8 | 368.2 | 408.1 | 449.4 | 457.8 | 445.2 | 366.8 | 403.2 | 397.6 | 361.2 | 361.2 | 365.4 | 368.9 | 348.6 | 328.3 | 300.3 | 272.3 | 272.3 | 7982.1
Сумма | 282.628 | 248.226 | 240.328 | 242.728 | 254.728 | 277.828 | 342.828 | 400.826 | 439.628 | 481.326 | 488.228 | 479.138 | 398.826 | 432.926 | 427.426 | 388.828 | 388.726 | 396.026 | 404.026 | 383.328 | 362.428 | 333.126 | 301.428 | 303.628 | 8699.162
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Палема ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
10 Палема Т 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS УСПД | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 13.4 | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 12 | 13.6 | 14.2 | 14.4 | 13 | 14.6 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 324.4
10 Палема-Мир ао RS УСПД | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 46
10 Палема-Прислон ао RS УСПД | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 106.1
10 Палема-РП 1 ао RS УСПД | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 77.5
10 Палема-РП 2 ао RS УСПД | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 83.1
35 Палема-Луза ао | [24 empty] | 0
35 Палема-Луза ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | [24 empty] | 0
35 Палема-Луза ап RS УСПД | 267.4 | 243.6 | 207.2 | 226.1 | 233.8 | 256.2 | 245 | 252 | 315 | 333.2 | 345.8 | 357.7 | 257.6 | 337.4 | 357.7 | 312.9 | 340.9 | 322 | 286.3 | 284.9 | 242.2 | 219.1 | 233.1 | 273.7 | 6750.8
Сумма | 292 | 269.4 | 233.7 | 252 | 258.5 | 280.3 | 271 | 276.2 | 341.6 | 360.7 | 374.4 | 386.2 | 286.3 | 361.2 | 384.6 | 340.8 | 369.1 | 347.7 | 314.5 | 313.5 | 269.2 | 246 | 259.4 | 299.6 | 7387.9