## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 15889.687 | 15889.687 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 2559.2311 | 2559.2311 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 3169.8985 | 3170.2893 | 2000 | 781.6 | 781.6 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1514.797 | 1515.3282 | 1000 | 531.2 | 531.2 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 11590.2556 | 11590.4377 | 1000 | 182.1 | 182.1 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 61.2179 | 61.2469 | 2000 | 58 | 58 | 0 | 0
|  |  |  | 1552.9 | 1552.9 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 2095.201 | 2095.201 | 20 | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 1624.7653 | 1625.5366 | 1000 | 771.3 | 771.3 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7355.6188 | 7355.8495 | 1000 | 230.7 | 230.7 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 182.1601 | 182.2035 | 2000 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1088.8 | 1088.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 22.4 | 21.8 | 20.8 | 21 | 22.4 | 25.6 | 31.2 | 39 | 35 | 42.6 | 41.8 | 44 | 41.2 | 34.2 | 38.4 | 36.6 | 35.6 | 36.8 | 35.4 | 34.6 | 33.6 | 32.2 | 28.8 | 26.6 | 781.6
10 Покрово-Ильинское ао RS | 14.7 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 14.7 | 16.7 | 20.4 | 24.4 | 21.7 | 30.7 | 30.8 | 31.7 | 29.2 | 22.4 | 26.7 | 25 | 24 | 25.2 | 24.1 | 24 | 22.6 | 22 | 20.2 | 18.2 | 531.2
10 Покрово-Чучеры ао RS | 5.5 | 5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 7.1 | 6 | 5.9 | 182.1
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 58
Сумма | 44.6 | 43.2 | 41 | 41.7 | 44.5 | 50.5 | 62 | 77.6 | 69.6 | 84.5 | 83.3 | 87.4 | 82 | 68.1 | 76.1 | 73 | 70.6 | 73 | 70.5 | 68.9 | 66.8 | 63.9 | 57.2 | 52.9 | 1552.9
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 30 | 29.1 | 25.8 | 27.3 | 28.4 | 30.8 | 29.1 | 28.9 | 32.8 | 40.2 | 39.8 | 40.5 | 32.2 | 31 | 38.5 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 32.7 | 32.9 | 29 | 27.3 | 28.1 | 30.8 | 771.3
10 Покрово-Чучеры ао RS | 9.2 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9.2 | 230.7
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 86.8
Сумма | 43 | 42 | 36.8 | 39.5 | 40.6 | 43.8 | 42.6 | 42.1 | 46.7 | 53.3 | 52.5 | 54 | 44.3 | 44.6 | 53.1 | 49.5 | 50.7 | 50.2 | 47.4 | 46.8 | 41.6 | 39.4 | 40.5 | 43.8 | 1088.8