## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.0435 | 0.0435 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 4707.4915 | 4709.1192 | 7200 | 11719.44 | 11719.44 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 11.7539 | 11.7539 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 6897.4081 | 6899.8225 | 7200 | 17383.68 | 17384.4 | -0.72 | 0
6 СРЗ ТСН ао | 58969.267 | 58969.52 | 10 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 10798.9633 | 10802.1651 | 3600 | 11526.48 | 11526.48 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.9767 | 0.9767 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 3199.9608 | 3204.2491 | 3600 | 15437.88 | 15437.52 | 0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0.1942 | 0.1942 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 1058.8186 | 1059.0256 | 2400 | 496.8 | 496.8 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 3.0011 | 3.0011 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 695.3575 | 695.4537 | 1800 | 173.16 | 173.16 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 63.5137 | 63.5735 | 1800 | 107.64 | 107.64 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 4365.2747 | 4366.0435 | 1800 | 1383.84 | 1383.84 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.0215 | 0.0215 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 58231.45 | 58231.81 | -0.36
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.208 | 0.208 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 1346.0486 | 1346.6011 | 7200 | 3978 | 3978 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0.0581 | 0.0581 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 3493.8857 | 3494.8062 | 7200 | 6627.6 | 6627.6 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 3183.213 | 3184.2946 | 3600 | 3893.76 | 3893.76 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.7582 | 0.7582 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 1252.7705 | 1254.1682 | 3600 | 5031.72 | 5031.72 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0.7075 | 0.7075 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 437.278 | 437.4142 | 2400 | 326.88 | 326.88 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 83.7454 | 83.7455 | 2400 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 281.7721 | 281.8354 | 1800 | 113.94 | 113.94 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0.0071 | 0.0071 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 77.6141 | 77.8663 | 1800 | 453.96 | 453.96 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0208 | 0.0208 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 1489.9001 | 1490.3731 | 1800 | 851.4 | 851.4 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 616.1494 | 616.1506 | 1800 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0
|  |  |  | 21279.66 | 21279.66 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 383.04 | 338.4 | 275.76 | 276.48 | 280.8 | 307.44 | 434.16 | 504 | 527.76 | 530.64 | 495.36 | 536.4 | 564.48 | 532.8 | 522.72 | 517.68 | 546.48 | 592.56 | 620.64 | 637.2 | 643.68 | 635.04 | 550.08 | 465.84 | 11719.44
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 605.52 | 543.6 | 485.28 | 439.2 | 412.56 | 473.76 | 631.44 | 750.24 | 836.64 | 843.84 | 828.72 | 840.24 | 794.88 | 824.4 | 839.52 | 845.28 | 823.68 | 812.16 | 923.76 | 902.88 | 883.44 | 758.88 | 683.28 | 601.2 | 17384.4
6 СРЗ ТСН ао | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 2.53
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 377.28 | 333 | 270 | 271.08 | 274.68 | 302.04 | 427.32 | 497.16 | 518.76 | 519.84 | 483.84 | 524.88 | 551.88 | 521.28 | 512.28 | 506.88 | 536.4 | 581.76 | 613.8 | 631.08 | 638.28 | 630 | 543.6 | 459.36 | 11526.48
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 487.08 | 428.76 | 366.84 | 369.72 | 379.44 | 440.28 | 597.96 | 707.76 | 743.04 | 745.56 | 742.32 | 745.2 | 736.56 | 727.92 | 740.52 | 728.64 | 716.4 | 754.56 | 802.08 | 783.36 | 762.12 | 716.4 | 648.36 | 566.64 | 15437.52
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 14.4 | 14.64 | 13.68 | 13.92 | 14.16 | 13.68 | 14.16 | 13.92 | 30.96 | 35.28 | 26.64 | 36.24 | 15.12 | 30 | 34.08 | 28.32 | 36.24 | 30.96 | 13.44 | 13.2 | 13.68 | 13.44 | 13.2 | 13.44 | 496.8
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 5.22 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.22 | 5.04 | 5.4 | 5.94 | 7.74 | 10.26 | 10.08 | 10.98 | 11.34 | 10.26 | 9.54 | 9.18 | 8.82 | 9.54 | 6.84 | 5.94 | 5.04 | 5.22 | 5.4 | 5.04 | 173.16
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3.24 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 7.2 | 12.24 | 4.68 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 4.68 | 4.86 | 4.68 | 4.68 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 4.14 | 3.78 | 3.96 | 3.78 | 107.64
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 100.98 | 98.64 | 102.78 | 52.92 | 17.28 | 17.28 | 17.82 | 24.12 | 51.84 | 60.12 | 57.06 | 55.26 | 39.42 | 63.9 | 62.28 | 85.32 | 68.76 | 25.74 | 106.92 | 104.04 | 105.66 | 27.72 | 19.26 | 18.72 | 1383.84
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1976.86 | 1765.07 | 1522.54 | 1431.53 | 1387.3 | 1562.69 | 2131.43 | 2510.44 | 2729.09 | 2750.32 | 2649.71 | 2754.88 | 2719.37 | 2715.34 | 2725.91 | 2726.09 | 2741.56 | 2810.81 | 3091.18 | 3081.59 | 3056.14 | 2790.59 | 2467.24 | 2134.13 | 58231.81
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 149.76 | 143.28 | 128.88 | 126 | 125.28 | 134.64 | 148.32 | 159.84 | 177.12 | 182.16 | 177.84 | 185.76 | 187.2 | 180 | 178.56 | 178.56 | 186.48 | 178.56 | 182.88 | 190.8 | 180 | 174.24 | 164.16 | 157.68 | 3978
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 208.8 | 185.76 | 178.56 | 169.2 | 168.48 | 186.48 | 200.88 | 231.12 | 335.52 | 370.8 | 365.76 | 383.04 | 314.64 | 374.4 | 390.96 | 388.08 | 387.36 | 280.08 | 268.56 | 270 | 264.24 | 256.32 | 240.48 | 208.08 | 6627.6
6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 146.88 | 140.04 | 126 | 122.76 | 122.4 | 131.4 | 145.08 | 156.24 | 173.52 | 176.4 | 173.88 | 182.52 | 183.24 | 175.68 | 174.6 | 174.96 | 182.88 | 175.32 | 180 | 186.84 | 176.4 | 170.64 | 160.92 | 155.16 | 3893.76
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 177.48 | 153.36 | 142.2 | 136.8 | 138.96 | 155.16 | 169.92 | 190.44 | 224.28 | 236.88 | 245.52 | 262.8 | 250.92 | 245.88 | 262.8 | 254.16 | 254.16 | 228.24 | 231.48 | 232.56 | 227.88 | 220.32 | 210.96 | 178.56 | 5031.72
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 7.92 | 7.44 | 7.2 | 7.44 | 7.92 | 7.68 | 7.68 | 7.44 | 23.52 | 25.68 | 18.72 | 27.36 | 8.16 | 23.04 | 26.4 | 20.88 | 28.56 | 22.32 | 6.96 | 6.72 | 7.2 | 6.96 | 6.72 | 6.96 | 326.88
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 4.86 | 4.5 | 4.5 | 4.32 | 4.5 | 5.04 | 4.68 | 4.5 | 5.58 | 6.3 | 5.22 | 4.32 | 4.68 | 4.86 | 4.5 | 5.04 | 5.22 | 3.96 | 4.14 | 4.86 | 4.68 | 4.68 | 4.5 | 4.5 | 113.94
6 СРЗ-СРЗ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 19.08 | 18.9 | 18.54 | 18.36 | 18.72 | 19.62 | 19.44 | 18.36 | 21.42 | 18.9 | 19.44 | 19.44 | 19.08 | 18 | 18.72 | 18.72 | 19.44 | 18.18 | 18.36 | 18.9 | 18.36 | 18.72 | 18.54 | 18.72 | 453.96
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 6.12 | 7.56 | 11.88 | 6.84 | 4.14 | 4.32 | 4.32 | 15.84 | 69.3 | 91.98 | 85.32 | 76.86 | 38.52 | 90.18 | 86.4 | 95.76 | 86.76 | 13.14 | 12.24 | 12.24 | 11.7 | 11.16 | 4.32 | 4.5 | 851.4
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.9 | 0.72 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2.16
Сумма | 721.8 | 661.56 | 617.94 | 591.9 | 590.4 | 644.34 | 700.32 | 784.02 | 1030.26 | 1109.1 | 1091.7 | 1142.1 | 1006.44 | 1112.04 | 1142.94 | 1136.16 | 1150.86 | 919.8 | 904.62 | 922.92 | 890.64 | 863.04 | 810.6 | 734.16 | 21279.66