## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 235631.103 | 235642.039 | 1 | 10.936 | 10.936 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 3008.399 | 3009.5508 | 3000 | 3455.4 | 3455.4 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 2630.3072 | 2631.2994 | 1500 | 1488.3 | 1488.3 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 16.8119 | 16.8119 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 278.8863 | 278.8863 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1399.8381 | 1400.5385 | 1000 | 700.4 | 700.4 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 4036.6219 | 4037.8748 | 1000 | 1252.9 | 1252.9 | 0 | 0
|  |  |  | 6907.936 | 6907.936 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сараево ТСН ао RS |  |  | 1
10 Сараево Т 1 ап RS | 2624.2469 | 2625.4159 | 3000 | 3507 | 3507 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 1877.8241 | 1878.6932 | 1500 | 1303.65 | 1303.65 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 9.6046 | 9.6046 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 194.1636 | 194.1636 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1457.603 | 1458.354 | 1000 | 751 | 751 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 3829.4242 | 3830.8627 | 1000 | 1438.5 | 1438.5 | 0 | 0
|  |  |  | 7000.15 | 7000.15 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | 0.455 | 0.46 | 0.457 | 0.459 | 0.462 | 0.468 | 0.469 | 0.454 | 0.439 | 0.454 | 0.444 | 0.456 | 0.448 | 0.442 | 0.446 | 0.453 | 0.462 | 0.459 | 0.457 | 0.457 | 0.455 | 0.46 | 0.461 | 0.459 | 10.936
10 Сараево Т 1 ап RS | 71.7 | 71.1 | 66 | 68.1 | 79.5 | 87.9 | 104.4 | 131.7 | 257.7 | 280.2 | 261.6 | 195.6 | 177.3 | 219.9 | 226.5 | 132 | 140.1 | 157.8 | 152.4 | 140.4 | 139.8 | 124.8 | 89.7 | 79.2 | 3455.4
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 25.8 | 25.35 | 24.45 | 26.1 | 31.35 | 35.55 | 41.25 | 46.5 | 137.1 | 152.4 | 152.55 | 83.7 | 100.05 | 125.1 | 135.3 | 44.25 | 49.2 | 45.15 | 39.3 | 37.2 | 34.95 | 36.15 | 30.75 | 28.8 | 1488.3
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 12.7 | 12.5 | 11.3 | 12.7 | 13.4 | 16.6 | 22 | 18.8 | 31.7 | 45.5 | 26.4 | 38 | 26.3 | 23.8 | 24.1 | 20.5 | 36.3 | 62.7 | 61 | 54 | 61.5 | 40.1 | 15 | 13.5 | 700.4
10 Сараево-Селиваново ао RS | 32.6 | 32.8 | 29.4 | 29 | 34 | 35.2 | 40.5 | 65.9 | 88.4 | 81.7 | 81.8 | 73.4 | 50.5 | 70.5 | 66.6 | 66.6 | 54 | 49.3 | 51.6 | 48.8 | 42.7 | 48 | 43.4 | 36.2 | 1252.9
Сумма | 143.255 | 142.21 | 131.607 | 136.359 | 158.712 | 175.718 | 208.619 | 263.354 | 515.339 | 560.254 | 522.794 | 391.156 | 354.598 | 439.742 | 452.946 | 263.803 | 280.062 | 315.409 | 304.757 | 280.857 | 279.405 | 249.51 | 179.311 | 158.159 | 6907.936
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 94.5 | 95.4 | 94.8 | 98.7 | 98.7 | 103.5 | 108.9 | 109.8 | 240.9 | 274.2 | 246.9 | 196.8 | 159.3 | 222.6 | 226.8 | 135.3 | 119.4 | 138.9 | 141.9 | 132.3 | 136.2 | 123.3 | 106.8 | 101.1 | 3507
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 27.45 | 27.75 | 27.75 | 28.35 | 29.55 | 31.35 | 32.4 | 33.3 | 121.35 | 139.65 | 134.1 | 69.75 | 82.2 | 108.45 | 124.65 | 34.2 | 32.25 | 33 | 33 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 30.15 | 1303.65
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 20.6 | 20.9 | 20.3 | 21.5 | 20.8 | 21.9 | 24.1 | 21 | 31.9 | 52.2 | 28.7 | 45.2 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 33.9 | 54.2 | 55.9 | 47 | 54.5 | 37.9 | 22.3 | 21.8 | 751
10 Сараево-Селиваново ао RS | 45.6 | 46.1 | 46.1 | 47.9 | 47.5 | 49.6 | 51.5 | 54.6 | 87.6 | 82.8 | 83.7 | 81.9 | 52.8 | 90.1 | 78.3 | 76.6 | 52.7 | 51.2 | 52.3 | 54.1 | 50.6 | 53.6 | 53.1 | 48.2 | 1438.5
Сумма | 188.15 | 190.15 | 188.95 | 196.45 | 196.55 | 206.35 | 216.9 | 218.7 | 481.75 | 548.85 | 493.4 | 393.65 | 318.1 | 444.75 | 453.15 | 269.7 | 238.25 | 277.3 | 283.1 | 264 | 271.9 | 246 | 212.8 | 201.25 | 7000.15