## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 77.4676 | 77.4676 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 1465.9132 | 1466.5304 | 60 | 37.032 | 37.032 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0.4425 | 0.4425 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 765.6695 | 767.4282 | 20000 | 35174 | 35174 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 35.5597 | 35.574 | 3000 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 669.9056 | 670.7886 | 6000 | 5298 | 5298 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 13.381 | 13.381 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 38.9324 | 38.9324 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 211.2911 | 213.7245 | 6000 | 14600.4 | 14600.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0.411 | 0.411 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 1666.4976 | 1669.0217 | 6000 | 15144.6 | 15144.6 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0.0733 | 0.0733 | 6000 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 688.7886 | 690.4616 | 21000 | 35133 | 35133 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 346.0278 | 346.865 | 42000 | 35162.4 | 35162.4 | 0 | 0
|  |  |  | 140592.332 | 140592.332 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 1.2112 | 1.2112 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0.4564 | 0.4564 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0.8536 | 0.8536 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 426.9626 | 428.2124 | 20000 | 24996 | 24996 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 2.1415 | 2.1462 | 3000 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 320.4014 | 320.9479 | 6000 | 3279 | 3279 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0975 | 0.0975 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 31.0856 | 31.0856 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 27.999 | 27.999 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 137.4399 | 139.0823 | 6000 | 9854.4 | 9854.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 9.45 | 9.45 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 977.4384 | 979.4188 | 6000 | 11882.4 | 11882.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 7.0558 | 7.0558 | 6000 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 410.2964 | 411.5441 | 21000 | 26201.7 | 26201.7 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 205.1821 | 205.806 | 42000 | 26203.8 | 26203.8 | 0 | 0
|  |  |  | 102431.4 | 102431.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 1.8 | 1.584 | 1.512 | 1.512 | 1.488 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.56 | 1.584 | 1.512 | 1.488 | 1.488 | 1.512 | 1.488 | 1.512 | 1.512 | 1.464 | 1.512 | 1.512 | 1.488 | 1.512 | 1.656 | 1.8 | 37.032
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1248 | 1206 | 1356 | 1266 | 1214 | 1472 | 1460 | 1250 | 1700 | 1650 | 1616 | 1674 | 1436 | 1396 | 1748 | 1634 | 1634 | 1594 | 1390 | 1250 | 1380 | 1588 | 1556 | 1456 | 35174
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 42.9
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 144.6 | 126.6 | 123.6 | 127.2 | 123 | 144 | 210 | 217.2 | 366.6 | 334.8 | 279.6 | 312 | 186 | 340.2 | 303 | 293.4 | 294 | 220.2 | 208.8 | 204 | 196.2 | 196.8 | 184.8 | 161.4 | 5298
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 487.8 | 528.6 | 616.2 | 622.8 | 642.6 | 726.6 | 654.6 | 606.6 | 676.2 | 586.8 | 586.2 | 597 | 558.6 | 607.8 | 671.4 | 627.6 | 645 | 658.2 | 597 | 567.6 | 553.2 | 588 | 594.6 | 599.4 | 14600.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 610.8 | 546 | 610.2 | 512.4 | 443.4 | 595.8 | 588.6 | 421.8 | 651 | 722.4 | 745.2 | 758.4 | 687.6 | 441.6 | 767.4 | 706.8 | 689.4 | 709.8 | 578.4 | 474.6 | 624.6 | 798 | 769.8 | 690.6 | 15144.6
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1247.4 | 1207.5 | 1354.5 | 1266.3 | 1213.8 | 1470 | 1457.4 | 1251.6 | 1696.8 | 1646.4 | 1614.9 | 1669.5 | 1436.4 | 1392.3 | 1743 | 1631.7 | 1629.6 | 1591.8 | 1386 | 1251.6 | 1377.6 | 1587.6 | 1554 | 1455.3 | 35133
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 1247.4 | 1209.6 | 1352.4 | 1268.4 | 1213.8 | 1474.2 | 1457.4 | 1251.6 | 1701 | 1646.4 | 1617 | 1671.6 | 1436.4 | 1394.4 | 1747.2 | 1629.6 | 1633.8 | 1591.8 | 1390.2 | 1251.6 | 1377.6 | 1591.8 | 1554 | 1453.2 | 35162.4
Сумма | 4989.9 | 4827.984 | 5415.912 | 5066.412 | 4853.888 | 5885.612 | 5831.312 | 5002.112 | 6794.96 | 6590.184 | 6462.212 | 6685.788 | 5743.988 | 5575.612 | 6982.988 | 6526.412 | 6529.112 | 6369.064 | 5553.712 | 5002.712 | 5512.188 | 6353.812 | 6216.656 | 5819.8 | 140592.332
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 924 | 878 | 922 | 862 | 810 | 1062 | 1040 | 694 | 1226 | 1174 | 1200 | 1222 | 978 | 1026 | 1392 | 1218 | 1278 | 1194 | 992 | 802 | 902 | 1054 | 1058 | 1088 | 24996
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 14.1
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 78 | 75 | 82.2 | 75 | 78.6 | 85.2 | 90 | 88.8 | 262.8 | 238.2 | 196.8 | 234 | 82.2 | 270 | 243 | 216.6 | 221.4 | 113.4 | 94.2 | 100.8 | 97.2 | 87.6 | 85.8 | 82.2 | 3279
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 390.6 | 409.8 | 427.8 | 443.4 | 400.2 | 507 | 453 | 308.4 | 440.4 | 343.2 | 393.6 | 354.6 | 336.6 | 390 | 534 | 444.6 | 503.4 | 522.6 | 459 | 334.8 | 312 | 329.4 | 371.4 | 444.6 | 9854.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 453.6 | 394.2 | 410.4 | 345 | 333 | 468.6 | 499.2 | 297 | 525 | 593.4 | 610.8 | 634.2 | 561.6 | 368.4 | 613.2 | 557.4 | 553.8 | 557.4 | 439.8 | 369 | 493.8 | 641.4 | 600 | 562.2 | 11882.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 966 | 919.8 | 963.9 | 903 | 850.5 | 1113 | 1089.9 | 730.8 | 1289.4 | 1230.6 | 1257.9 | 1281 | 1026.9 | 1073.1 | 1455.3 | 1276.8 | 1337.7 | 1249.5 | 1039.5 | 844.2 | 945 | 1108.8 | 1108.8 | 1140.3 | 26201.7
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 966 | 919.8 | 966 | 903 | 848.4 | 1113 | 1087.8 | 735 | 1289.4 | 1230.6 | 1255.8 | 1281 | 1029 | 1075.2 | 1453.2 | 1276.8 | 1339.8 | 1247.4 | 1041.6 | 844.2 | 945 | 1108.8 | 1108.8 | 1138.2 | 26203.8
Сумма | 3779.1 | 3597.2 | 3772.6 | 3532 | 3321.3 | 4349.1 | 4260.5 | 2854.6 | 5033.6 | 4810.6 | 4915.2 | 5007.4 | 4014.9 | 4203 | 5691.3 | 4990.8 | 5234.7 | 4884.9 | 4066.7 | 3295.6 | 3695.6 | 4330.6 | 4333.7 | 4456.4 | 102431.4