## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Вахнево | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | 207644.222 | 207646.977 | 1 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 6.08 | 6.08 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 1280.5987 | 1281.2218 | 2000 | 1246.2 | 1246.2 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 2.2771 | 2.2771 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 1473.2393 | 1473.8276 | 2000 | 1176.6 | 1176.6 | 0 | 0
10 Вахнево-Котельное ао RS | 1427.8652 | 1428.5056 | 1000 | 640.4 | 640.4 | 0 | 0
10 Вахнево-Марково ао RS | 1312.1305 | 1312.71 | 1000 | 579.5 | 579.5 | 0 | 0
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 1287.0729 | 1287.7436 | 1000 | 670.7 | 670.7 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ао RS | 1536.2361 | 1536.7708 | 1000 | 534.7 | 534.7 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ап RS | 5.3151 | 5.3151 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4850.855 | 4850.855 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0.1391 | 0.1391 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 817.4637 | 818.0352 | 2000 | 1143 | 1143 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 1.2397 | 1.2397 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 805.0729 | 805.5411 | 2000 | 936.4 | 936.4 | 0 | 0
10 Вахнево-Котельное ао RS | 760.1798 | 760.6943 | 1000 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0
10 Вахнево-Марково ао RS | 800.6045 | 801.0688 | 1000 | 464.3 | 464.3 | 0 | 0
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 900.1999 | 900.9299 | 1000 | 730 | 730 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ао RS | 857.9354 | 858.3572 | 1000 | 421.8 | 421.8 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ап RS | 0.2998 | 0.2998 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4210 | 4210 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.116 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 2.755
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 32.8 | 30 | 28.8 | 28.4 | 31.8 | 41.6 | 56 | 57.6 | 67 | 60.4 | 59.2 | 60.6 | 58 | 67.6 | 65 | 62 | 65.2 | 67.6 | 60.8 | 60.8 | 52.4 | 52.6 | 45.6 | 34.4 | 1246.2
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 29.6 | 29.2 | 27.6 | 29.2 | 32.8 | 43.2 | 51.6 | 66 | 64.8 | 69.2 | 55.8 | 52.8 | 53.2 | 50.4 | 51.4 | 48.2 | 56.6 | 64.6 | 58.2 | 55.4 | 56.6 | 52.6 | 41.4 | 36.2 | 1176.6
10 Вахнево-Котельное ао RS | 15 | 14.8 | 14.3 | 15.2 | 16.4 | 22.8 | 29.1 | 38.5 | 33.2 | 32.4 | 30.5 | 29.3 | 30 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 32.7 | 36.5 | 32.9 | 32.3 | 31.3 | 29.1 | 22.1 | 18.7 | 640.4
10 Вахнево-Марково ао RS | 16.4 | 15.1 | 14.4 | 13.2 | 15.3 | 21.9 | 27.9 | 25.4 | 29.5 | 25.8 | 27 | 27 | 24.5 | 28.9 | 28.4 | 31.2 | 32.9 | 33.3 | 29.9 | 29.7 | 25.3 | 21.3 | 18.8 | 16.4 | 579.5
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 16.2 | 14.8 | 14.4 | 15.2 | 16.5 | 19.6 | 28.5 | 32.5 | 37.9 | 34.9 | 32.4 | 33.8 | 33.6 | 39.1 | 36.9 | 31.1 | 32.6 | 34.5 | 31 | 31.3 | 27.4 | 31.3 | 27.2 | 18 | 670.7
10 Вахнево-Чернино ао RS | 14.6 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 27.5 | 31.5 | 36.8 | 25.2 | 23.4 | 23.1 | 22.6 | 23.3 | 20.5 | 24 | 28 | 25.2 | 23 | 25.2 | 23.4 | 19.3 | 17.3 | 534.7
10 Вахнево-Чернино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 124.716 | 118.515 | 112.815 | 115.215 | 129.315 | 169.616 | 215.616 | 247.615 | 264.015 | 259.614 | 230.215 | 227.014 | 222.514 | 236.514 | 233.014 | 220.716 | 244.114 | 264.615 | 238.115 | 232.614 | 218.314 | 210.415 | 174.514 | 141.115 | 4850.855
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 40.4 | 37.8 | 34 | 33.6 | 35.2 | 41.6 | 46.6 | 45 | 53 | 52.6 | 55 | 51.4 | 50.8 | 50.6 | 52.2 | 54.4 | 58.8 | 59.6 | 58.4 | 55.6 | 46.4 | 48.2 | 45 | 36.8 | 1143
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 40.2 | 35.6 | 27.8 | 24.4 | 27 | 37.4 | 42.8 | 42.4 | 39.2 | 41.4 | 45 | 38 | 46.4 | 34.8 | 36.4 | 39 | 43.4 | 50.4 | 52.2 | 45.6 | 38.6 | 39.4 | 36.6 | 32.4 | 936.4
10 Вахнево-Котельное ао RS | 22.2 | 19.5 | 15 | 12.9 | 14.2 | 20.2 | 24.3 | 24.7 | 21.3 | 23.1 | 25.3 | 21.2 | 25.1 | 18.7 | 19.9 | 22.1 | 23.7 | 27.4 | 28.6 | 25.4 | 21.3 | 21 | 19.9 | 17.5 | 514.5
10 Вахнево-Марково ао RS | 15.1 | 14.3 | 13.2 | 14.2 | 14.8 | 18.4 | 19.9 | 18.8 | 22.1 | 21.9 | 22.8 | 21.2 | 21.6 | 20.5 | 21.1 | 26.4 | 25.6 | 23.1 | 22.7 | 21.4 | 19.6 | 18.1 | 14 | 13.5 | 464.3
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 27.3 | 25.3 | 22.7 | 20.9 | 22.2 | 25 | 28.8 | 28.5 | 33.1 | 33.2 | 34.4 | 32.3 | 31.4 | 32.5 | 33.3 | 30.2 | 35.7 | 39 | 37.9 | 36.6 | 28.7 | 32.3 | 33.3 | 25.4 | 730
10 Вахнево-Чернино ао RS | 18.1 | 16 | 12.9 | 11.4 | 12.9 | 17.2 | 18.6 | 17.7 | 17.9 | 18.5 | 19.5 | 16.8 | 21.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 19.9 | 22.9 | 23.6 | 20.2 | 17.4 | 18.3 | 16.6 | 15 | 421.8
10 Вахнево-Чернино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 163.3 | 148.5 | 125.6 | 117.4 | 126.3 | 159.8 | 181 | 177.1 | 186.6 | 190.7 | 202 | 180.9 | 196.4 | 173.2 | 179.5 | 188.7 | 207.1 | 222.4 | 223.4 | 204.8 | 172 | 177.3 | 165.4 | 140.6 | 4210