## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Захарово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | 149732.643 | 149733.144 | 1 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0
10 Захарово-Бяково ао RS | 1052.3547 | 1053.299 | 1000 | 944.3 | 944.3 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ао RS | 5.5432 | 5.5432 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 1446.1819 | 1446.9967 | 2000 | 1629.6 | 1629.6 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ао RS | 5.6072 | 5.6072 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 1.0485 | 1.0485 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 7.3462 | 7.3462 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 63.8598 | 63.8786 | 1000 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0
10 Захарово-Холка ао RS | 1377.3746 | 1378.0407 | 1000 | 666.1 | 666.1 | 0 | 0
|  |  |  | 3259.301 | 3259.301 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Захарово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Захарово-Бяково ао RS | 686.2201 | 686.9758 | 1000 | 755.7 | 755.7 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ао RS | 0.2528 | 0.2528 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 999.1684 | 999.8381 | 2000 | 1339.4 | 1339.4 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ао RS | 0.3397 | 0.3397 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 0.9675 | 0.9675 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0.3338 | 0.3338 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 118.8156 | 118.8687 | 1000 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0
10 Захарово-Холка ао RS | 919.9778 | 920.5172 | 1000 | 539.4 | 539.4 | 0 | 0
|  |  |  | 2687.6 | 2687.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Захарово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.501
10 Захарово-Бяково ао RS | 22.8 | 21.2 | 19.8 | 20.4 | 21.7 | 26.9 | 32.8 | 35.9 | 63.8 | 60 | 51 | 61.5 | 44.9 | 63.7 | 51.2 | 53.1 | 40.2 | 39.5 | 42.2 | 39.1 | 38.4 | 37.2 | 33.2 | 23.8 | 944.3
10 Захарово-Глебово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 42.4 | 39.6 | 36.8 | 37.2 | 42.2 | 48.8 | 61.2 | 70.4 | 101 | 95.6 | 89.8 | 93.6 | 71.8 | 98.6 | 87.4 | 85.4 | 71.4 | 71.8 | 77.2 | 71.4 | 69 | 65 | 57.4 | 44.6 | 1629.6
10 Захарово-Киркино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 18.8
10 Захарово-Холка ао RS | 18.9 | 17.6 | 16.3 | 16.1 | 19.7 | 21.1 | 27.5 | 33.5 | 36.4 | 34.5 | 38.2 | 31.2 | 26.3 | 34.2 | 34.9 | 31.5 | 30.5 | 31.6 | 34.2 | 31.5 | 29.9 | 27.2 | 23.2 | 20.1 | 666.1
Сумма | 84.921 | 79.121 | 73.621 | 74.42 | 84.221 | 97.821 | 122.421 | 140.621 | 202.121 | 191.02 | 179.821 | 187.021 | 143.721 | 197.221 | 174.821 | 170.72 | 142.821 | 143.621 | 154.421 | 142.921 | 137.921 | 130.121 | 114.621 | 89.221 | 3259.301
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Захарово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Захарово-Бяково ао RS | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 20.8 | 22.4 | 22.1 | 23.7 | 25.7 | 51.2 | 46 | 39.7 | 46.8 | 30.1 | 43.8 | 43.2 | 45.2 | 33.2 | 29.6 | 32.4 | 27 | 32.5 | 27.8 | 27.8 | 21.4 | 755.7
10 Захарово-Глебово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 42.4 | 42.4 | 40 | 41 | 44.4 | 44.2 | 47 | 49.2 | 76.2 | 76.4 | 69 | 73.4 | 51.6 | 70 | 71.8 | 71.8 | 60 | 55.8 | 58.6 | 52.6 | 56.8 | 51.2 | 50.4 | 43.2 | 1339.4
10 Захарово-Киркино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 53.1
10 Захарово-Холка ао RS | 19 | 19.2 | 17.8 | 18.2 | 20.2 | 20 | 21.3 | 21.7 | 23.5 | 28.2 | 27.5 | 24.9 | 19.8 | 24.5 | 26.9 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 23.7 | 22.5 | 21.6 | 20.8 | 19.9 | 539.4
Сумма | 85.2 | 85 | 80.4 | 82.2 | 89.2 | 88.7 | 94.4 | 98.7 | 152.9 | 153 | 138.4 | 147.3 | 103.5 | 140.2 | 143.9 | 144.1 | 120.4 | 112 | 117.7 | 105.6 | 113.9 | 102.9 | 101.3 | 86.7 | 2687.6