## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 38849.53 | 38849.951 | 1 | 0.421 | 0.421 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 1201.0288 | 1201.5845 | 1000 | 555.7 | 555.7 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 14.3804 | 14.3804 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 3361.6142 | 3363.1387 | 1500 | 2286.75 | 2286.75 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 6.0702 | 6.0702 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 8590.5279 | 8594.6841 | 1000 | 4156.2 | 4156.2 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 2510.4239 | 2511.7445 | 1000 | 1320.6 | 1320.6 | 0 | 0
|  |  |  | 8319.671 | 8319.671 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 1118.2879 | 1118.9105 | 1000 | 622.6 | 622.6 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 6.3065 | 6.3065 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 2385.2782 | 2386.6017 | 1500 | 1985.25 | 1985.25 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 1.1708 | 1.1708 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 6111.148 | 6114.8019 | 1000 | 3653.9 | 3653.9 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 1503.278 | 1504.3299 | 1000 | 1051.9 | 1051.9 | 0 | 0
|  |  |  | 7313.65 | 7313.65 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.421
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 15.9 | 14.9 | 14.5 | 13.8 | 15.7 | 18.8 | 21.8 | 24.5 | 32.4 | 25.2 | 24.4 | 27.5 | 30.6 | 27.2 | 23.9 | 23.5 | 21.7 | 28.6 | 29.8 | 28 | 27.1 | 25.6 | 21.9 | 18.4 | 555.7
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 46.05 | 46.65 | 45.9 | 45.15 | 47.55 | 54.3 | 67.8 | 67.05 | 75 | 79.35 | 70.2 | 67.2 | 66.45 | 195.45 | 210.15 | 158.85 | 227.25 | 232.2 | 89.85 | 81.15 | 82.35 | 81.6 | 75.6 | 73.65 | 2286.75
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 98.5 | 95.3 | 78.9 | 78.2 | 85.2 | 99.6 | 133.8 | 143.7 | 221.5 | 215.1 | 164.6 | 184.8 | 161 | 329.7 | 328.7 | 245.7 | 321.6 | 307.2 | 173.8 | 147.3 | 147.6 | 143.7 | 128.6 | 122.1 | 4156.2
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 36.6 | 34.1 | 18.7 | 19.4 | 22.2 | 26.8 | 44.6 | 52.2 | 114.2 | 110.9 | 70.3 | 90.3 | 64 | 107.6 | 95 | 63.8 | 73.4 | 46.8 | 54.4 | 38.4 | 38.4 | 36.9 | 31.2 | 30.4 | 1320.6
Сумма | 197.068 | 190.967 | 158.018 | 156.567 | 170.668 | 199.517 | 268.018 | 287.468 | 443.117 | 430.568 | 329.517 | 369.818 | 322.067 | 659.968 | 657.767 | 491.868 | 643.967 | 614.818 | 347.867 | 294.868 | 295.467 | 287.818 | 257.318 | 244.567 | 8319.671
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 25.5 | 24.3 | 23.5 | 23.7 | 24.8 | 24.8 | 25.8 | 24.4 | 28 | 29.7 | 28.8 | 28 | 26.8 | 24.1 | 24.5 | 25.3 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 25.4 | 26.7 | 25.7 | 24.3 | 622.6
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 43.2 | 42.6 | 41.25 | 41.7 | 43.65 | 44.85 | 45.75 | 43.65 | 58.5 | 75.15 | 58.95 | 54.3 | 48.9 | 177.75 | 204.75 | 151.5 | 226.5 | 201.15 | 74.4 | 61.2 | 62.1 | 63.75 | 60.9 | 58.8 | 1985.25
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 103.9 | 101 | 87.5 | 89 | 92.5 | 94.9 | 98.6 | 94.6 | 174.5 | 203 | 136.4 | 155.2 | 120.8 | 290.4 | 309.8 | 234.1 | 319.1 | 258.5 | 132.7 | 113.6 | 112.8 | 115.2 | 110.1 | 105.7 | 3653.9
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 35.4 | 34.1 | 23 | 23.7 | 24.2 | 25.4 | 27.1 | 26.6 | 88.3 | 98.8 | 48.7 | 73.5 | 45.2 | 89.1 | 80.8 | 57.9 | 65.9 | 30.7 | 31.2 | 25.7 | 25.3 | 25 | 23.6 | 22.7 | 1051.9
Сумма | 208 | 202 | 175.25 | 178.1 | 185.15 | 189.95 | 197.25 | 189.25 | 349.3 | 406.65 | 272.85 | 311 | 241.7 | 581.35 | 619.85 | 468.8 | 638.9 | 517.45 | 265.5 | 227.3 | 225.6 | 230.65 | 220.3 | 211.5 | 7313.65