## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Теплогорье | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS | 64033.822 | 64033.822 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 147.0924 | 147.1417 | 1500 | 73.95 | 73.95 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 552.7027 | 552.709 | 1000 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 24.2173 | 24.2489 | 1000 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 388.2599 | 388.4387 | 1000 | 178.8 | 178.8 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 6.8138 | 6.8138 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 515.6634 | 517.066 | 1000 | 1402.6 | 1402.6 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 1618.3892 | 1618.3892 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 449.1219 | 449.7035 | 1000 | 581.6 | 581.6 | 0 | 0
|  |  |  | 2274.85 | 2274.85 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 218.7254 | 218.8962 | 1500 | 256.2 | 256.2 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 10.7561 | 10.7663 | 1000 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 180.3652 | 180.4037 | 1000 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 362.8256 | 363.0832 | 1000 | 257.6 | 257.6 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 5.9073 | 5.9073 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 360.4479 | 361.9948 | 1000 | 1546.9 | 1546.9 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 709.6684 | 709.6684 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 357.939 | 358.2889 | 1000 | 349.9 | 349.9 | 0 | 0
|  |  |  | 2459.3 | 2459.3 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 2.85 | 2.85 | 2.55 | 2.7 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.75 | 3.15 | 3.15 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3.45 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 73.95
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 6.3
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 31.6
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 10 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 9 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 178.8
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 29.5 | 28.5 | 27.9 | 26.9 | 30.1 | 36.6 | 46.2 | 58 | 105.6 | 109.5 | 102.6 | 87.2 | 71.9 | 99.4 | 72.9 | 52.1 | 61.9 | 66.4 | 46.4 | 50.8 | 45.5 | 54 | 56.2 | 36.5 | 1402.6
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 15.4 | 18.1 | 23.4 | 31.1 | 40.4 | 40.8 | 35.9 | 35.7 | 34 | 25.1 | 24.8 | 21.9 | 25.4 | 28.3 | 24.9 | 25 | 23.2 | 20 | 17.8 | 16.9 | 581.6
Сумма | 52.75 | 51.35 | 50.55 | 49.2 | 55.9 | 65.95 | 84.15 | 102.7 | 159.5 | 162.3 | 151.85 | 134.65 | 118.05 | 137.2 | 110.1 | 89.5 | 100.2 | 106.95 | 84.5 | 89.7 | 81.8 | 85.7 | 85.2 | 65.1 | 2274.85
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 10.05 | 9.75 | 9.3 | 9.9 | 10.35 | 11.4 | 11.55 | 10.5 | 9.9 | 10.35 | 10.65 | 11.1 | 10.35 | 10.2 | 10.8 | 10.65 | 10.8 | 10.5 | 11.25 | 11.85 | 11.4 | 11.25 | 11.1 | 11.25 | 256.2
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 10.2
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 38.5
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 10 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 10.1 | 12 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 257.6
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 41.8 | 41.7 | 39.2 | 41.3 | 43.6 | 48.7 | 48.8 | 52.3 | 107.1 | 115.4 | 108.2 | 90.1 | 65.3 | 114.9 | 82.2 | 57.1 | 65.6 | 60 | 50.2 | 50.8 | 49.2 | 59.9 | 65.2 | 48.3 | 1546.9
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 15 | 18.3 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | 15.6 | 14.6 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | 349.9
Сумма | 76.55 | 76.05 | 71.5 | 75.6 | 78.95 | 89.9 | 87.55 | 90 | 143.8 | 156.45 | 146.35 | 129.9 | 104.05 | 152 | 121.5 | 94.95 | 105.3 | 96.8 | 90.95 | 92.35 | 89.2 | 99.15 | 103 | 87.45 | 2459.3