## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Шестаково | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | 58254.582 | 58255.907 | 1 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 7.903 | 7.903 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 3.7109 | 3.7109 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 5.1207 | 5.1207 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 763.6186 | 764.0167 | 2000 | 796.2 | 796.2 | 0 | 0
10 Шестаково-Пузово ао RS | 5.8453 | 5.8453 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 1134.1045 | 1134.7521 | 400 | 259.04 | 259.04 | 0 | 0
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 884.3128 | 884.7874 | 400 | 189.84 | 189.84 | 0 | 0
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 330.7395 | 330.9069 | 2000 | 334.8 | 334.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1581.205 | 1581.205 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0.7151 | 0.7151 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 4.5835 | 4.5835 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0.2155 | 0.2155 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 882.8794 | 883.4495 | 2000 | 1140.2 | 1140.2 | 0 | 0
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0.1527 | 0.1527 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 1544.3532 | 1545.4148 | 400 | 424.64 | 424.64 | 0 | 0
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 1161.572 | 1162.306 | 400 | 293.6 | 293.6 | 0 | 0
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 322.4525 | 322.6479 | 2000 | 390.8 | 390.8 | 0 | 0
|  |  |  | 2249.24 | 2249.24 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 1.325
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 22.6 | 22 | 21 | 22 | 23.4 | 31.4 | 39.2 | 35.6 | 35.6 | 36.2 | 37.8 | 42.4 | 40.4 | 38.4 | 36.6 | 34.4 | 36 | 41.2 | 41.4 | 40.4 | 33.8 | 30.8 | 28.2 | 25.4 | 796.2
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 7.68 | 7.6 | 7.32 | 7.56 | 8.52 | 10.36 | 12.4 | 11.68 | 12.44 | 10.44 | 13.16 | 14.52 | 10.2 | 11.88 | 14.36 | 11.72 | 13.12 | 11.68 | 11.96 | 10.92 | 10.36 | 10.08 | 9.96 | 9.12 | 259.04
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 5.92 | 6.16 | 5.76 | 6.12 | 6 | 6.76 | 8.28 | 7.96 | 7.32 | 8.64 | 8.76 | 8.84 | 11.24 | 8.32 | 7.68 | 8.48 | 8.72 | 9.6 | 8.76 | 9.88 | 7.92 | 8.48 | 7.72 | 6.52 | 189.84
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 13.6 | 18 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 15.2 | 18.6 | 18.4 | 17.6 | 14 | 13.8 | 13.6 | 19.4 | 20.2 | 19 | 15 | 11.8 | 10 | 9.2 | 334.8
Сумма | 44.656 | 43.615 | 41.735 | 43.535 | 46.375 | 62.175 | 77.935 | 70.695 | 70.814 | 71.935 | 74.975 | 84.415 | 80.295 | 76.256 | 72.695 | 68.455 | 71.496 | 81.935 | 82.376 | 80.255 | 67.136 | 61.215 | 55.936 | 50.295 | 1581.205
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 44.4 | 44 | 42 | 42.4 | 44 | 47.4 | 49.6 | 44 | 47.4 | 49.8 | 50.6 | 51.2 | 43.8 | 47.6 | 53.4 | 49.8 | 56.8 | 51.2 | 53 | 48.2 | 46.2 | 46 | 44.2 | 43.2 | 1140.2
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 16.72 | 16.4 | 15.56 | 16 | 16.48 | 16.64 | 17.4 | 15.76 | 18.64 | 17.76 | 19 | 20.32 | 15.44 | 18.48 | 23.92 | 19.56 | 23.88 | 17.48 | 17.24 | 16.48 | 16.4 | 16.52 | 16.48 | 16.08 | 424.64
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 11.4 | 11.52 | 11.12 | 11 | 11.56 | 11.88 | 11.72 | 11.72 | 11.64 | 13.48 | 13 | 12.72 | 11.6 | 12.32 | 12.48 | 12.88 | 14.24 | 13.2 | 13.32 | 12.4 | 12 | 12.88 | 11.88 | 11.64 | 293.6
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 17.6 | 19 | 15.4 | 16 | 17.2 | 17 | 17 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 17.4 | 19 | 21 | 18.2 | 16.4 | 15.4 | 14.6 | 14.2 | 390.8
Сумма | 87.52 | 86.52 | 82.88 | 83.6 | 86.64 | 93.52 | 97.72 | 86.88 | 93.68 | 98.24 | 99.6 | 101.24 | 86.44 | 94 | 105.4 | 98.24 | 112.32 | 100.88 | 104.56 | 95.28 | 91 | 90.8 | 87.16 | 85.12 | 2249.24