## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Шонга | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 80794.435 | 80794.946 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ао RS | 1.0898 | 1.0898 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 9.2189 | 9.2189 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 986.8386 | 987.1752 | 1500 | 504.9 | 504.9 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ап RS | 0.0755 | 0.0755 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 1366.4611 | 1367.1999 | 1500 | 1108.2 | 1108.2 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ап RS | 0.0913 | 0.0913 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 1612.5662 | 1613.5007 | 1500 | 1401.75 | 1401.75 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ао RS | 7.2676 | 7.2676 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 2692.002 | 2693.3926 | 3000 | 4171.8 | 4171.8 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ао RS | 5.764 | 5.7663 | 3000 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ао RS | 1403.6981 | 1404.4667 | 1500 | 1152.9 | 1152.9 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ап RS | 0.093 | 0.093 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8346.961 | 8346.961 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Шонга | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Шонга-Барболино ао RS | 0.9485 | 0.9485 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 5.356 | 5.356 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 687.8747 | 688.2398 | 1500 | 547.65 | 547.65 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ап RS | 0.1934 | 0.1934 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 701.6346 | 702.1475 | 1500 | 769.35 | 769.35 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ап RS | 0.234 | 0.234 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 1974.7293 | 1976.3359 | 1500 | 2409.9 | 2409.9 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ао RS | 0.2775 | 0.2775 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 2293.139 | 2294.785 | 3000 | 4938 | 4938 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ао RS | 4.7746 | 4.7826 | 3000 | 24 | 24 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ао RS | 1233.4344 | 1234.2918 | 1500 | 1286.1 | 1286.1 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ап RS | 0.2564 | 0.2564 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9975 | 9975 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Шонга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.511
10 Шонга-Барболино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 13.05 | 12 | 11.1 | 11.85 | 13.35 | 20.85 | 22.5 | 26.4 | 30.75 | 26.85 | 24.9 | 27.3 | 25.5 | 21.9 | 22.35 | 21.75 | 22.95 | 25.2 | 26.7 | 23.25 | 22.05 | 19.8 | 17.85 | 14.7 | 504.9
10 Шонга-Воронино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 29.85 | 27.3 | 25.05 | 25.95 | 30.6 | 31.95 | 48.6 | 64.95 | 66.3 | 59.4 | 56.85 | 59.4 | 51.15 | 57.9 | 49.65 | 50.25 | 50.85 | 53.85 | 55.95 | 55.8 | 49.5 | 41.7 | 34.5 | 30.9 | 1108.2
10 Шонга-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 51.3 | 16.2 | 44.4 | 50.4 | 36.45 | 37.8 | 22.35 | 64.5 | 117.6 | 147.75 | 103.65 | 156.45 | 37.2 | 149.7 | 146.55 | 83.55 | 17.1 | 17.25 | 19.35 | 16.8 | 18.3 | 15.3 | 17.1 | 14.7 | 1401.75
10 Шонга-Маслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 128.4 | 92.4 | 114.9 | 123 | 117 | 132.9 | 144.3 | 208.5 | 264.6 | 281.1 | 239.1 | 295.8 | 166.8 | 280.5 | 270 | 201.3 | 146.1 | 152.1 | 158.1 | 152.4 | 145.8 | 134.1 | 120.6 | 102 | 4171.8
10 Шонга-Ташериха ао RS | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 6.9
10 Шонга-Шилово ао RS | 33.9 | 36.15 | 34.05 | 34.05 | 36.45 | 42 | 51.3 | 53.4 | 50.55 | 47.25 | 54.15 | 53.25 | 53.7 | 51.45 | 51.15 | 45 | 54.6 | 55.2 | 55.5 | 56.1 | 55.65 | 56.7 | 50.4 | 40.95 | 1152.9
10 Шонга-Шилово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 256.521 | 184.371 | 229.822 | 245.271 | 234.171 | 265.822 | 289.371 | 417.771 | 529.822 | 562.671 | 478.971 | 592.522 | 334.671 | 561.471 | 540.021 | 401.872 | 292.521 | 304.221 | 315.921 | 304.672 | 291.621 | 267.921 | 241.072 | 203.871 | 8346.961
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Шонга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Шонга-Барболино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 21.15 | 21.15 | 20.1 | 21 | 21.9 | 22.2 | 24.15 | 23.7 | 23.4 | 22.95 | 24 | 25.35 | 24.3 | 19.8 | 23.55 | 23.7 | 25.5 | 23.1 | 26.1 | 23.7 | 22.05 | 22.65 | 21.45 | 20.7 | 547.65
10 Шонга-Воронино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 28.95 | 29.25 | 28.65 | 28.5 | 30.3 | 30 | 31.2 | 30.15 | 36 | 33.75 | 34.2 | 31.95 | 27.6 | 40.65 | 32.25 | 33.3 | 35.7 | 34.05 | 33.75 | 34.2 | 33 | 31.65 | 30.6 | 29.7 | 769.35
10 Шонга-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 102.45 | 49.05 | 86.7 | 95.4 | 72 | 74.85 | 58.8 | 117.6 | 188.7 | 215.1 | 154.65 | 225.75 | 63.45 | 209.7 | 207.9 | 129.3 | 48.3 | 43.5 | 43.95 | 42.3 | 45.6 | 45 | 45.75 | 44.1 | 2409.9
10 Шонга-Маслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 198.6 | 151.5 | 183.3 | 192.3 | 174.3 | 180.6 | 165.6 | 214.8 | 288.6 | 318.3 | 262.2 | 325.5 | 157.8 | 310.2 | 309.9 | 236.1 | 168.3 | 157.5 | 162.9 | 160.2 | 157.5 | 157.2 | 154.5 | 150.3 | 4938
10 Шонга-Ташериха ао RS | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24
10 Шонга-Шилово ао RS | 51 | 55.2 | 52.2 | 52.2 | 54.15 | 57.6 | 55.2 | 48.6 | 47.25 | 53.85 | 55.05 | 50.1 | 46.5 | 46.95 | 49.95 | 51.6 | 58.5 | 56.4 | 58.95 | 59.55 | 56.55 | 57.45 | 56.25 | 55.05 | 1286.1
10 Шонга-Шилово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 403.05 | 307.35 | 371.55 | 390 | 353.85 | 366.45 | 336.15 | 435.15 | 584.25 | 645.15 | 531.3 | 658.95 | 320.55 | 627.6 | 623.85 | 474.9 | 338.1 | 316.05 | 327.45 | 320.85 | 315.6 | 315.45 | 310.05 | 301.35 | 9975