## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 472535.2511 | 472718.6222 | 1 | 183.3711 | 183.3711 | -1.1112e-10 | 0
10 Бабушкино Т 1 ап | 7581.6776 | 7585.693 | 12000 | 48184.8 | 48184.8 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 5893.1104 | 5893.1104 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 9582.8514 | 9585.2932 | 4000 | 9767.2 | 9767.2 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 2725.7116 | 2725.9384 | 1000 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 5565.0204 | 5566.211 | 2000 | 2381.2 | 2381.2 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 8749.87 | 8751.9948 | 4000 | 8499.2 | 8499.2 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 3362.2 | 3364.4414 | 6000 | 13448.4 | 13448.4 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 22.24 | 22.24 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2499.3804 | 2500.123 | 1000 | 742.6 | 742.6 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 4603.1834 | 4606.0834 | 4000 | 11600 | 11600 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 7799.3304 | 7800.9336 | 2000 | 3206.4 | 3206.4 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 263.8395 | 263.8395 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 1098.7651 | 1098.7651 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0028 | 0.0028 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 2862.549 | 2864.2119 | 33000 | 54875.7 | 54875.7 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 33000 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 2261.8239 | 2261.8239 | 33000 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 1163.0946 | 1163.8126 | 7000 | 5026 | 5026 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 1.2736 | 1.2736 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 848.4214 | 848.8962 | 7000 | 3323.6 | 3323.6 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 3.8603 | 3.8603 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 161465.2711 | 161465.2711 | -1.1112e-10
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Бабушкино ТСН ао |  |  | 1
10 Бабушкино Т 1 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 3644.524 | 3644.524 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 9591.1404 | 9591.1404 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 13.7702 | 13.7702 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 405.4286 | 405.4286 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 449.2431 | 449.2431 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0021 | 0.0021 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1298.5074 | 1299.8979 | 33000 | 45886.5 | 45889.8 | -3.3 | -0.01
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0.0001 | 0.0001 | 33000 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 1633.8228 | 1633.8228 | 33000 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 1336.6869 | 1336.6869 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 754.9571 | 754.9571 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 1331.307 | 1331.307 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 352.051 | 352.051 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45886.5 | 45889.8 | -3.3

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Бабушкино ТСН ао | 7.4067 | 7.3178 | 7.2289 | 7.3244 | 7.3822 | 7.5178 | 7.4956 | 7.4778 | 7.5556 | 7.7289 | 7.6733 | 7.8178 | 7.9556 | 7.7867 | 7.8356 | 7.9556 | 7.98 | 7.8556 | 7.8556 | 7.84 | 7.7578 | 7.6333 | 7.5378 | 7.4511 | 183.3711
10 Бабушкино Т 1 ап | 1308 | 1240.8 | 1214.4 | 1192.8 | 1156.8 | 1382.4 | 1783.2 | 2306.4 | 2688 | 2637.6 | 2505.6 | 2520 | 2200.8 | 2584.8 | 2524.8 | 2508 | 2383.2 | 2275.2 | 2265.6 | 2155.2 | 2011.2 | 1970.4 | 1802.4 | 1567.2 | 48184.8
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 268 | 246.4 | 238.4 | 258.4 | 275.2 | 320 | 405.6 | 503.2 | 522.4 | 522.4 | 487.2 | 493.6 | 456.8 | 471.2 | 455.2 | 468 | 447.2 | 448.8 | 476.8 | 456.8 | 435.2 | 428 | 364.8 | 317.6 | 9767.2
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 | 9 | 9.2 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 7.6 | 9.6 | 9 | 11 | 10.6 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 10.2 | 9 | 8.4 | 9.8 | 13.2 | 11.4 | 12 | 11.4 | 226.8
10 Бабушкино-Маяк ао | 54.8 | 52.4 | 51.2 | 50 | 58 | 65.2 | 91.6 | 115.2 | 156.8 | 140.8 | 140 | 130.4 | 92 | 166.4 | 153.2 | 122.4 | 125.6 | 101.6 | 97.2 | 93.2 | 89.6 | 86.4 | 80 | 67.2 | 2381.2
10 Бабушкино-МКСО ао | 221.6 | 201.6 | 192 | 184 | 192 | 228.8 | 314.4 | 405.6 | 423.2 | 430.4 | 429.6 | 421.6 | 438.4 | 432 | 401.6 | 400 | 408 | 434.4 | 450.4 | 433.6 | 419.2 | 414.4 | 351.2 | 271.2 | 8499.2
10 Бабушкино-Победа ао | 316.8 | 288 | 267.6 | 249.6 | 253.2 | 294 | 433.2 | 598.8 | 883.2 | 866.4 | 822 | 801.6 | 626.4 | 852 | 874.8 | 862.8 | 730.8 | 583.2 | 537.6 | 536.4 | 478.8 | 474 | 438 | 379.2 | 13448.4
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 32 | 22.2 | 18.4 | 17.2 | 18.4 | 19.4 | 22.6 | 38.8 | 42.6 | 38 | 25 | 33.2 | 34.2 | 33.2 | 38 | 35.8 | 35.8 | 33.6 | 34.4 | 37.2 | 35.2 | 35 | 33.6 | 28.8 | 742.6
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 388.8 | 408.8 | 428.8 | 415.2 | 341.6 | 421.6 | 460 | 528.8 | 554.4 | 543.2 | 537.6 | 570.4 | 468 | 540 | 533.6 | 548.8 | 540.8 | 560.8 | 551.2 | 480 | 436.8 | 436.8 | 458.4 | 445.6 | 11600
10 Бабушкино-Юрманга ао | 84.8 | 74 | 73.6 | 73.6 | 76 | 93.2 | 117.6 | 177.2 | 170.4 | 160.4 | 127.6 | 135.2 | 147.2 | 152.4 | 134.4 | 138.8 | 159.2 | 172.8 | 182.4 | 181.6 | 175.6 | 152 | 134.4 | 112 | 3206.4
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1485 | 1412.4 | 1386 | 1359.6 | 1343.1 | 1584 | 2052.6 | 2603.7 | 3092.1 | 3095.4 | 2871 | 2910.6 | 2468.4 | 2913.9 | 2907.3 | 2821.5 | 2758.8 | 2580.6 | 2541 | 2458.5 | 2277 | 2194.5 | 2009.7 | 1749 | 54875.7
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | [24 empty] | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 130.2 | 131.6 | 123.2 | 116.2 | 127.4 | 145.6 | 193.2 | 207.2 | 285.6 | 330.4 | 285.6 | 287 | 208.6 | 226.8 | 298.2 | 243.6 | 308 | 245 | 208.6 | 229.6 | 208.6 | 180.6 | 165.2 | 140 | 5026
35 Бабушкино-Аниково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 74.2 | 70 | 71.4 | 71.4 | 78.4 | 89.6 | 128.8 | 165.2 | 221.2 | 238 | 186.2 | 212.8 | 140 | 210 | 197.4 | 180.6 | 172.2 | 144.2 | 142.8 | 147 | 114.8 | 99.4 | 88.2 | 79.8 | 3323.6
35 Бабушкино-Тиманово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 4381.6067 | 4164.5178 | 4081.4289 | 4002.9244 | 3933.8822 | 4657.1178 | 6017.8956 | 7667.1778 | 9056.4556 | 9021.7289 | 8435.6733 | 8533.4178 | 7297.9556 | 8599.8867 | 8535.7356 | 8346.6556 | 8087.78 | 7597.0556 | 7504.2556 | 7226.74 | 6702.9578 | 6490.5333 | 5945.4378 | 5176.4511 | 161465.2711
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Бабушкино ТСН ао | [24 empty] | 0
10 Бабушкино Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1372.8 | 1329.9 | 1316.7 | 1277.1 | 1221 | 1402.5 | 1613.7 | 1821.6 | 2461.8 | 2758.8 | 2544.3 | 2623.5 | 1963.5 | 2541 | 2696.1 | 2603.7 | 2475 | 1989.9 | 1861.2 | 1801.8 | 1630.2 | 1587.3 | 1541.1 | 1455.3 | 45889.8
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | [24 empty] | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | [24 empty] | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1372.8 | 1329.9 | 1316.7 | 1277.1 | 1221 | 1402.5 | 1613.7 | 1821.6 | 2461.8 | 2758.8 | 2544.3 | 2623.5 | 1963.5 | 2541 | 2696.1 | 2603.7 | 2475 | 1989.9 | 1861.2 | 1801.8 | 1630.2 | 1587.3 | 1541.1 | 1455.3 | 45889.8