## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 9334.6104 | 9334.6104 | 10 | 0 | 0 | 0
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД (архив) |  |  | 10
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао (архив) |  |  | 10
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0032 | 0.0032 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ао (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 3878.1615 | 3879.7258 | 4000 | 6257.2 | 6257.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ап (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 6049.7859 | 6051.3945 | 1000 | 1608.6 | 1608.6 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао (архив) |  |  | 1000
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 5654.1953 | 5655.9669 | 1000 | 1771.6 | 1771.6 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао (архив) |  |  | 1000
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 2791.4437 | 2792.1272 | 2000 | 1367 | 1367 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао (архив) |  |  | 2000
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 291.0205 | 291.0205 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап (архив) |  |  | 2000
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 4330.8341 | 4332.3743 | 1000 | 1540.2 | 1540.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао (архив) |  |  | 1000
|  |  |  | 12544.6 | 12544.6 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS |  |  | 10
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД (архив) |  |  | 10
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао (архив) |  |  | 10
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0039 | 0.0039 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ао (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 3024.6747 | 3026.275 | 4000 | 6401.2 | 6401.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост Т 1 ап (архив) |  |  | 4000
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 4365.1675 | 4366.7904 | 1000 | 1622.9 | 1622.9 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао (архив) |  |  | 1000
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 5277.34 | 5279.0667 | 1000 | 1726.7 | 1726.7 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао (архив) |  |  | 1000
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 2196.5366 | 2197.2716 | 2000 | 1470 | 1470 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао (архив) |  |  | 2000
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 160.8579 | 160.8579 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап (архив) |  |  | 2000
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 2999.5766 | 3001.0573 | 1000 | 1480.7 | 1480.7 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао (архив) |  |  | 1000
|  |  |  | 12701.5 | 12701.5 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 154 | 142.8 | 141.2 | 136.8 | 174 | 216.4 | 277.6 | 317.2 | 359.2 | 335.2 | 310 | 260.4 | 290.4 | 360 | 315.6 | 329.6 | 268.4 | 305.2 | 288.8 | 301.6 | 303.2 | 273.6 | 225.2 | 170.8 | 6257.2
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 48.8 | 48.1 | 46.6 | 41.8 | 45.7 | 60 | 69.9 | 73.2 | 75.9 | 68.9 | 60.6 | 67.7 | 81 | 84.8 | 72.1 | 71.1 | 69.7 | 72.2 | 78.2 | 83.5 | 87.4 | 87.5 | 64.9 | 49 | 1608.6
10 В.Спасский Погост-Заря ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 35.2 | 28.1 | 27.9 | 32 | 62 | 75.7 | 91.9 | 101.2 | 114.3 | 96.1 | 87.3 | 60.4 | 91.2 | 105.1 | 92.4 | 95.7 | 65.5 | 88.9 | 73.3 | 82.7 | 88.4 | 78.8 | 53.7 | 43.8 | 1771.6
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 37.2 | 33.4 | 33.8 | 32.4 | 35 | 41.8 | 61.2 | 82.8 | 84.2 | 80.8 | 71.8 | 60.8 | 60.4 | 62.8 | 56.8 | 65.4 | 68 | 71.6 | 67.4 | 65.2 | 55.4 | 53 | 47.8 | 38 | 1367
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 34.7 | 34.9 | 34.6 | 32.5 | 33.2 | 40.7 | 56.1 | 61 | 85.8 | 90.2 | 91.6 | 72.5 | 58.9 | 108.7 | 95.4 | 98.5 | 66.2 | 73.6 | 70.8 | 71.3 | 72.6 | 54.8 | 60 | 41.6 | 1540.2
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао (архив) | [24 empty] | 0
Сумма | 309.9 | 287.3 | 284.1 | 275.5 | 349.9 | 434.6 | 556.7 | 635.4 | 719.4 | 671.2 | 621.3 | 521.8 | 581.9 | 721.4 | 632.3 | 660.3 | 537.8 | 611.5 | 578.5 | 604.3 | 607 | 547.7 | 451.6 | 343.2 | 12544.6
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | [24 empty] | 0
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 226 | 213.2 | 210.8 | 206 | 236.4 | 258 | 285.2 | 264.4 | 300 | 284 | 301.6 | 250.8 | 286.8 | 344.4 | 310 | 351.2 | 282 | 281.6 | 275.2 | 292.4 | 268.4 | 238.8 | 234.8 | 199.2 | 6401.2
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 64.6 | 61.7 | 60.1 | 57.6 | 59.7 | 72.3 | 74.9 | 71.7 | 62.5 | 61.1 | 58 | 63.1 | 75.7 | 73.1 | 66.9 | 74.2 | 84.3 | 68.6 | 72.6 | 76.4 | 71.5 | 73.8 | 59.8 | 58.7 | 1622.9
10 В.Спасский Погост-Заря ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 54.4 | 50.7 | 51.9 | 53.2 | 77.7 | 79.9 | 84.8 | 78.2 | 92 | 73 | 77.1 | 58.6 | 89.8 | 101.3 | 92.7 | 94.8 | 57.5 | 67.2 | 73.3 | 74 | 73.8 | 69.3 | 54.1 | 47.4 | 1726.7
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 59.2 | 56.2 | 55.2 | 53 | 54.8 | 58.4 | 76.2 | 67.8 | 61.6 | 65.6 | 63.8 | 60.4 | 73.2 | 66.8 | 57.8 | 70.6 | 75 | 65.6 | 63.6 | 61.8 | 51.6 | 52.2 | 49.8 | 49.8 | 1470
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап (архив) | [24 empty] | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 43.7 | 41.6 | 40.4 | 39.1 | 40.7 | 43.5 | 44.1 | 41.3 | 79.7 | 79.7 | 98.6 | 63.7 | 43.1 | 98.1 | 87.5 | 107.1 | 59.7 | 76.1 | 61.4 | 76.1 | 68 | 39 | 68.6 | 39.9 | 1480.7
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао (архив) | [24 empty] | 0
Сумма | 447.9 | 423.4 | 418.4 | 408.9 | 469.3 | 512.1 | 565.2 | 523.4 | 595.8 | 563.4 | 599.1 | 496.6 | 568.6 | 683.7 | 614.9 | 697.9 | 558.5 | 559.1 | 546.1 | 580.7 | 533.3 | 473.1 | 467.1 | 395 | 12701.5