## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 120.1036 | 120.1036 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 3058.7768 | 3059.5112 | 40 | 29.376 | 29.376 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.0349 | 0.0349 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 78.4539 | 78.4539 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 9926.3341 | 9928.5001 | 4000 | 8664 | 8664 | 0 | 0
10 Власьевская-Баранская ао RS | 6999.4593 | 7000.7721 | 1000 | 1312.8 | 1312.8 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ао RS | 7489.1017 | 7490.6649 | 1000 | 1563.2 | 1563.2 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ап RS | 34.8176 | 34.8176 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 11121.6417 | 11124.2286 | 2000 | 5173.8 | 5173.8 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 12.5879 | 12.5879 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 4235.2482 | 4235.8829 | 1000 | 634.7 | 634.7 | 0 | 0
|  |  |  | 17377.876 | 17377.876 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 34.0512 | 34.0512 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 418.4608 | 418.6196 | 40 | 6.352 | 6.352 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.1598 | 0.1598 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 71.7231 | 71.7231 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 7718.1224 | 7720.3341 | 4000 | 8846.8 | 8846.8 | 0 | 0
10 Власьевская-Баранская ао RS | 5215.0477 | 5216.366 | 1000 | 1318.3 | 1318.3 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ао RS | 5841.8295 | 5843.2766 | 1000 | 1447.1 | 1447.2 | -0.1 | -0.01
10 Власьевская-Дружба ап RS | 16.6704 | 16.6704 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 8697.8147 | 8700.4515 | 2000 | 5273.6 | 5273.6 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 7.0632 | 7.0632 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 3345.6993 | 3346.3506 | 1000 | 651.3 | 651.3 | 0 | 0
|  |  |  | 17543.452 | 17543.552 | -0.1

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 1.12 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.184 | 1.392 | 1.328 | 1.296 | 1.248 | 1.344 | 1.344 | 1.44 | 1.344 | 1.392 | 1.408 | 1.248 | 1.216 | 1.184 | 1.152 | 1.088 | 1.072 | 29.376
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 195.6 | 175.2 | 176.8 | 183.6 | 197.2 | 267.2 | 339.6 | 432.4 | 574.8 | 596 | 528.8 | 482 | 347.2 | 563.2 | 562 | 493.2 | 382 | 319.6 | 343.6 | 360.8 | 344.4 | 306 | 265.2 | 227.6 | 8664
10 Власьевская-Баранская ао RS | 29.1 | 26.7 | 26.6 | 25.7 | 27.8 | 36.1 | 47.3 | 71.6 | 92.3 | 93.2 | 61.1 | 90.2 | 52.7 | 78.3 | 84.4 | 65.9 | 60.7 | 51.6 | 52.3 | 51.4 | 55.7 | 49.5 | 42.6 | 40 | 1312.8
10 Власьевская-Дружба ао RS | 38.8 | 29.6 | 32.1 | 34.7 | 37.1 | 68.3 | 80.9 | 98.3 | 115.7 | 100.4 | 82.3 | 88.5 | 58.6 | 83.7 | 66.5 | 69.3 | 60.9 | 67.7 | 83.2 | 81.2 | 56.6 | 47 | 41.9 | 39.9 | 1563.2
10 Власьевская-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 109.8 | 102 | 101.4 | 106.4 | 114.4 | 141.4 | 185 | 234.6 | 341.8 | 377.4 | 359 | 276 | 207.4 | 375.8 | 383.8 | 328.8 | 232.6 | 168.6 | 175.2 | 194.6 | 199.6 | 178.4 | 154.2 | 125.6 | 5173.8
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 19.1 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 22.3 | 27.3 | 28.3 | 25.4 | 26 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 26.8 | 28.8 | 31.1 | 28.8 | 32.4 | 33 | 34.6 | 32 | 31.6 | 26.7 | 22.7 | 634.7
Сумма | 393.52 | 352.788 | 355.888 | 369.588 | 396.304 | 536.404 | 681.204 | 866.384 | 1151.392 | 1194.328 | 1060.196 | 966.248 | 696.144 | 1129.144 | 1126.94 | 989.644 | 766.392 | 641.308 | 688.548 | 723.816 | 689.484 | 613.652 | 531.688 | 456.872 | 17377.876
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 0.336 | 0.256 | 0.208 | 0.176 | 0.208 | 0.272 | 0.24 | 0.224 | 0.208 | 0.208 | 0.256 | 0.256 | 0.336 | 0.288 | 0.32 | 0.32 | 0.368 | 0.368 | 0.304 | 0.288 | 0.256 | 0.256 | 0.208 | 0.192 | 6.352
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 267.2 | 256.4 | 251.2 | 253.6 | 260.8 | 307.6 | 335.2 | 391.6 | 523.6 | 581.6 | 508.4 | 490.8 | 328.8 | 584.8 | 602 | 514.8 | 410 | 298.8 | 297.6 | 322.4 | 296 | 268.4 | 250 | 245.2 | 8846.8
10 Власьевская-Баранская ао RS | 39.4 | 37.8 | 37.2 | 35.1 | 36.6 | 38.6 | 39 | 60.9 | 89.7 | 90.4 | 53.5 | 102.2 | 44.2 | 90.4 | 95.9 | 68.7 | 62.6 | 44.3 | 43.6 | 44.5 | 41.4 | 41.9 | 40.4 | 40 | 1318.3
10 Власьевская-Дружба ао RS | 45.8 | 43.9 | 41.5 | 46.4 | 42.4 | 64.4 | 69.1 | 91.9 | 94.3 | 86.9 | 65.1 | 86.1 | 50.1 | 83.3 | 67.8 | 58.9 | 53.3 | 60.3 | 65.9 | 61.3 | 46 | 42 | 40.7 | 39.8 | 1447.2
10 Власьевская-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 149.2 | 143 | 141.6 | 141.8 | 150.2 | 170.6 | 191.6 | 204.6 | 309.2 | 373.6 | 358.4 | 268.8 | 198.2 | 378.2 | 404.6 | 353.4 | 258.8 | 158.2 | 150.4 | 178.8 | 172.8 | 149.8 | 135 | 132.8 | 5273.6
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 28.2 | 27.1 | 26.1 | 25.6 | 26.4 | 28.1 | 28.6 | 26.6 | 21.8 | 22 | 24 | 25.1 | 29.9 | 24.9 | 25.5 | 26.6 | 28.4 | 30 | 30.9 | 31.2 | 29.2 | 29 | 28.5 | 27.6 | 651.3
Сумма | 530.136 | 508.456 | 497.808 | 502.676 | 516.608 | 609.572 | 663.74 | 775.824 | 1038.808 | 1154.708 | 1009.656 | 973.256 | 651.536 | 1161.888 | 1196.12 | 1022.72 | 813.468 | 591.968 | 588.704 | 638.488 | 585.656 | 531.356 | 494.808 | 485.592 | 17543.552