## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 329236.466 | 329246.738 | 1 | 10.272 | 10.272 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 4268.0449 | 4270.5263 | 3000 | 7444.2 | 7444.2 | 0 | 0
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 1652.031 | 1652.6195 | 1500 | 882.75 | 882.75 | 0 | 0
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 2087.7109 | 2089.1217 | 1000 | 1410.8 | 1410.8 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0.0004 | 0.0004 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 197.207 | 197.207 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 2786.1877 | 2787.9458 | 1500 | 2637.15 | 2637.15 | 0 | 0
10 Ляменьга-Правда ао RS | 1131.2901 | 1131.9628 | 2000 | 1345.4 | 1345.4 | 0 | 0
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 2089.8133 | 2091.0258 | 1000 | 1212.5 | 1212.5 | 0 | 0
|  |  |  | 14943.072 | 14943.072 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 3215.8817 | 3218.4274 | 3000 | 7637.1 | 7637.1 | 0 | 0
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 1214.7902 | 1215.6652 | 1500 | 1312.5 | 1312.5 | 0 | 0
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 1558.5855 | 1560.0116 | 1000 | 1426.1 | 1426.1 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 139.535 | 139.535 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 2277.3215 | 2279.0728 | 1500 | 2626.95 | 2626.95 | 0 | 0
10 Ляменьга-Правда ао RS | 1005.0072 | 1005.6595 | 2000 | 1304.6 | 1304.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 1027.0158 | 1027.9972 | 1000 | 981.4 | 981.4 | 0 | 0
|  |  |  | 15288.65 | 15288.65 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0.532 | 0.53 | 0.404 | 0.396 | 0.398 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.4 | 0.54 | 0.398 | 0.398 | 0.402 | 0.398 | 0.398 | 0.4 | 0.4 | 0.404 | 0.404 | 0.406 | 0.404 | 0.406 | 0.516 | 0.532 | 10.272
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 183.3 | 163.2 | 155.4 | 154.5 | 174.9 | 260.7 | 332.4 | 345 | 457.2 | 447.9 | 417.6 | 454.8 | 322.2 | 422.7 | 371.7 | 380.7 | 378 | 369.6 | 344.1 | 307.2 | 299.4 | 263.7 | 233.7 | 204.3 | 7444.2
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 25.35 | 22.65 | 22.05 | 21.3 | 23.1 | 31.5 | 49.8 | 42.3 | 43.2 | 41.7 | 39 | 40.2 | 42.45 | 43.65 | 37.5 | 36.3 | 40.8 | 49.2 | 47.25 | 48.3 | 41.25 | 36.9 | 30.3 | 26.7 | 882.75
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 40.1 | 23.7 | 22.8 | 21.8 | 24.5 | 32 | 43.1 | 51 | 78.4 | 79.2 | 71.9 | 102.7 | 82.2 | 79.5 | 85 | 61.9 | 73.6 | 70.8 | 74.2 | 65.3 | 71.7 | 54.7 | 52.6 | 48.1 | 1410.8
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 55.5 | 52.95 | 51.15 | 54.15 | 59.55 | 120.45 | 128.4 | 124.95 | 188.55 | 160.8 | 174.75 | 166.2 | 105.6 | 168 | 135.3 | 158.4 | 151.2 | 133.5 | 98.85 | 77.7 | 75.75 | 76.95 | 64.05 | 54.45 | 2637.15
10 Ляменьга-Правда ао RS | 31 | 33.2 | 29.6 | 30 | 35.8 | 38.4 | 60 | 73.2 | 91.8 | 87.4 | 77.6 | 75.6 | 56.4 | 62 | 55.8 | 59 | 57.8 | 65.6 | 69.6 | 60.4 | 60 | 52.2 | 43.2 | 39.8 | 1345.4
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 32.8 | 32.1 | 31 | 28.8 | 33.2 | 40.6 | 53.1 | 55.8 | 58 | 80.4 | 56.8 | 72.4 | 37.2 | 71.8 | 60.5 | 67.2 | 56.7 | 52.7 | 55.6 | 56.8 | 52.6 | 44.7 | 45 | 36.7 | 1212.5
Сумма | 368.582 | 328.33 | 312.404 | 310.946 | 351.448 | 524.052 | 667.202 | 692.652 | 917.55 | 897.94 | 838.048 | 912.298 | 646.452 | 848.048 | 746.198 | 763.9 | 758.5 | 741.804 | 690.004 | 616.106 | 601.104 | 529.556 | 469.366 | 410.582 | 14943.072
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга Т 1 ап RS | 286.5 | 244.8 | 210.9 | 197.4 | 214.5 | 289.8 | 320.1 | 294.3 | 361.2 | 390 | 370.5 | 420.3 | 311.7 | 410.4 | 370.8 | 388.8 | 361.8 | 334.5 | 323.7 | 314.1 | 325.2 | 303 | 300 | 292.8 | 7637.1
10 Ляменьга-Калинино ао RS | 57.6 | 54.9 | 47.85 | 44.1 | 47.55 | 55.35 | 66.75 | 57.75 | 44.85 | 47.25 | 46.95 | 48.3 | 61.2 | 52.8 | 50.1 | 49.5 | 52.35 | 56.85 | 58.65 | 68.1 | 62.85 | 63 | 60.75 | 57.15 | 1312.5
10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 68.9 | 36 | 30.1 | 27.3 | 29.6 | 35.7 | 39.4 | 39.5 | 72 | 65 | 54.9 | 86.4 | 67.7 | 68.2 | 78.6 | 51.5 | 68.7 | 69.7 | 77.4 | 66.3 | 84.3 | 63.2 | 72.3 | 73.4 | 1426.1
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао RS | 74.7 | 70.5 | 63.3 | 59.85 | 65.55 | 118.5 | 121.05 | 108.75 | 166.5 | 139.05 | 162.45 | 150.75 | 100.05 | 157.5 | 137.85 | 158.25 | 149.7 | 120 | 94.95 | 86.1 | 84 | 83.55 | 79.2 | 74.85 | 2626.95
10 Ляменьга-Правда ао RS | 55.2 | 56.6 | 46.2 | 44.2 | 49.2 | 52.8 | 62 | 58.4 | 50.4 | 53.8 | 51.2 | 53.6 | 55.2 | 52 | 44 | 56.8 | 52.4 | 56.4 | 60.8 | 58.6 | 60.8 | 60.8 | 55.2 | 58 | 1304.6
10 Ляменьга-Строитель ао RS | 30.9 | 28.2 | 24.3 | 21.6 | 23 | 28.3 | 31.3 | 31.1 | 27.7 | 85.7 | 55.6 | 81.5 | 28.1 | 80.2 | 60.1 | 72.8 | 39.1 | 31.5 | 32.5 | 36.2 | 34.2 | 33.7 | 33.1 | 30.7 | 981.4
Сумма | 573.8 | 491 | 422.65 | 394.45 | 429.4 | 580.45 | 640.6 | 589.8 | 722.65 | 780.8 | 741.6 | 840.85 | 623.95 | 821.1 | 741.45 | 777.65 | 724.05 | 668.95 | 648 | 629.4 | 651.35 | 607.25 | 600.55 | 586.9 | 15288.65