## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 301.2342 | 303.2024 | 30000 | 59046 | 59046 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 167.0325 | 169.9669 | 30000 | 88032 | 88032 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10491.6657 | 10496.0275 | 2000 | 8723.6 | 8723.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 0.1577 | 0.1577 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 9733.069 | 9736.4215 | 2000 | 6705 | 6705 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0.1774 | 0.1774 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 9014.3673 | 9014.8687 | 6000 | 3008.4 | 3008.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0.5858 | 0.5858 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 9088.5451 | 9088.9684 | 6000 | 2539.8 | 2539.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0.1232 | 0.1232 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 8706.0212 | 8708.0271 | 12000 | 24070.8 | 24070.8 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 2807.2054 | 2807.2054 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 8648.6707 | 8656.7073 | 12000 | 96439.2 | 96439.2 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 3029.1664 | 3029.1664 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 3138.4152 | 3139.5297 | 4000 | 4458 | 4458 | 0 | 0
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 4653.4805 | 4655.6104 | 2000 | 4259.8 | 4259.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS | 14623.7163 | 14630.2985 | 2000 | 13164.4 | 13164.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД (архив) |  |  | 2000
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 2172.939 | 2172.9604 | 8000 | 171.2 | 171.2 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 607.1997 | 607.1997 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 0.1813 | 0.1813 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 255.6115 | 258.3626 | 8000 | 22008.8 | 22008.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 7716.0121 | 7718.9034 | 2000 | 5782.6 | 5782.6 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 4.5418 | 4.5418 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 5624.6149 | 5624.747 | 2000 | 264.2 | 264.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0.7407 | 0.7407 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 87.3908 | 87.3908 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 125.5873 | 125.5873 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0.0924 | 0.0924 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 9316.4285 | 9316.8833 | 132000 | 60033.6 | 60033.6 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ао RS | 96.2238 | 96.2238 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 5753.2365 | 5753.9999 | 132000 | 100768.8 | 100768.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ао RS | 83.3533 | 83.4467 | 132000 | 12328.8 | 12328.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ап RS | 3549.2458 | 3550.121 | 132000 | 115526.4 | 115526.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 63.5042 | 63.6138 | 132000 | 14467.2 | 14467.2 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 1314.6347 | 1315.5491 | 132000 | 120700.8 | 120700.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 1996.9132 | 1997.3839 | 132000 | 62132.4 | 62132.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 353.5359 | 353.7682 | 132000 | 30663.6 | 30663.6 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 993.769 | 994.1981 | 132000 | 56641.2 | 56641.2 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 446.4839 | 446.7827 | 132000 | 39441.6 | 39441.6 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0.8146 | 0.8146 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 3685.2439 | 3685.2439 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 0.2668 | 0.2668 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 3013.6359 | 3014.4678 | 14000 | 11646.6 | 11646.6 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ао RS | 6134.1722 | 6135.8454 | 7000 | 11712.4 | 11712.4 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ап RS | 4.3389 | 4.3389 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 974737.2 | 974737.2 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 80.8875 | 81.8501 | 30000 | 28878 | 28878 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 90.034 | 91.1691 | 30000 | 34053 | 34053 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 3953.1609 | 3954.9215 | 2000 | 3521.2 | 3521.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 78.8006 | 78.8006 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 3290.3226 | 3291.752 | 2000 | 2858.8 | 2858.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 315.5304 | 315.5304 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 3819.2172 | 3819.4585 | 6000 | 1447.8 | 1447.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 49.4166 | 49.4169 | 6000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 3632.0572 | 3632.2652 | 6000 | 1248 | 1248 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 19.4282 | 19.4283 | 6000 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 920.4666 | 921.0594 | 12000 | 7113.6 | 7113.6 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 241.0192 | 241.0192 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 1576.1447 | 1578.4093 | 12000 | 27175.2 | 27175.2 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 279.4219 | 279.4219 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 972.7712 | 973.3922 | 4000 | 2484 | 2484 | 0 | 0
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 2357.8741 | 2359.1271 | 2000 | 2506 | 2506 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS | 9467.5251 | 9473.4263 | 2000 | 11802.4 | 11802.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД (архив) |  |  | 2000
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 1471.325 | 1471.3907 | 8000 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 42.3426 | 42.3426 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 9.6815 | 9.8292 | 8000 | 1181.6 | 1181.6 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 9.4138 | 9.4649 | 8000 | 408.8 | 408.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 3400.5958 | 3401.8672 | 2000 | 2542.8 | 2542.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 1.1217 | 1.1217 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 2748.3478 | 2748.3892 | 2000 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 2.1145 | 2.1145 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 25.2463 | 25.2463 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 51.014 | 51.014 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 357.0664 | 357.0664 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 1368.4877 | 1368.7283 | 132000 | 31759.2 | 31759.2 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ао RS | 2140.0767 | 2140.0767 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 658.2773 | 658.5897 | 132000 | 41236.8 | 41236.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ао RS | 717.2354 | 717.2968 | 132000 | 8104.8 | 8104.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ап RS | 452.8584 | 452.9922 | 132000 | 17661.6 | 17661.6 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 118.2279 | 118.2392 | 132000 | 1491.6 | 1491.6 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 396.2792 | 396.5592 | 132000 | 36960 | 36960 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 331.2763 | 331.3713 | 132000 | 12540 | 12540 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 1068.0847 | 1068.2911 | 132000 | 27244.8 | 27244.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 177.4867 | 177.5109 | 132000 | 3194.4 | 3194.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 357.2581 | 357.4101 | 132000 | 20064 | 20064 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ао RS | 182.0279 | 182.0279 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 357.221 | 357.221 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 174.8185 | 174.8395 | 14000 | 294 | 294 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 213.8719 | 214.0336 | 14000 | 2263.8 | 2263.8 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ао RS | 431.044 | 431.3671 | 7000 | 2261.7 | 2261.7 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ап RS | 356.2735 | 356.3158 | 7000 | 296.1 | 296.1 | 0 | 0
|  |  |  | 333204.8 | 333204.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 2037 | 1926 | 1893 | 1860 | 1953 | 2151 | 2355 | 2697 | 2805 | 2808 | 2835 | 2526 | 2895 | 2718 | 2742 | 2589 | 2550 | 2664 | 2610 | 2637 | 2460 | 2508 | 2403 | 2424 | 59046
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 3681 | 3630 | 3567 | 3513 | 3531 | 3777 | 3762 | 3693 | 3798 | 3732 | 3618 | 3621 | 3561 | 3588 | 3600 | 3681 | 3606 | 3639 | 3696 | 3711 | 3687 | 3717 | 3789 | 3834 | 88032
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 314.2 | 284.2 | 306.8 | 299.4 | 286.8 | 271.8 | 322.2 | 358.2 | 396.8 | 379 | 395.2 | 399.8 | 400.2 | 375.6 | 393 | 392.8 | 409.2 | 372.8 | 388.2 | 393.6 | 397.4 | 380.4 | 401.4 | 404.6 | 8723.6
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 225 | 224.6 | 228.8 | 214 | 214 | 214.8 | 243.4 | 268 | 294 | 295.4 | 303.2 | 305.4 | 307.2 | 306.8 | 306.4 | 306.6 | 307.6 | 305 | 304.2 | 301.8 | 301 | 311.8 | 317.8 | 298.2 | 6705
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 136.2 | 135 | 121.8 | 117 | 118.2 | 119.4 | 123 | 119.4 | 123.6 | 127.2 | 126 | 127.8 | 128.4 | 127.2 | 131.4 | 130.8 | 129.6 | 125.4 | 124.2 | 118.2 | 118.8 | 119.4 | 126 | 134.4 | 3008.4
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 153.6 | 133.8 | 101.4 | 85.2 | 85.8 | 93 | 88.2 | 93.6 | 91.2 | 95.4 | 97.2 | 93 | 96 | 100.8 | 106.8 | 107.4 | 106.2 | 103.8 | 105 | 130.8 | 100.2 | 99 | 129 | 143.4 | 2539.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 1000.8 | 999.6 | 999.6 | 998.4 | 1000.8 | 999.6 | 1000.8 | 1000.8 | 1000.8 | 1002 | 1000.8 | 1003.2 | 1000.8 | 1000.8 | 998.4 | 1004.4 | 1010.4 | 1006.8 | 1006.8 | 1005.6 | 1004.4 | 1006.8 | 1009.2 | 1009.2 | 24070.8
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 4008 | 4009.2 | 4010.4 | 4015.2 | 4026 | 4020 | 4020 | 4032 | 4020 | 4009.2 | 4020 | 4026 | 4006.8 | 4014 | 3993.6 | 3998.4 | 4021.2 | 4027.2 | 4033.2 | 4029.6 | 4021.2 | 4022.4 | 4023.6 | 4032 | 96439.2
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 178.4 | 168.8 | 147.2 | 126.8 | 130.8 | 164.8 | 184 | 199.6 | 224 | 216.8 | 205.6 | 198 | 167.2 | 189.6 | 214 | 206.8 | 195.6 | 208.4 | 211.6 | 204.4 | 186.8 | 186 | 173.6 | 169.2 | 4458
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 115.8 | 114.4 | 102.6 | 102 | 120.2 | 140.8 | 191.6 | 203.6 | 220.8 | 214 | 207.8 | 204.4 | 202.6 | 193.8 | 192.6 | 176.2 | 166 | 182.8 | 195.8 | 232.8 | 228.6 | 212.6 | 200.2 | 137.8 | 4259.8
10 Погорелово-Туровец ао RS | 245.2 | 197.2 | 181.4 | 178.6 | 260.4 | 437.4 | 475.6 | 746.8 | 801.6 | 827.4 | 841.6 | 535 | 897.2 | 782.6 | 787.4 | 634.4 | 581.6 | 716.4 | 607.4 | 596.8 | 423.2 | 501.2 | 405.4 | 502.6 | 13164.4
10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 171.2
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 886.4 | 904.8 | 918.4 | 925.6 | 925.6 | 711.2 | 770.4 | 896.8 | 824 | 879.2 | 1001.6 | 996.8 | 1008.8 | 1018.4 | 1015.2 | 937.6 | 1016.8 | 1001.6 | 951.2 | 950.4 | 918.4 | 898.4 | 850.4 | 800.8 | 22008.8
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 223 | 192.6 | 177.6 | 160.4 | 165.6 | 179.8 | 239.4 | 266.8 | 259.6 | 260 | 263 | 255.4 | 262.8 | 238.6 | 237.2 | 248.2 | 250.6 | 261.4 | 286.4 | 286.2 | 287.4 | 288.4 | 257.2 | 235 | 5782.6
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 13.8 | 13.2 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 13 | 11.6 | 11.4 | 10.2 | 10 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 11 | 9.6 | 10.8 | 11 | 11.6 | 264.2
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 2072.4 | 1966.8 | 1927.2 | 1900.8 | 1980 | 2191.2 | 2402.4 | 2732.4 | 2851.2 | 2851.2 | 2890.8 | 2560.8 | 2943.6 | 2758.8 | 2785.2 | 2640 | 2587.2 | 2706 | 2653.2 | 2679.6 | 2494.8 | 2547.6 | 2442 | 2468.4 | 60033.6
110 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 4052.4 | 4065.6 | 3960 | 3894 | 3960 | 4250.4 | 4290 | 4276.8 | 4474.8 | 4435.2 | 4263.6 | 4250.4 | 4158 | 4210.8 | 4131.6 | 4224 | 4171.2 | 4210.8 | 4316.4 | 4250.4 | 4210.8 | 4210.8 | 4224 | 4276.8 | 100768.8
110 Погорелово-Биряково ао RS | 884.4 | 2283.6 | 3128.4 | 3128.4 | 2323.2 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12328.8
110 Погорелово-Биряково ап RS | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 3445.2 | 5728.8 | 8355.6 | 10071.6 | 9464.4 | 8672.4 | 7062 | 8619.6 | 8712 | 8342.4 | 7827.6 | 6164.4 | 5570.4 | 4699.2 | 4897.2 | 3960 | 2442 | 976.8 | 115526.4
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 1135.2 | 2706 | 3630 | 3630 | 2653.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14467.2
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 3656.4 | 6085.2 | 8830.8 | 10612.8 | 9952.8 | 9055.2 | 7352.4 | 8962.8 | 9094.8 | 8725.2 | 8197.2 | 6468 | 5887.2 | 4897.2 | 5108.4 | 4065.6 | 2415.6 | 818.4 | 120700.8
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 2336.4 | 4950 | 6850.8 | 6336 | 5781.6 | 3920.4 | 5623.2 | 5768.4 | 5372.4 | 4910.4 | 2983.2 | 2349.6 | 1504.8 | 1834.8 | 950.4 | 66 | 0 | 62132.4
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 3603.6 | 4910.4 | 5610 | 5636.4 | 4936.8 | 3009.6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 594 | 2006.4 | 30663.6
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 2494.8 | 4950 | 6560.4 | 5940 | 5134.8 | 3432 | 4989.6 | 5134.8 | 4857.6 | 4356 | 2758.8 | 2178 | 1188 | 1478.4 | 567.6 | 13.2 | 0 | 56641.2
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 4527.6 | 6164.4 | 7075.2 | 6969.6 | 6032.4 | 3696 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 1320 | 2996.4 | 39441.6
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ап RS | 319.2 | 396.2 | 345.8 | 345.8 | 389.2 | 415.8 | 497 | 537.6 | 624.4 | 649.6 | 597.8 | 592.2 | 536.2 | 578.2 | 491.4 | 495.6 | 508.2 | 532 | 571.2 | 494.2 | 480.2 | 456.4 | 393.4 | 399 | 11646.6
35 Погорелово-Никольское ао RS | 320.6 | 399 | 347.2 | 348.6 | 390.6 | 417.9 | 499.1 | 540.4 | 628.6 | 653.8 | 602 | 595 | 540.4 | 581 | 494.9 | 497.7 | 511 | 535.5 | 575.4 | 495.6 | 483.7 | 457.8 | 395.5 | 401.1 | 11712.4
35 Погорелово-Никольское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 30167.4 | 35832.6 | 38813.8 | 38469.2 | 35503.2 | 29565.3 | 30551.3 | 39326.6 | 50542.2 | 57548.2 | 54980 | 50951.2 | 44896.4 | 50995.2 | 51348.1 | 49585.3 | 47437.2 | 40989.3 | 38638.8 | 34824.6 | 35139.5 | 31722.4 | 28408.9 | 28500.5 | 974737.2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS | 879 | 798 | 804 | 807 | 882 | 1023 | 1080 | 1344 | 1371 | 1491 | 1491 | 1251 | 1623 | 1455 | 1479 | 1377 | 1392 | 1284 | 1221 | 1236 | 1083 | 1197 | 1122 | 1188 | 28878
10 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS | 1386 | 1353 | 1350 | 1275 | 1269 | 1347 | 1386 | 1401 | 1455 | 1575 | 1512 | 1470 | 1503 | 1455 | 1485 | 1557 | 1554 | 1464 | 1446 | 1383 | 1338 | 1341 | 1365 | 1383 | 34053
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 87.4 | 75 | 84.6 | 91.4 | 86.6 | 82.6 | 115 | 125.8 | 177.8 | 171.6 | 173.4 | 177.6 | 184.2 | 171 | 174.6 | 178.6 | 188.2 | 165.4 | 166.6 | 171.2 | 176 | 164 | 166.2 | 166.4 | 3521.2
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 75.2 | 73.8 | 81.4 | 61.2 | 55.6 | 59 | 79.2 | 96 | 127.6 | 137.2 | 147.6 | 147.6 | 155.6 | 149.2 | 149.4 | 152.2 | 157.6 | 149.6 | 144.2 | 136.8 | 132.8 | 136.4 | 139 | 114.6 | 2858.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 26.4 | 24 | 40.2 | 61.8 | 62.4 | 66.6 | 67.8 | 63.6 | 61.2 | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 72.6 | 66.6 | 67.2 | 71.4 | 72 | 62.4 | 61.2 | 61.2 | 60.6 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 1447.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 57 | 52.8 | 49.8 | 48 | 49.2 | 55.2 | 54 | 51.6 | 45.6 | 54.6 | 52.8 | 47.4 | 52.8 | 54.6 | 57.6 | 61.8 | 58.8 | 57.6 | 56.4 | 51 | 45 | 42 | 44.4 | 48 | 1248
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 301.2 | 297.6 | 295.2 | 290.4 | 292.8 | 303.6 | 308.4 | 295.2 | 282 | 302.4 | 303.6 | 307.2 | 315.6 | 301.2 | 303.6 | 310.8 | 315.6 | 288 | 282 | 285.6 | 282 | 282 | 283.2 | 284.4 | 7113.6
10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 1107.6 | 1104 | 1126.8 | 1114.8 | 1100.4 | 1120.8 | 1116 | 1129.2 | 1112.4 | 1156.8 | 1164 | 1138.8 | 1155.6 | 1128 | 1137.6 | 1146 | 1176 | 1154.4 | 1153.2 | 1128 | 1122 | 1111.2 | 1124.4 | 1147.2 | 27175.2
10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS | 114.4 | 106.4 | 91.6 | 73.2 | 78 | 105.6 | 104.4 | 102 | 108.4 | 129.6 | 130.4 | 118 | 101.6 | 113.6 | 129.6 | 116.4 | 116.8 | 110 | 110.4 | 88 | 67.2 | 83.6 | 86.8 | 98 | 2484
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 92.2 | 87 | 86.2 | 85.6 | 99.4 | 104.2 | 114 | 107.8 | 102.4 | 105.6 | 113.2 | 118.6 | 128.8 | 120.6 | 115.8 | 111.8 | 108.4 | 105.6 | 109.8 | 109.8 | 103 | 96.2 | 94.2 | 85.8 | 2506
10 Погорелово-Туровец ао RS | 261.6 | 214.8 | 205 | 198.6 | 255 | 371.2 | 373.2 | 654 | 657.8 | 728.4 | 711.6 | 467.2 | 796.8 | 689.2 | 708.6 | 585.8 | 592.6 | 565.8 | 503.4 | 509.6 | 363.6 | 492 | 412.4 | 484.2 | 11802.4
10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД (архив) | [24 empty] | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 28 | 24.8 | 22.4 | 19.2 | 20 | 25.6 | 26.4 | 20 | 14.4 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 33.6 | 23.2 | 24 | 29.6 | 32 | 16 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 17.6 | 525.6
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 91.2 | 57.6 | 32.8 | 26.4 | 36.8 | 85.6 | 77.6 | 53.6 | 88.8 | 126.4 | 46.4 | 43.2 | 83.2 | 32.8 | 35.2 | 116 | 88.8 | 24.8 | 3.2 | 8.8 | 2.4 | 1.6 | 4.8 | 13.6 | 1181.6
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 0.8 | 6.4 | 19.2 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 23.2 | 10.4 | 0.8 | 15.2 | 10.4 | 0 | 0.8 | 34.4 | 29.6 | 31.2 | 56.8 | 52.8 | 51.2 | 38.4 | 408.8
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 121.4 | 110 | 101.2 | 85.4 | 87.4 | 95.6 | 99.2 | 105.4 | 95.6 | 113.4 | 116.6 | 111.8 | 113.4 | 105.4 | 108.6 | 112.8 | 111.6 | 101.2 | 105 | 103.8 | 104 | 111.2 | 111.4 | 111.4 | 2542.8
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 2 | 1.4 | 1 | 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 5 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 3 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.6 | 82.8
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS | 963.6 | 884.4 | 897.6 | 884.4 | 963.6 | 1122 | 1188 | 1478.4 | 1518 | 1636.8 | 1636.8 | 1386 | 1782 | 1597.2 | 1623.6 | 1518 | 1518 | 1412.4 | 1346.4 | 1359.6 | 1201.2 | 1306.8 | 1240.8 | 1293.6 | 31759.2
110 Погорелово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS | 1570.8 | 1584 | 1570.8 | 1478.4 | 1478.4 | 1584 | 1676.4 | 1716 | 1861.2 | 2059.2 | 1900.8 | 1874.4 | 1808.4 | 1874.4 | 1848 | 1927.2 | 1953.6 | 1782 | 1795.2 | 1610.4 | 1570.8 | 1544.4 | 1544.4 | 1623.6 | 41236.8
110 Погорелово-Биряково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 1174.8 | 1610.4 | 1135.2 | 396 | 198 | 52.8 | 105.6 | 13.2 | 0 | 66 | 52.8 | 752.4 | 924 | 673.2 | 594 | 211.2 | 26.4 | 0 | 8104.8
110 Погорелово-Биряково ап RS | 1201.2 | 2072.4 | 2521.2 | 2283.6 | 1570.8 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 660 | 396 | 858 | 910.8 | 554.4 | 620.4 | 158.4 | 0 | 13.2 | 79.2 | 316.8 | 897.6 | 1557.6 | 17661.6
110 Погорелово-Воробьево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 646.8 | 211.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 105.6 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1491.6
110 Погорелово-Воробьево ап RS | 1834.8 | 2692.8 | 3088.8 | 2864.4 | 2151.6 | 1333.2 | 158.4 | 26.4 | 330 | 1333.2 | 1478.4 | 1953.6 | 1597.2 | 2151.6 | 2230.8 | 1874.4 | 1887.6 | 699.6 | 435.6 | 673.2 | 792 | 1254 | 1755.6 | 2362.8 | 36960
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 1122 | 2204.4 | 2745.6 | 2574 | 1702.8 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 409.2 | 1122 | 12540
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 1953.6 | 2877.6 | 2772 | 2217.6 | 1861.2 | 1135.2 | 1372.8 | 1069.2 | 1029.6 | 1306.8 | 1240.8 | 1953.6 | 2072.4 | 1570.8 | 1465.2 | 858 | 184.8 | 13.2 | 27244.8
110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 0 | 211.2 | 409.2 | 290.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79.2 | 422.4 | 13.2 | 501.6 | 607.2 | 224.4 | 211.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 105.6 | 3194.4
110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 818.4 | 198 | 26.4 | 158.4 | 607.2 | 1306.8 | 2296.8 | 2547.6 | 1636.8 | 607.2 | 462 | 105.6 | 660 | 66 | 26.4 | 198 | 303.6 | 1478.4 | 1755.6 | 1544.4 | 1306.8 | 1016.4 | 660 | 277.2 | 20064
35 Погорелово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS | 49 | 0 | 2.8 | 21 | 16.8 | 21 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 16.8 | 36.4 | 81.2 | 11.2 | 294
35 Погорелово Т 2 ап RS | 5.6 | 47.6 | 36.4 | 19.6 | 16.8 | 32.2 | 82.6 | 114.8 | 163.8 | 250.6 | 173.6 | 186.2 | 105 | 204.4 | 155.4 | 158.2 | 190.4 | 117.6 | 130.2 | 26.6 | 9.8 | 2.8 | 1.4 | 32.2 | 2263.8
35 Погорелово-Никольское ао RS | 5.6 | 44.1 | 36.4 | 19.6 | 15.4 | 32.2 | 82.6 | 114.8 | 163.8 | 251.3 | 173.6 | 186.9 | 105 | 205.1 | 156.1 | 157.5 | 191.1 | 119.7 | 130.2 | 25.9 | 10.5 | 2.1 | 0.7 | 31.5 | 2261.7
35 Погорелово-Никольское ап RS | 49 | 0.7 | 4.2 | 20.3 | 17.5 | 21.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 15.4 | 35.7 | 81.2 | 12.6 | 296.1
Сумма | 12251.4 | 14326.8 | 15732 | 14859.7 | 12937.5 | 11953.3 | 14004.6 | 16693.2 | 15502.2 | 15190.9 | 14205.4 | 13469.5 | 14271.2 | 14438.7 | 14592.9 | 13916.9 | 14140.1 | 14154.5 | 14106 | 12918.7 | 12028.3 | 11849.6 | 11977.3 | 13684.1 | 333204.8