## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 14.548 | 14.548 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 39.6748 | 39.6748 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 7.0761 | 7.0761 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 3479.5177 | 3481.8149 | 6000 | 13783.2 | 13783.2 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ао RS | 4.163 | 4.163 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 6275.556 | 6275.556 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 510.1781 | 510.2482 | 1500 | 105.15 | 105.15 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 79.0248 | 79.0281 | 1500 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 2924.3633 | 2925.5535 | 3000 | 3570.6 | 3570.6 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.0657 | 0.0657 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 2164.9206 | 2165.4635 | 3000 | 1628.7 | 1628.7 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 7.0629 | 7.0629 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 168.678 | 168.6803 | 3000 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 4.7166 | 4.7166 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 3757.4102 | 3758.3051 | 3000 | 2684.7 | 2684.7 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 4.9095 | 4.9095 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 5097.0409 | 5098.0143 | 3000 | 2920.2 | 2920.2 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 7.0642 | 7.0642 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 3509.1127 | 3509.8151 | 3000 | 2107.2 | 2107.2 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ап RS | 4.7434 | 4.7434 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 1581.2112 | 1581.4593 | 3000 | 744.3 | 744.3 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 4.8667 | 4.8667 | 3000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 914.8234 | 914.8234 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 702.7168 | 702.7168 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.7057 | 0.7057 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 484.1057 | 484.4233 | 44000 | 13974.4 | 13974.4 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.4673 | 0.4673 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 869.0012 | 869.0012 | 44000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41530.3 | 41530.3 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS |  |  | 60
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS |  |  | 60
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0.4842 | 0.4842 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 3095.8757 | 3098.1127 | 6000 | 13422 | 13422 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0.2599 | 0.2599 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 4082.4875 | 4082.4875 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 151.5573 | 151.6194 | 1500 | 93.15 | 93.15 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 184.3089 | 184.3182 | 1500 | 13.95 | 13.95 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 2780.5074 | 2781.7709 | 3000 | 3790.5 | 3790.5 | 0 | 0
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0.2088 | 0.2088 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 1070.6317 | 1070.9093 | 3000 | 832.8 | 832.8 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0.46 | 0.46 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 126.5607 | 126.5607 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 239.3291 | 239.4033 | 3000 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 3893.7518 | 3894.7859 | 3000 | 3102.3 | 3102.3 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0.3012 | 0.3012 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 2169.8643 | 2170.3783 | 3000 | 1542 | 1542 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0.4696 | 0.4696 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 3408.0409 | 3408.9162 | 3000 | 2625.9 | 2625.9 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ап RS | 0.3576 | 0.3576 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 994.1167 | 994.3607 | 3000 | 732 | 732 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0.2963 | 0.2963 | 3000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 908.1806 | 908.1806 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 353.8069 | 353.8069 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0.1219 | 0.1219 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 395.3767 | 395.6598 | 44000 | 12456.4 | 12456.4 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0.1086 | 0.1086 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 581.9907 | 581.9907 | 44000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38833.6 | 38833.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 355.2 | 341.4 | 325.2 | 315 | 348 | 400.2 | 495.6 | 565.2 | 834 | 889.2 | 873 | 821.4 | 587.4 | 879.6 | 821.4 | 801.6 | 738.6 | 547.8 | 546.6 | 530.4 | 501 | 472.2 | 425.4 | 367.8 | 13783.2
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 4.8 | 4.65 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.8 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 105.15
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 4.95
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 94.2 | 92.7 | 92.1 | 98.7 | 123 | 128.4 | 132.9 | 139.8 | 252.3 | 237.6 | 221.7 | 240.9 | 132.3 | 270.3 | 230.4 | 210.6 | 228.3 | 98.4 | 105.6 | 98.1 | 92.1 | 91.5 | 83.4 | 75.3 | 3570.6
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 42.9 | 42 | 39.9 | 39.9 | 43.8 | 51.6 | 63 | 89.4 | 87.6 | 108.3 | 83.7 | 84.9 | 77.1 | 87 | 79.8 | 86.7 | 74.1 | 71.4 | 67.5 | 73.2 | 68.7 | 64.5 | 55.5 | 46.2 | 1628.7
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.9
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 65.1 | 64.2 | 60.6 | 52.5 | 55.5 | 62.4 | 76.5 | 90 | 195.6 | 162 | 219.6 | 156 | 91.8 | 199.2 | 167.7 | 190.8 | 149.4 | 99.9 | 99.3 | 92.7 | 87 | 90 | 83.4 | 73.5 | 2684.7
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 82.5 | 75 | 71.1 | 62.7 | 63.6 | 88.8 | 116.4 | 135.3 | 146.4 | 155.4 | 159.3 | 149.4 | 155.7 | 143.4 | 144 | 147 | 143.7 | 138 | 135 | 150.6 | 129 | 125.7 | 111 | 91.2 | 2920.2
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 49.2 | 47.7 | 42.6 | 42.3 | 42.9 | 47.4 | 79.2 | 75.9 | 114.3 | 152.1 | 133.5 | 126.9 | 102.9 | 122.4 | 138.6 | 115.8 | 92.4 | 99.3 | 108 | 83.7 | 94.2 | 72.3 | 64.5 | 59.1 | 2107.2
10 Рослятино-Смена ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 15.6 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 14.1 | 15.9 | 21.6 | 28.8 | 32.4 | 68.4 | 49.8 | 57 | 22.8 | 52.2 | 56.1 | 45.6 | 45.9 | 35.4 | 27.3 | 26.7 | 24.6 | 23.1 | 23.1 | 18 | 744.3
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 360.8 | 347.6 | 330 | 316.8 | 356.4 | 404.8 | 501.6 | 572 | 844.8 | 902 | 884.4 | 836 | 594 | 893.2 | 831.6 | 814 | 748 | 554.4 | 554.4 | 536.8 | 506 | 479.6 | 431.2 | 374 | 13974.4
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1071.2 | 1030.1 | 980.25 | 945.6 | 1052.55 | 1204.9 | 1492.5 | 1701.35 | 2512.5 | 2680.25 | 2629.5 | 2477.15 | 1768.95 | 2651.65 | 2474.4 | 2417.05 | 2224.9 | 1648.95 | 1648.35 | 1596.4 | 1507.1 | 1423.4 | 1282 | 1109.3 | 41530.3
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 1 ап RS | 390.6 | 366 | 313.2 | 291.6 | 330 | 390.6 | 453 | 465.6 | 784.8 | 911.4 | 917.4 | 831 | 524.4 | 905.4 | 903.6 | 826.2 | 731.4 | 463.2 | 462 | 462.6 | 456 | 437.4 | 417 | 387.6 | 13422
10 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 4.05 | 3.75 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4.05 | 3.75 | 4.05 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.75 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.05 | 3.9 | 93.15
10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13.95
10 Рослятино-Жубринский ао RS | 109.5 | 103.5 | 93 | 94.5 | 124.2 | 133.2 | 130.2 | 128.7 | 264.3 | 261.6 | 246.6 | 261.3 | 138.6 | 300 | 262.8 | 241.5 | 257.7 | 89.7 | 91.2 | 98.1 | 92.4 | 93.6 | 90 | 84.3 | 3790.5
10 Рослятино-Жубринский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Зайчики ао RS | 24.6 | 23.4 | 20.4 | 18.6 | 21 | 23.4 | 26.4 | 48 | 38.7 | 64.8 | 43.5 | 48.6 | 40.2 | 54 | 48.6 | 54.6 | 33.3 | 29.4 | 27.9 | 30.6 | 30.3 | 29.7 | 27.3 | 25.5 | 832.8
10 Рослятино-Зайчики ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 222.6
10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 85.5 | 79.5 | 66.6 | 59.4 | 61.8 | 76.2 | 83.4 | 83.7 | 219.9 | 203.7 | 275.7 | 182.7 | 96 | 241.5 | 218.4 | 213.3 | 163.5 | 96.9 | 99 | 100.2 | 99.3 | 100.8 | 100.2 | 95.1 | 3102.3
10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Рослятино ао RS | 61.2 | 60.9 | 54.9 | 51.3 | 48.6 | 61.5 | 66 | 62.1 | 63 | 65.4 | 69 | 64.8 | 65.1 | 65.7 | 69.9 | 68.4 | 70.2 | 66.3 | 68.4 | 73.8 | 67.5 | 69.9 | 65.1 | 63 | 1542
10 Рослятино-Рослятино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Смена ао RS | 72 | 65.7 | 51.6 | 47.1 | 51.3 | 60.9 | 100.5 | 88.2 | 129.6 | 189.6 | 168.9 | 166.8 | 132 | 148.8 | 186.3 | 154.2 | 112.8 | 116.1 | 120.6 | 97.8 | 112.5 | 88.5 | 84.6 | 79.5 | 2625.9
10 Рослятино-Смена ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Рослятино-Степаньково ао RS | 18.3 | 16.8 | 14.1 | 12.9 | 13.2 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 27.6 | 76.8 | 57.9 | 61.5 | 18.6 | 50.4 | 69.6 | 42 | 50.1 | 28.5 | 19.8 | 20.7 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 18.3 | 732
10 Рослятино-Степаньково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 1 ап RS | 352 | 330 | 286 | 268.4 | 303.6 | 352 | 404.8 | 413.6 | 756.8 | 884.4 | 880 | 796.4 | 475.2 | 884.4 | 866.8 | 778.8 | 686.4 | 413.6 | 409.2 | 404.8 | 404.8 | 382.8 | 374 | 347.6 | 12456.4
110 Рослятино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Рослятино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1127.65 | 1059.45 | 912.7 | 856.25 | 966.15 | 1128.85 | 1297 | 1322.6 | 2297.75 | 2671.2 | 2673.1 | 2426.9 | 1504.2 | 2663.85 | 2639.95 | 2393.25 | 2119.5 | 1317.65 | 1311.75 | 1302.85 | 1297.15 | 1237.2 | 1191.95 | 1114.7 | 38833.6