## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 21008.1636 | 21013.366 | 60 | 312.144 | 312.144 | 0 | 0
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 22877.3452 | 22879.7744 | 60 | 145.752 | 145.752 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ао RS | 5488.583 | 5489.8932 | 20000 | 26204 | 26204 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0.056 | 0.056 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 5391.1338 | 5392.6652 | 20000 | 30628 | 30628 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0.0356 | 0.0356 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 2175.5223 | 2176.0639 | 600 | 324.96 | 324.96 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 2306.9623 | 2307.2239 | 600 | 156.96 | 156.96 | 0 | 0
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 1195.2414 | 1195.2752 | 2000 | 67.6 | 67.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 12075.4264 | 12077.5436 | 4000 | 8468.8 | 8468.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Восход ао RS | 1789.006 | 1789.8838 | 1000 | 877.8 | 877.8 | 0 | 0
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 8742.8274 | 8745.467 | 1000 | 2639.6 | 2639.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 1206.5441 | 1206.9856 | 1000 | 441.5 | 441.5 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 7813.1212 | 7815.0449 | 2000 | 3847.4 | 3847.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0.0551 | 0.0551 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 6653.424 | 6653.4833 | 1000 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0
10 Тарнога-Каскад ао RS | 387.0428 | 387.4072 | 1000 | 364.4 | 364.4 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 4719.9552 | 4721.2335 | 1500 | 1917.45 | 1917.45 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 15932.3723 | 15935.4606 | 1000 | 3088.3 | 3088.3 | 0 | 0
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 6706.3125 | 6708.5643 | 3000 | 6755.4 | 6755.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 8054.4652 | 8058.0481 | 1000 | 3582.9 | 3582.9 | 0 | 0
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 4273.0592 | 4274.0769 | 1500 | 1526.55 | 1526.55 | 0 | 0
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 2183.9547 | 2185.2308 | 1000 | 1276.1 | 1276.1 | 0 | 0
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 1840.7237 | 1841.0595 | 2000 | 671.6 | 671.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 13252.796 | 13256.9866 | 4000 | 16762.4 | 16762.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 8734.246 | 8737.0178 | 1500 | 4157.7 | 4157.7 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 4204.3445 | 4205.0106 | 66000 | 43962.6 | 43962.6 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 2259.1264 | 2259.575 | 66000 | 29607.6 | 29607.6 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ао RS | 29.9905 | 29.9905 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 22.5522 | 22.5522 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 1033.4384 | 1033.7004 | 132000 | 34584 | 34584 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ап RS | 2.6175 | 2.6175 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 753.5527 | 753.7877 | 132000 | 31020 | 31020 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ап RS | 2.6117 | 2.6117 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 2781.5486 | 2782.6342 | 132000 | 143299.2 | 143299.2 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 1091.0006 | 1091.1005 | 132000 | 13186.8 | 13186.8 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 1835.6192 | 1835.6192 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 144.1502 | 145.533 | 132000 | 182529.6 | 182529.6 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ао RS | 1031.1245 | 1031.3538 | 132000 | 30267.6 | 30267.6 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS | 1963.9422 | 1964.2693 | 132000 | 43177.2 | 43177.2 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 1.0511 | 1.0511 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 1298.0219 | 1298.4012 | 21000 | 7965.3 | 7965.3 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ао RS | 567.5635 | 567.5635 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 165.3544 | 165.3594 | 21000 | 105 | 105 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 2279.5072 | 2280.0834 | 14000 | 8066.8 | 8066.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ап RS | 0.0392 | 0.0392 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 49.5297 | 49.5297 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 354.3748 | 354.3902 | 7000 | 107.8 | 107.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 184.4571 | 184.4735 | 7000 | 114.8 | 114.8 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 1593.277 | 1593.277 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 682270.916 | 682270.916 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 4499.6244 | 4501.2472 | 60 | 97.368 | 97.368 | 0 | 0
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 2587.4556 | 2588.2384 | 60 | 46.968 | 46.968 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ао RS | 4551.9568 | 4553.4406 | 20000 | 29676 | 29676 | 0 | 0
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0.1247 | 0.1247 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 4308.2814 | 4309.8488 | 20000 | 31348 | 31348 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0.1231 | 0.1231 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 1030.9853 | 1031.3217 | 600 | 201.84 | 201.84 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 912.8595 | 913.0706 | 600 | 126.66 | 126.66 | 0 | 0
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 173.1338 | 173.1339 | 2000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 7450.8999 | 7452.6285 | 4000 | 6914.4 | 6914.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Восход ао RS | 1926.623 | 1928.0517 | 1000 | 1428.7 | 1428.7 | 0 | 0
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 15415.5757 | 15420.6828 | 1000 | 5107.1 | 5107.1 | 0 | 0
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 1045.7885 | 1046.2061 | 1000 | 417.6 | 417.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 7713.3644 | 7715.8753 | 2000 | 5021.8 | 5021.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0.1309 | 0.1309 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 5439.5077 | 5439.6408 | 1000 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0
10 Тарнога-Каскад ао RS | 611.5835 | 612.2626 | 1000 | 679.1 | 679.1 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 4416.9247 | 4418.4895 | 1500 | 2347.2 | 2347.2 | 0 | 0
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 8549.6983 | 8551.6387 | 1000 | 1940.4 | 1940.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 8585.3542 | 8588.9488 | 3000 | 10783.8 | 10783.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 6975.9782 | 6979.4446 | 1000 | 3466.4 | 3466.4 | 0 | 0
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 4078.0106 | 4079.1348 | 1500 | 1686.3 | 1686.3 | 0 | 0
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 2460.5606 | 2462.5814 | 1000 | 2020.8 | 2020.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 1557.66 | 1558.0703 | 2000 | 820.6 | 820.6 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 9390.2117 | 9393.9774 | 4000 | 15062.8 | 15062.8 | 0 | 0
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 7350.1356 | 7352.8162 | 1500 | 4020.9 | 4020.9 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 427.1174 | 427.1174 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 3829.4784 | 3831.8312 | 66000 | 155284.8 | 155284.8 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ао RS | 9.6106 | 9.6149 | 132000 | 567.6 | 567.6 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 26.3187 | 26.3187 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 668.4906 | 668.7146 | 132000 | 29568 | 29568 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0.1739 | 0.1739 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 294.7083 | 294.8293 | 132000 | 15972 | 15972 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0.2082 | 0.2082 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 471.717 | 471.739 | 132000 | 2904 | 2904 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 1673.4766 | 1674.102 | 132000 | 82552.8 | 82552.8 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 657.3941 | 657.4101 | 132000 | 2112 | 2112 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 281.5087 | 282.0975 | 132000 | 77721.6 | 77721.6 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ао RS | 1198.9107 | 1199.7714 | 132000 | 113612.4 | 113612.4 | 0 | 0
110 Тарнога-НПС ап RS | 434.9076 | 434.9076 | 132000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 27.3673 | 27.3823 | 21000 | 315 | 315 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 318.4327 | 318.536 | 21000 | 2169.3 | 2169.3 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ао RS | 797.5887 | 797.7779 | 21000 | 3973.2 | 3973.2 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 30.5981 | 30.5981 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 1299.1744 | 1299.5928 | 14000 | 5857.6 | 5857.6 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ап RS | 0.5152 | 0.5152 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 21.8109 | 21.8109 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 1667.5136 | 1668.0855 | 7000 | 4003.3 | 4003.3 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 60.9448 | 60.9448 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 2403.5271 | 2404.0939 | 7000 | 3967.6 | 3967.6 | 0 | 0
|  |  |  | 623929.236 | 623929.236 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 14.088 | 14.184 | 14.064 | 13.968 | 13.728 | 12.816 | 12.768 | 12.6 | 12.528 | 12.576 | 12.6 | 12.672 | 12.744 | 12.552 | 12.624 | 12.624 | 12.72 | 12.672 | 12.696 | 12.744 | 12.72 | 12.816 | 13.08 | 13.56 | 312.144
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 5.376 | 5.376 | 5.424 | 5.4 | 5.376 | 5.784 | 5.856 | 6.168 | 6.216 | 6 | 6.168 | 6.024 | 7.32 | 7.272 | 7.128 | 6.048 | 6 | 5.976 | 6.192 | 6.312 | 6.24 | 6.168 | 6.072 | 5.856 | 145.752
10 Тарнога Т 1 ао RS | 586 | 556 | 536 | 524 | 496 | 520 | 800 | 1066 | 1628 | 1790 | 1590 | 1796 | 1188 | 1826 | 1822 | 1452 | 1266 | 1102 | 1148 | 986 | 908 | 912 | 898 | 808 | 26204
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 802 | 736 | 696 | 698 | 732 | 920 | 1226 | 1438 | 1736 | 1878 | 1794 | 1840 | 1688 | 1656 | 1562 | 1482 | 1436 | 1378 | 1380 | 1304 | 1232 | 1122 | 1028 | 864 | 30628
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 14.64 | 14.76 | 14.58 | 14.52 | 14.28 | 13.38 | 13.26 | 13.14 | 13.02 | 13.08 | 13.14 | 13.2 | 13.26 | 13.08 | 13.14 | 13.14 | 13.26 | 13.26 | 13.2 | 13.32 | 13.26 | 13.32 | 13.62 | 14.1 | 324.96
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 5.82 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.82 | 6.3 | 6.3 | 6.66 | 6.66 | 6.42 | 6.66 | 6.54 | 7.8 | 7.74 | 7.62 | 6.48 | 6.54 | 6.42 | 6.66 | 6.78 | 6.66 | 6.66 | 6.48 | 6.3 | 156.96
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 67.6
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 210.4 | 186.4 | 164 | 144 | 152.8 | 181.2 | 337.6 | 422 | 468.4 | 536.8 | 512.4 | 504 | 434.8 | 428.4 | 464 | 396.8 | 402 | 382.4 | 395.6 | 376 | 384 | 394 | 324 | 266.8 | 8468.8
10 Тарнога-Восход ао RS | 22.6 | 22.5 | 21.5 | 23.1 | 23.3 | 27.6 | 33.6 | 38.8 | 58.1 | 67.6 | 50.4 | 54.6 | 39.3 | 52.6 | 56 | 48.5 | 38.7 | 30.9 | 33.8 | 35.1 | 30.7 | 27 | 22.7 | 18.8 | 877.8
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 32.8 | 31.6 | 30.5 | 32.1 | 33.5 | 34.9 | 52.4 | 97.2 | 295.5 | 285.4 | 224.1 | 292.9 | 92.6 | 308.1 | 221.2 | 197 | 126.2 | 39.2 | 38.4 | 40.6 | 34.4 | 35.3 | 32.2 | 31.5 | 2639.6
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 10.3 | 12 | 15 | 20.2 | 36.2 | 37.5 | 25.1 | 25.8 | 15.4 | 21 | 22.3 | 16.3 | 35.3 | 16.8 | 16.2 | 17.4 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 10.9 | 441.5
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 95.4 | 83 | 84.4 | 79.4 | 84.8 | 118 | 171.8 | 195.6 | 263.2 | 261.8 | 206.8 | 225.6 | 182.2 | 192 | 184.8 | 155.2 | 173.2 | 185.6 | 172.8 | 170 | 163.6 | 147.8 | 139 | 111.4 | 3847.4
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2 | 59.3
10 Тарнога-Каскад ао RS | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 11.8 | 29.4 | 30.3 | 19.1 | 28.4 | 10.3 | 31.6 | 39.9 | 22.4 | 26.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 364.4
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 44.55 | 41.25 | 35.7 | 36.15 | 38.4 | 43.35 | 73.5 | 99.75 | 117.9 | 136.95 | 120.15 | 127.65 | 81.75 | 104.55 | 113.25 | 93.75 | 107.85 | 75.3 | 84.9 | 74.4 | 79.65 | 75 | 60.15 | 51.6 | 1917.45
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 96.8 | 74.2 | 55.7 | 63.1 | 60 | 73.9 | 111.4 | 147 | 158.2 | 151.6 | 137.9 | 149 | 122.2 | 147.7 | 152.5 | 129.1 | 155.4 | 150.4 | 165.7 | 153.4 | 172.1 | 171.5 | 166.9 | 122.6 | 3088.3
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 123.6 | 148.2 | 174.3 | 171.3 | 132.3 | 98.1 | 145.5 | 205.2 | 361.2 | 466.5 | 458.4 | 506.1 | 320.7 | 572.1 | 626.4 | 465.6 | 307.8 | 313.5 | 333.6 | 205.8 | 105.3 | 96 | 188.4 | 229.5 | 6755.4
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 45 | 36.7 | 37.3 | 47.2 | 43.2 | 72.2 | 90.3 | 180.1 | 287.5 | 315.3 | 330.6 | 345.1 | 332.5 | 301.1 | 255.6 | 203.6 | 136.7 | 129.8 | 131.7 | 95 | 66.5 | 29.5 | 42.3 | 28.1 | 3582.9
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 35.85 | 33.6 | 29.7 | 31.8 | 45.6 | 66.15 | 116.1 | 102.3 | 86.55 | 64.95 | 58.05 | 45.15 | 49.35 | 51.6 | 48.15 | 63.9 | 76.2 | 94.05 | 107.55 | 100.95 | 77.85 | 57.15 | 46.05 | 37.95 | 1526.55
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 30.8 | 28 | 27.5 | 28.5 | 34.9 | 49.5 | 62.4 | 58.8 | 61.4 | 76.6 | 67.1 | 74 | 51.9 | 65.4 | 53.5 | 65.2 | 61 | 65.2 | 77.1 | 61.7 | 59.8 | 44.4 | 38.2 | 33.2 | 1276.1
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 17.6 | 16.8 | 16 | 17.4 | 18.4 | 14.2 | 20.8 | 30 | 36.8 | 38.2 | 39.2 | 41 | 35 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 36.2 | 36.4 | 29.6 | 24.6 | 24.6 | 27 | 26 | 20.8 | 671.6
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 503.2 | 468.4 | 438 | 427.6 | 438 | 522.8 | 650.8 | 725.6 | 818.4 | 909.6 | 914.4 | 920 | 904.8 | 850 | 806.4 | 806.4 | 798.8 | 756 | 735.2 | 736 | 722.4 | 708.4 | 646.8 | 554.4 | 16762.4
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 89.55 | 84.3 | 80.55 | 80.55 | 83.4 | 97.5 | 118.8 | 150.3 | 269.55 | 270.9 | 203.1 | 281.25 | 180.15 | 307.2 | 287.4 | 213.6 | 202.65 | 178.8 | 179.25 | 173.7 | 175.5 | 174 | 150.3 | 125.4 | 4157.7
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 5451.6 | 7055.4 | 6956.4 | 6428.4 | 5207.4 | 3656.4 | 1379.4 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 204.6 | 316.8 | 1108.8 | 2389.2 | 3300 | 43962.6
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 264 | 1927.2 | 3036 | 2554.2 | 2277 | 3082.2 | 3313.2 | 3445.2 | 3352.8 | 3240.6 | 1861.2 | 904.2 | 204.6 | 132 | 6.6 | 0 | 0 | 29607.6
110 Тарнога ОСШ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога ОСШ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 792 | 752.4 | 726 | 712.8 | 699.6 | 765.6 | 1135.2 | 1452 | 2138.4 | 2323.2 | 2059.2 | 2283.6 | 1531.2 | 2323.2 | 2310 | 1874.4 | 1689.6 | 1452 | 1518 | 1359.6 | 1267.2 | 1214.4 | 1161.6 | 1042.8 | 34584
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 818.4 | 752.4 | 712.8 | 712.8 | 752.4 | 937.2 | 1240.8 | 1452 | 1755.6 | 1887.6 | 1808.4 | 1861.2 | 1702.8 | 1676.4 | 1584 | 1491.6 | 1452 | 1399.2 | 1399.2 | 1320 | 1240.8 | 1135.2 | 1042.8 | 884.4 | 31020
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 13464 | 16249.2 | 17806.8 | 17661.6 | 15919.2 | 12012 | 5900.4 | 2851.2 | 303.6 | 0 | 0 | 52.8 | 1056 | 198 | 145.2 | 290.4 | 396 | 2257.2 | 3286.8 | 4765.2 | 3907.2 | 5649.6 | 8223.6 | 10903.2 | 143299.2
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 594 | 3286.8 | 2811.6 | 1636.8 | 198 | 1174.8 | 1372.8 | 1293.6 | 792 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13186.8
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 9715.2 | 10810.8 | 12381.6 | 12751.2 | 12236.4 | 10098 | 6916.8 | 5623.2 | 5517.6 | 4012.8 | 3656.4 | 4884 | 7260 | 6375.6 | 6164.4 | 5768.4 | 6032.4 | 6982.8 | 7048.8 | 7484.4 | 6256.8 | 6916.8 | 8078.4 | 9556.8 | 182529.6
110 Тарнога-НПС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 1940.4 | 3088.8 | 2600.4 | 2336.4 | 3168 | 3379.2 | 3511.2 | 3418.8 | 3300 | 1900.8 | 950.4 | 224.4 | 145.2 | 13.2 | 0 | 0 | 30267.6
110 Тарнога-НПС ап RS | 5359.2 | 6930 | 6837.6 | 6336 | 5121.6 | 3616.8 | 1346.4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 171.6 | 303.6 | 1069.2 | 2349.6 | 3247.2 | 43177.2
35 Тарнога Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ап RS | 191.1 | 184.8 | 174.3 | 178.5 | 191.1 | 237.3 | 317.1 | 369.6 | 483 | 516.6 | 438.9 | 464.1 | 331.8 | 466.2 | 459.9 | 407.4 | 396.9 | 336 | 363.3 | 350.7 | 342.3 | 296.1 | 252 | 216.3 | 7965.3
35 Тарнога Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 2 ап RS | 6.3 | 8.4 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 105
35 Тарнога-Айга ао RS | 193.2 | 186.2 | 176.4 | 183.4 | 196 | 240.8 | 322 | 375.2 | 485.8 | 522.2 | 443.8 | 467.6 | 337.4 | 469 | 464.8 | 411.6 | 401.8 | 340.2 | 366.8 | 357 | 347.2 | 301 | 254.8 | 222.6 | 8066.8
35 Тарнога-Айга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 107.8
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 114.8
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 38798.674 | 45547.75 | 48275.598 | 47443.168 | 42816.204 | 34480.58 | 22654.984 | 18541.218 | 21915.924 | 26048.076 | 23182.468 | 23580.386 | 24458.674 | 26382.794 | 26268.812 | 24216.242 | 23146.02 | 21542.178 | 21122.748 | 21061.506 | 18577.28 | 21813.814 | 27642.252 | 32753.566 | 682270.916
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 4.128 | 4.056 | 3.984 | 3.96 | 4.056 | 4.152 | 4.104 | 3.936 | 3.816 | 3.888 | 3.984 | 4.032 | 4.176 | 3.912 | 4.032 | 4.056 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.224 | 4.128 | 4.176 | 4.08 | 4.032 | 97.368
0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 3.192 | 3.048 | 3.048 | 3 | 3.048 | 2.208 | 1.512 | 1.536 | 1.464 | 1.656 | 1.872 | 1.848 | 1.92 | 1.728 | 1.632 | 1.8 | 1.848 | 1.656 | 1.752 | 1.56 | 1.464 | 1.464 | 1.416 | 1.296 | 46.968
10 Тарнога Т 1 ао RS | 686 | 688 | 704 | 688 | 640 | 652 | 840 | 998 | 1894 | 2170 | 1866 | 2226 | 1234 | 2238 | 2304 | 1790 | 1546 | 1074 | 1108 | 980 | 832 | 786 | 866 | 866 | 29676
10 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога Т 2 ао RS | 976 | 916 | 870 | 862 | 912 | 1064 | 1288 | 1428 | 1718 | 1872 | 1798 | 1868 | 1648 | 1610 | 1538 | 1484 | 1462 | 1344 | 1312 | 1256 | 1172 | 1052 | 994 | 904 | 31348
10 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 9 | 8.82 | 8.52 | 8.4 | 8.64 | 8.64 | 8.46 | 7.98 | 7.68 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 8.28 | 8.34 | 8.52 | 8.58 | 8.52 | 8.82 | 8.52 | 8.58 | 8.52 | 8.52 | 201.84
10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 7.14 | 6.78 | 6.78 | 6.6 | 6.78 | 5.64 | 4.56 | 4.62 | 4.5 | 4.68 | 5.16 | 4.86 | 6 | 5.46 | 5.34 | 4.98 | 5.04 | 4.8 | 4.92 | 4.74 | 4.44 | 4.44 | 4.32 | 4.08 | 126.66
10 Тарнога-База РЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 198.4 | 180.8 | 162 | 150.8 | 162.4 | 178 | 287.6 | 291.6 | 360.4 | 419.6 | 428 | 429.6 | 323.2 | 369.2 | 435.2 | 347.2 | 349.2 | 275.6 | 281.2 | 278 | 274.4 | 270 | 236 | 226 | 6914.4
10 Тарнога-Восход ао RS | 53.9 | 50.9 | 49.2 | 48.3 | 49.6 | 55.5 | 55.8 | 61.6 | 87.5 | 104.3 | 81.9 | 84.2 | 58 | 78.6 | 88.7 | 78.4 | 60.7 | 43.9 | 46.3 | 46.8 | 41.6 | 36.8 | 33.9 | 32.3 | 1428.7
10 Тарнога-В/Ч ао RS | 81.7 | 79.6 | 76.4 | 75.2 | 78.9 | 88.6 | 113.7 | 173.6 | 489.2 | 508.8 | 400.1 | 520.3 | 188.9 | 543.1 | 417.5 | 380.4 | 255.5 | 99.7 | 95 | 102.7 | 86.1 | 89.5 | 82.4 | 80.2 | 5107.1
10 Тарнога-Игумновская ао RS | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 10.3 | 12.7 | 17.1 | 37.1 | 35.7 | 23.1 | 24.5 | 11.7 | 23.8 | 32.4 | 19.1 | 45.1 | 13 | 13.4 | 13 | 11.7 | 12.3 | 10.6 | 8.9 | 417.6
10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 136.4 | 128.4 | 129 | 118.4 | 128.4 | 162.2 | 199 | 227 | 345.2 | 370.2 | 280.4 | 327.6 | 243.4 | 268.6 | 258.6 | 225.4 | 245 | 235.6 | 189 | 188.4 | 175.4 | 156.8 | 147.2 | 136.2 | 5021.8
10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 133.1
10 Тарнога-Каскад ао RS | 15.6 | 15.1 | 14.6 | 14.5 | 15 | 14.9 | 13.2 | 17.7 | 56.4 | 60.1 | 38 | 58.5 | 17.3 | 57.6 | 75.5 | 44.6 | 57.4 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 13.4 | 13 | 12.8 | 679.1
10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 58.65 | 55.5 | 51.15 | 51.15 | 51.75 | 60.15 | 105.3 | 122.4 | 156 | 186.6 | 151.8 | 176.4 | 85.5 | 135.3 | 147.15 | 118.2 | 145.8 | 81 | 78.6 | 74.4 | 70.95 | 68.25 | 59.7 | 55.5 | 2347.2
10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 66 | 52.3 | 41.3 | 42.7 | 44.7 | 51.5 | 60.6 | 67.4 | 93.9 | 102.4 | 87.7 | 117.1 | 69.5 | 109.2 | 122.7 | 84.6 | 107.9 | 82.4 | 96.3 | 87.1 | 97.9 | 88.7 | 90.7 | 75.8 | 1940.4
10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 216.3 | 260.4 | 316.2 | 310.2 | 239.1 | 203.1 | 261 | 328.8 | 614.7 | 786.6 | 703.5 | 788.4 | 473.7 | 835.8 | 919.8 | 713.1 | 539.7 | 438 | 453.3 | 341.4 | 210 | 178.2 | 309 | 343.5 | 10783.8
10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 48.7 | 36.7 | 37.4 | 50.1 | 48.2 | 81.4 | 99.2 | 184.9 | 270.5 | 290.5 | 318.6 | 333.7 | 327 | 284.8 | 240.3 | 195.7 | 125.4 | 121.8 | 117.9 | 83.6 | 69.6 | 29.6 | 43 | 27.8 | 3466.4
10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 51 | 47.1 | 44.55 | 45.3 | 64.35 | 73.8 | 116.55 | 99.75 | 89.1 | 70.2 | 68.55 | 52.2 | 56.7 | 58.5 | 54.6 | 67.95 | 85.5 | 94.2 | 107.7 | 99.15 | 83.55 | 59.7 | 50.4 | 45.9 | 1686.3
10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 64.4 | 60.5 | 59.6 | 60.1 | 67.9 | 86.6 | 99 | 86.6 | 85.6 | 109.2 | 106.8 | 115.4 | 81.8 | 91.5 | 81.6 | 101.6 | 97.6 | 97.4 | 108.6 | 95 | 82.5 | 65.1 | 59.4 | 57 | 2020.8
10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 28.8 | 27.2 | 26.6 | 25.2 | 30.6 | 26 | 30.2 | 35.4 | 40.6 | 37.4 | 44.8 | 47.6 | 43.4 | 34.2 | 37 | 39 | 38.4 | 37.8 | 34.8 | 31.6 | 30.8 | 31.4 | 31.8 | 30 | 820.6
10 Тарнога-Тарнога ао RS | 542.8 | 517.2 | 482 | 471.2 | 478.8 | 531.2 | 598 | 629.6 | 679.2 | 750.8 | 781.2 | 775.6 | 777.6 | 699.6 | 667.2 | 690.8 | 694.4 | 651.6 | 642.4 | 650.8 | 629.2 | 615.6 | 576.4 | 529.6 | 15062.8
10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 96 | 89.1 | 85.8 | 86.1 | 88.65 | 104.4 | 97.95 | 120.45 | 258.9 | 271.65 | 198.45 | 298.2 | 160.95 | 309.15 | 307.65 | 210.3 | 202.2 | 162.45 | 164.7 | 156.45 | 147.75 | 148.05 | 133.8 | 121.8 | 4020.9
110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 7972.8 | 8540.4 | 8500.8 | 8137.8 | 7418.4 | 6507.6 | 5418.6 | 5194.2 | 4527.6 | 4705.8 | 5860.8 | 6481.2 | 6593.4 | 6454.8 | 6263.4 | 6217.2 | 6514.2 | 6177.6 | 6382.2 | 6507.6 | 5801.4 | 6171 | 6369 | 6567 | 155284.8
110 Тарнога ОСШ ао RS | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 39.6 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 567.6
110 Тарнога ОСШ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 1 ао RS | 607.2 | 607.2 | 620.4 | 607.2 | 554.4 | 607.2 | 778.8 | 924 | 1980 | 2362.8 | 1966.8 | 2389.2 | 1161.6 | 2402.4 | 2481.6 | 1874.4 | 1610.4 | 1016.4 | 1042.8 | 924 | 778.8 | 699.6 | 778.8 | 792 | 29568
110 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога Т 2 ао RS | 514.8 | 462 | 448.8 | 435.6 | 475.2 | 554.4 | 660 | 726 | 937.2 | 1042.8 | 976.8 | 1042.8 | 844.8 | 831.6 | 805.2 | 765.6 | 752.4 | 660 | 620.4 | 580.8 | 528 | 448.8 | 435.6 | 422.4 | 15972
110 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тарнога-Власьевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 580.8 | 1491.6 | 739.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904
110 Тарнога-Власьевская ап RS | 5953.2 | 7444.8 | 8091.6 | 7761.6 | 6626.4 | 4765.2 | 1610.4 | 330 | 0 | 343.2 | 990 | 2389.2 | 3009.6 | 2217.6 | 2112 | 1861.2 | 2349.6 | 1650 | 1465.2 | 2455.2 | 3075.6 | 4158 | 5412 | 6481.2 | 82552.8
110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 0 | 105.6 | 422.4 | 528 | 211.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 752.4 | 2112
110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 1333.2 | 422.4 | 26.4 | 52.8 | 118.8 | 1082.4 | 3313.2 | 5068.8 | 6996 | 6586.8 | 5966.4 | 5636.4 | 3656.4 | 5610 | 5557.2 | 5108.4 | 4633.2 | 4276.8 | 4712.4 | 3616.8 | 2164.8 | 1346.4 | 422.4 | 13.2 | 77721.6
110 Тарнога-НПС ао RS | 6243.6 | 6864 | 6850.8 | 6468 | 5702.4 | 4712.4 | 3603.6 | 3379.2 | 2838 | 3009.6 | 4144.8 | 4778.4 | 4818 | 4752 | 4567.2 | 4474.8 | 4778.4 | 4395.6 | 4593.6 | 4725.6 | 4026 | 4408.8 | 4633.2 | 4844.4 | 113612.4
110 Тарнога-НПС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога Т 1 ао RS | 52.5 | 54.6 | 52.5 | 60.9 | 58.8 | 14.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 12.6 | 315
35 Тарнога Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27.3 | 25.2 | 159.6 | 249.9 | 191.1 | 220.5 | 71.4 | 228.9 | 249.9 | 191.1 | 170.1 | 73.5 | 79.8 | 69.3 | 69.3 | 42 | 18.9 | 8.4 | 2169.3
35 Тарнога Т 2 ао RS | 168 | 165.9 | 165.9 | 163.8 | 165.9 | 170.1 | 168 | 163.8 | 161.7 | 163.8 | 168 | 170.1 | 170.1 | 163.8 | 163.8 | 165.9 | 170.1 | 163.8 | 165.9 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 161.7 | 161.7 | 3973.2
35 Тарнога Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Айга ао RS | 158.2 | 147 | 138.6 | 135.8 | 142.8 | 183.4 | 187.6 | 189 | 313.6 | 410.2 | 351.4 | 383.6 | 219.8 | 389.2 | 413 | 352.8 | 326.2 | 217 | 225.4 | 215.6 | 212.8 | 191.8 | 180.6 | 172.2 | 5857.6
35 Тарнога-Айга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 168 | 165.9 | 163.8 | 163.8 | 165.2 | 168 | 167.3 | 163.1 | 162.4 | 165.2 | 165.9 | 168 | 170.1 | 165.2 | 169.4 | 168 | 170.1 | 169.4 | 168 | 170.1 | 167.3 | 168 | 165.9 | 165.2 | 4003.3
35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS | 168 | 166.6 | 165.2 | 163.8 | 165.9 | 168 | 168 | 163.8 | 161.7 | 164.5 | 168 | 168 | 170.1 | 163.8 | 163.8 | 166.6 | 168 | 164.5 | 164.5 | 165.2 | 163.1 | 163.1 | 161.7 | 161.7 | 3967.6
Сумма | 26725.21 | 28414.404 | 28845.632 | 27839.51 | 24968.674 | 22479.49 | 20450.836 | 21847.372 | 27041.76 | 28139.374 | 28390.916 | 32134.44 | 26739.246 | 31163.35 | 30725.484 | 28000.726 | 27739.06 | 23895.138 | 24574.144 | 24130.744 | 21230.402 | 21702.56 | 22593.336 | 24157.428 | 623929.236