## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 90695.5382 | 90699.8258 | 20 | 85.75 | 85.75 | 0 | 0
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 144975.106 | 144975.106 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 1945.9234 | 1946.9914 | 16000 | 17088 | 17088 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 1946.2454 | 1947.3147 | 16000 | 17108.8 | 17108.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 4040.3476 | 4042.5394 | 16000 | 35068.8 | 35068.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 4040.5846 | 4042.7793 | 16000 | 35115.2 | 35115.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 11.314 | 11.314 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 4997.5358 | 4998.7128 | 2000 | 2354 | 2354 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 4997.7396 | 4998.9174 | 2000 | 2355.6 | 2355.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 5108.526 | 5110.5218 | 3000 | 5987.4 | 5987.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 5108.8793 | 5110.8782 | 3000 | 5996.7 | 5996.7 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 3825.534 | 3826.996 | 2000 | 2924 | 2924 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 3825.7912 | 3827.2553 | 2000 | 2928.2 | 2928.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 6033.5412 | 6035.5002 | 2000 | 3918 | 3918 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 6033.8482 | 6035.8097 | 2000 | 3923 | 3923 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 935.6256 | 936.399 | 2000 | 1546.8 | 1546.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 935.7073 | 936.4819 | 2000 | 1549.2 | 1549.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 4251.3564 | 4253.1386 | 4000 | 7128.8 | 7128.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 4251.6417 | 4253.4259 | 4000 | 7136.8 | 7136.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 18715.8358 | 18719.0746 | 8000 | 25910.4 | 25910.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 18716.378 | 18719.621 | 8000 | 25944 | 25944 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 3377.9014 | 3379.1452 | 2000 | 2487.6 | 2487.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 3378.1898 | 3379.4351 | 2000 | 2490.6 | 2490.6 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 6.28 | 6.28 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 230.6271 | 230.7296 | 21000 | 2152.5 | 2152.5 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 9.5444 | 9.5444 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 9.5432 | 9.5432 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 950.5126 | 950.9362 | 5250 | 2223.9 | 2223.9 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 950.5933 | 951.0174 | 5250 | 2226.525 | 2226.525 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 215650.575 | 215650.575 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тотьма-1 ТСН ао |  |  | 20
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао |  |  | 1
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 869.093 | 869.7544 | 16000 | 10582.4 | 10582.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 869.2294 | 869.8916 | 16000 | 10595.2 | 10595.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 1399.0056 | 1399.9058 | 16000 | 14403.2 | 14403.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 1399.1159 | 1400.0175 | 16000 | 14425.6 | 14425.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 7.423 | 7.423 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 3716.3384 | 3717.3486 | 2000 | 2020.4 | 2020.4 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 3716.5392 | 3717.5505 | 2000 | 2022.6 | 2022.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 2603.6194 | 2605.0216 | 3000 | 4206.6 | 4206.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 2603.8094 | 2605.2139 | 3000 | 4213.5 | 4213.5 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 1420.9864 | 1422.015 | 2000 | 2057.2 | 2057.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 1421.1346 | 1422.1647 | 2000 | 2060.2 | 2060.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 2108.5672 | 2109.5696 | 2000 | 2004.8 | 2004.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 2191.2903 | 2192.2946 | 2000 | 2008.6 | 2008.6 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 8.9484 | 8.9484 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 8.95 | 8.95 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 2240.1608 | 2241.2626 | 4000 | 4407.2 | 4407.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 2240.3102 | 2241.4132 | 4000 | 4412 | 4412 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 7015.796 | 7016.8384 | 8000 | 8339.2 | 8339.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 7015.9647 | 7017.0088 | 8000 | 8352.8 | 8352.8 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 1341.1722 | 1342.1978 | 2000 | 2051.2 | 2051.2 | 0 | 0
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 1341.3667 | 1342.3933 | 2000 | 2053.2 | 2053.2 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0.13 | 0.13 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 0.2334 | 0.2334 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0.104 | 0.104 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0.1907 | 0.1907 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 0.5584 | 0.5584 | 5250 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 0.5584 | 0.5584 | 5250 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100215.9 | 100215.9 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 3.06 | 3.195 | 2.935 | 3.055 | 3.055 | 3.28 | 3.355 | 3.675 | 4.255 | 3.38 | 3.85 | 3.745 | 4.17 | 4.03 | 4.225 | 4.205 | 4.06 | 3.755 | 3.685 | 3.545 | 3.505 | 3.4 | 3.12 | 3.21 | 85.75
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 537.6 | 512 | 454.4 | 480 | 483.2 | 524.8 | 604.8 | 729.6 | 921.6 | 1014.4 | 940.8 | 905.6 | 832 | 908.8 | 892.8 | 867.2 | 825.6 | 739.2 | 729.6 | 668.8 | 697.6 | 656 | 598.4 | 563.2 | 17088
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 536 | 512 | 478.4 | 478.4 | 484.8 | 524.8 | 603.2 | 731.2 | 921.6 | 1016 | 939.2 | 904 | 833.6 | 908.8 | 892.8 | 867.2 | 827.2 | 736 | 729.6 | 668.8 | 697.6 | 656 | 600 | 561.6 | 17108.8
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 1059.2 | 931.2 | 816 | 812.8 | 838.4 | 960 | 1209.6 | 1504 | 1843.2 | 1987.2 | 2000 | 1942.4 | 1804.8 | 1824 | 1801.6 | 1772.8 | 1779.2 | 1635.2 | 1574.4 | 1516.8 | 1526.4 | 1452.8 | 1318.4 | 1158.4 | 35068.8
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 1059.2 | 932.8 | 859.2 | 814.4 | 838.4 | 960 | 1209.6 | 1504 | 1841.6 | 1987.2 | 2001.6 | 1942.4 | 1806.4 | 1824 | 1801.6 | 1771.2 | 1779.2 | 1633.6 | 1576 | 1518.4 | 1524.8 | 1452.8 | 1318.4 | 1158.4 | 35115.2
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 42.8 | 39.2 | 36 | 37.2 | 37.6 | 39.6 | 48 | 60.4 | 180 | 194 | 183.6 | 206 | 127.6 | 208 | 204.8 | 175.6 | 194.8 | 110.8 | 44 | 47.2 | 40 | 36 | 32 | 28.8 | 2354
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 43 | 39.2 | 37.4 | 37.2 | 37.8 | 39.6 | 48 | 60.4 | 179.8 | 194.2 | 183.4 | 206.2 | 127.6 | 207.8 | 205 | 175.6 | 194.8 | 110.6 | 44.2 | 47.2 | 39.8 | 36 | 32.2 | 28.6 | 2355.6
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 192 | 190.8 | 178.2 | 190.8 | 184.2 | 193.2 | 220.8 | 271.8 | 325.8 | 325.2 | 319.2 | 298.2 | 285 | 318.6 | 294.6 | 290.4 | 300.6 | 279 | 255.6 | 229.8 | 224.4 | 216.6 | 195.6 | 207 | 5987.4
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 192 | 190.5 | 187.5 | 191.4 | 183.9 | 193.2 | 220.5 | 272.1 | 325.8 | 325.2 | 319.5 | 297.9 | 285.3 | 318.3 | 294.6 | 290.7 | 300 | 279.3 | 255.6 | 229.8 | 224.4 | 216.3 | 195.6 | 207.3 | 5996.7
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 89.2 | 80.8 | 71.2 | 68 | 71.6 | 95.2 | 120 | 145.6 | 169.2 | 166.4 | 154 | 132.8 | 127.2 | 132 | 123.6 | 144.8 | 146.8 | 123.2 | 144.8 | 130.8 | 139.6 | 130.8 | 117.6 | 98.8 | 2924
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 89 | 81 | 75.6 | 68 | 71.4 | 95.2 | 120 | 145.6 | 169.2 | 166.6 | 154 | 132.6 | 127.4 | 131.8 | 123.6 | 144.8 | 146.8 | 123.4 | 144.8 | 131 | 139.4 | 130.6 | 117.6 | 98.8 | 2928.2
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 110 | 102 | 92.4 | 92.4 | 96.4 | 111.2 | 165.2 | 203.6 | 228.4 | 208.4 | 200.8 | 183.6 | 191.2 | 185.6 | 192 | 190.4 | 176.4 | 182.8 | 179.2 | 178.4 | 186.4 | 180.4 | 159.6 | 121.2 | 3918
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 110 | 101.8 | 97.4 | 92.4 | 96.2 | 111.6 | 165.2 | 203.4 | 228.4 | 208.4 | 200.6 | 183.8 | 191.4 | 185.4 | 192 | 190.2 | 176.4 | 183.2 | 179 | 178.4 | 186.6 | 180.4 | 159.6 | 121.2 | 3923
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 64 | 63.2 | 58.8 | 62.4 | 62.8 | 64.4 | 64.8 | 65.6 | 66.4 | 64.8 | 65.2 | 65.2 | 66.4 | 64.8 | 65.2 | 66 | 66 | 64.8 | 64.4 | 64.8 | 64.4 | 64.4 | 63.6 | 64.4 | 1546.8
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 64.2 | 63 | 61.2 | 62.2 | 62.8 | 64.4 | 65 | 65.6 | 66.2 | 65 | 65 | 65.4 | 66.2 | 64.8 | 65.6 | 65.8 | 66.2 | 64.8 | 64.4 | 64.6 | 64.2 | 64.4 | 63.8 | 64.4 | 1549.2
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 222.4 | 207.2 | 170.4 | 178.4 | 184 | 208 | 249.6 | 296.8 | 389.6 | 446.4 | 424.8 | 384.8 | 403.2 | 357.6 | 380 | 388.8 | 325.6 | 288.8 | 292 | 281.6 | 289.6 | 274.4 | 253.6 | 231.2 | 7128.8
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 222.8 | 207.2 | 178.4 | 178 | 184.4 | 208 | 250 | 296.4 | 389.2 | 446.8 | 424.8 | 385.2 | 402.8 | 357.6 | 380 | 388.8 | 325.6 | 288.8 | 292.4 | 281.2 | 289.2 | 274.4 | 254 | 230.8 | 7136.8
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 817.6 | 710.4 | 617.6 | 616 | 633.6 | 713.6 | 878.4 | 1096 | 1267.2 | 1420.8 | 1467.2 | 1422.4 | 1361.6 | 1302.4 | 1283.2 | 1260.8 | 1264 | 1219.2 | 1208 | 1163.2 | 1160 | 1108.8 | 1009.6 | 908.8 | 25910.4
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 818.4 | 710.4 | 649.6 | 616.8 | 633.6 | 713.6 | 877.6 | 1096 | 1268 | 1420.8 | 1467.2 | 1422.4 | 1361.6 | 1301.6 | 1283.2 | 1261.6 | 1264.8 | 1218.4 | 1208.8 | 1162.4 | 1160.8 | 1107.2 | 1009.6 | 909.6 | 25944
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 58 | 53.2 | 49.2 | 49.2 | 54 | 61.2 | 70 | 100 | 143.2 | 183.2 | 135.2 | 158.4 | 84 | 170.8 | 157.2 | 125.6 | 138 | 106.8 | 120.8 | 95.2 | 122 | 102.8 | 88.4 | 61.2 | 2487.6
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 58.2 | 53.2 | 51.8 | 49.6 | 53.8 | 61.4 | 69.6 | 100 | 143.2 | 183.4 | 135 | 158.6 | 83.8 | 171 | 157.4 | 125.6 | 137.8 | 106.6 | 120.8 | 95.4 | 122 | 102.6 | 88.4 | 61.4 | 2490.6
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 69.3 | 63 | 50.4 | 44.1 | 42 | 77.7 | 115.5 | 113.4 | 132.3 | 128.1 | 90.3 | 88.2 | 69.3 | 90.3 | 123.9 | 119.7 | 100.8 | 86.1 | 75.6 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 98.7 | 90.3 | 2152.5
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 71.4 | 66.15 | 51.45 | 49.35 | 44.1 | 80.85 | 116.55 | 118.65 | 135.45 | 131.25 | 93.45 | 92.4 | 72.45 | 92.4 | 127.05 | 120.75 | 103.95 | 88.2 | 78.75 | 98.7 | 97.65 | 98.7 | 100.8 | 93.45 | 2223.9
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 71.925 | 65.625 | 54.075 | 48.825 | 44.625 | 80.85 | 116.55 | 118.65 | 135.975 | 130.725 | 93.45 | 92.4 | 72.45 | 92.4 | 126.525 | 120.75 | 103.95 | 88.725 | 79.275 | 98.7 | 96.6 | 98.7 | 100.8 | 93.975 | 2226.525
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 6601.285 | 5979.07 | 5379.56 | 5320.93 | 5426.68 | 6185.68 | 7611.855 | 9302.475 | 11475.58 | 12417.855 | 12062.15 | 11674.645 | 10787.47 | 11222.83 | 11172.5 | 10929.305 | 10748.56 | 9761.28 | 9465.71 | 9049.245 | 9191.455 | 8739 | 7979.42 | 7166.035 | 215650.575
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тотьма-1 ТСН ао | [24 empty] | 0
0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-1 Т 1 ап | 348.8 | 332.8 | 297.6 | 310.4 | 316.8 | 352 | 371.2 | 422.4 | 563.2 | 633.6 | 592 | 585.6 | 524.8 | 614.4 | 627.2 | 588.8 | 508.8 | 425.6 | 412.8 | 380.8 | 368 | 355.2 | 329.6 | 320 | 10582.4
10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 347.2 | 334.4 | 312 | 307.2 | 316.8 | 353.6 | 369.6 | 424 | 561.6 | 635.2 | 592 | 584 | 528 | 614.4 | 624 | 588.8 | 510.4 | 424 | 412.8 | 380.8 | 369.6 | 353.6 | 331.2 | 320 | 10595.2
10 Тотьма-1 Т 2 ап | 528 | 505.6 | 451.2 | 467.2 | 470.4 | 512 | 512 | 560 | 704 | 819.2 | 854.4 | 803.2 | 704 | 720 | 688 | 713.6 | 755.2 | 614.4 | 563.2 | 553.6 | 515.2 | 499.2 | 460.8 | 428.8 | 14403.2
10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 528 | 504 | 475.2 | 465.6 | 473.6 | 508.8 | 512 | 561.6 | 704 | 819.2 | 852.8 | 804.8 | 704 | 720 | 688 | 712 | 755.2 | 616 | 563.2 | 552 | 516.8 | 497.6 | 460.8 | 430.4 | 14425.6
10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 55.2 | 51.2 | 47.6 | 52 | 52.4 | 52.4 | 51.6 | 50 | 149.2 | 156.4 | 147.6 | 168.4 | 98.4 | 169.2 | 160.4 | 137.6 | 158.8 | 84.8 | 32 | 32 | 29.2 | 28.8 | 28 | 27.2 | 2020.4
10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 55.2 | 51.2 | 49.8 | 52 | 52.6 | 52.2 | 51.6 | 50 | 149.2 | 156.6 | 147.8 | 168 | 98.4 | 169.4 | 160.2 | 137.8 | 158.6 | 85 | 31.8 | 32.2 | 29.2 | 28.8 | 27.8 | 27.2 | 2022.6
10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 150 | 149.4 | 136.2 | 144.6 | 141 | 154.2 | 156 | 174 | 210.6 | 220.8 | 226.2 | 201.6 | 198 | 237 | 214.2 | 208.8 | 202.2 | 184.8 | 168 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 135 | 145.2 | 4206.6
10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 149.7 | 149.7 | 142.8 | 144.3 | 141.3 | 153.9 | 156 | 174 | 210.6 | 221.1 | 226.5 | 201.3 | 198 | 236.7 | 214.2 | 208.8 | 202.2 | 184.8 | 168 | 152.1 | 151.5 | 145.2 | 135 | 145.8 | 4213.5
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 68.4 | 64.8 | 58.4 | 60 | 61.6 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 119.6 | 148.8 | 145.6 | 109.6 | 88.8 | 100 | 88.4 | 113.6 | 114.4 | 85.2 | 85.2 | 64.8 | 60.8 | 60.4 | 57.6 | 54 | 2057.2
10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 68.4 | 65 | 61.4 | 60 | 61.6 | 76.6 | 80.2 | 90.2 | 119.6 | 149 | 145.6 | 109.6 | 89 | 99.6 | 88.6 | 113.4 | 114.6 | 85.2 | 85 | 65 | 60.8 | 60.6 | 57.2 | 54 | 2060.2
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 85.6 | 81.2 | 71.2 | 74.8 | 76 | 79.6 | 76.4 | 76.4 | 84 | 91.2 | 107.2 | 93.2 | 99.2 | 97.2 | 88 | 93.2 | 84.8 | 86 | 81.6 | 83.6 | 78.8 | 75.6 | 70.8 | 69.2 | 2004.8
10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 85.8 | 81.2 | 74.8 | 74.8 | 76 | 79.6 | 76.4 | 76.4 | 83.8 | 91.6 | 106.8 | 93.2 | 99.4 | 97.2 | 87.8 | 93.4 | 84.6 | 86.4 | 81.4 | 83.4 | 79 | 75.4 | 71 | 69.2 | 2008.6
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 151.2 | 140.8 | 124 | 124.8 | 133.6 | 152 | 166.4 | 186.4 | 224 | 256 | 242.4 | 231.2 | 256 | 215.2 | 260 | 262.4 | 199.2 | 169.6 | 171.2 | 175.2 | 148 | 144.8 | 139.2 | 133.6 | 4407.2
10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 150.8 | 141.2 | 128.8 | 124.4 | 134 | 152 | 166.4 | 186 | 224.4 | 256 | 242.8 | 230.8 | 255.6 | 215.6 | 260 | 262.4 | 199.2 | 169.2 | 171.6 | 175.6 | 147.2 | 145.2 | 138.8 | 134 | 4412
10 Тотьма-1-Тотьма ао | 320 | 307.2 | 275.2 | 278.4 | 283.2 | 302.4 | 302.4 | 345.6 | 352 | 424 | 452.8 | 436.8 | 417.6 | 355.2 | 352 | 369.6 | 398.4 | 360 | 366.4 | 371.2 | 347.2 | 334.4 | 305.6 | 281.6 | 8339.2
10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 320 | 308 | 288.8 | 278.4 | 283.2 | 302.4 | 302.4 | 344.8 | 352.8 | 423.2 | 453.6 | 436 | 418.4 | 354.4 | 352 | 369.6 | 398.4 | 360 | 366.4 | 371.2 | 348 | 334.4 | 305.6 | 280.8 | 8352.8
10 Тотьма-1-1е Мая ао | 51.2 | 48 | 42.4 | 44 | 45.2 | 51.6 | 51.6 | 66.4 | 129.6 | 161.6 | 125.6 | 154.4 | 75.6 | 165.2 | 153.6 | 120.8 | 112.4 | 73.6 | 75.6 | 56.4 | 74.4 | 66.4 | 60.8 | 44.8 | 2051.2
10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 51.2 | 48 | 44.6 | 44 | 45.2 | 51.6 | 51.6 | 66.2 | 129.6 | 161.8 | 125.6 | 154.4 | 75.6 | 165.4 | 153.4 | 120.8 | 112.2 | 73.6 | 75.8 | 56.4 | 74.4 | 66.2 | 61.2 | 44.4 | 2053.2
35 Тотьма-1 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3514.7 | 3363.7 | 3082 | 3106.9 | 3164.5 | 3463.3 | 3534.2 | 3944.8 | 5071.8 | 5825.3 | 5787.3 | 5566.1 | 4928.8 | 5346.1 | 5260 | 5215.4 | 5069.6 | 4168.2 | 3912 | 3738.1 | 3549.9 | 3417 | 3176 | 3010.2 | 100215.9