## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 6077.567 | 6077.567 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1669.4538 | 1671.5722 | 20000 | 42368 | 42368 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 39984.4702 | 39984.4702 | 120 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 18212.2 | 18212.2 | 120 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 2070.9144 | 2071.6746 | 4000 | 3040.8 | 3040.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 1137.2968 | 1137.5172 | 4000 | 881.6 | 881.6 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 5047.8958 | 5049.5564 | 3000 | 4981.8 | 4981.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 2659.4708 | 2660.9838 | 3000 | 4539 | 4539 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 2079.415 | 2080.5374 | 4000 | 4489.6 | 4489.6 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 7817.6896 | 7818.6174 | 4000 | 3711.2 | 3711.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Промзона ао | 5814.0622 | 5815.5212 | 4000 | 5836 | 5836 | 0 | 0
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 9193.895 | 9195.6374 | 8000 | 13939.2 | 13939.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Север ао | 1526.7396 | 1527.0416 | 3000 | 906 | 906 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 57.7053 | 57.7053 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 68.8946 | 68.8946 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 3066.6058 | 3067.049 | 132000 | 58502.4 | 58502.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 167.907 | 167.907 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 2360.6696 | 2360.7976 | 132000 | 16896 | 16896 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 3101.6983 | 3102.7084 | 132000 | 133333.2 | 133333.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 1235.7462 | 1236.1386 | 132000 | 51796.8 | 51796.8 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 1793.6898 | 1793.842 | 132000 | 20090.4 | 20090.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 672.8596 | 673.1579 | 132000 | 39375.6 | 39375.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 3885.7864 | 3886.2142 | 132000 | 56469.6 | 56469.6 | 0 | 0
|  |  |  | 461157.2 | 461157.2 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 3373.861 | 3373.861 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 962.622 | 964.0462 | 20000 | 28484 | 28484 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао |  |  | 120
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 1283.385 | 1284.012 | 4000 | 2508 | 2508 | 0 | 0
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 589.687 | 589.7968 | 4000 | 439.2 | 439.2 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 4895.1252 | 4896.8378 | 3000 | 5137.8 | 5137.8 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 1326.9632 | 1328.018 | 3000 | 3164.4 | 3164.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 1470.1042 | 1470.9358 | 4000 | 3326.4 | 3326.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 4028.6204 | 4029.1838 | 4000 | 2253.6 | 2253.6 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Промзона ао | 3434.9872 | 3435.9748 | 4000 | 3950.4 | 3950.4 | 0 | 0
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 4135.3286 | 4136.1406 | 8000 | 6496 | 6496 | 0 | 0
10 Тотьма-2-Север ао | 900.9254 | 901.1704 | 3000 | 735 | 735 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 23.8534 | 23.8534 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 46.3959 | 46.3959 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 490.4969 | 490.614 | 132000 | 15457.2 | 15457.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 1147.6111 | 1147.6131 | 132000 | 264 | 264 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 1077.2896 | 1077.547 | 132000 | 33976.8 | 33976.8 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 1937.5518 | 1937.748 | 132000 | 25898.4 | 25898.4 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 1885.274 | 1885.3923 | 132000 | 15615.6 | 15615.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 578.8603 | 579.0306 | 132000 | 22479.6 | 22479.6 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 369.819 | 369.8201 | 132000 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 1180.3036 | 1180.6587 | 132000 | 46873.2 | 46873.2 | 0 | 0
|  |  |  | 217204.8 | 217204.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 1120 | 996 | 948 | 960 | 1008 | 1104 | 1412 | 1664 | 2260 | 2448 | 2184 | 2200 | 2064 | 2608 | 2660 | 2444 | 2348 | 2032 | 1928 | 1768 | 1732 | 1628 | 1488 | 1364 | 42368
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 95.2 | 94.4 | 90.4 | 89.6 | 87.2 | 84 | 176.8 | 104 | 148.8 | 160 | 158.4 | 166.4 | 118.4 | 143.2 | 251.2 | 160 | 164.8 | 133.6 | 116.8 | 103.2 | 96.8 | 94.4 | 101.6 | 101.6 | 3040.8
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 28 | 27.2 | 24 | 24.8 | 24 | 24 | 35.2 | 42.4 | 53.6 | 57.6 | 60.8 | 64.8 | 51.2 | 47.2 | 44.8 | 52.8 | 40.8 | 28 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24.8 | 26.4 | 881.6
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 112.8 | 107.4 | 103.2 | 105.6 | 110.4 | 133.2 | 181.8 | 313.2 | 398.4 | 411 | 84.6 | 1.8 | 100.2 | 379.8 | 361.8 | 360.6 | 331.8 | 250.8 | 251.4 | 208.8 | 196.2 | 186.6 | 161.4 | 129 | 4981.8
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 114.6 | 106.8 | 111 | 108.6 | 102.6 | 113.4 | 117 | 129.6 | 334.8 | 318 | 333 | 308.4 | 141 | 358.2 | 330 | 288.6 | 306 | 127.8 | 132 | 125.4 | 128.4 | 138.6 | 135 | 130.2 | 4539
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 125.6 | 108.8 | 100.8 | 100 | 104 | 117.6 | 149.6 | 184 | 229.6 | 269.6 | 274.4 | 280.8 | 223.2 | 231.2 | 233.6 | 207.2 | 201.6 | 211.2 | 218.4 | 227.2 | 222.4 | 177.6 | 160.8 | 130.4 | 4489.6
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 98.4 | 92.8 | 87.2 | 97.6 | 119.2 | 124.8 | 148.8 | 174.4 | 197.6 | 207.2 | 195.2 | 190.4 | 175.2 | 181.6 | 149.6 | 159.2 | 165.6 | 160 | 172.8 | 186.4 | 180.8 | 172 | 145.6 | 128.8 | 3711.2
10 Тотьма-2-Промзона ао | 115.2 | 96.8 | 92.8 | 99.2 | 85.6 | 89.6 | 94.4 | 116.8 | 220 | 279.2 | 320 | 412 | 469.6 | 508.8 | 512 | 446.4 | 349.6 | 370.4 | 265.6 | 204.8 | 193.6 | 175.2 | 159.2 | 159.2 | 5836
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 398.4 | 331.2 | 305.6 | 308.8 | 345.6 | 384 | 470.4 | 555.2 | 633.6 | 707.2 | 721.6 | 734.4 | 736 | 724.8 | 732.8 | 728 | 742.4 | 700.8 | 696 | 641.6 | 641.6 | 616 | 558.4 | 524.8 | 13939.2
10 Тотьма-2-Север ао | 28.2 | 27 | 24.6 | 24 | 26.4 | 28.2 | 33 | 42.6 | 42.6 | 39.6 | 37.2 | 42 | 45.6 | 38.4 | 45.6 | 45.6 | 47.4 | 47.4 | 48.6 | 42.6 | 43.2 | 39.6 | 36 | 30.6 | 906
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 1584 | 1504.8 | 1478.4 | 1438.8 | 1425.6 | 1676.4 | 2178 | 2758.8 | 3300 | 3313.2 | 3075.6 | 3128.4 | 2626.8 | 3128.4 | 3115.2 | 3036 | 2956.8 | 2745.6 | 2706 | 2600.4 | 2415.6 | 2323.2 | 2125.2 | 1861.2 | 58502.4
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1003.2 | 3880.8 | 3366 | 2112 | 290.4 | 1636.8 | 1848 | 1676.4 | 1042.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16896
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 12777.6 | 15378 | 16803.6 | 16658.4 | 15074.4 | 11352 | 5464.8 | 2415.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 792 | 92.4 | 66 | 184.8 | 264 | 1914 | 2917.2 | 4329.6 | 3484.8 | 5214 | 7722 | 10296 | 133333.2
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 5544 | 6679.2 | 7273.2 | 7246.8 | 6586.8 | 4857.6 | 2006.4 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 501.6 | 1122 | 831.6 | 1597.2 | 2811.6 | 4078.8 | 51796.8
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 1557.6 | 3207.6 | 2785.2 | 2349.6 | 818.4 | 2349.6 | 2521.2 | 2191.2 | 1795.2 | 290.4 | 92.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 20090.4
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 4527.6 | 6164.4 | 7062 | 6982.8 | 6019.2 | 3696 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1306.8 | 2970 | 39375.6
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 2481.6 | 4923.6 | 6507.6 | 5913.6 | 5121.6 | 3418.8 | 4976.4 | 5121.6 | 4831.2 | 4356 | 2758.8 | 2164.8 | 1201.2 | 1478.4 | 580.8 | 13.2 | 0 | 56469.6
Сумма | 26669.6 | 31714.8 | 34504.8 | 34245 | 31119 | 23784.8 | 13537.4 | 11615.8 | 15435.4 | 21806.6 | 19509.6 | 17112.6 | 12084 | 17404.8 | 17993.4 | 16812 | 15112.8 | 11929.2 | 12237.2 | 12799.2 | 11683.4 | 13165.2 | 16949.6 | 21931 | 461157.2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
10 Тотьма-2 Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тотьма-2 Т 2 ап | 864 | 800 | 776 | 760 | 760 | 844 | 1004 | 1060 | 1464 | 1608 | 1424 | 1408 | 1256 | 1796 | 1868 | 1788 | 1740 | 1292 | 1224 | 1056 | 1000 | 960 | 880 | 852 | 28484
10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
10 Тотьма-2-АБЗ ао | 72 | 68.8 | 64 | 61.6 | 64.8 | 71.2 | 189.6 | 92.8 | 117.6 | 104.8 | 123.2 | 144 | 110.4 | 126.4 | 260.8 | 154.4 | 158.4 | 117.6 | 97.6 | 76.8 | 60.8 | 60 | 56.8 | 53.6 | 2508
10 Тотьма-2-База ТФ ао | 20 | 18.4 | 16.8 | 16 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16 | 17.6 | 17.6 | 24.8 | 30.4 | 21.6 | 20.8 | 19.2 | 39.2 | 19.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 12 | 13.6 | 13.6 | 439.2
10 Тотьма-2-Камчуга ао | 138 | 130.8 | 125.4 | 123 | 127.2 | 153.6 | 184.8 | 316.8 | 391.2 | 427.2 | 88.2 | 2.4 | 99.6 | 381 | 370.8 | 383.4 | 361.8 | 244.2 | 252 | 187.2 | 178.2 | 178.8 | 160.2 | 132 | 5137.8
10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 57.6 | 49.2 | 51.6 | 51 | 46.8 | 58.2 | 53.4 | 63 | 297 | 270 | 296.4 | 255.6 | 79.8 | 339.6 | 298.2 | 254.4 | 274.8 | 58.2 | 55.2 | 46.8 | 49.2 | 54 | 52.8 | 51.6 | 3164.4
10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 120 | 112.8 | 109.6 | 108 | 108 | 117.6 | 119.2 | 116 | 124 | 158.4 | 204 | 198.4 | 149.6 | 164.8 | 176.8 | 173.6 | 167.2 | 148 | 148.8 | 154.4 | 140 | 108.8 | 100.8 | 97.6 | 3326.4
10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 86.4 | 84.8 | 81.6 | 80 | 84 | 86.4 | 88.8 | 91.2 | 98.4 | 104 | 108 | 118.4 | 106.4 | 108.8 | 95.2 | 98.4 | 101.6 | 93.6 | 96.8 | 97.6 | 92 | 88 | 80.8 | 82.4 | 2253.6
10 Тотьма-2-Промзона ао | 100.8 | 86.4 | 86.4 | 88.8 | 68 | 82.4 | 82.4 | 88.8 | 148 | 185.6 | 217.6 | 263.2 | 266.4 | 282.4 | 261.6 | 291.2 | 247.2 | 242.4 | 191.2 | 154.4 | 137.6 | 135.2 | 115.2 | 127.2 | 3950.4
10 Тотьма-2-РП 2 ао | 219.2 | 204.8 | 200 | 192 | 200 | 216 | 224 | 225.6 | 228.8 | 291.2 | 315.2 | 339.2 | 355.2 | 316.8 | 320 | 331.2 | 347.2 | 318.4 | 313.6 | 276.8 | 280 | 276.8 | 254.4 | 249.6 | 6496
10 Тотьма-2-Север ао | 31.8 | 29.4 | 27.6 | 25.8 | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 28.2 | 24.6 | 25.8 | 30.6 | 34.2 | 45 | 30.6 | 39 | 34.2 | 39.6 | 33 | 33 | 30.6 | 28.8 | 28.2 | 26.4 | 26.4 | 735
110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 79.2 | 66 | 66 | 39.6 | 0 | 92.4 | 330 | 528 | 1240.8 | 1518 | 1254 | 1333.2 | 646.8 | 1254 | 1412.4 | 1293.6 | 1174.8 | 686.4 | 580.8 | 528 | 396 | 369.6 | 330 | 237.6 | 15457.2
110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 39.6 | 158.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264
110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 3181.2 | 5016 | 5887.2 | 5557.2 | 4158 | 1980 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 224.4 | 66 | 92.4 | 39.6 | 26.4 | 39.6 | 0 | 66 | 369.6 | 1108.8 | 2415.6 | 3656.4 | 33976.8
110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1729.2 | 3418.8 | 4329.6 | 3247.2 | 2138.4 | 844.8 | 594 | 910.8 | 1016.4 | 1359.6 | 1042.8 | 1795.2 | 1927.2 | 910.8 | 541.2 | 52.8 | 0 | 0 | 25898.4
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.2 | 1900.8 | 2323.2 | 1980 | 1570.8 | 752.4 | 673.2 | 607.2 | 554.4 | 792 | 607.2 | 1016.4 | 1042.8 | 501.6 | 422.4 | 66 | 0 | 0 | 15615.6
110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 2230.8 | 3352.8 | 3933.6 | 3762 | 2890.8 | 1504.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 52.8 | 171.6 | 594 | 1438.8 | 2296.8 | 22479.6
110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 105.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2
110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS | 1927.2 | 2547.6 | 2824.8 | 2613.6 | 2019.6 | 1425.6 | 448.8 | 184.8 | 844.8 | 2019.6 | 2283.6 | 2877.6 | 2204.4 | 2970 | 3062.4 | 2679.6 | 2640 | 1306.8 | 990 | 1201.2 | 1452 | 1782 | 2138.4 | 2428.8 | 46873.2
Сумма | 9154.6 | 12581 | 14263.8 | 13518.2 | 10729.8 | 6729.4 | 5408.2 | 8236.4 | 11662.8 | 11957.4 | 10078.8 | 8667.8 | 6885.6 | 9414.8 | 9887.2 | 9752 | 8961.4 | 7419.4 | 6966.6 | 5353.8 | 5331.4 | 5875 | 8063.8 | 10305.6 | 217204.8