## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 275297.82 | 275314.048 | 1 | 16.228 | 16.228 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ао RS | 1915.328 | 1915.6626 | 2000 | 669.2 | 669.2 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ап RS | 455.371 | 455.371 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ао RS | 2641.5211 | 2642.0427 | 2000 | 1043.2 | 1043.2 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Родина ао RS | 5474.552 | 5475.7936 | 1000 | 1241.6 | 1241.6 | 0 | 0
10 Царева- Родина ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 3216.3377 | 3217.1603 | 8000 | 6580.8 | 6580.8 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ао RS | 5516.6428 | 5518.3398 | 2000 | 3394 | 3394 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 1134.7121 | 1134.9942 | 1000 | 282.1 | 282.1 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13227.128 | 13227.128 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ао RS | 1184.3792 | 1184.6611 | 2000 | 563.8 | 563.8 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ап RS | 227.7928 | 227.7928 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ао RS | 2278.7115 | 2279.2132 | 2000 | 1003.4 | 1003.4 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Родина ао RS | 3817.6627 | 3818.5871 | 1000 | 924.4 | 924.4 | 0 | 0
10 Царева- Родина ап RS | 0.2305 | 0.2305 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0.1387 | 0.1387 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 2200.3874 | 2200.9916 | 8000 | 4833.6 | 4833.6 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ао RS | 3245.1093 | 3246.1078 | 2000 | 1997 | 1997 | 0 | 0
10 Царева-Исаево ап RS | 0.4265 | 0.4265 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 420.3066 | 420.5297 | 1000 | 223.1 | 223.1 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ап RS | 0.8138 | 0.8138 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9545.3 | 9545.3 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0.54 | 0.538 | 0.546 | 0.544 | 0.544 | 0.546 | 0.544 | 0.836 | 0.74 | 0.718 | 0.752 | 0.752 | 0.774 | 0.804 | 0.838 | 0.79 | 0.81 | 0.774 | 0.738 | 0.704 | 0.666 | 0.626 | 0.568 | 0.536 | 16.228
10 Царева- Красный Бор ао RS | 19.8 | 18 | 16.4 | 17.2 | 19 | 18.4 | 23 | 23 | 31.4 | 41.6 | 36.6 | 41 | 29.8 | 41.4 | 41.4 | 32.4 | 38.8 | 28.2 | 28.8 | 29.8 | 26.6 | 24 | 23.2 | 19.4 | 669.2
10 Царева- Красный Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ао RS | 27.2 | 26 | 24.6 | 24.2 | 31 | 40 | 55.8 | 65.8 | 75 | 69.6 | 70 | 43.8 | 46 | 51 | 53.6 | 43.8 | 49 | 41 | 40.6 | 39.4 | 33 | 37.2 | 27.6 | 28 | 1043.2
10 Царева- Орловка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Родина ао RS | 33.1 | 32 | 27.7 | 30.5 | 37.3 | 37.8 | 44.4 | 53.2 | 64.1 | 73 | 50.6 | 69.9 | 52.1 | 72.5 | 74.7 | 66.4 | 72.1 | 53.5 | 55.4 | 55.7 | 52.2 | 50.6 | 45.1 | 37.7 | 1241.6
10 Царева- Родина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 195.2 | 188.8 | 178.4 | 189.6 | 216 | 215.2 | 266.4 | 297.6 | 361.6 | 354.4 | 376.8 | 365.6 | 301.6 | 325.6 | 328.8 | 294.4 | 315.2 | 284 | 284.8 | 280.8 | 262.4 | 252.8 | 232.8 | 212 | 6580.8
10 Царева-Исаево ао RS | 110.2 | 109.2 | 105.4 | 113.8 | 125.2 | 115.4 | 139 | 147.6 | 160.2 | 156.4 | 178 | 164 | 166.4 | 151.4 | 154.4 | 147.6 | 150.8 | 156.4 | 155 | 150.4 | 145.8 | 136.2 | 132 | 123.2 | 3394
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 10.1 | 32.8 | 16.2 | 44.6 | 50 | 9.5 | 11.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 282.1
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 391.94 | 380.238 | 358.746 | 381.444 | 434.644 | 433.246 | 535.444 | 598.136 | 725.84 | 711.918 | 757.352 | 735.052 | 606.174 | 654.104 | 660.338 | 592.09 | 633.51 | 571.174 | 571.938 | 564.004 | 526.966 | 508.026 | 467.768 | 427.036 | 13227.128
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Красный Бор ао RS | 16 | 16.4 | 14.8 | 14 | 14.6 | 16 | 17 | 16.4 | 17.8 | 38.2 | 33.4 | 38 | 24.4 | 36.2 | 40.4 | 29.8 | 42.4 | 21.2 | 20.6 | 21.2 | 20.2 | 19.6 | 18 | 17.2 | 563.8
10 Царева- Красный Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Орловка ао RS | 32.6 | 30.6 | 29 | 27.2 | 31.4 | 38.6 | 40.2 | 37.6 | 52.8 | 56.8 | 64.4 | 43.6 | 48.6 | 43 | 46.6 | 45.2 | 53.4 | 46.8 | 45.2 | 45.8 | 39.8 | 35.6 | 34.8 | 33.8 | 1003.4
10 Царева- Орловка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева- Родина ао RS | 30.3 | 28.8 | 26.7 | 26.3 | 26.7 | 29.5 | 30.6 | 34.5 | 41.4 | 45.8 | 38.3 | 51.7 | 41.8 | 55.2 | 55.4 | 55.4 | 60.4 | 38.3 | 36.7 | 37.2 | 34.8 | 34.6 | 33.1 | 30.9 | 924.4
10 Царева- Родина ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева Т 1 ап RS | 154.4 | 149.6 | 138.4 | 139.2 | 152.8 | 160 | 167.2 | 179.2 | 237.6 | 250.4 | 292.8 | 299.2 | 232 | 241.6 | 247.2 | 231.2 | 261.6 | 212 | 204 | 197.6 | 176.8 | 176 | 171.2 | 161.6 | 4833.6
10 Царева-Исаево ао RS | 68.8 | 68 | 63 | 65.4 | 73 | 68.8 | 72.2 | 76.6 | 84.6 | 90.2 | 100.6 | 101.8 | 106 | 90 | 96.6 | 92 | 96.2 | 98.2 | 93.6 | 85.8 | 74.6 | 78.8 | 78.4 | 73.8 | 1997
10 Царева-Исаево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Царева-Соколово ао RS | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 8.8 | 34.3 | 13.9 | 50.3 | 57.9 | 6.9 | 10.7 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 223.1
10 Царева-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 304.3 | 295.5 | 273.7 | 273.8 | 300.3 | 315 | 329.5 | 353.1 | 468.5 | 495.3 | 579.8 | 592.2 | 459.7 | 476.7 | 488.8 | 456.5 | 516.9 | 419.2 | 402.7 | 390.4 | 348.8 | 347.1 | 337.9 | 319.6 | 9545.3