## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Айга | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 74104.971 | 74118.046 | 1 | 13.075 | 13.075 | 0 | 0
0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 577.634 | 577.634 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Айга Т ап RS | 5530.3579 | 5533.1934 | 2000 | 5671 | 5671 | 0 | 0
10 Айга-Красный луч ао RS | 2958.8811 | 2960.2438 | 1000 | 1362.7 | 1362.7 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ао RS | 3362.2047 | 3364.0803 | 1500 | 2813.4 | 2813.4 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ап RS | 114.3881 | 114.3881 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 222.581 | 222.6988 | 800 | 94.24 | 94.24 | 0 | 0
10 Айга-Родина ао RS | 3384.6627 | 3386.1601 | 800 | 1197.92 | 1197.92 | 0 | 0
10 Айга-Сулонга ао RS | 760.7277 | 760.9135 | 1000 | 185.8 | 185.8 | 0 | 0
|  |  |  | 11338.135 | 11338.135 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Айга ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Айга ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Айга Т ап RS | 4215.6743 | 4218.5757 | 2000 | 5802.8 | 5802.8 | 0 | 0
10 Айга-Красный луч ао RS | 2057.9783 | 2059.2555 | 1000 | 1277.2 | 1277.2 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ао RS | 2331.305 | 2333.0487 | 1500 | 2615.55 | 2615.55 | 0 | 0
10 Айга-Озерки ап RS | 70.2974 | 70.2974 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 374.2433 | 374.3972 | 800 | 123.12 | 123.12 | 0 | 0
10 Айга-Родина ао RS | 3638.7236 | 3640.9999 | 800 | 1821.04 | 1821.04 | 0 | 0
10 Айга-Сулонга ао RS | 25.9845 | 25.9845 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11639.71 | 11639.71 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0.489 | 0.49 | 0.419 | 0.419 | 0.491 | 0.497 | 0.499 | 0.576 | 0.614 | 0.622 | 0.645 | 0.606 | 0.583 | 0.571 | 0.495 | 0.579 | 0.583 | 0.667 | 0.631 | 0.618 | 0.575 | 0.495 | 0.419 | 0.492 | 13.075
0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Айга Т ап RS | 133 | 128.6 | 123.8 | 130 | 136.8 | 165.8 | 221.4 | 263.2 | 342.6 | 396.8 | 323.2 | 342.8 | 244.2 | 335.6 | 333.6 | 285 | 284.2 | 225.8 | 251.2 | 242.2 | 238.4 | 201 | 172 | 149.8 | 5671
10 Айга-Красный луч ао RS | 36.3 | 34.9 | 35 | 36.9 | 41 | 48.6 | 64.8 | 74.2 | 77.4 | 74.1 | 69.5 | 68.8 | 65.3 | 55 | 56 | 54.3 | 60.8 | 66.7 | 68.9 | 66.4 | 62.5 | 60.5 | 47.1 | 37.7 | 1362.7
10 Айга-Озерки ао RS | 63.15 | 61.8 | 57.3 | 60.9 | 62.25 | 76.2 | 94.65 | 124.35 | 173.1 | 196.65 | 175.65 | 175.2 | 125.55 | 190.5 | 191.25 | 146.4 | 158.7 | 95.85 | 110.25 | 109.2 | 112.05 | 94.5 | 81.45 | 76.5 | 2813.4
10 Айга-Озерки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 12.96 | 21.6 | 6.88 | 16.24 | 1.84 | 16.16 | 10.96 | 0.56 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 94.24
10 Айга-Родина ао RS | 27.6 | 26.32 | 25.68 | 25.68 | 27.44 | 33.44 | 50.16 | 54.32 | 66.08 | 91.12 | 62.24 | 70.72 | 44.08 | 61.84 | 63.68 | 75.6 | 55.6 | 56.32 | 60.96 | 58 | 55.44 | 38.64 | 37.12 | 29.84 | 1197.92
10 Айга-Сулонга ао RS | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 7.1 | 11 | 9.8 | 10 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.3 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 9.3 | 6.7 | 11.1 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 6.3 | 5.7 | 185.8
Сумма | 266.679 | 257.93 | 248.339 | 260.719 | 274.221 | 332.357 | 443.149 | 527.086 | 682.754 | 788.792 | 645.815 | 682.366 | 488.853 | 668.271 | 665.185 | 570.839 | 569.423 | 452.197 | 503.281 | 484.978 | 477.605 | 402.475 | 344.549 | 300.272 | 11338.135
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Айга ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Айга ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Айга Т ап RS | 189.2 | 180.2 | 174.8 | 171.6 | 176.6 | 194.4 | 198 | 195.6 | 278.2 | 375.2 | 322.2 | 352.4 | 229.8 | 336.4 | 363.8 | 305 | 302.2 | 214.6 | 223 | 216.4 | 219.2 | 199.4 | 193.2 | 191.4 | 5802.8
10 Айга-Красный луч ао RS | 53.9 | 51.4 | 50.3 | 49.1 | 50.7 | 54.1 | 53.2 | 50.1 | 50.1 | 51.2 | 54.5 | 54.1 | 58.5 | 50.2 | 53.1 | 52 | 56.5 | 57.8 | 56.3 | 57.7 | 54.1 | 54.6 | 52.1 | 51.6 | 1277.2
10 Айга-Озерки ао RS | 69.6 | 66.6 | 64.5 | 64.95 | 65.1 | 76.05 | 77.4 | 83.55 | 142.05 | 182.55 | 174.45 | 174.75 | 100.35 | 176.25 | 204.75 | 149.7 | 163.65 | 82.95 | 89.55 | 85.05 | 90.3 | 82.5 | 73.8 | 75.15 | 2615.55
10 Айга-Озерки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 2.24 | 2 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 15.44 | 25.2 | 8.56 | 20 | 3.44 | 19.76 | 13.84 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.12
10 Айга-Родина ао RS | 64.96 | 62 | 60.48 | 58.96 | 61.76 | 64 | 67.36 | 62.48 | 69.12 | 112.48 | 85.04 | 100.32 | 68.72 | 88.32 | 91.2 | 106.32 | 85.04 | 77.04 | 79.52 | 76 | 77.2 | 64.72 | 70.32 | 67.68 | 1821.04
10 Айга-Сулонга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 379.9 | 362.2 | 352.16 | 346.53 | 356.24 | 390.71 | 398.12 | 393.65 | 554.91 | 746.63 | 644.75 | 701.57 | 460.81 | 670.93 | 726.69 | 613.34 | 607.39 | 432.39 | 448.37 | 435.15 | 440.8 | 401.22 | 389.42 | 385.83 | 11639.71