## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 182307.636 | 182320.72 | 1 | 13.084 | 13.084 | 0 | 0
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Великодворье Т 1 ао RS | 3.8125 | 3.8125 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 4618.9946 | 4620.401 | 2000 | 2812.8 | 2812.8 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.0843 | 1.0843 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 3403.2153 | 3403.2153 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 2467.8647 | 2468.0429 | 1000 | 178.2 | 178.2 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 404.7419 | 404.7419 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 5723.0103 | 5723.8819 | 1000 | 871.6 | 871.6 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0528 | 0.0528 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 8385.9068 | 8387.7071 | 1000 | 1800.3 | 1800.3 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0274 | 0.0274 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5675.984 | 5675.984 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Великодворье Т 1 ао RS | 4.225 | 4.225 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 1802.8541 | 1803.38 | 2000 | 1051.8 | 1052 | -0.2 | -0.02
10 Великодворье Т 2 ао RS | 1.9494 | 1.9494 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 931.681 | 931.681 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 524.0026 | 524.0434 | 1000 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 205.498 | 205.5019 | 1000 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 2016.9507 | 2017.3298 | 1000 | 379.1 | 379.1 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ап RS | 0.0779 | 0.0779 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 4187.5812 | 4188.5269 | 1000 | 945.7 | 945.7 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0.0341 | 0.0341 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2421.3 | 2421.5 | -0.2

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0.554 | 0.55 | 0.55 | 0.548 | 0.552 | 0.554 | 0.552 | 0.544 | 0.532 | 0.548 | 0.548 | 0.544 | 0.55 | 0.542 | 0.544 | 0.544 | 0.548 | 0.544 | 0.542 | 0.534 | 0.534 | 0.538 | 0.54 | 0.548 | 13.084
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Великодворье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 66.2 | 66.4 | 70.4 | 74 | 89.2 | 115.2 | 135.2 | 152.8 | 168.6 | 189.6 | 147.8 | 150 | 157.2 | 117 | 107.2 | 96 | 102.2 | 135 | 151.2 | 137.4 | 120.6 | 100.6 | 84.4 | 78.6 | 2812.8
10 Великодворье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 5.4 | 6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 7.1 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 7.1 | 8 | 8.3 | 10 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 8.8 | 7.5 | 8.6 | 7.1 | 7 | 6 | 6.1 | 5.2 | 178.2
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Двор ао RS | 22.5 | 20.8 | 19 | 18.9 | 20.4 | 27.4 | 30.2 | 41.1 | 56 | 57.5 | 57 | 52.1 | 44.5 | 34.2 | 40.9 | 32.4 | 32.3 | 38.5 | 40.1 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 32.7 | 29 | 871.6
10 Великодворье-Двор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 35.9 | 38.1 | 43 | 48.5 | 65.5 | 83.3 | 98.7 | 106.9 | 106.4 | 128.3 | 85.3 | 92.3 | 105.6 | 76.9 | 58.7 | 54.4 | 61.9 | 91.2 | 106.2 | 91.5 | 73.6 | 55.5 | 48 | 44.6 | 1800.3
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 130.554 | 131.85 | 139.75 | 146.748 | 180.752 | 233.554 | 273.452 | 309.544 | 340.932 | 383.048 | 298.648 | 303.244 | 317.85 | 237.242 | 216.044 | 192.944 | 205.748 | 272.744 | 306.642 | 277.834 | 243.134 | 204.038 | 171.74 | 157.948 | 5675.984
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Великодворье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 1 ап RS | 29.6 | 25.8 | 31.6 | 35.6 | 30.4 | 51.6 | 63.8 | 65.2 | 61.2 | 77 | 45.8 | 48.2 | 58 | 36.4 | 36.6 | 42.6 | 45.2 | 53 | 54.4 | 47.8 | 39 | 25.8 | 22.6 | 24.8 | 1052
10 Великодворье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 3.3 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 40.8
10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 3.9
10 Великодворье-Двор ао RS | 14.9 | 13.1 | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14 | 18 | 23.6 | 24.1 | 18.1 | 18.9 | 17.1 | 20.1 | 16.5 | 17 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 13.4 | 12 | 13.3 | 379.1
10 Великодворье-Двор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Великодворье-Ферма ао RS | 25.5 | 23.8 | 30.4 | 34.4 | 28.6 | 50.2 | 62.8 | 63.1 | 54.4 | 64.9 | 31.9 | 40.5 | 50.4 | 30.3 | 26.8 | 35.9 | 38.8 | 49.3 | 51.5 | 46.1 | 38.4 | 23.5 | 21.5 | 22.7 | 945.7
10 Великодворье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 71.6 | 64.1 | 76.3 | 84 | 73.8 | 117.5 | 141.9 | 144.4 | 135.6 | 167.3 | 104.1 | 109 | 130.6 | 86 | 85.3 | 98.9 | 104.3 | 120.4 | 122.8 | 109.6 | 91.2 | 63.8 | 57 | 62 | 2421.5