## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 120241.91 | 120258.39 | 1 | 16.48 | 16.48 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 55.5091 | 55.5091 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 1633.6999 | 1633.6999 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10.1661 | 10.212 | 2000 | 91.8 | 91.8 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.5103 | 2.5103 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 780.4489 | 780.4489 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 488.0674 | 488.5163 | 1000 | 448.9 | 448.9 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 280.1907 | 280.1907 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0292 | 0.0292 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 848.1149 | 848.195 | 1000 | 80.1 | 80.1 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0.069 | 0.069 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 503.9827 | 504.0797 | 1000 | 97 | 97 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0485 | 0.0485 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 1305.6245 | 1305.8067 | 1000 | 182.2 | 182.2 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 916.48 | 916.48 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS |  |  | 1
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 23.4434 | 23.4434 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 531.6326 | 531.6326 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 2.5808 | 2.7128 | 2000 | 264 | 264 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 2.9266 | 2.9266 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 294.5439 | 294.5439 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 233.8887 | 234.2053 | 1000 | 316.6 | 316.6 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 227.935 | 227.935 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0.0873 | 0.0873 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 122.8814 | 122.898 | 1000 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10.0553 | 10.056 | 1000 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 360.906 | 360.9773 | 1000 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0.0572 | 0.0572 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 440.0127 | 440.0127 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 80.0362 | 80.1484 | 1000 | 112.2 | 112.2 | 0 | 0
|  |  |  | 781.4 | 781.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 0.642 | 0.608 | 0.608 | 0.606 | 0.606 | 0.61 | 0.608 | 0.676 | 0.656 | 0.658 | 0.742 | 0.736 | 0.756 | 0.74 | 0.824 | 0.758 | 0.744 | 0.796 | 0.794 | 0.738 | 0.686 | 0.678 | 0.606 | 0.604 | 16.48
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 91.8
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 17.4 | 16.9 | 14.5 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | 17.5 | 19 | 21.2 | 18.4 | 21.4 | 19.6 | 18.9 | 21.5 | 19.2 | 20.6 | 18.9 | 21.5 | 21.2 | 21 | 20.6 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 448.9
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 80.1
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4 | 5.2 | 4.6 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 97
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 7 | 9.2 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 9 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 182.2
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 35.542 | 34.608 | 29.708 | 29.906 | 32.506 | 35.51 | 35.708 | 38.776 | 43.156 | 37.358 | 43.542 | 40.036 | 38.656 | 43.84 | 39.224 | 42.058 | 38.644 | 43.896 | 43.494 | 42.938 | 41.886 | 34.478 | 35.306 | 35.704 | 916.48
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 12 | 12 | 11.4 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 9.8 | 11.4 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 264
10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 15.3 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 14 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 10.6 | 10.2 | 11.6 | 10.9 | 14.5 | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 11 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 316.6
10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 16.6
10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
10 Данилов Починок-Починок ао RS | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.7 | 71.3
10 Данилов Починок-Починок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Данилов Починок-Слободка ап RS | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 112.2
Сумма | 36.8 | 34.7 | 34.6 | 33.7 | 34 | 35.9 | 35.7 | 34.4 | 27.6 | 26.9 | 30 | 28.7 | 34.6 | 28.1 | 30.2 | 30.8 | 28.2 | 33.4 | 34.6 | 35.6 | 33.8 | 34.1 | 33 | 32 | 781.4