## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ида ТСН ао RS | 15020.1164 | 15022.4952 | 15 | 35.682 | 35.682 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 733.3624 | 733.3624 | 15 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0.1783 | 0.1783 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 1040.8318 | 1040.9412 | 8000 | 875.2 | 875.2 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ао RS | 57.5491 | 57.551 | 8000 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ап RS | 0.01774 | 0.01774 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 12.927 | 12.9292 | 8000 | 17.28 | 17.28 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.02812 | 0.02812 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 941.8239 | 941.9232 | 8000 | 794.4 | 794.4 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ап RS | 0.13202 | 0.13202 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1737.762 | 1737.762 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ида ТСН ао RS | 72.1964 | 72.1964 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 1901.8376 | 1902.4328 | 15 | 8.928 | 8.928 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0.0936 | 0.0936 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 388.0095 | 388.0893 | 8000 | 638.24 | 638.24 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ао RS | 57.6586 | 57.6622 | 8000 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0
10 Ида-Гараж ап RS | 0.34588 | 0.3459 | 8000 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 42.3233 | 42.3339 | 8000 | 84.64 | 84.64 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0.03856 | 0.03856 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 266.9385 | 266.9986 | 8000 | 480.64 | 480.64 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ап RS | 0.1706 | 0.1706 | 8000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1240.928 | 1240.928 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ида ТСН ао RS | 1.506 | 1.488 | 1.494 | 1.488 | 1.488 | 1.5 | 1.494 | 1.488 | 1.452 | 1.494 | 1.5 | 1.488 | 1.506 | 1.488 | 1.488 | 1.494 | 1.506 | 1.488 | 1.488 | 1.464 | 1.464 | 1.458 | 1.47 | 1.488 | 35.682
0,4 Ида ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 29.44 | 28.32 | 28.32 | 27.2 | 28.16 | 29.76 | 37.12 | 39.04 | 39.2 | 43.52 | 43.2 | 39.04 | 40.96 | 43.2 | 40.32 | 37.6 | 41.12 | 39.2 | 40.64 | 37.6 | 37.76 | 38.72 | 34.4 | 31.36 | 875.2
10 Ида-Гараж ао RS | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 0.64 | 0.48 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.48 | 0.64 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 15.2
10 Ида-Гараж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Нижний склад ао RS | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 17.28
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 26.08 | 24.96 | 24.96 | 23.84 | 24.8 | 26.4 | 33.28 | 35.84 | 36 | 40 | 39.68 | 35.68 | 37.44 | 39.84 | 36.8 | 34.24 | 37.6 | 35.68 | 37.44 | 34.24 | 34.88 | 35.52 | 31.04 | 28.16 | 794.4
10 Ида-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 58.626 | 56.208 | 56.054 | 53.808 | 55.728 | 59.1 | 73.654 | 77.648 | 77.772 | 86.614 | 85.66 | 77.648 | 81.506 | 85.808 | 80.048 | 74.774 | 81.666 | 77.968 | 80.688 | 74.584 | 75.064 | 76.978 | 68.03 | 62.128 | 1737.762
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ида ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Ида ТСН ап RS | 0.378 | 0.372 | 0.378 | 0.372 | 0.372 | 0.378 | 0.372 | 0.372 | 0.354 | 0.378 | 0.378 | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.372 | 0.366 | 0.36 | 0.36 | 0.366 | 0.372 | 8.928
10 Ида Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида Т ап RS | 28.32 | 24.96 | 24.64 | 22.88 | 23.68 | 25.6 | 26.56 | 23.68 | 24.32 | 33.92 | 35.2 | 30.4 | 31.36 | 32.32 | 32 | 28.96 | 30.72 | 30.4 | 27.04 | 21.44 | 19.2 | 18.56 | 19.52 | 22.56 | 638.24
10 Ида-Гараж ао RS | 1.76 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 1.6 | 1.28 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 1.44 | 1.28 | 1.92 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 1.76 | 1.44 | 1.12 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.96 | 28.32
10 Ида-Гараж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
10 Ида-Нижний склад ао RS | 4.32 | 3.68 | 3.36 | 3.2 | 3.52 | 4 | 4 | 3.2 | 2.24 | 4 | 4.32 | 3.68 | 4.8 | 3.52 | 3.68 | 4.16 | 4.48 | 3.84 | 3.52 | 2.72 | 2.24 | 2.4 | 2.56 | 3.2 | 84.64
10 Ида-Нижний склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ида-Поселок ао RS | 20.32 | 18.08 | 18.08 | 16.8 | 17.28 | 17.92 | 19.04 | 17.6 | 20 | 26.72 | 27.2 | 23.84 | 22.24 | 26.08 | 24.96 | 21.28 | 22.56 | 23.2 | 20.64 | 16.32 | 15.04 | 14.24 | 14.72 | 16.48 | 480.64
10 Ида-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 55.098 | 48.372 | 47.578 | 44.212 | 45.972 | 49.498 | 51.252 | 45.812 | 47.394 | 66.618 | 68.538 | 59.572 | 60.704 | 63.412 | 62.292 | 56.372 | 59.904 | 59.252 | 52.692 | 41.486 | 37.48 | 36.2 | 37.646 | 43.572 | 1240.928