## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 4405.8216 | 4406.3216 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 2602.2976 | 2602.7136 | 50 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ао RS | 7.185 | 7.185 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 872.9533 | 873.1786 | 2000 | 450.6 | 450.6 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ао RS | 1374.5573 | 1374.9206 | 1000 | 363.3 | 363.3 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ап RS | 0.0637 | 0.0637 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 259.9853 | 260.0712 | 1000 | 85.9 | 85.9 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ап RS | 0.0697 | 0.0697 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 4.5033 | 4.5033 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0.2397 | 0.2397 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 72.2604 | 72.2604 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 5.3624 | 5.3624 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 2.9234 | 2.9234 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 595.7158 | 595.866 | 3500 | 525.7 | 525.7 | 0 | 0
35 Карица-Ида ао RS | 1705.5998 | 1705.8595 | 3500 | 908.95 | 908.95 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 0.0694 | 0.0694 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2380.25 | 2380.25 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Карица ТСН 1 ао RS |  |  | 50
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS |  |  | 50
10 Карица Т 1 ао RS | 0.1919 | 0.1919 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 494.7379 | 494.903 | 2000 | 330.2 | 330.2 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ао RS | 660.5686 | 660.8072 | 1000 | 238.6 | 238.6 | 0 | 0
10 Карица-Поселок ап RS | 0.2557 | 0.2557 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 228.5668 | 228.6463 | 1000 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ап RS | 0.1076 | 0.1076 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 6.1303 | 6.1317 | 1000 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0.9453 | 0.9454 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 49.0703 | 49.0703 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 2.8499 | 2.8499 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0.1489 | 0.1489 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 337.3746 | 337.4895 | 3500 | 402.15 | 402.15 | 0 | 0
35 Карица-Ида ао RS | 4.7918 | 4.7918 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 832.8951 | 833.2162 | 3500 | 1123.85 | 1123.85 | 0 | 0
|  |  |  | 2175.8 | 2175.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 25
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 1.02 | 20.8
10 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 17.2 | 17.8 | 15.6 | 14.4 | 14.8 | 18 | 19.6 | 17.4 | 19.6 | 21.2 | 20 | 17.8 | 19.2 | 20.6 | 18.4 | 19 | 21.4 | 20.2 | 21.6 | 21.4 | 21 | 18.6 | 18.4 | 17.4 | 450.6
10 Карица-Поселок ао RS | 13.9 | 14.1 | 12.4 | 11.2 | 11.8 | 14.6 | 16.1 | 13.9 | 15.7 | 17 | 16.1 | 14.6 | 15.3 | 16.8 | 15 | 15.2 | 17.6 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | 16.9 | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 363.3
10 Карица-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 4 | 85.9
10 Карица-Промзона ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 20.3 | 21 | 18.9 | 17.5 | 17.85 | 21 | 22.75 | 20.65 | 22.4 | 24.5 | 23.45 | 20.65 | 22.75 | 23.45 | 21.7 | 22.05 | 24.5 | 23.45 | 24.85 | 24.5 | 24.15 | 21.35 | 21.35 | 20.65 | 525.7
35 Карица-Ида ао RS | 31.5 | 30.45 | 29.75 | 28.7 | 29.75 | 31.15 | 38.5 | 40.25 | 40.25 | 45.5 | 44.8 | 40.25 | 42.35 | 44.45 | 41.65 | 39.2 | 42.35 | 40.25 | 42 | 38.85 | 39.2 | 39.9 | 35.35 | 32.55 | 908.95
35 Карица-Ида ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 88.26 | 89.05 | 81.91 | 76.78 | 79.02 | 89.95 | 102.27 | 97.48 | 103.67 | 114.3 | 110.13 | 98.18 | 105.44 | 110.74 | 101.93 | 101.23 | 111.33 | 105.88 | 112.03 | 108.01 | 106.99 | 100.21 | 95.5 | 89.96 | 2380.25
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Карица | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Карица ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица Т 1 ап RS | 13.4 | 12.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 13.8 | 13 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 16 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 17 | 16 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 11.8 | 11.8 | 12.6 | 330.2
10 Карица-Поселок ао RS | 9.4 | 9 | 8.3 | 8.1 | 8 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 12.7 | 12 | 11 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 238.6
10 Карица-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Промзона ао RS | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 79.5
10 Карица-Промзона ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Резерв ао RS | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4
10 Карица-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
10 Карица-Село ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Карица-Село ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица Т 1 ап RS | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 15.75 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.45 | 14.7 | 17.85 | 18.9 | 16.1 | 19.6 | 18.2 | 18.55 | 18.9 | 19.95 | 18.9 | 17.5 | 15.4 | 14.35 | 14 | 14 | 15.75 | 402.15
35 Карица-Ида ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Карица-Ида ап RS | 46.55 | 48.3 | 48.3 | 49.7 | 49 | 48.65 | 47.95 | 49.7 | 45.85 | 40.6 | 40.25 | 43.4 | 45.15 | 40.95 | 42.35 | 46.2 | 45.15 | 44.1 | 46.2 | 50.05 | 51.45 | 52.15 | 51.8 | 50.05 | 1123.85
Сумма | 90.25 | 90.2 | 87.1 | 88.95 | 87.7 | 92.75 | 91.85 | 91.55 | 85.15 | 88.05 | 89.95 | 85.3 | 96.85 | 89.65 | 91.2 | 94.7 | 98.2 | 94.3 | 92.3 | 91.75 | 90.5 | 89.15 | 88.6 | 89.8 | 2175.8