## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 57643.226 | 57662.11 | 1 | 18.884 | 18.884 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0.0274 | 0.0274 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 4254.2587 | 4255.3309 | 2000 | 2144.4 | 2144.4 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 27.4972 | 27.4972 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 2275.9883 | 2276.9667 | 600 | 587.04 | 587.04 | 0 | 0
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 304.0949 | 304.1257 | 1000 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0
10 Мосеево-Часовное ао RS | 5136.577 | 5138.0919 | 1000 | 1514.9 | 1514.9 | 0 | 0
|  |  |  | 4296.024 | 4296.024 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS |  |  | 1
10 Мосеево Т 1 ао RS | 3.2928 | 3.2928 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 1975.5756 | 1976.0854 | 2000 | 1019.6 | 1019.6 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ао RS | 2.8777 | 2.8777 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 8.3279 | 8.3279 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 1439.7844 | 1440.4061 | 600 | 373.02 | 373.02 | 0 | 0
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 140.6245 | 140.6261 | 1000 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
10 Мосеево-Часовное ао RS | 2449.8968 | 2450.5456 | 1000 | 648.8 | 648.8 | 0 | 0
|  |  |  | 2043.02 | 2043.02 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0.79 | 0.782 | 0.778 | 0.776 | 0.78 | 0.788 | 0.788 | 0.776 | 0.774 | 0.784 | 0.8 | 0.804 | 0.824 | 0.798 | 0.796 | 0.8 | 0.788 | 0.782 | 0.778 | 0.784 | 0.78 | 0.782 | 0.776 | 0.776 | 18.884
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 66.8 | 60.8 | 49 | 44.8 | 42 | 77.4 | 113.8 | 115.2 | 133 | 125.8 | 89.8 | 89 | 69.2 | 89.2 | 123.4 | 117.6 | 101.2 | 85.4 | 76.4 | 95.8 | 93.6 | 96 | 98 | 91.2 | 2144.4
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 15.36 | 15.3 | 13.32 | 12.96 | 13.2 | 16.92 | 24.36 | 27.54 | 36.84 | 38.7 | 34.02 | 31.98 | 30.9 | 34.98 | 29.88 | 31.5 | 28.92 | 23.88 | 20.52 | 21.12 | 21.84 | 23.28 | 19.8 | 19.92 | 587.04
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 30.8
10 Мосеево-Часовное ао RS | 49.9 | 44.1 | 34.3 | 30.7 | 27.6 | 58.8 | 87.9 | 86.1 | 94.4 | 84.6 | 54 | 55.2 | 36.5 | 52.5 | 91.9 | 84.2 | 69.9 | 59.8 | 54.3 | 72.4 | 69.8 | 70.2 | 76.3 | 69.5 | 1514.9
Сумма | 133.85 | 121.882 | 98.298 | 90.036 | 84.38 | 155.208 | 227.948 | 230.616 | 266.114 | 251.784 | 179.92 | 178.284 | 138.824 | 178.578 | 247.176 | 235.6 | 202.608 | 171.062 | 153.198 | 191.804 | 187.72 | 192.062 | 196.476 | 182.596 | 4296.024
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Мосеево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 1 ап RS | 34 | 21 | 16.4 | 18.2 | 18 | 50.8 | 57.2 | 57.6 | 56.2 | 44 | 39.2 | 38 | 35.4 | 60 | 71.8 | 81.2 | 55.4 | 35.8 | 29 | 37.4 | 38.6 | 47.8 | 39.8 | 36.8 | 1019.6
10 Мосеево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Мосеево-Воронцово ао RS | 12.66 | 11.82 | 11.28 | 10.62 | 10.68 | 12.18 | 12.36 | 12.66 | 14.04 | 16.92 | 18.66 | 19.68 | 22.92 | 28.2 | 22.68 | 27.18 | 19.86 | 15.06 | 14.28 | 13.98 | 12.72 | 11.82 | 10.56 | 10.2 | 373.02
10 Мосеево-Фоминское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6
10 Мосеево-Часовное ао RS | 21.6 | 9.8 | 5.7 | 8.2 | 7.7 | 38.7 | 45.1 | 45 | 42.4 | 26.9 | 20.8 | 18.3 | 12.5 | 31.5 | 48.9 | 53.5 | 35.6 | 20.8 | 15.1 | 22.9 | 25.8 | 35.9 | 29.4 | 26.7 | 648.8
Сумма | 68.26 | 42.62 | 33.38 | 37.02 | 36.38 | 101.68 | 114.76 | 115.26 | 112.64 | 87.92 | 78.76 | 75.98 | 71.12 | 119.8 | 143.48 | 162.08 | 110.86 | 71.76 | 58.48 | 74.48 | 77.22 | 95.52 | 79.76 | 73.8 | 2043.02