## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 44410.9748 | 44414.0312 | 10 | 30.564 | 30.564 | 0 | 0
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 49.4372 | 49.4372 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 1.2531 | 1.2531 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 12441.3495 | 12444.861 | 2000 | 7023 | 7023 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ао RS | 0.4516 | 0.4516 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 7.6042 | 7.6042 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 5686.2619 | 5688.2333 | 2000 | 3942.8 | 3942.8 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0.1337 | 0.1337 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 5337.5555 | 5339.0508 | 1000 | 1495.3 | 1495.3 | 0 | 0
10 Никольская-Сафониха ао RS | 542.1351 | 542.1541 | 1000 | 19 | 19 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ао RS | 4218.5393 | 4220.1278 | 1000 | 1588.5 | 1588.5 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ап RS | 66.6179 | 66.6179 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14099.164 | 14099.164 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Никольская Т 1 ао RS | 1.4904 | 1.4904 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 8945.996 | 8950.3978 | 2000 | 8803.6 | 8803.6 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ао RS | 0.1844 | 0.1844 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 4.8001 | 4.8001 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 3530.7155 | 3532.9629 | 2000 | 4494.8 | 4494.8 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ап RS | 4.0805 | 4.0805 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 4406.1751 | 4408.1186 | 1000 | 1943.5 | 1943.5 | 0 | 0
10 Никольская-Сафониха ао RS | 112.6007 | 112.6501 | 1000 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ао RS | 3806.3402 | 3808.5308 | 1000 | 2190.6 | 2190.6 | 0 | 0
10 Никольская-Соколово ап RS | 37.86 | 37.86 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17481.9 | 17481.9 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 1.32 | 1.296 | 1.284 | 1.244 | 1.248 | 1.268 | 1.268 | 1.26 | 1.228 | 1.288 | 1.296 | 1.276 | 1.312 | 1.268 | 1.28 | 1.288 | 1.292 | 1.288 | 1.272 | 1.26 | 1.244 | 1.248 | 1.26 | 1.276 | 30.564
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 192.4 | 268.6 | 217.8 | 217.8 | 239.6 | 233.8 | 284.4 | 305.4 | 370.2 | 365.6 | 362 | 360 | 297 | 372.8 | 305.6 | 322.8 | 323.6 | 316 | 334 | 276.8 | 282.6 | 279.4 | 239 | 255.8 | 7023
10 Никольская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 107.6 | 187.6 | 150.8 | 154.4 | 171.4 | 147.6 | 161.2 | 121.6 | 184.4 | 190.4 | 178.6 | 179 | 151.2 | 201.6 | 162 | 160 | 190.8 | 181 | 199.4 | 145.2 | 162.4 | 165.2 | 135.6 | 153.8 | 3942.8
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 49.3 | 47.5 | 39.6 | 38.7 | 41.3 | 50.4 | 66.9 | 72.7 | 82.5 | 75.3 | 73.4 | 74.7 | 68.6 | 62.8 | 59.8 | 61.4 | 67 | 69.9 | 74.2 | 78.4 | 67.1 | 63 | 57.8 | 53 | 1495.3
10 Никольская-Сафониха ао RS | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 19
10 Никольская-Соколово ао RS | 36.1 | 33.7 | 28 | 25.4 | 27.3 | 35.9 | 56.4 | 110.9 | 103 | 100 | 110.4 | 106.6 | 77.3 | 109 | 84.4 | 102.3 | 66.1 | 64.8 | 60.2 | 52.5 | 52.7 | 50.9 | 45.4 | 49.2 | 1588.5
10 Никольская-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 387.42 | 539.696 | 438.084 | 438.244 | 481.448 | 469.668 | 570.768 | 612.96 | 742.428 | 733.588 | 726.396 | 722.276 | 596.212 | 748.568 | 613.78 | 648.588 | 649.792 | 633.688 | 670.072 | 554.86 | 566.744 | 560.248 | 479.76 | 513.876 | 14099.164
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Никольская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 1 ап RS | 299.2 | 342.6 | 331.2 | 313.8 | 321.4 | 306.2 | 336.2 | 363.8 | 406.2 | 484.6 | 438.2 | 452.4 | 362.4 | 476.8 | 432.6 | 431.8 | 461.6 | 374 | 388.4 | 288.2 | 300.8 | 299.6 | 259.2 | 332.4 | 8803.6
10 Никольская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Голебатово ао RS | 142.2 | 197 | 197.2 | 185.2 | 190.6 | 165 | 161.8 | 117.6 | 197 | 251.8 | 182.6 | 221.8 | 152.8 | 238.4 | 222.4 | 195 | 276.2 | 203 | 228.2 | 152.2 | 159.2 | 162.2 | 127.2 | 168.2 | 4494.8
10 Никольская-Голебатово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Никольская-Никольская ао RS | 90.7 | 86.1 | 79.7 | 77.6 | 78.4 | 82.7 | 82.9 | 80 | 71.5 | 84 | 87.7 | 82.4 | 90.4 | 78.2 | 81.2 | 82.8 | 85 | 83.6 | 80.7 | 76.4 | 72.1 | 71.3 | 76.2 | 81.9 | 1943.5
10 Никольская-Сафониха ао RS | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 49.4
10 Никольская-Соколово ао RS | 59.7 | 52.6 | 47.8 | 44.9 | 45.9 | 51.8 | 84.2 | 158.9 | 130.2 | 140.5 | 159.9 | 140.3 | 111.5 | 152 | 120.8 | 146.2 | 92.5 | 80.1 | 71.9 | 52.7 | 62.8 | 59.6 | 49 | 74.8 | 2190.6
10 Никольская-Соколово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 594.1 | 680.3 | 658 | 623.4 | 638.4 | 607.9 | 667.2 | 722.4 | 806.7 | 963 | 870.6 | 898.9 | 719.5 | 947.4 | 859.1 | 858 | 917.6 | 742.8 | 771.2 | 571.4 | 596.7 | 594.6 | 513.4 | 659.3 | 17481.9