## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 15.06.2022 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 4305.0008 | 4305.6356 | 10 | 6.348 | 6.348 | 0 | 0
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Тиманово Т 1 ао RS | 1.6817 | 1.6817 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 2108.6307 | 2110.2613 | 2000 | 3261.2 | 3261.2 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0.3627 | 0.3627 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 3897.6137 | 3897.6137 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 236.8791 | 236.943 | 1000 | 63.9 | 63.9 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.0161 | 0.0161 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 555.4399 | 555.4399 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 69.3095 | 69.3095 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1479.8179 | 1480.1772 | 1000 | 359.3 | 359.3 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.016 | 0.016 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 9365.326 | 9368.1533 | 1000 | 2827.3 | 2827.3 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ап RS | 0.0157 | 0.0157 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6518.048 | 6518.048 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 15.06.2022
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Тиманово Т 1 ао RS | 2.2855 | 2.2855 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 1736.9923 | 1738.823 | 2000 | 3661.4 | 3661.4 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ао RS | 1.1416 | 1.1416 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 2743.7925 | 2743.7925 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 79.2576 | 79.2962 | 1000 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.1582 | 0.1582 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 345.7572 | 345.7572 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 53.3123 | 53.3123 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1407.1683 | 1407.6849 | 1000 | 516.6 | 516.6 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.0785 | 0.0785 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 6993.4828 | 6996.6266 | 1000 | 3143.8 | 3143.8 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ап RS | 0.1035 | 0.1035 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7360.4 | 7360.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.268 | 0.26 | 0.26 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.268 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.268 | 0.264 | 0.264 | 0.268 | 0.264 | 0.268 | 0.264 | 6.348
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Тиманово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 72 | 68.8 | 68.8 | 70 | 75.4 | 88.2 | 126.8 | 161.6 | 218 | 233.6 | 183.6 | 208.4 | 137 | 208 | 194.2 | 177.6 | 169 | 141.8 | 140.4 | 143.4 | 112.6 | 97.4 | 86.2 | 78.4 | 3261.2
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2 | 3.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 63.9
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 10.7 | 15.2 | 20.9 | 20.4 | 21.7 | 16.1 | 14.3 | 17.4 | 13.1 | 18.2 | 18.1 | 14.8 | 21.1 | 20.1 | 16.2 | 15.6 | 17.8 | 13.6 | 11.3 | 10.3 | 359.3
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 61.1 | 58.3 | 58.2 | 58.4 | 62.3 | 69.2 | 103 | 137.9 | 193.6 | 215.1 | 165.3 | 188.3 | 121.4 | 187.3 | 173 | 159.2 | 145.2 | 118.4 | 118.7 | 123.4 | 92 | 80.6 | 72 | 65.4 | 2827.3
10 Тиманово-Харино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 143.964 | 137.464 | 137.364 | 139.864 | 150.764 | 176.264 | 253.568 | 323.26 | 435.96 | 467.064 | 366.564 | 416.664 | 273.768 | 415.664 | 387.964 | 354.564 | 337.964 | 283.468 | 280.664 | 286.464 | 225.168 | 194.764 | 172.168 | 156.664 | 6518.048
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [24 empty] | за 15.06.2022
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Тиманово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 106.4 | 101.6 | 99 | 96.6 | 99 | 112 | 123.2 | 130 | 200 | 257 | 207 | 231 | 142.4 | 224 | 233.2 | 209.2 | 181.2 | 153.2 | 150 | 157 | 120 | 112.2 | 108.6 | 107.6 | 3661.4
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 38.6
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 26.7 | 22.8 | 17.5 | 19.7 | 22.5 | 21.3 | 24.8 | 21.1 | 25.4 | 29.9 | 25.5 | 25.3 | 25 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19 | 18.9 | 516.6
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 87.6 | 83.3 | 81.2 | 79.2 | 81.4 | 85.2 | 100.8 | 112.4 | 180.8 | 235 | 185.7 | 206.6 | 121 | 199 | 203.7 | 183.4 | 155.6 | 128.2 | 129.1 | 135.9 | 99.1 | 91.9 | 89.3 | 88.4 | 3143.8
10 Тиманово-Харино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 214.1 | 204.3 | 199 | 194.5 | 199.2 | 225.2 | 248.3 | 261.7 | 402 | 516.2 | 415.5 | 464 | 286.4 | 449.8 | 468.4 | 420.1 | 364.2 | 308.1 | 301.4 | 315.6 | 241.6 | 225.8 | 218.5 | 216.5 | 7360.4