## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS Пирамида | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS Пирамида | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 2226 | 0 | 1.95 | 3.6 | 14.4 | 14.4 | 146.2 | 676 | 676.4 | 141.6 | 141.6 | 604 | 604 | 508.8 | 509.2 | 2.4 | 2.6 | 18.6 | 5.7 | 6.9 |  |  | 91.05 | 0 | 0 | 3414.4 | 3423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.8 | 3396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 4382.4 | 719.6 | 0 | 172.2 | 1241.1
01 - 02 | 1986 | 0 | 1.8 | 3.6 | 14.1 | 14.25 | 144.2 | 572.8 | 572.8 | 129.6 | 130 | 528.8 | 528.4 | 464 | 463.6 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 6.15 | 7.2 |  |  | 90.75 | 0 | 0 | 6036.8 | 6036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.6 | 6001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.8 | 4092 | 747.6 | 0 | 152.6 | 1176
02 - 03 | 1808 | 0 | 1.95 | 3.4 | 13.8 | 13.8 | 138 | 510.4 | 510 | 123.2 | 122.8 | 468.8 | 469.6 | 429.6 | 429.6 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 6.15 | 7.2 |  |  | 83.85 | 0 | 0 | 6459.2 | 6450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.4 | 6397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 758.8 | 0 | 141.4 | 1139.25
03 - 04 | 1728 | 0 | 1.8 | 3.6 | 13.5 | 13.35 | 131.4 | 480 | 480.4 | 108 | 108 | 453.6 | 453.2 | 418.4 | 418.8 | 2 | 2 | 15 | 5.85 | 6.6 |  |  | 81.6 | 0 | 0 | 5931.2 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 694.4 | 0 | 130.2 | 1121.4
04 - 05 | 1716 | 0 | 1.8 | 3.4 | 13.2 | 13.35 | 118.8 | 470.4 | 470 | 114.4 | 114.4 | 454.4 | 454.4 | 424 | 424 | 1.6 | 1.6 | 15 | 6.15 | 5.1 |  |  | 82.65 | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.6 | 5297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3528.8 | 658 | 0 | 123.2 | 1016.4
05 - 06 | 1882 | 0 | 1.8 | 3.6 | 12.9 | 12.9 | 132.6 | 523.2 | 523.2 | 150.4 | 150.4 | 478.4 | 478.4 | 458.4 | 458.4 | 1.6 | 1.6 | 15 | 5.85 | 5.1 |  |  | 88.35 | 0 | 0 | 7004.8 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.2 | 3748.8 | 646.8 | 0 | 134.4 | 1060.5
06 - 07 | 2260 | 0 | 1.8 | 3.8 | 14.1 | 13.95 | 165.2 | 686.4 | 686.4 | 169.6 | 170 | 566.4 | 566.4 | 514.4 | 514.4 | 1.6 | 1.8 | 17.4 | 8.1 | 4.8 |  |  | 99.45 | 0 | 0 | 3502.4 | 3511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.8 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4382.4 | 672 | 0 | 161 | 1274.7
07 - 08 | 2612 | 0 | 1.8 | 4.8 | 14.1 | 14.1 | 205.6 | 789.6 | 789.2 | 188.8 | 188.4 | 664.8 | 664.4 | 588.8 | 589.2 | 2.4 | 2.2 | 20.4 | 9.9 | 8.4 |  |  | 106.5 | 0 | 0 | 6688 | 6679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652.8 | 6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.2 | 5060 | 655.2 | 0 | 203 | 1571.85
08 - 09 | 2954 | 0 | 1.8 | 5 | 17.1 | 17.25 | 207.2 | 894.4 | 894.8 | 230.4 | 230.8 | 792 | 792.4 | 642.4 | 642 | 2.4 | 2.6 | 16.8 | 9.15 | 21 |  |  | 105.75 | 0 | 0 | 7374.4 | 7383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.2 | 7339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4 | 5623.2 | 672 | 0 | 242.2 | 1738.8
09 - 10 | 3294 | 0 | 1.65 | 4.4 | 26.7 | 26.55 | 207 | 1052.8 | 1053.2 | 236.8 | 236.4 | 891.2 | 891.2 | 669.6 | 670 | 2.8 | 2.6 | 18.6 | 11.4 | 44.7 |  |  | 117.15 | 0 | 0 | 5913.6 | 5904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036.8 | 6036.8 | 708.4 | 0 | 252 | 1760.85
10 - 11 | 3300 | 0 | 1.65 | 4.6 | 24.6 | 24.6 | 211 | 996.8 | 996.4 | 238.4 | 238.8 | 946.4 | 946.8 | 673.6 | 673.2 | 2.8 | 3 | 19.8 | 10.2 | 28.2 |  |  | 130.35 | 0 | 0 | 7444.8 | 7453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409.6 | 7400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.6 | 6001.6 | 722.4 | 0 | 232.4 | 1733.55
11 - 12 | 3328 | 0 | 1.65 | 3.8 | 26.1 | 26.25 | 187 | 1006.4 | 1006.8 | 248 | 248.4 | 959.2 | 958.8 | 678.4 | 678.4 | 3.6 | 3.4 | 18 | 9 | 49.8 |  |  | 128.7 | 0 | 0 | 6758.4 | 6749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.6 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 686 | 0 | 236.6 | 1712.55
12 - 13 | 3282 | 0 | 1.8 | 3.8 | 20.7 | 20.55 | 183.2 | 924 | 924.4 | 265.6 | 265.2 | 1017.6 | 1018.4 | 696.8 | 696.8 | 3.2 | 3.4 | 21 | 10.5 | 10.5 |  |  | 113.85 | 0 | 0 | 6353.6 | 6362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.4 | 6318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 680.4 | 0 | 229.6 | 1645.35
13 - 14 | 3328 | 0 | 1.8 | 4.6 | 23.4 | 23.55 | 188.8 | 1001.6 | 1000.4 | 250.4 | 250 | 970.4 | 969.2 | 684 | 684 | 2 | 2 | 18.6 | 11.85 | 37.5 |  |  | 128.4 | 0 | 0 | 5720 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.2 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.4 | 6054.4 | 674.8 | 0 | 239.4 | 1794.45
14 - 15 | 3310 | 0 | 1.8 | 4.2 | 27.6 | 27.6 | 194 | 1003.2 | 1003.2 | 226.4 | 227.2 | 942.4 | 942.8 | 686.4 | 686.8 | 2.8 | 2.8 | 19.8 | 13.05 | 48.3 |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 7532.8 | 7532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 669.2 | 0 | 233.8 | 1779.75
15 - 16 | 3242 | 0 | 1.65 | 4.2 | 26.4 | 26.4 | 194.8 | 1004.8 | 1004.8 | 208 | 207.2 | 912 | 911.6 | 669.6 | 668.8 | 2.8 | 2.6 | 19.8 | 9.75 | 47.4 |  |  | 132.3 | 0 | 0 | 5913.6 | 5913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.4 | 5878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 5843.2 | 691.6 | 0 | 226.8 | 1670.55
16 - 17 | 3208 | 0 | 1.8 | 3.8 | 25.5 | 25.35 | 195.2 | 1014.4 | 1014.4 | 205.6 | 205.6 | 895.2 | 895.6 | 668.8 | 668.8 | 2.8 | 3 | 22.2 | 9.15 | 17.4 |  |  | 136.8 | 0 | 0 | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198.4 | 7189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.4 | 5860.8 | 694.4 | 0 | 240.8 | 1703.1
17 - 18 | 3190 | 0 | 1.8 | 4 | 19.2 | 19.2 | 203 | 983.2 | 983.2 | 200 | 200 | 900 | 900.4 | 700.8 | 701.2 | 4.4 | 4.4 | 23.4 | 11.4 | 8.7 |  |  | 120 | 0 | 0 | 6019.2 | 6010.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 5922.4 | 756 | 0 | 243.6 | 1711.5
18 - 19 | 3364 | 0 | 1.8 | 4.2 | 14.1 | 14.25 | 221.6 | 1080.8 | 1081.2 | 200 | 200.4 | 913.6 | 913.6 | 739.2 | 738.8 | 3.2 | 3.2 | 28.2 | 17.7 | 8.7 |  |  | 120.9 | 0 | 0 | 6054.4 | 6063.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6424 | 6424 | 994 | 0 | 259 | 1788.15
19 - 20 | 3292 | 0 | 1.65 | 4.4 | 13.5 | 13.5 | 229.4 | 1092.8 | 1092.8 | 196.8 | 196.4 | 848.8 | 848.4 | 716 | 716.4 | 3.6 | 3.4 | 24.6 | 12.3 | 8.4 |  |  | 129.75 | 0 | 0 | 6054.4 | 6054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.6 | 6010.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 6283.2 | 968.8 | 0 | 273 | 1732.5
20 - 21 | 3268 | 0 | 1.8 | 4.4 | 14.1 | 13.95 | 216.2 | 1111.2 | 1111.2 | 200 | 200 | 821.6 | 821.2 | 716 | 715.6 | 3.2 | 3.4 | 25.8 | 14.1 | 5.7 |  |  | 124.2 | 0 | 0 | 6036.8 | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.6 | 5992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 999.6 | 0 | 254.8 | 1717.8
21 - 22 | 3226 | 0 | 1.65 | 4.6 | 14.1 | 14.25 | 219.8 | 1097.6 | 1098 | 191.2 | 191.6 | 794.4 | 794.8 | 716 | 716 | 4 | 4 | 28.8 | 11.55 | 7.5 |  |  | 125.4 | 0 | 0 | 5632 | 5640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.2 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 1086.4 | 0 | 245 | 1672.65
22 - 23 | 2992 | 0 | 1.8 | 4.4 | 14.7 | 14.55 | 208.8 | 983.2 | 982.8 | 190.4 | 190 | 738.4 | 738 | 669.6 | 669.6 | 4 | 4 | 25.2 | 8.4 | 8.4 |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 5596.8 | 5596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.2 | 5570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 1103.2 | 2.8 | 225.4 | 1638
23 - 00 | 2650 | 0 | 1.65 | 3.8 | 14.7 | 14.7 | 208 | 844.8 | 844.8 | 160 | 160 | 672.8 | 673.2 | 583.2 | 583.6 | 4.4 | 4.2 | 21 | 7.65 | 7.2 |  |  | 115.8 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 6547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420.8 | 5420.8 | 1080.8 | 0 | 208.6 | 1460.55
Сумма | 67446 | 0 | 42.45 | 98 | 432.6 | 432.6 | 4457 | 20800.8 | 20800.8 | 4573.6 | 4573.6 | 18235.2 | 18235.2 | 14716.8 | 14717.2 | 68.8 | 68.8 | 484.8 | 231 | 410.7 | 0 | 0 | 2708.85 | 0 | 0 | 146608 | 146616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145640 | 145631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128585.6 | 128576.8 | 18740.4 | 2.8 | 5061 | 36861.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 15.06.2022
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Володино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-Колпь (Телецентр) ао RS УСПД | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS Пирамида | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS Пирамида | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS УСПД | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS УСПД | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS УСПД | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS УСПД
00 - 01 | 1044 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5 | 87.8 | 393.6 | 394 | 66.4 | 66 | 201.6 | 201.6 | 250.4 | 250 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.5 | 8.4 |  |  | 38.55 | 0 | 0 | 2833.6 | 2824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.2 | 2763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 207.2 | 0 | 50.4 | 873.6
01 - 02 | 1000 | 0 |  |  | 13.5 | 13.35 | 87.8 | 376.8 | 376.4 | 64.8 | 65.2 | 189.6 | 189.6 | 242.4 | 242.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.2 | 8.4 |  |  | 38.1 | 0 | 0 | 3608 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2208.8 | 218.4 | 0 | 50.4 | 878.85
02 - 03 | 972 | 0 |  |  | 13.5 | 13.5 | 87.8 | 359.2 | 359.2 | 66.4 | 66 | 180 | 180.4 | 237.6 | 238 | 2.8 | 2.8 | 0 | 7.35 | 8.1 |  |  | 37.95 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 4109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.4 | 2182.4 | 224 | 0 | 54.6 | 888.3
03 - 04 | 946 | 0 |  |  | 13.2 | 13.2 | 85.6 | 344.8 | 345.6 | 53.6 | 54 | 184 | 183.6 | 236.8 | 236.4 | 2.8 | 3 | 0 | 7.5 | 8.7 |  |  | 38.55 | 0 | 0 | 3766.4 | 3757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.4 | 3678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | 2103.2 | 221.2 | 0 | 51.8 | 863.1
04 - 05 | 920 | 0 |  |  | 13.2 | 13.2 | 82.2 | 337.6 | 336.8 | 50.4 | 50.4 | 180.8 | 180.8 | 232 | 232 | 2.4 | 2.2 | 0 | 7.35 | 9 |  |  | 38.25 | 0 | 0 | 3942.4 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 3898.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 232.4 | 0 | 49 | 786.45
05 - 06 | 854 | 0 |  |  | 11.7 | 11.85 | 74.8 | 320 | 320 | 46.4 | 46.4 | 170.4 | 170.8 | 219.2 | 219.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 6 |  |  | 35.25 | 0 | 0 | 4276.8 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.8 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1839.2 | 218.4 | 0 | 49 | 701.4
06 - 07 | 908 | 0 |  |  | 12.3 | 12.3 | 77.6 | 336.8 | 337.2 | 47.2 | 46.8 | 182.4 | 181.6 | 229.6 | 230 | 1.6 | 1.6 | 0 | 7.5 | 7.2 |  |  | 37.05 | 0 | 0 | 2692.8 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.8 | 1997.6 | 224 | 0 | 50.4 | 720.3
07 - 08 | 954 | 0 |  |  | 12.3 | 12.15 | 80.6 | 352 | 351.6 | 49.6 | 50 | 185.6 | 186 | 242.4 | 242.8 | 2.4 | 2.2 | 0 | 7.05 | 7.2 |  |  | 39.6 | 0 | 0 | 3766.4 | 3775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 218.4 | 0 | 53.2 | 735
08 - 09 | 1038 | 0 |  |  | 12 | 12.15 | 78.2 | 416.8 | 417.6 | 53.6 | 53.2 | 187.2 | 187.6 | 248 | 247.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 6.9 | 20.4 |  |  | 41.1 | 0 | 0 | 4030.4 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.4 | 3942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2314.4 | 201.6 | 0 | 53.2 | 812.7
09 - 10 | 1170 | 0 |  |  | 18.3 | 18.3 | 75.4 | 518.4 | 518.4 | 48.8 | 49.2 | 200 | 199.2 | 246.4 | 246.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.05 | 41.7 |  |  | 42.45 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.2 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2499.2 | 187.6 | 0 | 47.6 | 814.8
10 - 11 | 1122 | 0 |  |  | 15.6 | 15.45 | 90.6 | 455.2 | 454.4 | 52.8 | 52.4 | 206.4 | 206.8 | 244.8 | 244.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.5 | 24.3 |  |  | 55.05 | 0 | 0 | 4681.6 | 4690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 2446.4 | 193.2 | 0 | 50.4 | 822.15
11 - 12 | 1136 | 0 |  |  | 17.1 | 17.25 | 75.4 | 463.2 | 463.2 | 54.4 | 54.8 | 201.6 | 201.2 | 248.8 | 248.8 | 2 | 2 | 0 | 8.25 | 46.5 |  |  | 52.2 | 0 | 0 | 4400 | 4391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.2 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.4 | 2446.4 | 196 | 0 | 50.4 | 801.15
12 - 13 | 1016 | 0 |  |  | 14.4 | 14.25 | 78.6 | 373.6 | 373.6 | 54.4 | 54 | 220.8 | 221.2 | 243.2 | 243.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.95 | 8.4 |  |  | 39.9 | 0 | 0 | 3907.2 | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 2235.2 | 198.8 | 0 | 51.8 | 738.15
13 - 14 | 1144 | 0 |  |  | 14.1 | 14.25 | 77.6 | 467.2 | 467.2 | 53.6 | 53.6 | 205.6 | 205.6 | 256.8 | 256.4 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 36 |  |  | 53.25 | 0 | 0 | 3608 | 3599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.2 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 2543.2 | 196 | 0 | 46.2 | 887.25
14 - 15 | 1158 | 0 |  |  | 17.7 | 17.7 | 78.8 | 466.4 | 466.4 | 55.2 | 55.2 | 204.8 | 204.8 | 260.8 | 261.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 9 | 40.5 |  |  | 54.3 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.8 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.2 | 2499.2 | 193.2 | 0 | 50.4 | 838.95
15 - 16 | 1136 | 0 |  |  | 16.2 | 16.2 | 80.6 | 460.8 | 461.2 | 52 | 52 | 199.2 | 198.8 | 248.8 | 249.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.8 | 42.3 |  |  | 55.95 | 0 | 0 | 3836.8 | 3836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713.6 | 3722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.4 | 2446.4 | 201.6 | 0 | 49 | 805.35
16 - 17 | 1112 | 0 |  |  | 17.4 | 17.25 | 84 | 460.8 | 460.8 | 48.8 | 49.2 | 196.8 | 196.4 | 253.6 | 253.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 8.4 | 12.9 |  |  | 55.5 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 4320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2420 | 215.6 | 0 | 50.4 | 800.1
17 - 18 | 1032 | 0 |  |  | 12.6 | 12.6 | 82.4 | 388.8 | 388.4 | 52 | 52 | 201.6 | 202 | 258.4 | 258.4 | 4 | 4 | 0 | 8.1 | 6.9 |  |  | 43.35 | 0 | 0 | 4417.6 | 4417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 2314.4 | 210 | 0 | 51.8 | 784.35
18 - 19 | 1052 | 0 |  |  | 11.4 | 11.4 | 78.6 | 414.4 | 414.4 | 51.2 | 50.8 | 205.6 | 206 | 252.8 | 252.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 9 | 6.3 |  |  | 43.2 | 0 | 0 | 3977.6 | 3977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 2384.8 | 238 | 0 | 50.4 | 757.05
19 - 20 | 1046 | 0 |  |  | 10.8 | 10.95 | 77 | 411.2 | 411.6 | 48.8 | 48.8 | 202.4 | 202 | 256 | 255.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 8.55 | 6.3 |  |  | 45.75 | 0 | 0 | 3960 | 3968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2340.8 | 235.2 | 0 | 53.2 | 742.35
20 - 21 | 1036 | 0 |  |  | 11.4 | 11.25 | 76.8 | 418.4 | 418.4 | 47.2 | 47.6 | 199.2 | 199.2 | 253.6 | 253.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.25 | 5.7 |  |  | 39.45 | 0 | 0 | 4083.2 | 4074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 240.8 | 0 | 49 | 731.85
21 - 22 | 972 | 0 |  |  | 11.4 | 11.4 | 75.2 | 379.2 | 379.2 | 48.8 | 48.4 | 184.8 | 184.8 | 246.4 | 246.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.65 | 5.4 |  |  | 36.15 | 0 | 0 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.2 | 3282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 277.2 | 0 | 46.2 | 723.45
22 - 23 | 986 | 0 |  |  | 12 | 12 | 79 | 383.2 | 383.2 | 56.8 | 56.8 | 192 | 192 | 236.8 | 236.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.65 | 5.7 |  |  | 37.35 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2349.6 | 288.4 | 0 | 49 | 786.45
23 - 00 | 982 | 0 |  |  | 12.3 | 12.45 | 82.6 | 364.8 | 364.4 | 58.4 | 58.8 | 201.6 | 202 | 237.6 | 237.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6.9 | 6.3 |  |  | 36.3 | 0 | 0 | 4382.4 | 4391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2288 | 271.6 | 0 | 47.6 | 810.6
Сумма | 24736 | 0 | 0 | 0 | 327.9 | 327.9 | 1935 | 9663.2 | 9663.2 | 1281.6 | 1281.6 | 4684 | 4684 | 5883.2 | 5883.2 | 53.2 | 53.4 | 0 | 185.7 | 378.6 | 0 | 0 | 1034.55 | 0 | 0 | 94001.6 | 94001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91467.2 | 91467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54859.2 | 54859.2 | 5308.8 | 0 | 1205.4 | 19103.7
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1728 | 3294 | 3226 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.674 | 2.0821
| Q н нн, квар | 946 | 1170 | 972 |  |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.0152 | 2.22
| S н нн, кВА | 1970 | 3495.6167 | 3369.2521 |  |  |  | S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.23 | 2.0189
| Р н cн, кВт | 824.6 | 960.4 | 1331.4 |  |  |  | Р н cн, кВт | 1121.4 | 1760.85 | 1672.65
| Q н cн, квар | 273 | 235.2 | 323.4 |  |  |  | Q н cн, квар | 863.1 | 814.8 | 723.45
| S н сн, кВА | 868.6162 | 988.7807 | 1370.1144 |  |  |  | S н сн, кВА | 1415.09 | 1940.2298 | 1822.3989
| S нагр, кВА | 2828.7325 | 4480.4583 | 4737.9274 |  |  |  | S нагр, кВА | 1415.09 | 1940.2298 | 1822.3989
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.12312 | 0.21848 | 0.21058 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  | 2552.6
| К з сн | 0.054289 | 0.061799 | 0.085632 |  |  |  | К з сн | 0.088443 | 0.12126 | 0.1139 |  | 4254.4
| К з | 0.1768 | 0.28003 | 0.29612 |  |  |  | К з | 0.088443 | 0.12126 | 0.1139 |  | 4557.4
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.793 | 30.1902 | 30.8587 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 23.8604 | 24.6176 | 24.4271
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 170.7425 | 289.0571 | 301.866 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 110.9916 | 122.775 | 119.8101 |  | 1121.4
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  | 1760.85
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  | 1672.65
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч