## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 2.196 | 4.286 | 0 | 714.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 471.6 | 0 | 14.4 | 0 | 51.6 | 0 | 100.5 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 0 | 0
01 - 02 | 2.148 | 4.058 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 498.2 | 0 | 15 | 0 | 51.6 | 0 | 104.1 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3 | 0 | 0
02 - 03 | 2.11 | 4.072 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 508.5 | 0 | 14.3 | 0 | 51.9 | 0 | 103.8 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.7 | 0 | 0
03 - 04 | 1.902 | 3.908 | 0 | 689.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 463.4 | 0 | 12.8 | 0 | 46.5 | 0 | 91.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.7 | 0 | 0
04 - 05 | 1.73 | 3.514 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 452.9 | 0 | 13.3 | 0 | 44.7 | 0 | 67.8 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 0
05 - 06 | 1.896 | 3.598 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 449.7 | 0 | 11.9 | 0 | 42.9 | 0 | 63.6 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.9 | 0 | 0
06 - 07 | 1.778 | 3.614 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 470.2 | 0 | 11.8 | 0 | 43.2 | 0 | 65.4 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 0
07 - 08 | 1.666 | 3.508 | 0 | 648.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 449.8 | 0 | 11.7 | 0 | 43.5 | 0 | 68.1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.4 | 0 | 0
08 - 09 | 1.806 | 3.47 | 0 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 472.4 | 0 | 11.7 | 0 | 45 | 0 | 63 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.3 | 0 | 0
09 - 10 | 1.834 | 3.598 | 0 | 705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 503.1 | 0 | 11.5 | 0 | 45.9 | 0 | 69.9 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 0
10 - 11 | 1.752 | 3.64 | 0 | 714.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 511.4 | 0 | 11.6 | 0 | 46.2 | 0 | 70.5 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9 | 0 | 0
11 - 12 | 1.77 | 3.502 | 0 | 681.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 486.6 | 0 | 11.8 | 0 | 45.6 | 0 | 62.4 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3 | 0 | 0
12 - 13 | 1.804 | 3.612 | 0 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 475.4 | 0 | 11.8 | 0 | 45.3 | 0 | 69.6 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.8 | 0 | 0
13 - 14 | 1.798 | 3.654 | 0 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 469.1 | 0 | 11.7 | 0 | 44.7 | 0 | 69 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 0
14 - 15 | 1.862 | 3.582 | 0 | 663.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 467.9 | 0 | 11.8 | 0 | 45.6 | 0 | 63.3 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0
15 - 16 | 1.742 | 3.596 | 0 | 686.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 489 | 0 | 11.7 | 0 | 45 | 0 | 65.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0
16 - 17 | 1.754 | 3.57 | 0 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 491 | 0 | 12.5 | 0 | 45 | 0 | 65.1 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0
17 - 18 | 1.93 | 3.652 | 0 | 750.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 471.4 | 0 | 12.7 | 0 | 43.8 | 0 | 147.3 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6 | 0 | 0
18 - 19 | 1.79 | 3.698 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 460.3 | 0 | 12.3 | 0 | 43.5 | 0 | 398.1 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 0 | 0
19 - 20 | 1.744 | 3.62 | 0 | 964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 441.4 | 0 | 11.7 | 0 | 42.3 | 0 | 393 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.7 | 0 | 0
20 - 21 | 1.89 | 3.594 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 467.1 | 0 | 11.9 | 0 | 43.2 | 0 | 398.4 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0
21 - 22 | 1.95 | 3.9 | 0 | 1082.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 521.5 | 0 | 13.2 | 0 | 46.5 | 0 | 421.8 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.3 | 0 | 0
22 - 23 | 2.23 | 4.356 | 0 | 1099.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 522.6 | 0 | 14.7 | 0 | 50.4 | 0 | 433.2 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 0
23 - 00 | 2.236 | 4.284 | 0 | 1077.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 497.2 | 0 | 14.8 | 0 | 50.7 | 0 | 436.8 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.8 | 0 | 0
Сумма | 45.318 | 89.886 | 0 | 18627.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 15.8 | 0 | 11511.7 | 0 | 302.6 | 0 | 1104.6 | 0 | 3891.9 | 0 | 1647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18718.7 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.194 | 1.07 | 0 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 55.2 | 16.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 0
01 - 02 | 1.194 | 1.064 | 0 | 177.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 55.8 | 15.9 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0
02 - 03 | 1.192 | 1.064 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.4 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 55.2 | 15.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0
03 - 04 | 1.226 | 1.174 | 0 | 180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 0 | 201.4 | 0 | 0 | 56.5 | 16.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0
04 - 05 | 1.236 | 1.22 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.5 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 56.9 | 16.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 219.1 | 0 | 0
05 - 06 | 1.188 | 1.182 | 0 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0 | 207.3 | 0 | 0 | 56 | 13.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0
06 - 07 | 1.202 | 1.186 | 0 | 198.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0 | 220.9 | 0 | 0 | 56.1 | 14.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 0 | 0
07 - 08 | 1.206 | 1.202 | 0 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.1 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 56.1 | 14.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
08 - 09 | 1.178 | 1.16 | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 200.1 | 0 | 0 | 55.5 | 12 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 184.1 | 0 | 0
09 - 10 | 1.154 | 1.154 | 0 | 159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0 | 190.6 | 0 | 0 | 55.3 | 10.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 0
10 - 11 | 1.154 | 1.15 | 0 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 55.3 | 10.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 0
11 - 12 | 1.152 | 1.168 | 0 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 56 | 10.8 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0
12 - 13 | 1.198 | 1.158 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 56.1 | 12.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
13 - 14 | 1.166 | 1.162 | 0 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.7 | 0 | 198.7 | 0 | 0 | 55.7 | 11.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0
14 - 15 | 1.158 | 1.154 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 202.1 | 0 | 0 | 55.9 | 11.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 0 | 0
15 - 16 | 1.15 | 1.166 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 211.7 | 0 | 0 | 55.6 | 10.8 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0
16 - 17 | 1.176 | 1.168 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.8 | 0 | 215.1 | 0 | 0 | 55.8 | 12.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0
17 - 18 | 1.192 | 1.182 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 56.8 | 13.5 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 0
18 - 19 | 1.186 | 1.172 | 0 | 198.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 174.5 | 0 | 0 | 56.4 | 13.5 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
19 - 20 | 1.168 | 1.182 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.8 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 55.8 | 12.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
20 - 21 | 1.176 | 1.174 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 56 | 12.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0
21 - 22 | 1.158 | 1.094 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 56.1 | 11.7 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0
22 - 23 | 1.112 | 1.022 | 0 | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0 | 235.3 | 0 | 0 | 55.6 | 11.1 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0 | 0
23 - 00 | 1.116 | 1.036 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 210.9 | 0 | 0 | 55.2 | 12 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0
Сумма | 28.232 | 27.464 | 0 | 4511.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 95.4 | 0 | 4861.7 | 0 | 0 | 1340.9 | 312.9 | 0 | 697.5 | 0 | 0 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 4866.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч