## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.096 | 0 | 660 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 9 | 0 | 59.2 | 0 | 14.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 65.1 | 0 | 186.45 | 0 | 68.8 | 0
01 - 02 | 0.104 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 8.5 | 0 | 54 | 0 | 13.65 | 0 | 100.35 | 0 | 0 | 0 | 74.85 | 0 | 64.2 | 0 | 170.4 | 0 | 68.48 | 0
02 - 03 | 0.104 | 0 | 583.2 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8.8 | 0 | 55.9 | 0 | 11.7 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 73.65 | 0 | 65.5 | 0 | 146.7 | 0 | 72.88 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 599.2 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 8.4 | 0 | 54.7 | 0 | 7.5 | 0 | 97.95 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 63.7 | 0 | 162.9 | 0 | 72.8 | 0
04 - 05 | 0.104 | 0 | 521.6 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 7.6 | 0 | 47.6 | 0 | 7.65 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 52.2 | 0 | 164.25 | 0 | 54.64 | 0
05 - 06 | 0.104 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 7.5 | 0 | 56.9 | 0 | 10.35 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 51.3 | 0 | 177.9 | 0 | 56.72 | 0
06 - 07 | 0.096 | 0 | 652 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 9.4 | 0 | 72 | 0 | 14.1 | 0 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 67.3 | 0 | 199.65 | 0 | 68.8 | 0
07 - 08 | 0.104 | 0 | 833.6 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 20.7 | 0 | 82 | 0 | 11.7 | 0 | 137.25 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 0 | 92.1 | 0 | 228.9 | 0 | 75.04 | 0
08 - 09 | 0.096 | 0 | 917.6 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 21.1 | 0 | 74.3 | 0 | 17.25 | 0 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 88.2 | 0 | 244.65 | 0 | 93.68 | 0
09 - 10 | 0.104 | 0 | 920.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 15.8 | 0 | 71.4 | 0 | 17.25 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 131.55 | 0 | 109 | 0 | 253.5 | 0 | 92.48 | 0
10 - 11 | 0.096 | 0 | 898.4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 11.8 | 0 | 63.8 | 0 | 16.8 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 113.55 | 0 | 106.5 | 0 | 254.85 | 0 | 87.68 | 0
11 - 12 | 0.104 | 0 | 896.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 15.4 | 0 | 72.2 | 0 | 17.7 | 0 | 143.85 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 110.7 | 0 | 274.05 | 0 | 83.04 | 0
12 - 13 | 0.096 | 0 | 856 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 14.8 | 0 | 76 | 0 | 19.65 | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 89.5 | 0 | 301.35 | 0 | 78.56 | 0
13 - 14 | 0.104 | 0 | 974.4 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 17 | 0 | 74.4 | 0 | 17.1 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | 0 | 103.3 | 0 | 289.2 | 0 | 93.92 | 0
14 - 15 | 0.096 | 0 | 916 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 11.7 | 0 | 68.9 | 0 | 19.2 | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 0 | 99.6 | 0 | 256.65 | 0 | 89.84 | 0
15 - 16 | 0.104 | 0 | 860.8 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 8.6 | 0 | 69.8 | 0 | 17.55 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 108.5 | 0 | 246.15 | 0 | 82.16 | 0
16 - 17 | 0.096 | 0 | 872 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 8.4 | 0 | 75.7 | 0 | 13.5 | 0 | 139.65 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | 0 | 125.3 | 0 | 242.55 | 0 | 87.44 | 0
17 - 18 | 0.104 | 0 | 857.6 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 8.6 | 0 | 78.3 | 0 | 18.6 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 112.3 | 0 | 234.9 | 0 | 104.56 | 0
18 - 19 | 0.096 | 0 | 916 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 8.1 | 0 | 97.3 | 0 | 18.75 | 0 | 145.05 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 112.4 | 0 | 246.6 | 0 | 102.16 | 0
19 - 20 | 0.104 | 0 | 877.6 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 8.4 | 0 | 92.6 | 0 | 16.35 | 0 | 141.45 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 0 | 117.9 | 0 | 228.45 | 0 | 92.72 | 0
20 - 21 | 0.104 | 0 | 872 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11.1 | 0 | 83.7 | 0 | 19.8 | 0 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 104.6 | 0 | 243.75 | 0 | 88.96 | 0
21 - 22 | 0.096 | 0 | 876 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 10.2 | 0 | 71.4 | 0 | 21 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 107.3 | 0 | 253.2 | 0 | 83.52 | 0
22 - 23 | 0.104 | 0 | 875.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9.4 | 0 | 78.7 | 0 | 18.75 | 0 | 165.15 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 0 | 109 | 0 | 240.75 | 0 | 81.68 | 0
23 - 00 | 0.096 | 0 | 769.6 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 9 | 0 | 69.8 | 0 | 18.15 | 0 | 126.75 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 86.7 | 0 | 218.7 | 0 | 82.08 | 0
Сумма | 2.416 | 0 | 19165.6 | 0 | 0 | 1247.2 | 0 | 269.3 | 0 | 1700.6 | 0 | 378.45 | 0 | 3240.9 | 0 | 0 | 0 | 2257.5 | 0 | 2212.2 | 0 | 5466.45 | 0 | 1962.64 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 691.2 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 13.9 | 0 | 82.2 | 0 | 9.15 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 66 | 0 | 136.65 | 0 | 118.88 | 0
01 - 02 |  | 0 | 699.2 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 13.6 | 0 | 79.9 | 0 | 9.15 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 67.2 | 0 | 134.4 | 0 | 118.8 | 0
02 - 03 |  | 0 | 704.8 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 13.8 | 0 | 87.9 | 0 | 9.15 | 0 | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | 0 | 77.5 | 0 | 130.8 | 0 | 118.48 | 0
03 - 04 |  | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 14 | 0 | 82.3 | 0 | 8.55 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 74.9 | 0 | 131.55 | 0 | 119.92 | 0
04 - 05 |  | 0 | 624 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 13.9 | 0 | 76.4 | 0 | 8.55 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 63 | 0 | 128.55 | 0 | 101.12 | 0
05 - 06 |  | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 11.6 | 0 | 78.7 | 0 | 7.95 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 54.9 | 0 | 118.35 | 0 | 86.08 | 0
06 - 07 |  | 0 | 572 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 11.8 | 0 | 81.2 | 0 | 8.4 | 0 | 60.15 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 0 | 56 | 0 | 122.4 | 0 | 87.76 | 0
07 - 08 |  | 0 | 573.6 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 23.1 | 0 | 77.6 | 0 | 8.1 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 55.8 | 0 | 118.65 | 0 | 83.92 | 0
08 - 09 |  | 0 | 625.6 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 20.9 | 0 | 63.1 | 0 | 7.8 | 0 | 132.45 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 52.6 | 0 | 115.05 | 0 | 84.64 | 0
09 - 10 |  | 0 | 610.4 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 15.8 | 0 | 58.4 | 0 | 7.5 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 76.4 | 0 | 109.65 | 0 | 85.44 | 0
10 - 11 |  | 0 | 612.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9.5 | 0 | 61.1 | 0 | 7.35 | 0 | 116.85 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 74.6 | 0 | 109.35 | 0 | 85.84 | 0
11 - 12 |  | 0 | 594.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 13.4 | 0 | 65.1 | 0 | 7.2 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 87.1 | 0 | 116.55 | 0 | 83.44 | 0
12 - 13 |  | 0 | 568.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 15.9 | 0 | 65.7 | 0 | 7.8 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 0 | 65.8 | 0 | 125.85 | 0 | 82.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 678.4 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 17.8 | 0 | 58.3 | 0 | 7.35 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 77.6 | 0 | 114 | 0 | 83.04 | 0
14 - 15 |  | 0 | 597.6 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 12.6 | 0 | 59.7 | 0 | 7.65 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 67.3 | 0 | 112.5 | 0 | 82.48 | 0
15 - 16 |  | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 9.8 | 0 | 64.1 | 0 | 7.5 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 76 | 0 | 113.25 | 0 | 81.28 | 0
16 - 17 |  | 0 | 594.4 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 9.7 | 0 | 67.1 | 0 | 7.2 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 97.7 | 0 | 117.6 | 0 | 77.36 | 0
17 - 18 |  | 0 | 573.6 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 10.3 | 0 | 66.8 | 0 | 8.25 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 79.95 | 0 | 86.8 | 0 | 123.9 | 0 | 92.32 | 0
18 - 19 |  | 0 | 570.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 9.9 | 0 | 73.8 | 0 | 8.55 | 0 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 76.2 | 0 | 120.3 | 0 | 87.12 | 0
19 - 20 |  | 0 | 572 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 9.8 | 0 | 75 | 0 | 7.8 | 0 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 76 | 0 | 113.85 | 0 | 80.96 | 0
20 - 21 |  | 0 | 560.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 10 | 0 | 69.9 | 0 | 8.4 | 0 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 65.4 | 0 | 117.3 | 0 | 80.48 | 0
21 - 22 |  | 0 | 566.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10.9 | 0 | 60.3 | 0 | 7.95 | 0 | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0 | 75.3 | 0 | 125.55 | 0 | 78 | 0
22 - 23 |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 11.4 | 0 | 64.8 | 0 | 7.95 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 85.65 | 0 | 81.5 | 0 | 131.85 | 0 | 88.16 | 0
23 - 00 |  | 0 | 640.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 12.1 | 0 | 73.4 | 0 | 8.4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96.45 | 0 | 63.2 | 0 | 132.9 | 0 | 107.28 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14704 | 0 | 0 | 1152.1 | 0 | 315.5 | 0 | 1692.8 | 0 | 193.65 | 0 | 2056.35 | 0 | 0 | 0 | 2096.85 | 0 | 1714.8 | 0 | 2920.8 | 0 | 2195.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч