## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0.244 | 0 | 184.2 | 70.3 | 0 | 8.6 | 0 | 13.4 | 0 | 85.2 | 0 | 1 | 0
01 - 02 | 0.24 | 0 | 174 | 66.2 | 0 | 7.4 | 0 | 12 | 0 | 82.4 | 0 | 1.6 | 0
02 - 03 | 0.236 | 0 | 165 | 64.8 | 0 | 6.4 | 0 | 11.8 | 0 | 76 | 0 | 1.8 | 0
03 - 04 | 0.24 | 0 | 154.2 | 60 | 0 | 6.4 | 0 | 11 | 0 | 71.2 | 0 | 1.5 | 0
04 - 05 | 0.236 | 0 | 152.4 | 61.8 | 0 | 6.6 | 0 | 9.6 | 0 | 68 | 0 | 1.4 | 0
05 - 06 | 0.24 | 0 | 165 | 65.5 | 0 | 6.8 | 0 | 14.2 | 0 | 72 | 0 | 1.7 | 0
06 - 07 | 0.248 | 0 | 216.6 | 87.9 | 0 | 7.6 | 0 | 23 | 0 | 90.8 | 0 | 1.9 | 0
07 - 08 | 0.24 | 0 | 271.2 | 106.6 | 0 | 9 | 0 | 28.4 | 0 | 116 | 0 | 3.8 | 0
08 - 09 | 0.236 | 0 | 321.6 | 126.6 | 0 | 14 | 0 | 28.2 | 0 | 141.6 | 0 | 3.6 | 0
09 - 10 | 0.24 | 0 | 322.8 | 126 | 0 | 13.8 | 0 | 28.8 | 0 | 143.2 | 0 | 3.8 | 0
10 - 11 | 0.236 | 0 | 315 | 130 | 0 | 14.4 | 0 | 29 | 0 | 132.4 | 0 | 4 | 0
11 - 12 | 0.24 | 0 | 315.6 | 132.1 | 0 | 11.6 | 0 | 31.2 | 0 | 130.8 | 0 | 4 | 0
12 - 13 | 0.24 | 0 | 339.6 | 133.4 | 0 | 20.2 | 0 | 31.2 | 0 | 143.2 | 0 | 4.2 | 0
13 - 14 | 0.24 | 0 | 328.2 | 125.8 | 0 | 13.8 | 0 | 32.6 | 0 | 143.6 | 0 | 5 | 0
14 - 15 | 0.236 | 0 | 320.4 | 123.2 | 0 | 15.4 | 0 | 31.8 | 0 | 142 | 0 | 3.3 | 0
15 - 16 | 0.24 | 0 | 292.8 | 115.2 | 0 | 14 | 0 | 27.2 | 0 | 127.2 | 0 | 2.4 | 0
16 - 17 | 0.236 | 0 | 305.4 | 117.2 | 0 | 15.4 | 0 | 28.2 | 0 | 135.2 | 0 | 3.3 | 0
17 - 18 | 0.244 | 0 | 352.2 | 130.9 | 0 | 19.2 | 0 | 35.6 | 0 | 155.2 | 0 | 3.9 | 0
18 - 19 | 0.24 | 0 | 364.2 | 142.8 | 0 | 14.2 | 0 | 34.6 | 0 | 161.2 | 0 | 4.2 | 0
19 - 20 | 0.24 | 0 | 354 | 138.6 | 0 | 14.8 | 0 | 32.6 | 0 | 156.4 | 0 | 4.1 | 0
20 - 21 | 0.24 | 0 | 349.2 | 139.7 | 0 | 16.2 | 0 | 26.2 | 0 | 158.4 | 0 | 3 | 0
21 - 22 | 0.244 | 0 | 336 | 129.6 | 0 | 15.6 | 0 | 26.2 | 0 | 154.8 | 0 | 3.5 | 0
22 - 23 | 0.24 | 0 | 300 | 119 | 0 | 12.8 | 0 | 27 | 0 | 132.4 | 0 | 3.5 | 0
23 - 00 | 0.232 | 0 | 243 | 94.4 | 0 | 11.4 | 0 | 19.8 | 0 | 111.2 | 0 | 2.6 | 0
Сумма | 5.748 | 0 | 6642.6 | 2607.6 | 0 | 295.6 | 0 | 593.6 | 0 | 2930.4 | 0 | 73.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 159 | 91.7 | 0 | 7.2 | 0 | 5.2 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0
01 - 02 |  | 0 | 149.4 | 87.7 | 0 | 7.4 | 0 | 3.8 | 0 | 52.4 | 0 | 5.9 | 0
02 - 03 |  | 0 | 142.2 | 84.6 | 0 | 7 | 0 | 4.2 | 0 | 48.4 | 0 | 5.7 | 0
03 - 04 |  | 0 | 142.8 | 84.4 | 0 | 7.2 | 0 | 3.4 | 0 | 49.6 | 0 | 5.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 137.4 | 80.7 | 0 | 7 | 0 | 3.4 | 0 | 48 | 0 | 5.7 | 0
05 - 06 |  | 0 | 141 | 81.5 | 0 | 7 | 0 | 3.6 | 0 | 50.4 | 0 | 6.2 | 0
06 - 07 |  | 0 | 154.8 | 88.9 | 0 | 7.4 | 0 | 4.8 | 0 | 54.8 | 0 | 8.4 | 0
07 - 08 |  | 0 | 148.2 | 85.6 | 0 | 7.4 | 0 | 4 | 0 | 52.4 | 0 | 10.6 | 0
08 - 09 |  | 0 | 145.2 | 82.4 | 0 | 7.6 | 0 | 4.2 | 0 | 52 | 0 | 10.3 | 0
09 - 10 |  | 0 | 155.4 | 84.7 | 0 | 7.8 | 0 | 5.2 | 0 | 59.2 | 0 | 10.9 | 0
10 - 11 |  | 0 | 149.4 | 83.6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 8.9 | 0
11 - 12 |  | 0 | 149.4 | 85.1 | 0 | 7.6 | 0 | 4.4 | 0 | 54 | 0 | 9.1 | 0
12 - 13 |  | 0 | 156 | 88.6 | 0 | 7.6 | 0 | 4.8 | 0 | 57.6 | 0 | 10.7 | 0
13 - 14 |  | 0 | 151.8 | 85.4 | 0 | 7.4 | 0 | 5.2 | 0 | 56 | 0 | 11.6 | 0
14 - 15 |  | 0 | 145.2 | 82.9 | 0 | 7.6 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 8.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 150.6 | 84.3 | 0 | 7.2 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 8.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 149.4 | 85.6 | 0 | 7.6 | 0 | 4.6 | 0 | 54.4 | 0 | 9.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 149.4 | 85.8 | 0 | 7.8 | 0 | 4.2 | 0 | 52.8 | 0 | 10.7 | 0
18 - 19 |  | 0 | 149.4 | 85.9 | 0 | 7.4 | 0 | 4.8 | 0 | 53.2 | 0 | 11.7 | 0
19 - 20 |  | 0 | 150.6 | 87.2 | 0 | 7.8 | 0 | 5.4 | 0 | 53.2 | 0 | 10.5 | 0
20 - 21 |  | 0 | 148.8 | 84.8 | 0 | 8.4 | 0 | 4.6 | 0 | 53.2 | 0 | 8.7 | 0
21 - 22 |  | 0 | 148.8 | 86.1 | 0 | 7.8 | 0 | 4.4 | 0 | 53.6 | 0 | 9.7 | 0
22 - 23 |  | 0 | 145.2 | 85.6 | 0 | 7.2 | 0 | 3.8 | 0 | 51.2 | 0 | 8.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 133.2 | 80.2 | 0 | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 46.4 | 0 | 6.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3552.6 | 2043.3 | 0 | 179 | 0 | 105.8 | 0 | 1272.8 | 0 | 208.7 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 15.06.2022 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 154.2 | 322.8 | 336 | 0.1542 | 0.1428
| Q н, квар | 142.8 | 155.4 | 148.8 | 0.3228 | 0.1554
| S н, кВА | 210.1654 | 358.2583 | 367.4744 | 0.336 | 0.1488
Коэффициент загрузки | К з | 0.084066 | 0.1433 | 0.14699
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.9597 | 7.2641 | 7.2883
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 31.6051 | 35.1407 | 35.4216

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч