## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.162 | 164.2 | 0 | 64.56 | 19.6 | 34 | 32.55 | 8.82 | 4 | 0
01 - 02 | 0.162 | 151.6 | 0 | 55.98 | 19.2 | 31.8 | 30.75 | 8.82 | 3.9 | 0
02 - 03 | 0.162 | 155.2 | 0 | 63.48 | 18.6 | 29.7 | 29.4 | 8.88 | 4.1 | 0
03 - 04 | 0.156 | 148.8 | 0 | 56.1 | 19.5 | 30.4 | 29.1 | 8.4 | 4.3 | 0
04 - 05 | 0.162 | 158.8 | 0 | 62.46 | 19.9 | 30.7 | 32.25 | 8.4 | 4 | 0
05 - 06 | 0.162 | 166.2 | 0 | 53.7 | 19.8 | 34.7 | 43.35 | 8.64 | 5 | 0
06 - 07 | 0.162 | 204.4 | 0 | 61.86 | 23.3 | 42.9 | 56.55 | 12.9 | 5.9 | 0
07 - 08 | 0.156 | 226.2 | 0 | 54.3 | 26.7 | 49.5 | 72.45 | 16.14 | 6.3 | 0
08 - 09 | 0.162 | 237.4 | 0 | 63.42 | 28.2 | 49.4 | 70.65 | 17.16 | 7.8 | 0
09 - 10 | 0.156 | 239.8 | 0 | 62.52 | 29.1 | 54.2 | 67.05 | 17.58 | 8.4 | 0
10 - 11 | 0.156 | 239.8 | 0 | 70.98 | 28 | 50.2 | 64.8 | 16.26 | 8.8 | 0
11 - 12 | 0.162 | 232.4 | 0 | 66.9 | 29.4 | 49.2 | 61.65 | 16.8 | 7.5 | 0
12 - 13 | 0.156 | 237.8 | 0 | 74.1 | 27.8 | 47.8 | 60.15 | 17.88 | 9.2 | 0
13 - 14 | 0.156 | 239.2 | 0 | 70.26 | 24.3 | 47.8 | 71.55 | 15.12 | 9.6 | 0
14 - 15 | 0.162 | 253.6 | 0 | 85.74 | 24.8 | 48.8 | 72.6 | 11.88 | 8.8 | 0
15 - 16 | 0.156 | 244.6 | 0 | 76.62 | 26.7 | 45.1 | 75 | 12.24 | 8 | 0
16 - 17 | 0.156 | 240.8 | 0 | 76.2 | 29.3 | 46.8 | 65.4 | 14.52 | 7.7 | 0
17 - 18 | 0.162 | 240.8 | 0 | 64.8 | 34 | 54 | 64.8 | 15.06 | 7.2 | 0
18 - 19 | 0.156 | 254.8 | 0 | 73.08 | 30.2 | 52.3 | 75.45 | 14.64 | 8.4 | 0
19 - 20 | 0.156 | 244.6 | 0 | 60.3 | 31.1 | 49.4 | 79.65 | 15.66 | 7.6 | 0
20 - 21 | 0.162 | 246.6 | 0 | 63 | 30.7 | 55.1 | 75 | 14.22 | 7.7 | 0
21 - 22 | 0.156 | 223.6 | 0 | 60.48 | 27.7 | 48.7 | 64.2 | 13.26 | 8.6 | 0
22 - 23 | 0.162 | 208 | 0 | 65.58 | 24.5 | 45.4 | 55.05 | 10.74 | 5.8 | 0
23 - 00 | 0.162 | 179.2 | 0 | 59.04 | 21.5 | 38.3 | 44.85 | 10.02 | 4.7 | 0
Сумма | 3.822 | 5138.4 | 0 | 1565.46 | 613.9 | 1066.2 | 1394.25 | 314.04 | 163.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 201 | 0 | 71.58 | 20.7 | 54.8 | 39.6 | 11.1 | 6 | 0
01 - 02 |  | 198 | 0 | 68.1 | 21.2 | 55.2 | 39.15 | 11.28 | 6.2 | 0
02 - 03 |  | 200 | 0 | 71.28 | 21.1 | 54.9 | 38.7 | 11.28 | 6.1 | 0
03 - 04 |  | 199.2 | 0 | 69.3 | 21.2 | 55.6 | 39.45 | 11.16 | 6 | 0
04 - 05 |  | 207 | 0 | 73.14 | 21.8 | 56.1 | 42.15 | 11.22 | 6.2 | 0
05 - 06 |  | 192.8 | 0 | 64.98 | 20 | 51.1 | 45.45 | 10.38 | 5.4 | 0
06 - 07 |  | 196.2 | 0 | 67.74 | 19.2 | 50.9 | 46.5 | 10.62 | 5.4 | 0
07 - 08 |  | 192.4 | 0 | 63.66 | 18.4 | 51.2 | 47.1 | 10.38 | 5.3 | 0
08 - 09 |  | 182.6 | 0 | 63.42 | 15.4 | 48.2 | 43.35 | 9.9 | 4.8 | 0
09 - 10 |  | 176 | 0 | 63 | 15.5 | 46.7 | 40.2 | 9.84 | 4.2 | 0
10 - 11 |  | 182.6 | 0 | 66.48 | 15.8 | 46.3 | 43.8 | 9.54 | 4.4 | 0
11 - 12 |  | 182.8 | 0 | 66.84 | 16.8 | 48.1 | 39.3 | 10.44 | 4.5 | 0
12 - 13 |  | 191.2 | 0 | 73.98 | 16.9 | 50.4 | 37.65 | 10.5 | 5.3 | 0
13 - 14 |  | 185.2 | 0 | 70.14 | 14.6 | 46.9 | 42.9 | 9.42 | 5.1 | 0
14 - 15 |  | 189.8 | 0 | 76.02 | 14 | 46.2 | 43.8 | 8.76 | 5 | 0
15 - 16 |  | 191.6 | 0 | 73.26 | 14.6 | 47.2 | 46.65 | 8.52 | 5.2 | 0
16 - 17 |  | 193 | 0 | 72.84 | 15.2 | 47.9 | 46.05 | 9.24 | 5.2 | 0
17 - 18 |  | 200.4 | 0 | 71.52 | 17.2 | 49.8 | 49.8 | 10.02 | 5.4 | 0
18 - 19 |  | 196.2 | 0 | 71.52 | 17.2 | 48.6 | 47.25 | 9.54 | 5.5 | 0
19 - 20 |  | 185.4 | 0 | 61.62 | 17.1 | 48 | 47.1 | 10.08 | 5.3 | 0
20 - 21 |  | 183.8 | 0 | 65.94 | 16.8 | 48.6 | 42 | 9.42 | 4.6 | 0
21 - 22 |  | 176.8 | 0 | 66.24 | 16.4 | 47.8 | 36.3 | 9.48 | 4.5 | 0
22 - 23 |  | 180.4 | 0 | 69.18 | 16.3 | 48 | 36.3 | 9.66 | 4.7 | 0
23 - 00 |  | 183.8 | 0 | 68.94 | 17.1 | 49.6 | 36.15 | 9.9 | 5.3 | 0
Сумма | 0 | 4568.2 | 0 | 1650.72 | 420.5 | 1198.1 | 1016.7 | 241.68 | 125.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч