## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.18 | 170.7 | 0 | 7.9 | 0 | 0.1 | 0 | 19.7 | 0 | 20.4 | 0 | 84 | 0 | 39.1 | 0
01 - 02 | 0.1805 | 157.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0 | 18.8 | 0 | 16.9 | 0 | 76 | 0 | 38.5 | 0
02 - 03 | 0.181 | 154.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 16.1 | 0 | 76.2 | 0 | 36.9 | 0
03 - 04 | 0.181 | 139.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 15.8 | 0 | 67.4 | 0 | 36 | 0
04 - 05 | 0.181 | 127.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 13.3 | 0 | 67 | 0 | 29 | 0
05 - 06 | 0.1785 | 132 | 0 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0 | 13.8 | 0 | 12.7 | 0 | 74.2 | 0 | 26.8 | 0
06 - 07 | 0.179 | 153 | 0 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0 | 15.7 | 0 | 15.1 | 0 | 81.6 | 0 | 34.4 | 0
07 - 08 | 0.1775 | 191.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19.9 | 0 | 103.5 | 0 | 43.3 | 0
08 - 09 | 0.1265 | 211.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0 | 22 | 0 | 18.4 | 0 | 113.4 | 0 | 50.5 | 0
09 - 10 | 0.0925 | 230.7 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 0 | 21.9 | 0 | 133.9 | 0 | 47.4 | 0
10 - 11 | 0.093 | 240.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 18.9 | 0 | 22.6 | 0 | 147.1 | 0 | 46.3 | 0
11 - 12 | 0.0935 | 237.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.1 | 0 | 150.4 | 0 | 43.6 | 0
12 - 13 | 0.095 | 195.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0 | 18.4 | 0 | 17.1 | 0 | 104.2 | 0 | 46.8 | 0
13 - 14 | 0.093 | 219.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0 | 19.6 | 0 | 19.7 | 0 | 128.9 | 0 | 45.5 | 0
14 - 15 | 0.093 | 247.5 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | 19.8 | 0 | 23.1 | 0 | 152 | 0 | 47.3 | 0
15 - 16 | 0.0935 | 216.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0 | 19.7 | 0 | 20.3 | 0 | 129.2 | 0 | 41.5 | 0
16 - 17 | 0.094 | 243 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 19.4 | 0 | 154.7 | 0 | 43 | 0
17 - 18 | 0.0945 | 221.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.6 | 0 | 18.5 | 0 | 129.2 | 0 | 45.2 | 0
18 - 19 | 0.0945 | 237.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0.1 | 0 | 22.2 | 0 | 20.6 | 0 | 141.1 | 0 | 46 | 0
19 - 20 | 0.094 | 222.6 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 24 | 0 | 24.5 | 0 | 115 | 0 | 51.1 | 0
20 - 21 | 0.0945 | 204 | 0 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0 | 19.9 | 0 | 23.6 | 0 | 105.8 | 0 | 47.2 | 0
21 - 22 | 0.0945 | 194.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0 | 18.9 | 0 | 22.8 | 0 | 97.8 | 0 | 48.3 | 0
22 - 23 | 0.095 | 187.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 20.7 | 0 | 90.6 | 0 | 51 | 0
23 - 00 | 0.095 | 180 | 0 | 7.8 | 0 | 0.1 | 0 | 19.6 | 0 | 19.3 | 0 | 89.1 | 0 | 44.3 | 0
Сумма | 2.9745 | 4716.3 | 0 | 170.4 | 0 | 1.9 | 0 | 447.3 | 0 | 461.8 | 0 | 2612.3 | 0 | 1029 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 165.3 | 0 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0 | 32.7 | 0 | 72.7 | 0 | 57.5 | 0
01 - 02 |  | 163.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 32.5 | 0 | 70.8 | 0 | 57.8 | 0
02 - 03 |  | 163.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 32.8 | 0 | 71.7 | 0 | 57.7 | 0
03 - 04 |  | 160.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0.4 | 0 | 6.3 | 0 | 33.3 | 0 | 69.5 | 0 | 57.3 | 0
04 - 05 |  | 153.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 7.1 | 0 | 32.1 | 0 | 69.5 | 0 | 52.5 | 0
05 - 06 |  | 138.6 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 5.9 | 0.1 | 28.3 | 0 | 65.5 | 0 | 46.3 | 0
06 - 07 |  | 138.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 6.5 | 0 | 28.2 | 0 | 66.8 | 0 | 46.8 | 0
07 - 08 |  | 135.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5.5 | 0 | 27.2 | 0 | 65.9 | 0 | 44.8 | 0
08 - 09 |  | 137.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 6.4 | 0 | 24.4 | 0 | 72.7 | 0 | 41.6 | 0
09 - 10 |  | 155.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.3 | 0 | 23.2 | 0 | 95.8 | 0 | 39 | 0
10 - 11 |  | 163.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 5.3 | 0 | 23.3 | 0 | 106.3 | 0 | 37.7 | 0
11 - 12 |  | 174 | 0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 5.5 | 0 | 24 | 0 | 115.1 | 0 | 38.1 | 0
12 - 13 |  | 130.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | 26.1 | 0 | 63.9 | 0 | 42.7 | 0
13 - 14 |  | 154.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 5.6 | 0 | 23.7 | 0 | 96 | 0 | 38.3 | 0
14 - 15 |  | 182.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 4.6 | 0 | 23.8 | 0 | 124.5 | 0 | 38 | 0
15 - 16 |  | 153.6 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 5.4 | 0 | 24.3 | 0 | 93.5 | 0 | 38.7 | 0
16 - 17 |  | 164.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 24.5 | 0 | 103.5 | 0 | 39.2 | 0
17 - 18 |  | 135.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 5.8 | 0 | 26 | 0 | 68.9 | 0 | 42.9 | 0
18 - 19 |  | 129 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | 25.5 | 0 | 64.1 | 0 | 42 | 0
19 - 20 |  | 132.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 6.4 | 0 | 25.3 | 0 | 67.9 | 0 | 41 | 0
20 - 21 |  | 129.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 5.7 | 0 | 25.7 | 0 | 65.1 | 0 | 41.3 | 0
21 - 22 |  | 125.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 5.5 | 0 | 26 | 0 | 61.5 | 0 | 40 | 0
22 - 23 |  | 135 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 27.4 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0
23 - 00 |  | 145.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 7.6 | 0 | 29 | 0 | 64.9 | 0 | 51.1 | 0
Сумма | 0 | 3566.7 | 0 | 23.4 | 13.1 | 6.8 | 0 | 150.2 | 0.1 | 649.3 | 0 | 1878.1 | 0 | 1078.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч