## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 0 | 166.4 | 7.95 | 31.6 | 12.5 | 67.4 | 0 | 46.95
01 - 02 |  | 0 | 146 | 7.2 | 31.9 | 12.4 | 51.3 | 0 | 43.2
02 - 03 |  | 0 | 134.8 | 6.9 | 32.5 | 11.3 | 42 | 0 | 42.15
03 - 04 |  | 0 | 124.8 | 5.1 | 28.7 | 11.8 | 39.4 | 0 | 39.9
04 - 05 |  | 0 | 117.2 | 4.8 | 24.2 | 10.9 | 38.2 | 0 | 38.7
05 - 06 |  | 0 | 128 | 5.1 | 26.3 | 13.2 | 40.6 | 0 | 42.9
06 - 07 |  | 0 | 155.2 | 5.4 | 29.9 | 13.7 | 50.6 | 0 | 56.1
07 - 08 |  | 0 | 197.2 | 7.2 | 33.4 | 15.8 | 68.4 | 0 | 72.6
08 - 09 |  | 0 | 236 | 7.8 | 38.5 | 19.9 | 78.7 | 0 | 91.65
09 - 10 |  | 0 | 244.4 | 5.85 | 46.1 | 18.9 | 74.4 | 0 | 100.05
10 - 11 |  | 0 | 226.4 | 5.7 | 42.2 | 25.6 | 66.8 | 0 | 86.55
11 - 12 |  | 0 | 230.8 | 6.15 | 44.9 | 25.9 | 72.2 | 0 | 81.9
12 - 13 |  | 0 | 223.6 | 6.75 | 45.2 | 25.2 | 65.7 | 0 | 81.45
13 - 14 |  | 0 | 232.8 | 6.15 | 48 | 23 | 75.6 | 0 | 80.7
14 - 15 |  | 0 | 227.2 | 5.55 | 49.7 | 23 | 71.5 | 0 | 77.4
15 - 16 |  | 0 | 221.2 | 7.65 | 45.7 | 20.9 | 74.2 | 0 | 73.35
16 - 17 |  | 0 | 234.4 | 11.25 | 36.8 | 21 | 94.9 | 0 | 70.95
17 - 18 |  | 0 | 236.4 | 10.05 | 42.5 | 19 | 93.1 | 0 | 72.45
18 - 19 |  | 0 | 252.8 | 9 | 49.2 | 22.2 | 105.5 | 0 | 67.2
19 - 20 |  | 0 | 266.8 | 10.05 | 51.5 | 22.1 | 115.9 | 0 | 67.95
20 - 21 |  | 0 | 247.6 | 10.35 | 54.5 | 19.9 | 97.4 | 0 | 65.85
21 - 22 |  | 0 | 238 | 10.5 | 54.5 | 18.3 | 81.6 | 0 | 73.5
22 - 23 |  | 0 | 219.6 | 8.55 | 46.3 | 17.1 | 81.7 | 0 | 66.45
23 - 00 |  | 0 | 201.6 | 9.45 | 42.3 | 13.4 | 79.4 | 0 | 57.45
Сумма | 0 | 0 | 4909.2 | 180.45 | 976.4 | 437 | 1726.5 | 0 | 1597.35
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 0 | 114.4 | 2.85 | 33.8 | 11.2 | 38.3 | 0 | 29.85
01 - 02 |  | 0 | 112.8 | 2.85 | 33.2 | 11.6 | 38.3 | 0 | 28.35
02 - 03 |  | 0 | 116.4 | 2.7 | 33.6 | 11.2 | 41.3 | 0 | 28.8
03 - 04 |  | 0 | 111.6 | 3 | 32.1 | 11.5 | 38.2 | 0 | 28.8
04 - 05 |  | 0 | 110.8 | 3 | 31.1 | 11.2 | 38.2 | 0 | 28.8
05 - 06 |  | 0 | 100.8 | 2.4 | 28.7 | 10.2 | 32.1 | 0 | 28.95
06 - 07 |  | 0 | 110 | 2.1 | 30.1 | 10.5 | 35.2 | 0 | 33.45
07 - 08 |  | 0 | 112.4 | 3.3 | 30 | 10.9 | 37.1 | 0 | 33.3
08 - 09 |  | 0 | 111.6 | 2.7 | 28.6 | 10.7 | 34.3 | 0 | 36.75
09 - 10 |  | 0 | 106.8 | 2.4 | 28.5 | 10.4 | 32.7 | 0 | 35.4
10 - 11 |  | 0 | 105.6 | 3.45 | 28.5 | 10.5 | 32.1 | 0 | 33.15
11 - 12 |  | 0 | 106.8 | 2.85 | 29.7 | 10.4 | 32 | 0 | 34.05
12 - 13 |  | 0 | 110.4 | 3 | 30.8 | 11.4 | 34.5 | 0 | 32.55
13 - 14 |  | 0 | 104 | 3 | 29.3 | 10 | 32.4 | 0 | 31.35
14 - 15 |  | 0 | 106.4 | 2.25 | 28.9 | 9.8 | 35 | 0 | 32.55
15 - 16 |  | 0 | 108 | 2.25 | 28.9 | 10.4 | 34.4 | 0 | 33.9
16 - 17 |  | 0 | 109.6 | 2.25 | 29.4 | 10.4 | 35.9 | 0 | 33.6
17 - 18 |  | 0 | 112.8 | 2.7 | 31.7 | 11.4 | 38.4 | 0 | 30.45
18 - 19 |  | 0 | 110 | 3.15 | 31.1 | 11.4 | 37.5 | 0 | 29.1
19 - 20 |  | 0 | 111.6 | 2.7 | 31.6 | 11.5 | 38.2 | 0 | 29.25
20 - 21 |  | 0 | 106 | 2.85 | 31.3 | 11.3 | 34.4 | 0 | 28.65
21 - 22 |  | 0 | 104 | 2.4 | 30.1 | 9.8 | 33.6 | 0 | 29.55
22 - 23 |  | 0 | 108.4 | 2.55 | 31.5 | 10 | 36.7 | 0 | 29.55
23 - 00 |  | 0 | 108.4 | 2.4 | 31.8 | 10.5 | 37.1 | 0 | 28.2
Сумма | 0 | 0 | 2619.6 | 65.1 | 734.3 | 258.2 | 857.9 | 0 | 748.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч