## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.444 | 0 | 103.4 | 44.6 | 0 | 3.06 | 35.26 | 3.21 | 15.9
01 - 02 | 0.432 | 0 | 109.6 | 41 | 0 | 2.96 | 42.52 | 3.18 | 18.64
02 - 03 | 0.46 | 0 | 110.6 | 45.9 | 0 | 2.88 | 39.2 | 3.12 | 18.26
03 - 04 | 0.44 | 0 | 101.6 | 39.2 | 0 | 2.9 | 37.44 | 3.06 | 17.64
04 - 05 | 0.416 | 0 | 87.2 | 29.8 | 0 | 2.94 | 37.52 | 2.91 | 12.86
05 - 06 | 0.476 | 0 | 100 | 39.9 | 0 | 2.76 | 36.64 | 3.06 | 16.38
06 - 07 | 0.536 | 0 | 120 | 45.2 | 0 | 4.04 | 43.3 | 3.81 | 22.28
07 - 08 | 0.48 | 0 | 147 | 50.8 | 0 | 4.26 | 60.4 | 4.47 | 25.78
08 - 09 | 0.488 | 0 | 173.2 | 60.4 | 0 | 3.74 | 71.52 | 4.77 | 31.44
09 - 10 | 0.464 | 0 | 172.6 | 59.5 | 0 | 3.48 | 70.6 | 3.51 | 34.02
10 - 11 | 0.66 | 0 | 164 | 59.2 | 0 | 3.02 | 69.9 | 4.02 | 26.42
11 - 12 | 2.132 | 0 | 149.6 | 57.7 | 0 | 3.8 | 61.78 | 4.02 | 21.04
12 - 13 | 1.792 | 0 | 162.6 | 70 | 0 | 3.62 | 62.16 | 4.38 | 21.18
13 - 14 | 1.752 | 0 | 159.8 | 62.4 | 0 | 3.4 | 62.52 | 5.61 | 24.24
14 - 15 | 0.964 | 0 | 161.4 | 63.9 | 0 | 3.18 | 63.86 | 4.59 | 24.58
15 - 16 | 1.62 | 0 | 161.2 | 59.8 | 0 | 3.74 | 63.86 | 3.72 | 28.56
16 - 17 | 1.072 | 0 | 160.4 | 63.7 | 0 | 4.26 | 65.16 | 3.93 | 22.1
17 - 18 | 1.388 | 0 | 196.6 | 94.2 | 0 | 3.9 | 64.32 | 4.41 | 28.1
18 - 19 | 0.716 | 0 | 172.2 | 84.5 | 0 | 3.58 | 53.9 | 4.53 | 24.16
19 - 20 | 0.584 | 0 | 180.8 | 88.2 | 0 | 4.02 | 58.14 | 3.93 | 25.04
20 - 21 | 0.604 | 0 | 184.8 | 80.1 | 0 | 3.52 | 68.5 | 3.75 | 27.36
21 - 22 | 0.52 | 0 | 184.2 | 79 | 0 | 3.84 | 69.06 | 5.25 | 25.62
22 - 23 | 0.452 | 0 | 177.8 | 80 | 0 | 3.34 | 63.38 | 5.34 | 24.46
23 - 00 | 0.44 | 0 | 163.2 | 75.9 | 0 | 3.08 | 57.24 | 3.99 | 21.4
Сумма | 19.332 | 0 | 3603.8 | 1474.9 | 0 | 83.32 | 1358.18 | 96.57 | 557.46
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.032 | 0.072 | 81.4 | 37.9 | 0 | 0.84 | 19.86 | 0.45 | 20.76
01 - 02 | 0.04 | 0.068 | 86.6 | 37.5 | 0 | 0.74 | 24.2 | 0.33 | 22.88
02 - 03 | 0.016 | 0.06 | 91.2 | 44.2 | 0 | 0.64 | 21.28 | 0.33 | 23.26
03 - 04 | 0.004 | 0.08 | 89.2 | 42.2 | 0 | 0.76 | 21.48 | 0.39 | 23.26
04 - 05 | 0 | 0.076 | 82.6 | 37.1 | 0 | 0.68 | 21.5 | 0.27 | 21
05 - 06 | 0.016 | 0.084 | 84.2 | 40.9 | 0 | 0.46 | 19.88 | 0.09 | 20.9
06 - 07 | 0 | 0.108 | 83 | 36.9 | 0 | 0.82 | 19.54 | 0.21 | 23.08
07 - 08 | 0.008 | 0.104 | 83.2 | 33.1 | 0 | 0.94 | 22.98 | 0.21 | 25.16
08 - 09 | 0.008 | 0.1 | 99 | 41.7 | 0 | 0.68 | 25.6 | 0.09 | 30.46
09 - 10 | 0.004 | 0.112 | 101.8 | 41.6 | 0 | 0.46 | 29.16 | 0.09 | 30.1
10 - 11 | 0.024 | 0.072 | 91.4 | 33.4 | 0 | 0.3 | 29.04 | 0.18 | 28.06
11 - 12 | 0.052 | 0.008 | 81.8 | 33.2 | 0 | 0.64 | 26.32 | 0.12 | 20.56
12 - 13 | 0.06 | 0.084 | 90.6 | 45.2 | 0 | 0.8 | 24.3 | 0.18 | 19.3
13 - 14 | 0.104 | 0.032 | 93.2 | 39.3 | 0 | 0.52 | 27.72 | 0.03 | 24.68
14 - 15 | 0.028 | 0.144 | 98.4 | 41.8 | 0 | 0.44 | 29.1 | 0.09 | 26.06
15 - 16 | 0.072 | 0.04 | 94.2 | 36.4 | 0 | 0.58 | 30.04 | 0.27 | 26.32
16 - 17 | 0.04 | 0.128 | 88.4 | 39.2 | 0 | 0.68 | 24.48 | 0.15 | 22.6
17 - 18 | 0.076 | 0.116 | 113.8 | 63.4 | 0 | 0.68 | 26.3 | 0.21 | 22.56
18 - 19 | 0.024 | 0.152 | 94.2 | 53.7 | 0 | 0.54 | 18.86 | 0.33 | 18.98
19 - 20 | 0.004 | 0.088 | 90 | 49.4 | 0 | 0.78 | 19.94 | 0.24 | 17.98
20 - 21 | 0.028 | 0.068 | 100 | 54.6 | 0 | 0.7 | 25.32 | 0.24 | 17.84
21 - 22 | 0.004 | 0.168 | 100.6 | 53.6 | 0 | 0.5 | 25.04 | 0.09 | 19.82
22 - 23 | 0.008 | 0.076 | 98 | 52.1 | 0 | 0.48 | 23.36 | 0.09 | 20.62
23 - 00 | 0.004 | 0.044 | 100.8 | 55.9 | 0 | 0.54 | 22.92 | 0.18 | 20.54
Сумма | 0.656 | 2.084 | 2217.6 | 1044.3 | 0 | 15.2 | 578.22 | 4.86 | 546.78

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч