## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.118 | 0.14 | 153.2 | 115.2 | 77 | 0 | 10 | 39.54 | 55.5 | 57 | 0 | 28.4
01 - 02 | 0.117 | 0.15 | 140.8 | 105.6 | 69.8 | 0 | 9 | 38.28 | 50.4 | 51 | 0 | 26.8
02 - 03 | 0.118 | 0.14 | 134.8 | 105 | 68.4 | 0 | 10.2 | 35.34 | 48.3 | 49.95 | 0 | 26.6
03 - 04 | 0.117 | 0.14 | 133.2 | 107.1 | 69.6 | 0 | 11.2 | 35.1 | 49.2 | 47.55 | 0 | 26.2
04 - 05 | 0.117 | 0.15 | 130 | 103.2 | 68.4 | 0 | 9.8 | 32.58 | 47.5 | 48.6 | 0 | 25.2
05 - 06 | 0.118 | 0.14 | 149.2 | 123 | 85.2 | 0 | 9.6 | 34.86 | 56.3 | 57.15 | 0 | 28.2
06 - 07 | 0.118 | 0.15 | 166.4 | 153.6 | 111.4 | 0 | 9.8 | 39.6 | 62.9 | 63.15 | 0 | 32.4
07 - 08 | 0.116 | 0.14 | 220.4 | 167.4 | 117.8 | 0 | 10 | 58.02 | 86.6 | 75 | 0 | 39.8
08 - 09 | 0.115 | 0.15 | 243.6 | 176.7 | 126.4 | 0 | 7.4 | 60.06 | 90.4 | 92.55 | 0 | 43
09 - 10 | 0.115 | 0.14 | 246.8 | 183 | 134.4 | 0 | 7 | 57.96 | 82.4 | 105.75 | 0 | 41.6
10 - 11 | 0.115 | 0.15 | 250.4 | 173.4 | 119.8 | 0 | 7.6 | 58.8 | 85.7 | 105.75 | 0 | 46.2
11 - 12 | 0.115 | 0.14 | 251.6 | 173.4 | 116.2 | 0 | 7.6 | 59.82 | 85.3 | 105.45 | 0 | 49.6
12 - 13 | 0.116 | 0.14 | 243.2 | 165.6 | 116.4 | 0 | 7.6 | 50.34 | 89.7 | 103.35 | 0 | 41.8
13 - 14 | 0.115 | 0.14 | 287.2 | 175.5 | 121.4 | 0 | 7.4 | 65.64 | 93.4 | 127.65 | 0 | 46.6
14 - 15 | 0.115 | 0.2 | 281.2 | 171.3 | 114.4 | 0 | 7.2 | 65.46 | 89.2 | 126 | 0 | 50
15 - 16 | 0.116 | 0.21 | 275.2 | 170.4 | 110.8 | 0 | 7.2 | 60.72 | 92.1 | 122.1 | 0 | 52.4
16 - 17 | 0.117 | 0.22 | 260.8 | 177.6 | 112.6 | 0 | 7.2 | 51.3 | 97.3 | 111.9 | 0 | 58
17 - 18 | 0.117 | 0.16 | 282.4 | 182.4 | 111.6 | 0 | 12.6 | 60.3 | 107.3 | 114.6 | 0 | 58.2
18 - 19 | 0.117 | 0.14 | 304.4 | 193.5 | 120.6 | 0 | 12.4 | 63.48 | 119.2 | 121.65 | 0 | 60.8
19 - 20 | 0.117 | 0.15 | 298.8 | 205.2 | 131.4 | 0 | 11.4 | 59.34 | 119.1 | 120.75 | 0 | 62.4
20 - 21 | 0.118 | 0.14 | 311.2 | 194.7 | 129.2 | 0 | 10.2 | 63.36 | 124.8 | 123.45 | 0 | 55.4
21 - 22 | 0.117 | 0.14 | 294.4 | 201.9 | 133.4 | 0 | 11.2 | 61.62 | 115.7 | 116.7 | 0 | 57.4
22 - 23 | 0.116 | 0.14 | 258.4 | 181.5 | 116 | 0 | 10.6 | 63 | 95.8 | 99.6 | 0 | 54.8
23 - 00 | 0.116 | 0.15 | 220.4 | 141.9 | 87 | 0 | 10.6 | 54.54 | 77.5 | 88.65 | 0 | 44.4
Сумма | 2.796 | 3.66 | 5538 | 3848.1 | 2569.2 | 0 | 224.8 | 1269.06 | 2021.6 | 2235.3 | 0 | 1056.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 132 | 125.4 | 77.6 | 0 | 19.4 | 25.08 | 62.8 | 48.15 | 0 | 28
01 - 02 |  |  | 128.4 | 118.5 | 75.6 | 0 | 15.2 | 24.54 | 61 | 47.25 | 0 | 27.6
02 - 03 |  |  | 126.4 | 118.8 | 74.8 | 0 | 16.8 | 24.24 | 60 | 45.9 | 0 | 26.8
03 - 04 |  |  | 122 | 122.1 | 75.6 | 0 | 20.8 | 23.58 | 58.4 | 44.4 | 0 | 25.6
04 - 05 |  |  | 116 | 117 | 73.8 | 0 | 19 | 22.5 | 54.6 | 42.9 | 0 | 24
05 - 06 |  |  | 120.4 | 121.5 | 76.6 | 0 | 19 | 22.86 | 57.3 | 44.4 | 0 | 25.4
06 - 07 |  |  | 122 | 121.8 | 76.4 | 0 | 19.2 | 23.88 | 58 | 44.7 | 0 | 26
07 - 08 |  |  | 147.6 | 120.3 | 77.6 | 0 | 17.4 | 50.52 | 58.2 | 43.95 | 0 | 25
08 - 09 |  |  | 142.4 | 123.6 | 83.2 | 0 | 14.8 | 47.04 | 57.5 | 42.6 | 0 | 26
09 - 10 |  |  | 142.4 | 127.5 | 86.8 | 0 | 14.6 | 44.64 | 56.4 | 45.6 | 0 | 25.6
10 - 11 |  |  | 145.6 | 121.8 | 81.6 | 0 | 14.6 | 45.78 | 56.7 | 47.55 | 0 | 25.8
11 - 12 |  |  | 146.8 | 120 | 80 | 0 | 14.4 | 47.52 | 57.4 | 46.5 | 0 | 25.2
12 - 13 |  |  | 130 | 121.5 | 79.6 | 0 | 14.8 | 24.84 | 60.2 | 49.2 | 0 | 27
13 - 14 |  |  | 145.2 | 120.9 | 80.6 | 0 | 14.4 | 45.54 | 58 | 46.35 | 0 | 25.8
14 - 15 |  |  | 141.6 | 119.4 | 79.2 | 0 | 14.4 | 45.84 | 55.3 | 45.75 | 0 | 25.8
15 - 16 |  |  | 144.4 | 119.7 | 78.4 | 0 | 14.6 | 44.76 | 58.1 | 46.35 | 0 | 26.6
16 - 17 |  |  | 126.8 | 121.5 | 80 | 0 | 14.8 | 24.18 | 60.9 | 46.5 | 0 | 26.8
17 - 18 |  |  | 129.6 | 126.6 | 79.4 | 0 | 20.8 | 25.56 | 61.2 | 47.85 | 0 | 26.4
18 - 19 |  |  | 129.2 | 130.5 | 82.8 | 0 | 20.4 | 26.22 | 61.9 | 46.5 | 0 | 27.2
19 - 20 |  |  | 130.8 | 131.4 | 84.2 | 0 | 19.4 | 25.44 | 62.4 | 48.3 | 0 | 27.8
20 - 21 |  |  | 129.6 | 130.2 | 83.6 | 0 | 18.8 | 24.78 | 62.3 | 47.55 | 0 | 27.8
21 - 22 |  |  | 126.4 | 127.5 | 81.6 | 0 | 19.2 | 24.78 | 60.7 | 46.05 | 0 | 26.8
22 - 23 |  |  | 123.6 | 118.5 | 76 | 0 | 15.2 | 24.12 | 59.1 | 45.45 | 0 | 27.2
23 - 00 |  |  | 118.8 | 116.4 | 74.4 | 0 | 14.8 | 23.46 | 57.9 | 43.65 | 0 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч