## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.84 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 754.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 56.4 | 0 | 35 | 0 | 115.2 | 0 | 53.4 | 0 | 417.4 | 0 | 449.8 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 513.8 | 0 | 758.8
01 - 02 | 0.752 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 697.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 51.6 | 0 | 33.8 | 0 | 106.8 | 0 | 48.8 | 0 | 409.6 | 0 | 424 | 0 | 120 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 499.8 | 0 | 704.2
02 - 03 | 0.744 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 651.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 49.2 | 0 | 30 | 0 | 106.2 | 0 | 48.4 | 0 | 412.8 | 0 | 390.4 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 497 | 0 | 655.2
03 - 04 | 0.752 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 312 | 0 | 628.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 43.6 | 0 | 28.4 | 0 | 103.8 | 0 | 47 | 0 | 391.4 | 0 | 373.4 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 467.6 | 0 | 634.2
04 - 05 | 0.76 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 610.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 46.4 | 0 | 28 | 0 | 101.8 | 0 | 43.6 | 0 | 386.2 | 0 | 362 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 615.3 | 0 | 464.8 | 0 | 617.4
05 - 06 | 0.76 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 667.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 48.8 | 0 | 35.8 | 0 | 107.8 | 0 | 47.8 | 0 | 401.2 | 0 | 395.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 672 | 0 | 491.4 | 0 | 672
06 - 07 | 0.752 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 358.8 | 0 | 788.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 62.8 | 0 | 39.6 | 0 | 117 | 0 | 59.2 | 0 | 435.2 | 0 | 474.6 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 541.8 | 0 | 792.4
07 - 08 | 0.776 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 906 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 38.6 | 0 | 146.2 | 0 | 69 | 0 | 472 | 0 | 515.2 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 590.8 | 0 | 910
08 - 09 | 0.768 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 1046.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 73.2 | 0 | 42.8 | 0 | 172.4 | 0 | 82.6 | 0 | 486.4 | 0 | 599 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 606.2 | 0 | 1052.8
09 - 10 | 0.792 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 1087.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 78.8 | 0 | 42.8 | 0 | 192.2 | 0 | 79.2 | 0 | 489.4 | 0 | 641.6 | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 1089.9 | 0 | 616 | 0 | 1092
10 - 11 | 0.816 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 1069.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 85.2 | 0 | 39.8 | 0 | 183.8 | 0 | 86.8 | 0 | 506.2 | 0 | 628.8 | 0 | 172.4 | 0 | 0 | 1073.1 | 0 | 635.6 | 0 | 1075.2
11 - 12 | 0.784 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 1098 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 81.6 | 0 | 43.2 | 0 | 183.4 | 0 | 92.6 | 0 | 487.4 | 0 | 653.4 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 617.4 | 0 | 1103.2
12 - 13 | 0.808 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 1093.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 41 | 0 | 191 | 0 | 87.2 | 0 | 501.6 | 0 | 647.8 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 632.8 | 0 | 1099
13 - 14 | 0.84 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 432 | 0 | 1100.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 91.6 | 0 | 43 | 0 | 174.8 | 0 | 88 | 0 | 506.2 | 0 | 652.6 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 1104.6 | 0 | 645.4 | 0 | 1106
14 - 15 | 0.776 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 1094.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 95.2 | 0 | 46.6 | 0 | 177.4 | 0 | 99.8 | 0 | 490.4 | 0 | 635.4 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 1096.2 | 0 | 637 | 0 | 1100.4
15 - 16 | 0.792 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 1124.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 96.4 | 0 | 51.2 | 0 | 196 | 0 | 107.2 | 0 | 490.6 | 0 | 644.4 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 1127.7 | 0 | 642.6 | 0 | 1129.8
16 - 17 | 0.784 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 1058.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 91.2 | 0 | 51.2 | 0 | 152 | 0 | 91.8 | 0 | 496 | 0 | 622.4 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 642.6 | 0 | 1064
17 - 18 | 0.784 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 1069.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 87.2 | 0 | 55.8 | 0 | 141.6 | 0 | 95 | 0 | 504 | 0 | 645.8 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 651 | 0 | 1073.8
18 - 19 | 0.792 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 1107.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 103.6 | 0 | 57 | 0 | 137.2 | 0 | 104.8 | 0 | 528.8 | 0 | 672.6 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 1110.9 | 0 | 694.4 | 0 | 1113
19 - 20 | 0.784 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 494.4 | 0 | 1194 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 111.2 | 0 | 58 | 0 | 140.4 | 0 | 129 | 0 | 574.2 | 0 | 698.8 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 1194.9 | 0 | 747.6 | 0 | 1199.8
20 - 21 | 0.768 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 1261.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 116.4 | 0 | 64.6 | 0 | 152.6 | 0 | 129.6 | 0 | 564.6 | 0 | 730.2 | 0 | 251.2 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 750.4 | 0 | 1267
21 - 22 | 0.76 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 1236 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 123.6 | 0 | 66.8 | 0 | 154.4 | 0 | 121.6 | 0 | 574.4 | 0 | 717.4 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 768.6 | 0 | 1240.4
22 - 23 | 0.744 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 490.8 | 0 | 1140 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 110 | 0 | 57 | 0 | 147.2 | 0 | 101 | 0 | 568.2 | 0 | 679 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 1144.5 | 0 | 739.2 | 0 | 1146.6
23 - 00 | 0.728 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 982.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 89.6 | 0 | 45.6 | 0 | 128.8 | 0 | 84.4 | 0 | 509 | 0 | 577.6 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 984.9 | 0 | 649.6 | 0 | 987
Сумма | 18.656 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 9810 | 0 | 23467.2 | 25 | 0 | 8.6 | 0 | 1955.6 | 0 | 1075.6 | 0 | 3530 | 0 | 1997.8 | 0 | 11603.2 | 0 | 13831.8 | 0 | 4146.4 | 0 | 0 | 23545.2 | 0 | 14743.4 | 0 | 23594.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.392 | 0.016 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 415.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 34.8 | 0 | 20.8 | 0 | 86.2 | 0 | 29.6 | 0 | 73.4 | 0 | 222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 127.4 | 0 | 421.4
01 - 02 | 0 | 0.392 | 0.016 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 409.2 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 34.8 | 0 | 20.6 | 0 | 84.4 | 0 | 29.2 | 0 | 72.4 | 0 | 221.4 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 126 | 0 | 414.4
02 - 03 | 0 | 0.384 | 0.024 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 396 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 34.4 | 0 | 19.8 | 0 | 79 | 0 | 27.8 | 0 | 70.6 | 0 | 217.8 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 123.2 | 0 | 401.8
03 - 04 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 387.6 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 31.6 | 0 | 19 | 0 | 80.6 | 0 | 27.2 | 0 | 68.4 | 0 | 209.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 315 | 0 | 117.6 | 0 | 392
04 - 05 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 373.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 30.4 | 0 | 18 | 0 | 81.4 | 0 | 24 | 0 | 67.2 | 0 | 200.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 113.4 | 0 | 376.6
05 - 06 | 0 | 0.392 | 0.016 | 0 | 0 | 78 | 0 | 368.4 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 30.8 | 0 | 18.4 | 0 | 80.8 | 0 | 23.4 | 0 | 71.6 | 0 | 198.6 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 119 | 0 | 373.8
06 - 07 | 0 | 0.376 | 0.016 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 349.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 32.8 | 0 | 19.2 | 0 | 74.4 | 0 | 22.8 | 0 | 73 | 0 | 191.6 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 275.1 | 0 | 124.6 | 0 | 355.6
07 - 08 | 0 | 0.392 | 0.016 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 350.4 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 32.8 | 0 | 19 | 0 | 80.4 | 0 | 22.4 | 0 | 73.4 | 0 | 186.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 124.6 | 0 | 358.4
08 - 09 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 390 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 34.8 | 0 | 19.8 | 0 | 86.8 | 0 | 29 | 0 | 83.6 | 0 | 206.4 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 138.6 | 0 | 403.2
09 - 10 | 0 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0 | 108 | 0 | 450 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 39.2 | 0 | 23.6 | 0 | 114 | 0 | 30.8 | 0 | 96.2 | 0 | 232.2 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 159.6 | 0 | 462
10 - 11 | 0 | 0.392 | 0.016 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 463.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 40.8 | 0 | 22.8 | 0 | 132.2 | 0 | 32.4 | 0 | 95.8 | 0 | 226.6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 399 | 0 | 159.6 | 0 | 477.4
11 - 12 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 470.4 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 21.8 | 0 | 127.8 | 0 | 29.8 | 0 | 80.2 | 0 | 238.4 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 138.6 | 0 | 484.4
12 - 13 | 0 | 0.336 | 0.016 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 474 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 34.8 | 0 | 21.2 | 0 | 125.8 | 0 | 32 | 0 | 79.6 | 0 | 240.6 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 135.8 | 0 | 487.2
13 - 14 | 0 | 0.256 | 0.024 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 463.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 33.6 | 0 | 20.4 | 0 | 118.8 | 0 | 32.6 | 0 | 77.6 | 0 | 239.6 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 133 | 0 | 477.4
14 - 15 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 458.4 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 113.4 | 0 | 33.6 | 0 | 75.8 | 0 | 237.2 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 130.2 | 0 | 473.2
15 - 16 | 0 | 0.384 | 0.024 | 0 | 0 | 90 | 0 | 463.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 33.6 | 0 | 20.2 | 0 | 120.4 | 0 | 33.6 | 0 | 75.6 | 0 | 232.6 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 130.2 | 0 | 477.4
16 - 17 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 445.2 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 33.6 | 0 | 20.2 | 0 | 103.8 | 0 | 30.4 | 0 | 78.2 | 0 | 235 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 378 | 0 | 133 | 0 | 457.8
17 - 18 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 441.6 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 34.8 | 0 | 20.6 | 0 | 96.6 | 0 | 30.2 | 0 | 77.4 | 0 | 236 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 375.9 | 0 | 133 | 0 | 453.6
18 - 19 | 0 | 0.384 | 0.024 | 0 | 0 | 96 | 0 | 388.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 19.8 | 0 | 82.8 | 0 | 27.8 | 0 | 80.6 | 0 | 210.2 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 137.2 | 0 | 403.2
19 - 20 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 391.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 20.4 | 0 | 85.2 | 0 | 28.4 | 0 | 80.8 | 0 | 209.6 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 138.6 | 0 | 407.4
20 - 21 | 0 | 0.376 | 0.016 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 380.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 35.6 | 0 | 21 | 0 | 83.8 | 0 | 27 | 0 | 77.2 | 0 | 201.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 135.8 | 0 | 399
21 - 22 | 0 | 0.384 | 0.016 | 0 | 0 | 84 | 0 | 378 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 34 | 0 | 21.6 | 0 | 82 | 0 | 26 | 0 | 73.2 | 0 | 204.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 131.6 | 0 | 396.2
22 - 23 | 0 | 0.376 | 0.016 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 390 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 34.8 | 0 | 20.2 | 0 | 82.6 | 0 | 27.4 | 0 | 70 | 0 | 212 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 127.4 | 0 | 404.6
23 - 00 | 0 | 0.376 | 0.024 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 410.4 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 34.4 | 0 | 21 | 0 | 87.8 | 0 | 28.6 | 0 | 68.4 | 0 | 222 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 124.6 | 0 | 420
Сумма | 0 | 9.064 | 0.432 | 0 | 0 | 2095.2 | 0 | 9907.2 | 26.1 | 0 | 38.1 | 0 | 826.8 | 0 | 489.4 | 0 | 2291 | 0 | 686 | 0 | 1840.2 | 0 | 5232 | 0 | 1679.2 | 0 | 0 | 8276.1 | 0 | 3162.6 | 0 | 10178

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч