## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.896 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 590.4 | 5.4 | 0 | 84.8 | 513.2 | 45.6 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 75 | 0 | 65.4 | 0 | 1.44
01 - 02 | 0.888 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 550.8 | 5.4 | 0 | 83.6 | 479.2 | 42.6 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 68.7 | 0 | 58 | 0 | 1.44
02 - 03 | 0.896 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 510 | 5.4 | 0 | 78.8 | 439.6 | 41.4 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 67.8 | 0 | 55.4 | 0 | 1.44
03 - 04 | 0.888 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 387.6 | 4.8 | 0 | 68.8 | 316.4 | 40.8 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 68.1 | 0 | 49.2 | 0 | 1.44
04 - 05 | 0.896 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 452.4 | 5.4 | 0 | 60.4 | 383.6 | 39 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 65.4 | 0 | 52.4 | 0 | 1.44
05 - 06 | 0.888 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 488.4 | 5.4 | 0 | 65.2 | 411.2 | 43.8 | 0 | 0 | 121 | 0 | 74.4 | 0 | 58.4 | 0 | 1.44
06 - 07 | 0.888 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 582 | 5.4 | 0 | 72.8 | 494.8 | 55.2 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 83.7 | 0 | 72.2 | 0 | 1.44
07 - 08 | 0.888 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 631.2 | 5.4 | 0 | 79.6 | 517.6 | 58.8 | 0 | 0 | 138.2 | 0 | 111.3 | 0 | 81 | 0 | 1.44
08 - 09 | 0.888 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 654 | 4.8 | 0 | 88 | 525.6 | 61.2 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 126.3 | 0 | 99.2 | 0 | 1.44
09 - 10 | 0.888 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 692.4 | 5.4 | 0 | 106 | 554.4 | 64.2 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 135.6 | 0 | 105 | 0 | 1.08
10 - 11 | 0.888 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 698.4 | 5.4 | 0 | 134.8 | 571.2 | 57.6 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 124.2 | 0 | 93.6 | 0 | 1.44
11 - 12 | 0.88 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 648 | 4.8 | 0 | 127.6 | 515.6 | 59.4 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 129.6 | 0 | 99 | 0 | 1.44
12 - 13 | 0.888 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 616.8 | 5.4 | 0 | 108.8 | 476.8 | 72 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 136.5 | 0 | 103.8 | 0 | 1.44
13 - 14 | 0.888 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 666 | 5.4 | 0 | 105.2 | 527.6 | 77.4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 135.6 | 0 | 116.2 | 0 | 1.44
14 - 15 | 0.888 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 667.2 | 5.4 | 0 | 89.6 | 532.4 | 72 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 132 | 0 | 109.8 | 0 | 1.44
15 - 16 | 0.888 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 667.2 | 4.8 | 0 | 86 | 530.8 | 71.4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 134.4 | 0 | 108.6 | 0 | 1.44
16 - 17 | 0.888 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 728.4 | 5.4 | 0 | 86 | 592.8 | 70.8 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 133.2 | 0 | 111 | 0 | 1.44
17 - 18 | 0.888 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 697.2 | 5.4 | 0 | 76 | 559.2 | 72.6 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 135.9 | 0 | 110 | 0 | 1.44
18 - 19 | 0.888 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 0 | 748.8 | 5.4 | 0 | 83.6 | 589.2 | 91.8 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 157.8 | 0 | 120.8 | 0 | 1.08
19 - 20 | 0.888 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 0 | 752.4 | 4.8 | 0 | 99.6 | 580 | 93 | 0 | 0 | 175 | 0 | 169.8 | 0 | 138 | 0 | 1.44
20 - 21 | 0.888 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 0 | 776.4 | 5.4 | 0 | 80.4 | 600 | 109.8 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 174.9 | 0 | 153 | 0 | 1.44
21 - 22 | 0.896 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 747.6 | 5.4 | 0 | 75.2 | 580 | 100.8 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 165.3 | 0 | 141.4 | 0 | 1.44
22 - 23 | 0.888 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 786 | 5.4 | 0 | 92.8 | 624.4 | 84 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 159.9 | 0 | 128.6 | 0 | 1.44
23 - 00 | 0.896 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 687.6 | 4.8 | 0 | 102 | 565.6 | 68.4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 120.6 | 0 | 102.4 | 0 | 1.44
Сумма | 21.344 | 12.248 | 0 | 0 | 0 | 9538.8 | 0 | 15427.2 | 126 | 0 | 2135.6 | 12481.2 | 1593.6 | 0 | 0 | 3531.6 | 0 | 2886 | 0 | 2332.4 | 0 | 33.84
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 458.4 | 14.4 | 0 | 0 | 378.8 | 35.4 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 66.9 | 0 | 65.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 447.6 | 13.8 | 0 | 0 | 368.8 | 35.4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 65.1 | 0 | 63.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 422.4 | 13.8 | 0 | 0 | 345.6 | 33.6 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 64.2 | 0 | 62.8 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 302.4 | 13.8 | 0 | 0 | 226 | 33 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 63.9 | 0 | 59 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 328.8 | 13.8 | 0 | 0 | 253.2 | 31.2 | 0 | 0 | 152.2 | 0 | 62.4 | 0 | 58 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 338.4 | 14.4 | 0 | 0 | 260.8 | 32.4 | 0 | 0 | 161 | 0 | 64.2 | 0 | 59.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 358.8 | 14.4 | 0 | 0 | 282.8 | 32.4 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 61.2 | 0 | 61.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 349.2 | 14.4 | 0 | 0 | 275.2 | 31.8 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 61.2 | 0 | 62 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 358.8 | 13.2 | 0 | 0 | 281.2 | 32.4 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 64.5 | 0 | 61 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 387.6 | 13.8 | 0 | 0 | 307.6 | 33 | 0 | 0 | 139.6 | 0 | 66.9 | 0 | 62 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 396 | 13.8 | 0 | 0 | 314.8 | 33.6 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 67.5 | 0 | 63.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 373.2 | 14.4 | 0 | 0 | 293.6 | 33.6 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 65.7 | 0 | 61 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 340.8 | 14.4 | 0 | 0 | 258 | 34.2 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 68.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 367.2 | 13.8 | 0 | 0 | 287.6 | 33 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 65.7 | 0 | 61.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 379.2 | 13.8 | 0 | 0 | 300.8 | 33 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 65.4 | 0 | 61.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 360 | 14.4 | 0 | 0 | 281.2 | 33.6 | 0 | 0 | 149.2 | 0 | 64.8 | 0 | 63.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 392.4 | 13.8 | 0 | 0 | 314.4 | 34.2 | 0 | 0 | 151 | 0 | 64.5 | 0 | 62 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 363.6 | 14.4 | 0 | 0 | 284.4 | 32.4 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 66 | 0 | 61.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 362.4 | 13.8 | 0 | 0 | 281.6 | 36 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 66.9 | 0 | 62.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 339.6 | 15 | 0 | 0 | 249.6 | 34.8 | 0 | 0 | 147 | 0 | 76.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 332.4 | 14.4 | 0 | 0 | 250 | 36.6 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 67.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 338.4 | 14.4 | 0 | 0 | 260 | 34.8 | 0 | 0 | 142.6 | 0 | 65.4 | 0 | 63 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 445.2 | 13.2 | 0 | 0 | 370 | 33.6 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 63 | 0 | 61.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 452.4 | 12.6 | 0 | 0 | 377.6 | 31.8 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 62.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0
Сумма | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3370.8 | 0 | 8995.2 | 336 | 0 | 0 | 7103.6 | 805.8 | 0 | 0 | 3543 | 0 | 1570.2 | 0 | 1485.6 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 267.6 | 409.2 | 489.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 387.6 | 692.4 | 747.6 | 0.6552 | 1.1016 | 1.2372 | P
| Q н, квар | 135.6 | 135.6 | 134.4 |  |  | Q н, квар | 302.4 | 387.6 | 338.4 | 0.438 | 0.5232 | 0.4728 | Q
| S н, кВА | 299.9952 | 431.0824 | 507.712 |  |  | S н, кВА | 491.6091 | 793.5058 | 820.6219
Коэффициент загрузки | К з | 0.047618 | 0.068426 | 0.080589 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.078033 | 0.12595 | 0.13026
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.9075 | 12.0219 | 12.1078 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.0789 | 12.5266 | 12.5771
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 51.3128 | 52.9557 | 54.1889 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 49.388 | 55.8542 | 56.5837

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч