## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0.544 | 0 | 378 | 400 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 365.4 | 15.6 | 7.8 | 348.8
01 - 02 | 0.544 | 0 | 344 | 380 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 328.8 | 15 | 7.8 | 326.8
02 - 03 | 0.544 | 0 | 328 | 362 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 313.2 | 15.6 | 7.2 | 318.4
03 - 04 | 0.544 | 0 | 308 | 328 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 293.4 | 15 | 6.6 | 306.8
04 - 05 | 0.544 | 0 | 274 | 338 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 261.6 | 14.4 | 6.6 | 318.8
05 - 06 | 0.544 | 0 | 296 | 370 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 283.2 | 13.2 | 6.6 | 350.8
06 - 07 | 0.544 | 0 | 402 | 404 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 390 | 13.2 | 10.2 | 382
07 - 08 | 0.544 | 0 | 478 | 440 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 465 | 15 | 19.2 | 409.2
08 - 09 | 0.544 | 0 | 562 | 476 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 541.8 | 24.6 | 19.8 | 426
09 - 10 | 0.544 | 0 | 588 | 478 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 561.6 | 27.6 | 18.6 | 441.2
10 - 11 | 0.544 | 0 | 582 | 510 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 559.8 | 25.2 | 17.4 | 464.4
11 - 12 | 0.528 | 0 | 614 | 516 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 591 | 25.2 | 16.8 | 474.8
12 - 13 | 0.544 | 0 | 602 | 496 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 579 | 25.2 | 9 | 472.4
13 - 14 | 0.544 | 0 | 578 | 510 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 556.2 | 25.8 | 21.6 | 464
14 - 15 | 0.544 | 0 | 580 | 522 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 555.6 | 25.8 | 18 | 466.8
15 - 16 | 0.544 | 0 | 600 | 510 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 572.4 | 30 | 18.6 | 462.4
16 - 17 | 0.544 | 0 | 566 | 510 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 543 | 25.2 | 19.2 | 470
17 - 18 | 0.544 | 0 | 588 | 516 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 568.8 | 21.6 | 15.6 | 476.4
18 - 19 | 0.544 | 0 | 564 | 520 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 545.4 | 21 | 14.4 | 480.4
19 - 20 | 0.544 | 0 | 550 | 536 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 532.2 | 21 | 8.4 | 496.8
20 - 21 | 0.544 | 0 | 518 | 538 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 505.8 | 14.4 | 11.4 | 506.4
21 - 22 | 0.544 | 0 | 538 | 542 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 523.8 | 15 | 11.4 | 508.4
22 - 23 | 0.544 | 0 | 530 | 512 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 516.6 | 15 | 9.6 | 460.4
23 - 00 | 0.56 | 0 | 470 | 448 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456.6 | 14.4 | 6.6 | 392
Сумма | 13.056 | 0 | 11838 | 11162 | 0 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 11410.2 | 474 | 308.4 | 10224.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 170 | 212 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 150 | 19.8 | 23.4 | 148
01 - 02 | 0 | 0 | 162 | 210 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 142.2 | 18.6 | 22.8 | 144
02 - 03 | 0 | 0 | 162 | 200 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 142.8 | 19.2 | 21.6 | 143.2
03 - 04 | 0 | 0 | 156 | 168 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 18.6 | 21.6 | 139.2
04 - 05 | 0 | 0 | 152 | 168 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 133.2 | 18.6 | 21.6 | 138.4
05 - 06 | 0 | 0 | 164 | 174 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 144 | 19.2 | 22.2 | 143.2
06 - 07 | 0 | 0 | 176 | 180 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 19.2 | 25.2 | 146.4
07 - 08 | 0 | 0 | 184 | 196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 163.8 | 20.4 | 33 | 154.4
08 - 09 | 0 | 0 | 204 | 232 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 22.2 | 33.6 | 158
09 - 10 | 0 | 0 | 226 | 220 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 198.6 | 25.8 | 32.4 | 167.6
10 - 11 | 0 | 0 | 234 | 238 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 23.4 | 32.4 | 166.8
11 - 12 | 0 | 0 | 222 | 230 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 199.8 | 22.8 | 31.2 | 168.4
12 - 13 | 0 | 0 | 226 | 202 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 24 | 24 | 170.4
13 - 14 | 0 | 0 | 218 | 230 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 192.6 | 24.6 | 35.4 | 169.6
14 - 15 | 0 | 0 | 220 | 250 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 22.2 | 31.8 | 167.6
15 - 16 | 0 | 0 | 230 | 238 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 207.6 | 21.6 | 33 | 167.6
16 - 17 | 0 | 0 | 212 | 226 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 22.2 | 31.2 | 173.2
17 - 18 | 0 | 0 | 198 | 226 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 20.4 | 28.2 | 172
18 - 19 | 0 | 0 | 192 | 230 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.8 | 20.4 | 27 | 171.2
19 - 20 | 0 | 0 | 182 | 222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 21.6 | 22.8 | 168
20 - 21 | 0 | 0 | 180 | 202 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 159 | 19.8 | 25.8 | 165.6
21 - 22 | 0 | 0 | 170 | 202 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 19.2 | 25.8 | 165.6
22 - 23 | 0 | 0 | 164 | 212 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 145.2 | 18.6 | 23.4 | 151.6
23 - 00 | 0 | 0 | 158 | 206 | 0 | 41.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 18.6 | 21 | 140.8
Сумма | 0 | 0 | 4562 | 5074 | 0 | 571.6 | 0.8 | 0 | 0 | 10.4 | 4046.4 | 501 | 650.4 | 3800.8
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 308 | 588 | 538 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 328 | 478 | 542 | 0.636 | 1.066 | 1.08 | P
| Q н, квар | 156 | 226 | 170 |  |  | Q н, квар | 168 | 220 | 202 | 0.324 | 0.446 | 0.372 | Q
| S н, кВА | 345.2535 | 629.9365 | 564.2198 |  |  | S н, кВА | 368.5214 | 526.1977 | 578.4185
Коэффициент загрузки | К з | 0.034525 | 0.062994 | 0.056422 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.036852 | 0.05262 | 0.057842
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.8763 | 17.054 | 17.0037 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.1812 | 17.2656 | 17.3001
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.3112 | 71.365 | 70.5018 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 80.4803 | 82.018 | 82.6468

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч