## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  | 1158 |  | 1443 |  | 2328 |  | 2541 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 992.4 | 259.2 | 616.8 | 0 | 0 | 0.8 | 770.4 | 804.8 | 686.4 | 632 | 0 | 12 | 29.6 | 32 | 105.6 | 56 | 750.4 | 343.2 | 0 | 211.2 | 290.4 | 0 | 24.8 | 0 | 32.8 | 270.4 | 547.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3520 |  | 4012.8
01 - 02 |  | 0 |  | 1080 |  | 1284 |  | 2211 |  | 2340 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 974.4 | 246.4 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 752.8 | 625.6 | 578.4 | 0 | 12 | 28.8 | 32 | 97.6 | 48 | 671.2 | 336.8 | 0 | 176 | 280 | 0 | 24.8 | 0 | 6.4 | 254.4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3326.4 |  | 3660.8
02 - 03 |  | 0 |  | 1044 |  | 1191 |  | 2121 |  | 2196 | 4.8 | 1.6 | 0 | 1.2 | 954 | 239.2 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 708.8 | 584 | 534.4 | 0 | 11.2 | 29.6 | 32 | 95.2 | 48 | 615.2 | 332 | 0 | 158.4 | 260 | 0 | 20.8 | 0 | 11.2 | 248 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3194.4 |  | 3414.4
03 - 04 |  | 0 |  | 1020 |  | 1158 |  | 1989 |  | 2088 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 861.6 | 233.6 | 526.4 | 0 | 0 | 0.8 | 622.4 | 670.4 | 570.4 | 494.4 | 0 | 12 | 29.6 | 31.2 | 92.8 | 47.2 | 616.8 | 334.4 | 0 | 137.6 | 237.6 | 0 | 16.8 | 0 | 16 | 250.4 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3044.8 |  | 3282.4
04 - 05 |  | 0 |  | 984 |  | 1116 |  | 1995 |  | 2076 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 888 | 231.2 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 667.2 | 564 | 500.8 | 0 | 11.2 | 31.2 | 29.6 | 88 | 44 | 580.8 | 299.2 | 0 | 135.2 | 228 | 0 | 17.6 | 0 | 4.8 | 256 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3009.6 |  | 3220.8
05 - 06 |  | 0 |  | 1032 |  | 1365 |  | 2271 |  | 2199 | 4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1041.6 | 258.4 | 589.6 | 0 | 0 | 0.8 | 687.2 | 716 | 609.6 | 602.4 | 0 | 9.6 | 28.8 | 29.6 | 87.2 | 48 | 682.4 | 283.2 | 0.8 | 152.8 | 230.4 | 0 | 17.6 | 0 | 49.6 | 271.2 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3335.2 |  | 3590.4
06 - 07 |  | 0 |  | 1371 |  | 1548 |  | 2388 |  | 2490 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 1002 | 303.2 | 648 | 0 | 0 | 0 | 793.6 | 842.4 | 707.2 | 653.6 | 0 | 27.2 | 30.4 | 31.2 | 89.6 | 51.2 | 760.8 | 481.6 | 0 | 197.6 | 247.2 | 0 | 17.6 | 0 | 103.2 | 306.4 | 502.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3792.8 |  | 4074.4
07 - 08 |  | 0 |  | 1677 |  | 1638 |  | 2058 |  | 3168 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 309.6 | 348.8 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 954.4 | 969.6 | 784 | 676 | 0 | 67.2 | 70.4 | 168.8 | 310.4 | 57.6 | 735.2 | 587.2 | 0 | 236.8 | 302.4 | 0 | 19.2 | 0 | 157.6 | 373.6 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3775.2 |  | 4840
08 - 09 |  | 0 |  | 1968 |  | 1944 |  | 2238 |  | 3804 | 4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 292.8 | 358.4 | 917.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1052 | 1230.4 | 874.4 | 820 | 0 | 72 | 99.2 | 153.6 | 379.2 | 72.8 | 868 | 709.6 | 0 | 256 | 384 | 0 | 19.2 | 0 | 160 | 493.6 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4241.6 |  | 5781.6
09 - 10 |  | 0 |  | 2274 |  | 2154 |  | 2232 |  | 4428 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 74.4 | 359.2 | 1041.6 | 0 | 0 | 0 | 1120.8 | 1488 | 934.4 | 907.2 | 0 | 79.2 | 115.2 | 180.8 | 411.2 | 98.4 | 990.4 | 805.6 | 0 | 264.8 | 483.2 | 0 | 20 | 0 | 141.6 | 659.2 | 910.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4532 |  | 6626.4
10 - 11 |  | 0 |  | 2418 |  | 2235 |  | 2304 |  | 4503 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 63.6 | 346.4 | 1083.2 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1497.6 | 969.6 | 928.8 | 0 | 87.2 | 89.6 | 190.4 | 228.8 | 134.4 | 1094.4 | 836.8 | 0 | 246.4 | 529.6 | 0 | 20.8 | 0 | 123.2 | 760.8 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4760.8 |  | 6776
11 - 12 |  | 0 |  | 2424 |  | 2232 |  | 2268 |  | 4680 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 138 | 344.8 | 1085.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1151.2 | 1507.2 | 961.6 | 922.4 | 0 | 93.6 | 103.2 | 80 | 368.8 | 136.8 | 1098.4 | 888.8 | 0 | 256 | 556 | 0 | 28 | 0 | 109.6 | 698.4 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4725.6 |  | 6952
12 - 13 |  | 0 |  | 2307 |  | 2280 |  | 2505 |  | 4500 | 4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 289.2 | 331.2 | 1062.4 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1448 | 972.8 | 922.4 | 0 | 102.4 | 82.4 | 182.4 | 256 | 128 | 1152 | 860 | 0.8 | 268 | 562.4 | 0.8 | 20.8 | 0 | 124.8 | 614.4 | 1057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4840 |  | 6820
13 - 14 |  | 0 |  | 2460 |  | 2277 |  | 2610 |  | 4431 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 369.6 | 340 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1134.4 | 1430.4 | 969.6 | 906.4 | 0 | 205.6 | 108 | 204 | 232 | 130.4 | 1147.2 | 844 | 0 | 275.2 | 560 | 0 | 20 | 0 | 115.2 | 660 | 1057.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5112.8 |  | 6740.8
14 - 15 |  | 0 |  | 2472 |  | 2193 |  | 2712 |  | 4269 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 532.8 | 326.4 | 1050.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1109.6 | 1314.4 | 936.8 | 883.2 | 0 | 252.8 | 64 | 193.6 | 221.6 | 132 | 1119.2 | 861.6 | 0 | 265.6 | 545.6 | 0 | 19.2 | 0 | 126.4 | 624.8 | 1064.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5209.6 |  | 6503.2
15 - 16 |  | 0 |  | 2349 |  | 2211 |  | 2709 |  | 4218 | 4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 564 | 316 | 1033.6 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1281.6 | 932.8 | 893.6 | 0 | 249.6 | 114.4 | 180.8 | 256.8 | 132.8 | 1096.8 | 777.6 | 0 | 263.2 | 536.8 | 0 | 19.2 | 0 | 107.2 | 605.6 | 1035.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5095.2 |  | 6468
16 - 17 |  | 0 |  | 2223 |  | 2040 |  | 2745 |  | 4137 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 614.4 | 305.6 | 1021.6 | 0 | 0 | 0 | 1073.6 | 1276 | 933.6 | 891.2 | 0 | 246.4 | 60 | 176 | 204.8 | 138.4 | 932.8 | 743.2 | 0 | 274.4 | 521.6 | 0 | 20 | 0 | 156 | 507.2 | 1047.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4998.4 |  | 6212.8
17 - 18 |  | 0 |  | 2055 |  | 2046 |  | 2724 |  | 4020 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 594 | 299.2 | 1005.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1109.6 | 1259.2 | 955.2 | 891.2 | 0 | 241.6 | 73.6 | 168.8 | 212.8 | 146.4 | 948.8 | 639.2 | 0 | 268.8 | 422.4 | 0 | 19.2 | 0 | 134.4 | 456.8 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4813.6 |  | 6107.2
18 - 19 |  | 0 |  | 1962 |  | 1998 |  | 2550 |  | 3981 | 4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 385.2 | 288.8 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 1125.6 | 1268.8 | 974.4 | 902.4 | 0 | 242.4 | 68 | 177.6 | 227.2 | 138.4 | 895.2 | 568.8 | 0.8 | 294.4 | 399.2 | 0 | 18.4 | 0 | 129.6 | 423.2 | 946.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4549.6 |  | 6010.4
19 - 20 |  | 0 |  | 1842 |  | 1917 |  | 2478 |  | 3771 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 356.4 | 301.6 | 1000.8 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 1255.2 | 988.8 | 929.6 | 0 | 189.6 | 58.4 | 133.6 | 189.6 | 128 | 820.8 | 526.4 | 0 | 300 | 356 | 0 | 19.2 | 0 | 112 | 391.2 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4356 |  | 5728.8
20 - 21 |  | 0 |  | 1812 |  | 2019 |  | 2610 |  | 3654 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0 | 404.4 | 307.2 | 987.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1113.6 | 1192.8 | 1027.2 | 960.8 | 0 | 194.4 | 52 | 192 | 221.6 | 108.8 | 913.6 | 476.8 | 0 | 323.2 | 349.6 | 0 | 19.2 | 0 | 91.2 | 394.4 | 758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4452.8 |  | 5711.2
21 - 22 |  | 0 |  | 1770 |  | 2076 |  | 2508 |  | 3498 | 4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 452.4 | 308 | 864.8 | 0 | 0 | 0 | 1117.6 | 1130.4 | 1011.2 | 925.6 | 0 | 242.4 | 52 | 179.2 | 218.4 | 86.4 | 1019.2 | 444 | 0 | 325.6 | 332.8 | 0 | 20.8 | 0 | 82.4 | 359.2 | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 4312 |  | 5614.4
22 - 23 |  | 0 |  | 1680 |  | 1914 |  | 2913 |  | 3276 | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 978 | 298.4 | 936 | 0 | 0 | 0.8 | 1024.8 | 1087.2 | 912.8 | 852.8 | 0 | 219.2 | 31.2 | 88.8 | 176 | 74.4 | 955.2 | 408.8 | 0 | 320.8 | 347.2 | 0 | 25.6 | 0 | 74.4 | 350.4 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4628.8 |  | 5218.4
23 - 00 |  | 0 |  | 1308 |  | 1692 |  | 2874 |  | 3096 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1124.4 | 285.6 | 936 | 0 | 0 | 0 | 877.6 | 948 | 791.2 | 724 | 0 | 12 | 30.4 | 22.4 | 112 | 65.6 | 865.6 | 364.8 | 0 | 281.6 | 562.4 | 0 | 26.4 | 0 | 69.6 | 289.6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4224 |  | 4822.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 42690 | 0 | 43971 | 0 | 58341 | 0 | 83364 | 104 | 32.8 | 0 | 8.4 | 14257.2 | 7236.8 | 20929.6 | 0 | 0 | 7.2 | 23313.6 | 26747.2 | 20277.6 | 18933.6 | 0 | 2892.8 | 1480 | 2890.4 | 4883.2 | 2252 | 21330.4 | 13753.6 | 2.4 | 5889.6 | 9524.8 | 0.8 | 495.2 | 0 | 2239.2 | 10519.2 | 18470.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101851.2 | 0 | 128189.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 465 | 0 | 462 | 0 | 630 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 21.6 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 332 | 220.8 | 267.2 | 203.2 | 0 | 28 | 28 | 22.4 | 0 | 18.4 | 270.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2.4 | 124.8 | 123.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 404.8 | 0 | 932.8
01 - 02 |  | 0 | 0 | 207 | 0 | 393 | 0 | 447 | 0 | 567 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 316 | 205.6 | 260 | 196 | 0 | 27.2 | 24.8 | 24 | 0 | 10.4 | 213.6 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0.8 | 110.4 | 85.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 369.6 | 0 | 800.8
02 - 03 |  | 0 | 0 | 207 | 0 | 393 | 0 | 417 | 0 | 534 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 296 | 198.4 | 246.4 | 188.8 | 0 | 26.4 | 26.4 | 23.2 | 0 | 19.2 | 217.6 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 112 | 73.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 352 | 0 | 783.2
03 - 04 |  | 0 | 0 | 192 | 0 | 381 | 0 | 354 | 0 | 510 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 186.4 | 247.2 | 180.8 | 0 | 25.6 | 26.4 | 22.4 | 0 | 16 | 215.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 109.6 | 62.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 290.4 | 0 | 756.8
04 - 05 |  | 0 | 0 | 189 | 0 | 369 | 0 | 342 | 0 | 504 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 182.4 | 241.6 | 178.4 | 0 | 25.6 | 26.4 | 20 | 0 | 12 | 206.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 116 | 62.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 290.4 | 0 | 730.4
05 - 06 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 402 | 0 | 459 | 0 | 540 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 198.4 | 254.4 | 194.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 21.6 | 0 | 19.2 | 215.2 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 4.8 | 118.4 | 88.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 369.6 | 0 | 783.2
06 - 07 |  | 0 | 0 | 252 | 0 | 429 | 15 | 492 | 0 | 612 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 116.4 | 28.8 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 228 | 272.8 | 209.6 | 0 | 39.2 | 31.2 | 27.2 | 0 | 16 | 216.8 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 16.8 | 124.8 | 82.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 492.8 | 0 | 862.4
07 - 08 |  | 0 | 0 | 330 | 0 | 477 | 3 | 462 | 0 | 768 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 376 | 271.2 | 313.6 | 225.6 | 0 | 64.8 | 132 | 275.2 | 82.4 | 12.8 | 159.2 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 36 | 121.6 | 93.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 563.2 | 0 | 1073.6
08 - 09 |  | 0 | 0 | 417 | 0 | 594 | 0 | 510 | 0 | 930 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 371.2 | 371.2 | 279.2 | 0 | 68.8 | 174.4 | 246.4 | 66.4 | 24 | 179.2 | 236 | 0 | 0.8 | 22.4 | 0 | 24 | 0 | 34.4 | 137.6 | 120 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 695.2 | 0 | 1337.6
09 - 10 |  | 0 | 0 | 516 | 0 | 660 | 0 | 555 | 0 | 1152 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 498.4 | 384 | 308 | 0 | 73.6 | 182.4 | 290.4 | 104 | 35.2 | 211.2 | 272.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 24.8 | 0 | 28.8 | 179.2 | 157.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 871.2 | 0 | 1645.6
10 - 11 |  | 0 | 0 | 552 | 0 | 660 | 0 | 561 | 0 | 1188 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 484 | 380.8 | 309.6 | 0 | 77.6 | 127.2 | 316 | 74.4 | 49.6 | 258.4 | 267.2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 25.6 | 0 | 23.2 | 206.4 | 217.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 888.8 | 0 | 1672
11 - 12 |  | 0 | 0 | 549 | 0 | 708 | 0 | 477 | 0 | 1218 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 420.8 | 485.6 | 371.2 | 304 | 0 | 78.4 | 163.2 | 104.8 | 80.8 | 55.2 | 280 | 279.2 | 0 | 0.8 | 118.4 | 0 | 28.8 | 0 | 20.8 | 180 | 214.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 792 | 0 | 1760
12 - 13 |  | 0 | 0 | 504 | 0 | 699 | 0 | 744 | 0 | 1149 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 448 | 363.2 | 291.2 | 0 | 72 | 136.8 | 315.2 | 52 | 42.4 | 304.8 | 268 | 0 | 0 | 116 | 0 | 25.6 | 0 | 22.4 | 168 | 210 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1064.8 | 0 | 1654.4
13 - 14 |  | 0 | 0 | 504 | 0 | 729 | 0 | 792 | 0 | 1239 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 462.4 | 376 | 284.8 | 0 | 39.2 | 183.2 | 336 | 156 | 43.2 | 300.8 | 298.4 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 24.8 | 0 | 20 | 168.8 | 208.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1100 | 0 | 1812.8
14 - 15 |  | 0 | 0 | 504 | 0 | 654 | 0 | 819 | 0 | 1185 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 398.4 | 369.6 | 296.8 | 0 | 44.8 | 86.4 | 314.4 | 156 | 45.6 | 302.4 | 296 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 24 | 0 | 23.2 | 165.6 | 216 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1117.6 | 0 | 1689.6
15 - 16 |  | 0 | 0 | 477 | 0 | 747 | 0 | 810 | 0 | 1170 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 13.2 | 23.2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 404 | 349.6 | 358.4 | 283.2 | 0 | 43.2 | 204.8 | 292.8 | 213.6 | 42.4 | 300.8 | 273.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 24.8 | 0 | 18.4 | 157.6 | 206.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1073.6 | 0 | 1768.8
16 - 17 |  | 0 | 0 | 453 | 0 | 591 | 0 | 819 | 0 | 1119 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 48 | 24 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 404 | 360.8 | 345.6 | 291.2 | 0 | 44 | 94.4 | 285.6 | 147.2 | 41.6 | 232.8 | 278.4 | 0 | 0.8 | 115.2 | 0 | 24.8 | 0 | 34.4 | 142.4 | 210 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1073.6 | 0 | 1548.8
17 - 18 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 618 | 0 | 873 | 0 | 1062 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 121.2 | 26.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 355.2 | 350.4 | 264 | 0 | 41.6 | 138.4 | 292.8 | 152.8 | 43.2 | 250.4 | 205.6 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 24.8 | 0 | 28 | 140 | 193.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1064.8 | 0 | 1522.4
18 - 19 |  | 0 | 0 | 363 | 0 | 591 | 0 | 759 | 0 | 1065 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 3.6 | 24 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 341.6 | 356.8 | 270.4 | 0 | 44 | 140.8 | 306.4 | 167.2 | 41.6 | 220.8 | 168.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 24.8 | 0 | 26.4 | 144.8 | 193.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 915.2 | 0 | 1487.2
19 - 20 |  | 0 | 0 | 366 | 0 | 528 | 0 | 666 | 0 | 987 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 240 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 325.6 | 356 | 278.4 | 0 | 54.4 | 116.8 | 220.8 | 114.4 | 36 | 176 | 167.2 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 26.4 | 0 | 19.2 | 140 | 183.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 809.6 | 0 | 1337.6
20 - 21 |  | 0 | 0 | 345 | 0 | 549 | 0 | 729 | 0 | 960 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 413.6 | 296 | 345.6 | 275.2 | 0 | 48.8 | 99.2 | 322.4 | 164 | 31.2 | 217.6 | 144.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24.8 | 0 | 15.2 | 155.2 | 165.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 862.4 | 0 | 1337.6
21 - 22 |  | 0 | 0 | 318 | 0 | 594 | 0 | 726 | 0 | 906 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 397.6 | 274.4 | 327.2 | 246.4 | 0 | 45.6 | 97.6 | 303.2 | 184 | 20 | 292 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 11.2 | 139.2 | 144 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 827.2 | 0 | 1320
22 - 23 |  | 0 | 0 | 321 | 0 | 501 | 0 | 597 | 0 | 825 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 | 0 | 0 | 373.6 | 267.2 | 304 | 239.2 | 0 | 48 | 28 | 132 | 125.6 | 19.2 | 271.2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9.6 | 150.4 | 118.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 607.2 | 0 | 1152.8
23 - 00 |  | 0 | 0 | 270 | 0 | 495 | 0 | 606 | 0 | 708 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 24 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 360 | 251.2 | 292.8 | 223.2 | 0 | 30.4 | 28.8 | 18.4 | 10.4 | 22.4 | 272.8 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 9.6 | 126.4 | 126 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 536.8 | 0 | 1012
Сумма | 0 | 0 | 0 | 8667 | 0 | 13227 | 18 | 14478 | 0 | 21528 | 92.8 | 33.6 | 0 | 0 | 304.8 | 608 | 5176.8 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 7660.8 | 7756 | 6021.6 | 0 | 1117.6 | 2324 | 4533.6 | 2051.2 | 716.8 | 5785.6 | 4484.8 | 0 | 2.4 | 983.2 | 0 | 602.4 | 0 | 405.6 | 3439.2 | 3556.8 | 0 | 40.8 | 0 | 48.8 | 0 | 17432.8 | 0 | 30782.4
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3009 | 4506 | 4278 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3246 | 6582 | 5574 | 6.255 | 11.088 | 9.852
| Q н, квар | 546 | 1071 | 1044 |  |  | Q н, квар | 891 | 1812 | 1500 | 1.437 | 2.883 | 2.544
| S н, кВА | 3058.1362 | 4631.5307 | 4403.5463 |  |  | S н, кВА | 3366.0655 | 6826.8637 | 5772.3025
Коэффициент загрузки | К з | 0.076453 | 0.11579 | 0.11009 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.084152 | 0.17067 | 0.14431
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.0327 | 37.3686 | 37.1412 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.2511 | 40.1462 | 38.6791
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 575.6143 | 606.164 | 600.9628 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 580.8925 | 670.8455 | 636.9647

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч