## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.016 | 0.048 | 554.4 | 603 | 493.4 | 282.9 | 0 | 0 | 102.2 | 133.6 | 140.8
01 - 02 | 0.008 | 0.06 | 495.2 | 550.8 | 451 | 248.7 | 0 | 0 | 92.2 | 112 | 129.2
02 - 03 | 0.008 | 0.048 | 474.4 | 532.8 | 414 | 238.5 | 0 | 0 | 110.6 | 105.8 | 121.4
03 - 04 | 0.008 | 0.06 | 457.6 | 552 | 429 | 226.5 | 0 | 0 | 114.8 | 106.8 | 115
04 - 05 | 0.008 | 0.084 | 452 | 546 | 428.2 | 221.1 | 0 | 0 | 110.2 | 105.8 | 116.2
05 - 06 | 0.016 | 0.132 | 508.8 | 571.8 | 457.2 | 243.6 | 0 | 0 | 105.8 | 121.2 | 133.8
06 - 07 | 0.008 | 0.06 | 629.6 | 627.6 | 502 | 311.4 | 0 | 0 | 117.2 | 151.2 | 156.6
07 - 08 | 0.008 | 0.048 | 771.2 | 678 | 562.8 | 385.5 | 0 | 0 | 107 | 190.4 | 184.8
08 - 09 | 0.008 | 0.06 | 772.8 | 768.6 | 627.6 | 372.9 | 0 | 0 | 131.8 | 195 | 193.6
09 - 10 | 0.008 | 0.048 | 779.2 | 793.2 | 667.4 | 358.8 | 0 | 0 | 116.6 | 188 | 221.2
10 - 11 | 0.016 | 0.048 | 794.4 | 845.4 | 686.8 | 378.9 | 0 | 0 | 149.4 | 180.2 | 224
11 - 12 | 0.008 | 0.06 | 808 | 934.8 | 762 | 378 | 0 | 0 | 164 | 198.6 | 219.8
12 - 13 | 0.008 | 0.048 | 836.8 | 850.2 | 686.8 | 383.7 | 0 | 0 | 154.2 | 219 | 222.4
13 - 14 | 0.008 | 0.06 | 793.6 | 856.2 | 680.6 | 379.5 | 0 | 0 | 166.6 | 214.2 | 188.2
14 - 15 | 0.016 | 0.048 | 744 | 943.8 | 739.4 | 364.5 | 0 | 0 | 195 | 181 | 187.8
15 - 16 | 0.008 | 0.06 | 780 | 876 | 695.6 | 383.4 | 0 | 0 | 171 | 183.6 | 201.4
16 - 17 | 0.008 | 0.048 | 777.6 | 836.4 | 680.2 | 366.9 | 0 | 0 | 147 | 197.2 | 202.4
17 - 18 | 0.008 | 0.048 | 780 | 858 | 718.2 | 375.3 | 0 | 0 | 130.8 | 202.8 | 190.4
18 - 19 | 0.008 | 0.06 | 846.4 | 804.6 | 678 | 406.8 | 0 | 0 | 118.4 | 212.4 | 215.4
19 - 20 | 0.016 | 0.048 | 924.8 | 786.6 | 669.6 | 436.5 | 0 | 0 | 108.2 | 242.8 | 233.4
20 - 21 | 0.008 | 0.06 | 991.2 | 834 | 723 | 457.2 | 0 | 0 | 102.8 | 280 | 241.2
21 - 22 | 0.008 | 0.048 | 994.4 | 873.6 | 762.4 | 455.4 | 0 | 0 | 102.6 | 279.2 | 247.2
22 - 23 | 0.008 | 0.06 | 960.8 | 803.4 | 691 | 450.6 | 0 | 0 | 104.4 | 264 | 233.8
23 - 00 | 0.008 | 0.168 | 829.6 | 760.2 | 648.2 | 410.1 | 0 | 0 | 104 | 205 | 203
Сумма | 0.232 | 1.512 | 17756.8 | 18087 | 14854.4 | 8516.7 | 0 | 0 | 3026.8 | 4469.8 | 4523
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 346.4 | 274.2 | 221.2 | 112.5 | 0 | 0 | 56.8 | 91.6 | 144.6
01 - 02 |  |  | 341.6 | 264.6 | 219.4 | 111 | 0 | 0 | 48.6 | 90 | 143.4
02 - 03 |  |  | 335.2 | 279 | 214.6 | 108.3 | 0 | 0 | 68 | 89 | 139.6
03 - 04 |  |  | 332 | 279.6 | 216 | 107.4 | 0 | 0 | 68.6 | 87.6 | 138.6
04 - 05 |  |  | 329.6 | 284.4 | 220.8 | 106.2 | 0 | 0 | 67.2 | 86.4 | 137.6
05 - 06 |  |  | 346.4 | 287.4 | 225.6 | 114.6 | 0 | 0 | 65.8 | 90.6 | 143
06 - 07 |  |  | 352 | 280.8 | 217 | 114.9 | 0 | 0 | 68.6 | 92.4 | 148.2
07 - 08 |  |  | 346.4 | 294 | 233 | 113.1 | 0 | 0 | 65.8 | 94 | 142.8
08 - 09 |  |  | 336.8 | 321.6 | 246.2 | 110.1 | 0 | 0 | 81.4 | 92.4 | 138
09 - 10 |  |  | 380 | 379.2 | 295.6 | 111.3 | 0 | 0 | 88.8 | 94.4 | 178.4
10 - 11 |  |  | 386.4 | 410.4 | 302.4 | 112.2 | 0 | 0 | 112.4 | 96.6 | 181.8
11 - 12 |  |  | 387.2 | 394.8 | 295.6 | 112.5 | 0 | 0 | 105 | 96.2 | 182.4
12 - 13 |  |  | 391.2 | 366 | 271.8 | 113.7 | 0 | 0 | 98.8 | 97.8 | 184
13 - 14 |  |  | 352 | 379.2 | 282.4 | 113.1 | 0 | 0 | 101.6 | 96 | 146.6
14 - 15 |  |  | 348.8 | 420.6 | 291.8 | 113.4 | 0 | 0 | 133.6 | 95.6 | 143.6
15 - 16 |  |  | 350.4 | 429.6 | 314.6 | 114 | 0 | 0 | 119.4 | 94.2 | 146
16 - 17 |  |  | 356.8 | 394.8 | 300.2 | 116.1 | 0 | 0 | 98.2 | 95.6 | 148.6
17 - 18 |  |  | 358.4 | 372 | 287.6 | 120.3 | 0 | 0 | 88.8 | 97.2 | 145
18 - 19 |  |  | 361.6 | 312 | 252.2 | 120.3 | 0 | 0 | 64.8 | 98.8 | 146.8
19 - 20 |  |  | 368.8 | 298.2 | 244.8 | 122.1 | 0 | 0 | 58.8 | 100.8 | 151.2
20 - 21 |  |  | 362.4 | 282.6 | 237.2 | 118.8 | 0 | 0 | 51.6 | 99.8 | 149
21 - 22 |  |  | 351.2 | 277.2 | 229.4 | 113.4 | 0 | 0 | 51.4 | 96.4 | 147.2
22 - 23 |  |  | 336 | 266.4 | 218.6 | 105.9 | 0 | 0 | 51.6 | 91.8 | 144.2
23 - 00 |  |  | 332 | 268.8 | 222.8 | 105.3 | 0 | 0 | 51.8 | 88 | 142.8
Сумма | 0 | 0 | 8489.6 | 7817.4 | 6060.8 | 2710.5 | 0 | 0 | 1867.4 | 2253.2 | 3613.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч