## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.074 | 0.01 | 0 | 1186.9566 | 0 | 5811.0796 | 0 | 3532.3082 | 0 | 4100.1609 | 0 | 0 | 7.4894 | 0 | 347.8719 | 0 | 330.5444 | 0 | 0 | 0 | 740.4445 | 0 | 1484.9489 | 0 | 167.7387 | 0 | 206.7098 | 0 | 122.7677 | 0 | 154.3811 | 0 | 51.5666 | 0 | 262.9668 | 0 | 273.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.9213 | 0 | 509.6939 | 0 | 495.0061 | 0 | 522.4279 | 0 | 238.3786 | 0 | 433.3035 | 0 | 538.529 | 0 | 521.1461 | 0 | 1786.7206 | 0 | 1585.4009 | 0 | 1783.194 | 0 | 1583.6896 | 0
01 - 02 | 0.071 | 0.01 | 0 | 1089.0611 | 0 | 5750.1812 | 0 | 3313.6716 | 0 | 4071.9457 | 0 | 0 | 7.3785 | 0 | 292.7165 | 0 | 203.6683 | 0 | 0 | 0 | 665.5437 | 0 | 1447.2318 | 0 | 171.4037 | 0 | 202.6014 | 0 | 156.9237 | 0 | 145.9218 | 0 | 48.1926 | 0 | 241.2399 | 0 | 232.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.4351 | 0 | 230.6952 | 0 | 438.9777 | 0 | 475.9396 | 0 | 228.8523 | 0 | 420.2092 | 0 | 566.6852 | 0 | 529.4669 | 0 | 1815.9506 | 0 | 1599.6452 | 0 | 1812.6319 | 0 | 1597.7607 | 0
02 - 03 | 0.076 | 0.012 | 0 | 1027.5907 | 0 | 5521.7063 | 0 | 3173.2024 | 0 | 3895.8828 | 0 | 0 | 6.9074 | 0 | 285.622 | 0 | 184.8375 | 0 | 0 | 0 | 615.3697 | 0 | 1319.4965 | 0 | 171.6115 | 0 | 201.6661 | 0 | 131.5735 | 0 | 138.8273 | 0 | 48.636 | 0 | 224.3628 | 0 | 213.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.1195 | 0 | 437.2387 | 0 | 409.5121 | 0 | 431.9386 | 0 | 222.9633 | 0 | 454.1713 | 0 | 594.1832 | 0 | 553.3276 | 0 | 1744.3408 | 0 | 1530.1207 | 0 | 1741.1953 | 0 | 1528.1532 | 0
03 - 04 | 0.078 | 0.01 | 0 | 997.4876 | 0 | 5564.1763 | 0 | 3006.1115 | 0 | 3888.7123 | 0 | 0 | 6.4363 | 0 | 283.2525 | 0 | 147.7577 | 0 | 0 | 0 | 577.1468 | 0 | 1280.7056 | 0 | 167.8426 | 0 | 201.5483 | 0 | 101.3873 | 0 | 127.7352 | 0 | 44.8462 | 0 | 219.714 | 0 | 205.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6511 | 0 | 404.4822 | 0 | 395.0321 | 0 | 426.9365 | 0 | 215.6887 | 0 | 436.1926 | 0 | 518.4996 | 0 | 497.1122 | 0 | 1841.3078 | 0 | 1550.5659 | 0 | 1837.7258 | 0 | 1548.5359 | 0
04 - 05 | 0.078 | 0.012 | 0 | 953.2857 | 0 | 5624.1226 | 0 | 3124.5836 | 0 | 3759.7612 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 390.8891 | 0 | 295.4947 | 0 | 0 | 0 | 616.6029 | 0 | 1219.959 | 0 | 119.2066 | 0 | 201.7284 | 0 | 133.5549 | 0 | 130.0077 | 0 | 41.8463 | 0 | 222.7624 | 0 | 211.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.9722 | 0 | 404.7524 | 0 | 411.8468 | 0 | 414.3064 | 0 | 211.6704 | 0 | 420.708 | 0 | 585.1974 | 0 | 560.2004 | 0 | 1736.5673 | 0 | 1485.9812 | 0 | 1733.2764 | 0 | 1483.9651 | 0
05 - 06 | 0.176 | 0.01 | 0 | 1112.0974 | 0 | 5760.0366 | 0 | 3236.4915 | 0 | 3955.7078 | 0 | 0 | 6.6857 | 0 | 326.7755 | 0 | 287.1393 | 0 | 0 | 0 | 705.0552 | 0 | 1245.8152 | 0 | 163.1522 | 0 | 206.6128 | 0 | 112.2992 | 0 | 152.074 | 0 | 46.6545 | 0 | 245.286 | 0 | 238.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.3051 | 0 | 512.9847 | 0 | 454.968 | 0 | 471.5264 | 0 | 227.5567 | 0 | 427.2898 | 0 | 611.9679 | 0 | 570.856 | 0 | 1764.6334 | 0 | 1510.3823 | 0 | 1761.4395 | 0 | 1508.6849 | 0
06 - 07 | 0.447 | 0.01 | 0 | 1259.8932 | 0 | 5723.3516 | 0 | 3687.2748 | 0 | 4066.4031 | 0 | 0 | 7.3647 | 0 | 282.4974 | 0 | 214.317 | 0 | 0 | 0 | 842.9264 | 0 | 1581.2855 | 0 | 170.697 | 0 | 222.9426 | 0 | 101.027 | 0 | 187.0406 | 0 | 54.1785 | 0 | 290.5479 | 0 | 272.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9892 | 0 | 671.2664 | 0 | 505.4884 | 0 | 565.7083 | 0 | 300.677 | 0 | 471.3047 | 0 | 566.2418 | 0 | 555.6832 | 0 | 1704.8985 | 0 | 1459.952 | 0 | 1701.8085 | 0 | 1458.8157 | 0
07 - 08 | 0.238 | 0.012 | 0 | 1376.5641 | 0 | 5797.6042 | 0 | 4045.3242 | 0 | 4399.3552 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 255.221 | 0 | 183.2093 | 0 | 0 | 0 | 864.7294 | 0 | 1733.4634 | 0 | 172.9279 | 0 | 225.6238 | 0 | 133.3748 | 0 | 251.7084 | 0 | 65.2082 | 0 | 328.944 | 0 | 314.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.1106 | 0 | 670.5597 | 0 | 538.8546 | 0 | 628.0968 | 0 | 345.932 | 0 | 446.3216 | 0 | 622.9838 | 0 | 706.9328 | 0 | 1687.1415 | 0 | 1587.5971 | 0 | 1684.0099 | 0 | 1586.6341 | 0
08 - 09 | 0.355 | 0.01 | 0 | 1477.56 | 0 | 6908.074 | 0 | 4894.2712 | 0 | 4513.5146 | 0 | 0 | 7.5379 | 0 | 605.4832 | 0 | 403.7894 | 0 | 0 | 0 | 937.1707 | 0 | 2020.9006 | 0 | 178.609 | 0 | 224.7785 | 0 | 189.0567 | 0 | 275.2505 | 0 | 87.5101 | 0 | 366.8759 | 0 | 336.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.7077 | 0 | 750.6844 | 0 | 611.9264 | 0 | 680.9659 | 0 | 431.3913 | 0 | 551.069 | 0 | 695.7091 | 0 | 781.3832 | 0 | 1923.6009 | 0 | 1583.073 | 0 | 1920.3032 | 0 | 1582.0892 | 0
09 - 10 | 0.256 | 0.012 | 0 | 1516.0115 | 0 | 7011.4773 | 0 | 5467.9609 | 0 | 4561.0593 | 0 | 0 | 7.4409 | 0 | 667.5529 | 0 | 561.0041 | 0 | 0 | 0 | 997.1273 | 0 | 2295.4998 | 0 | 174.8331 | 0 | 223.4275 | 0 | 210.3817 | 0 | 276.6985 | 0 | 106.6874 | 0 | 382.3189 | 0 | 333.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.3327 | 0 | 791.7963 | 0 | 637.4429 | 0 | 704.2446 | 0 | 491.1124 | 0 | 668.1071 | 0 | 698.515 | 0 | 746.7491 | 0 | 1894.0383 | 0 | 1575.8815 | 0 | 1891.0106 | 0 | 1574.5236 | 0
10 - 11 | 0.255 | 0.01 | 0 | 1523.9097 | 0 | 6938.7485 | 0 | 5603.511 | 0 | 4603.7717 | 0 | 0 | 7.4062 | 0 | 630.9373 | 0 | 543.8291 | 0 | 0 | 0 | 1034.8514 | 0 | 2375.1603 | 0 | 125.8993 | 0 | 221.1066 | 0 | 193.6571 | 0 | 273.5115 | 0 | 119.6431 | 0 | 387.5843 | 0 | 355.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.2094 | 0 | 783.7873 | 0 | 630.4524 | 0 | 715.9394 | 0 | 532.3005 | 0 | 719.7361 | 0 | 641.8977 | 0 | 703.2608 | 0 | 1900.2598 | 0 | 1600.9754 | 0 | 1897.1352 | 0 | 1599.4651 | 0
11 - 12 | 0.286 | 0.01 | 0 | 1542.9622 | 0 | 6593.9319 | 0 | 5747.4963 | 0 | 4083.3079 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 602.9959 | 0 | 582.0658 | 0 | 0 | 0 | 1036.6735 | 0 | 2436.4056 | 0 | 108.1561 | 0 | 215.8065 | 0 | 229.7461 | 0 | 276.4421 | 0 | 133.9914 | 0 | 417.0984 | 0 | 368.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.3551 | 0 | 761.2776 | 0 | 638.3297 | 0 | 741.9964 | 0 | 539.8869 | 0 | 787.4592 | 0 | 560.2697 | 0 | 651.327 | 0 | 1759.3472 | 0 | 1340.4058 | 0 | 1756.2364 | 0 | 1339.2974 | 0
12 - 13 | 0.259 | 0.012 | 0 | 1570.8481 | 0 | 6651.8691 | 0 | 5523.6292 | 0 | 4620.1396 | 0 | 0 | 6.8312 | 0 | 480.249 | 0 | 402.9095 | 0 | 0 | 0 | 1028.8586 | 0 | 2424.9116 | 0 | 109.7081 | 0 | 222.9772 | 0 | 231.3326 | 0 | 274.1974 | 0 | 137.795 | 0 | 438.0355 | 0 | 389.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.4272 | 0 | 776.7552 | 0 | 659.1697 | 0 | 748.9869 | 0 | 532.4599 | 0 | 666.4929 | 0 | 683.8272 | 0 | 748.398 | 0 | 1783.2911 | 0 | 1598.6338 | 0 | 1780.3188 | 0 | 1597.1372 | 0
13 - 14 | 0.223 | 0.01 | 0 | 1631.5219 | 0 | 6869.5356 | 0 | 5636.0564 | 0 | 4811.9641 | 0 | 0 | 7.1499 | 0 | 758.4716 | 0 | 506.5207 | 0 | 0 | 0 | 1005.7807 | 0 | 2389.1553 | 0 | 111.3223 | 0 | 224.0164 | 0 | 301.3421 | 0 | 346.9019 | 0 | 143.7394 | 0 | 452.9588 | 0 | 419.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.1242 | 0 | 808.3131 | 0 | 660.978 | 0 | 743.3682 | 0 | 505.7101 | 0 | 767.7278 | 0 | 470.695 | 0 | 710.4662 | 0 | 1834.1856 | 0 | 1640.9374 | 0 | 1830.8947 | 0 | 1639.2469 | 0
14 - 15 | 0.233 | 0.012 | 0 | 1568.2501 | 0 | 6938.0559 | 0 | 5415.7566 | 0 | 4915.2983 | 0 | 0 | 6.8658 | 0 | 775.6882 | 0 | 443.4256 | 0 | 0 | 0 | 968.8326 | 0 | 2356.9044 | 0 | 111.357 | 0 | 213.6103 | 0 | 275.3544 | 0 | 439.0539 | 0 | 136.4925 | 0 | 432.0148 | 0 | 403.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.4206 | 0 | 750.3795 | 0 | 649.9137 | 0 | 724.5789 | 0 | 487.9462 | 0 | 751.197 | 0 | 383.8084 | 0 | 645.5974 | 0 | 1940.9353 | 0 | 1684.4255 | 0 | 1937.3881 | 0 | 1682.6243 | 0
15 - 16 | 0.24 | 0.01 | 0 | 1623.312 | 0 | 7020.5532 | 0 | 5283.1511 | 0 | 4945.6265 | 0 | 0 | 7.8635 | 0 | 726.2901 | 0 | 484.4683 | 0 | 0 | 0 | 971.1605 | 0 | 2290.6432 | 0 | 109.2231 | 0 | 214.4347 | 0 | 288.1785 | 0 | 435.7353 | 0 | 129.7513 | 0 | 464.231 | 0 | 425.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.3258 | 0 | 747.0193 | 0 | 665.6754 | 0 | 715.0803 | 0 | 452.1205 | 0 | 732.6087 | 0 | 540.5798 | 0 | 605.8296 | 0 | 1905.0471 | 0 | 1701.4412 | 0 | 1901.6594 | 0 | 1699.7786 | 0
16 - 17 | 0.972 | 0.01 | 0 | 1598.6649 | 0 | 6938.9043 | 0 | 5139.0271 | 0 | 4785.6023 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 661.6847 | 0 | 483.1519 | 0 | 0 | 0 | 988.4602 | 0 | 2216.2205 | 0 | 106.3825 | 0 | 223.2058 | 0 | 277.7169 | 0 | 445.899 | 0 | 122.6153 | 0 | 454.1227 | 0 | 405.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.1524 | 0 | 697.1917 | 0 | 683.8688 | 0 | 710.0158 | 0 | 443.8205 | 0 | 660.9988 | 0 | 631.0413 | 0 | 619.7275 | 0 | 1849.6702 | 0 | 1643.0435 | 0 | 1846.3862 | 0 | 1641.3806 | 0
17 - 18 | 0.547 | 0.012 | 0 | 1618.0465 | 0 | 6884.9683 | 0 | 4696.1421 | 0 | 4836.4727 | 0 | 0 | 6.8381 | 0 | 640.6715 | 0 | 406.8239 | 0 | 0 | 0 | 975.8439 | 0 | 1941.4479 | 0 | 107.0268 | 0 | 223.6284 | 0 | 225.409 | 0 | 438.4373 | 0 | 125.8092 | 0 | 452.8341 | 0 | 405.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.9855 | 0 | 695.7645 | 0 | 707.7295 | 0 | 732.2484 | 0 | 393.889 | 0 | 598.1739 | 0 | 669.7699 | 0 | 620.358 | 0 | 1826.4122 | 0 | 1671.4423 | 0 | 1823.2252 | 0 | 1669.4537 | 0
18 - 19 | 0.248 | 0.01 | 0 | 1722.3333 | 0 | 6758.0786 | 0 | 4491.6907 | 0 | 4686.3733 | 0 | 0 | 6.6511 | 0 | 566.2972 | 0 | 380.9471 | 0 | 0 | 0 | 996.8918 | 0 | 1874.2306 | 0 | 101.5258 | 0 | 225.4575 | 0 | 193.3799 | 0 | 437.0517 | 0 | 127.6382 | 0 | 484.9602 | 0 | 456.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.4166 | 0 | 733.3915 | 0 | 732.5602 | 0 | 759.213 | 0 | 378.4737 | 0 | 553.8126 | 0 | 626.5449 | 0 | 545.4988 | 0 | 1817.6411 | 0 | 1576.1864 | 0 | 1814.1075 | 0 | 1574.4058 | 0
19 - 20 | 0.286 | 0.012 | 0 | 1798.8899 | 0 | 6835.1892 | 0 | 4394.0376 | 0 | 4604.7766 | 0 | 0 | 6.7204 | 0 | 492.5327 | 0 | 328.0226 | 0 | 0 | 0 | 1035.1493 | 0 | 1783.6998 | 0 | 99.385 | 0 | 227.5359 | 0 | 182.565 | 0 | 433.6153 | 0 | 115.7772 | 0 | 513.8923 | 0 | 478.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.0555 | 0 | 746.375 | 0 | 778.7782 | 0 | 777.5935 | 0 | 360.8761 | 0 | 547.1269 | 0 | 640.9486 | 0 | 593.047 | 0 | 1846.4 | 0 | 1535.3308 | 0 | 1843.2339 | 0 | 1533.6195 | 0
20 - 21 | 0.254 | 0.01 | 0 | 1911.092 | 0 | 6647.7468 | 0 | 4281.3333 | 0 | 4503.0359 | 0 | 0 | 6.658 | 0 | 506.7632 | 0 | 334.1263 | 0 | 0 | 0 | 1039.1122 | 0 | 1738.4932 | 0 | 99.7592 | 0 | 229.3234 | 0 | 146.6977 | 0 | 369.3424 | 0 | 98.3735 | 0 | 565.6599 | 0 | 518.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5907 | 0 | 765.871 | 0 | 775.134 | 0 | 779.8937 | 0 | 334.2787 | 0 | 489.2556 | 0 | 678.1046 | 0 | 605.0467 | 0 | 1750.0771 | 0 | 1514.9619 | 0 | 1746.9943 | 0 | 1513.1467 | 0
21 - 22 | 0.291 | 0.012 | 0 | 1910.3994 | 0 | 6702.0117 | 0 | 4131.9265 | 0 | 4451.8538 | 0 | 0 | 7.1014 | 0 | 522.6703 | 0 | 343.8882 | 0 | 0 | 0 | 1021.3484 | 0 | 1653.4426 | 0 | 101.2972 | 0 | 230.9585 | 0 | 125.6498 | 0 | 256.4335 | 0 | 84.7319 | 0 | 547.1962 | 0 | 529.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.9716 | 0 | 748.0239 | 0 | 754.2385 | 0 | 769.1411 | 0 | 300.6077 | 0 | 454.4345 | 0 | 697.2194 | 0 | 605.3584 | 0 | 1789.8104 | 0 | 1561.0967 | 0 | 1786.7274 | 0 | 1559.0598 | 0
22 - 23 | 0.115 | 0.01 | 0 | 1764.1103 | 0 | 6489.1951 | 0 | 3755.9159 | 0 | 4316.3552 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 345.0105 | 0 | 194.3152 | 0 | 0 | 0 | 975.3936 | 0 | 1597.9479 | 0 | 148.8524 | 0 | 229.3788 | 0 | 154.5681 | 0 | 181.5258 | 0 | 74.8384 | 0 | 491.9646 | 0 | 483.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.0414 | 0 | 715.3159 | 0 | 676.7743 | 0 | 703.337 | 0 | 266.1953 | 0 | 465.0693 | 0 | 473.0021 | 0 | 524.6796 | 0 | 1933.5499 | 0 | 1553.7875 | 0 | 1930.0858 | 0 | 1551.8198 | 0
23 - 00 | 0.072 | 0.01 | 0 | 1538.4935 | 0 | 6268.6184 | 0 | 1854.3674 | 0 | 3982.5894 | 0 | 0 | 6.0968 | 0 | 404.3298 | 0 | 353.068 | 0 | 0 | 0 | 847.1734 | 0 | 1512.2598 | 0 | 168.2375 | 0 | 220.4761 | 0 | 139.6171 | 0 | 163.4778 | 0 | 62.3954 | 0 | 423.9296 | 0 | 403.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.0327 | 0 | 289.0653 | 0 | 566.1171 | 0 | 621.7852 | 0 | 239.0991 | 0 | 446.2662 | 0 | 572.6712 | 0 | 571.3964 | 0 | 1874.1474 | 0 | 1464.5453 | 0 | 1870.6487 | 0 | 1462.744 | 0
Сумма | 6.13 | 0.258 | 0 | 35319.3414 | 0 | 154009.2163 | 0 | 103435.2411 | 0 | 105359.6702 | 0 | 0 | 169.249 | 0 | 11852.474 | 0 | 8599.3237 | 0 | 0 | 0 | 21487.6468 | 0 | 44220.2289 | 0 | 3266.1545 | 0 | 5239.5554 | 0 | 4357.5608 | 0 | 6611.2697 | 0 | 2208.9181 | 0 | 9311.5012 | 0 | 8675.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13822.6533 | 0 | 15402.6846 | 0 | 14478.7746 | 0 | 15565.2688 | 0 | 8681.887 | 0 | 13369.0363 | 0 | 14268.8917 | 0 | 14772.8489 | 0 | 43709.9738 | 0 | 37555.8135 | 0 | 43631.6367 | 0 | 37516.0313 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 444.6692 | 0 | 2135.791 | 0 | 1444.2354 | 0 | 1358.0658 | 0 | 0 | 2.3002 | 0.0069282 | 243.8657 | 0 | 196.9757 | 0 | 0 | 145.5892 | 66.0673 | 0 | 540.8707 | 0 | 67.0511 | 0 | 91.6878 | 0 | 75.2195 | 0 | 51.7467 | 0 | 64.5085 | 0 | 194.6547 | 0 | 142.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4171 | 0 | 141.1344 | 0 | 174.5491 | 0 | 80.7967 | 0 | 92.8171 | 0 | 231.1248 | 0 | 581.7125 | 0 | 296.5131 | 0 | 496.3986 | 0 | 504.9965 | 0 | 494.237 | 0 | 498.9205 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 434.8831 | 0 | 2235.2454 | 0 | 1328.3611 | 0 | 1368.6833 | 0 | 0 | 1.8983 | 0.0069282 | 199.7954 | 0 | 110.2415 | 0 | 0 | 144.9449 | 56.7905 | 0 | 519.5457 | 0 | 67.4045 | 0 | 90.2952 | 0 | 105.4264 | 0 | 45.2411 | 0 | 62.8111 | 0 | 188.8905 | 0 | 138.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4333 | 0 | 69.7878 | 0 | 165.8334 | 0 | 77.2564 | 0 | 90.5308 | 0 | 225.2635 | 0 | 637.1381 | 0 | 302.8039 | 0 | 535.3698 | 0 | 517.0377 | 0 | 533.0973 | 0 | 510.7677 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 426.4827 | 0 | 2126.2993 | 0 | 1299.2108 | 0 | 1239.94 | 0 | 0 | 2.12 | 0.0069282 | 205.4211 | 0 | 98.131 | 0 | 0 | 144.3283 | 49.2526 | 0 | 470.1407 | 0 | 67.8756 | 0 | 89.6024 | 0 | 81.2054 | 0 | 44.8324 | 0 | 62.5755 | 0 | 185.461 | 0 | 137.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1748 | 0 | 134.7327 | 0 | 161.0044 | 0 | 68.6515 | 0 | 85.6395 | 0 | 241.136 | 0 | 635.1705 | 0 | 332.2418 | 0 | 496.2185 | 0 | 454.3791 | 0 | 494.1054 | 0 | 448.4555 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 423.9193 | 0 | 2207.5671 | 0 | 1185.1899 | 0 | 1276.5209 | 0 | 0 | 2.1477 | 0.020785 | 198.1673 | 0 | 73.9516 | 0 | 0 | 144.1412 | 41.5761 | 0 | 468.6512 | 0 | 67.9518 | 0 | 89.2214 | 0 | 54.5388 | 0 | 48.4212 | 0 | 60.497 | 0 | 182.5165 | 0 | 135.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4264 | 0 | 131.0816 | 0 | 157.575 | 0 | 68.6308 | 0 | 83.1315 | 0 | 227.8477 | 0 | 555.6486 | 0 | 258.796 | 0 | 598.5618 | 0 | 473.979 | 0 | 596.1647 | 0 | 467.9653 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 381.8651 | 0 | 2202.5961 | 0 | 1319.0254 | 0 | 1183.1981 | 0 | 0 | 2.0438 | 0.013856 | 277.2666 | 0 | 181.2279 | 0 | 0 | 143.7532 | 36.8234 | 0 | 423.029 | 0 | 33.7681 | 0 | 88.8472 | 0 | 81.4549 | 0 | 43.8624 | 0 | 58.9521 | 0 | 179.5859 | 0 | 132.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4427 | 0 | 132.3771 | 0 | 155.8014 | 0 | 63.5177 | 0 | 79.6812 | 0 | 232.1917 | 0 | 639.8123 | 0 | 337.8814 | 0 | 504.8857 | 0 | 429.687 | 0 | 502.6964 | 0 | 423.9019 | 0
05 - 06 | 0.064 | 0 | 0 | 430.4491 | 0 | 2211.239 | 0 | 1386.8871 | 0 | 1297.5652 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 246.8587 | 0 | 180.9438 | 0 | 0 | 145.1181 | 48.6637 | 0 | 435.7006 | 0 | 65.5061 | 0 | 90.8495 | 0 | 64.1343 | 0 | 57.4625 | 0 | 61.0236 | 0 | 185.1077 | 0 | 135.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7981 | 0 | 143.9264 | 0 | 167.1359 | 0 | 77.3326 | 0 | 83.6095 | 0 | 233.3764 | 0 | 644.9808 | 0 | 369.9243 | 0 | 517.0724 | 0 | 470.9791 | 0 | 514.9038 | 0 | 465.2425 | 0
06 - 07 | 0.024 | 0 | 0 | 442.3483 | 0 | 1987.4927 | 0 | 1440.2343 | 0 | 1322.8705 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 221.0442 | 0 | 135.8481 | 0 | 0 | 145.5892 | 77.0069 | 0 | 518.7906 | 0 | 69.5314 | 0 | 95.4152 | 0 | 45.6638 | 0 | 82.113 | 0 | 63.0051 | 0 | 186.3686 | 0 | 136.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9019 | 0 | 154 | 0 | 177.1194 | 0 | 100.84 | 0 | 93.1704 | 0 | 247.3021 | 0 | 590.1164 | 0 | 345.4886 | 0 | 434.6337 | 0 | 463.6352 | 0 | 432.7631 | 0 | 458.3074 | 0
07 - 08 | 0.06 | 0 | 0 | 452.4115 | 0 | 2134.1282 | 0 | 1676.9016 | 0 | 1889.4241 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 192.3476 | 0 | 102.6829 | 0 | 0 | 145.1874 | 103.3272 | 0 | 545.6235 | 0 | 69.2612 | 0 | 95.2558 | 0 | 58.7581 | 0 | 137.7326 | 0 | 63.4346 | 0 | 187.872 | 0 | 138.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6777 | 0 | 166.5193 | 0 | 181.02 | 0 | 112.126 | 0 | 97.8747 | 0 | 232.1917 | 0 | 726.9622 | 0 | 581.2414 | 0 | 433.9132 | 0 | 713.3483 | 0 | 432.0703 | 0 | 707.0159 | 0
08 - 09 | 0.087 | 0 | 0 | 459.3916 | 0 | 2905.2888 | 0 | 2017.9077 | 0 | 1958.7407 | 0 | 0 | 2.1339 | 0.0069282 | 548.0969 | 0 | 246.4707 | 0 | 0 | 144.0165 | 84.0252 | 0 | 601.3955 | 0 | 71.4436 | 0 | 93.3159 | 0 | 102.4265 | 0 | 140.6217 | 0 | 66.0257 | 0 | 188.835 | 0 | 138.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4905 | 0 | 178.7545 | 0 | 194.5508 | 0 | 118.105 | 0 | 110.9967 | 0 | 277.8139 | 0 | 793.6184 | 0 | 651.2508 | 0 | 589.4305 | 0 | 740.0426 | 0 | 587.2343 | 0 | 733.5093 | 0
09 - 10 | 0.034 | 0 | 0 | 496.9944 | 0 | 2916.0276 | 0 | 2173.2725 | 0 | 1968.4575 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 589.7769 | 0 | 367.735 | 0 | 0 | 144.7093 | 102.7937 | 0 | 677.2732 | 0 | 74.1664 | 0 | 93.891 | 0 | 134.6842 | 0 | 132.9175 | 0 | 71.6792 | 0 | 204.3057 | 0 | 149.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1577 | 0 | 189.1399 | 0 | 201.3335 | 0 | 106.4795 | 0 | 134.1507 | 0 | 325.0642 | 0 | 801.4542 | 0 | 559.473 | 0 | 541.7021 | 0 | 740.2159 | 0 | 539.6652 | 0 | 733.3362 | 0
10 - 11 | 0.059 | 0 | 0 | 468.5715 | 0 | 2743.4287 | 0 | 2115.4912 | 0 | 1955.0169 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 543.2679 | 0 | 347.5878 | 0 | 0 | 144.6747 | 106.0569 | 0 | 679.2962 | 0 | 42.2897 | 0 | 93.6 | 0 | 92.5123 | 0 | 119.0196 | 0 | 73.5983 | 0 | 210.2778 | 0 | 148.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3148 | 0 | 177.2788 | 0 | 187.9829 | 0 | 108.3501 | 0 | 141.5016 | 0 | 365.4626 | 0 | 716.7085 | 0 | 466.1986 | 0 | 546.1223 | 0 | 746.5413 | 0 | 544.0092 | 0 | 739.1766 | 0
11 - 12 | 0.062 | 0 | 0 | 447.198 | 0 | 2497.5817 | 0 | 2083.2925 | 0 | 1299.4879 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 526.3769 | 0 | 372.46 | 0 | 0 | 144.6054 | 103.9299 | 0 | 661.4422 | 0 | 18.8793 | 0 | 93.2466 | 0 | 122.643 | 0 | 123.3497 | 0 | 80.568 | 0 | 206.5851 | 0 | 150.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1946 | 0 | 180.3549 | 0 | 184.2901 | 0 | 110.6156 | 0 | 130.8668 | 0 | 380.5591 | 0 | 658.3384 | 0 | 416.9807 | 0 | 448.2961 | 0 | 409.8585 | 0 | 446.3978 | 0 | 404.1981 | 0
12 - 13 | 0.025 | 0 | 0 | 454.0742 | 0 | 2618.5825 | 0 | 1987.7527 | 0 | 1958.3943 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 394.3809 | 0 | 263.5141 | 0 | 0 | 145.5407 | 106.9437 | 0 | 679.7673 | 0 | 20.7915 | 0 | 95.1173 | 0 | 144.1204 | 0 | 124.7422 | 0 | 82.0922 | 0 | 211.6704 | 0 | 152.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.093 | 0 | 181.5812 | 0 | 194.3429 | 0 | 114.149 | 0 | 141.6193 | 0 | 285.6566 | 0 | 784.6741 | 0 | 512.8115 | 0 | 497.2785 | 0 | 737.5416 | 0 | 495.3178 | 0 | 730.1215 | 0
13 - 14 | 0.076 | 0 | 0 | 446.6957 | 0 | 2638.4838 | 0 | 2040.4935 | 0 | 2004.7267 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 670.1509 | 0 | 324.1566 | 0 | 0 | 144.841 | 88.7156 | 0 | 656.3084 | 0 | 17.7085 | 0 | 95.6784 | 0 | 193.9065 | 0 | 155.545 | 0 | 80.0069 | 0 | 209.973 | 0 | 151.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8413 | 0 | 177.4243 | 0 | 189.4378 | 0 | 115.1813 | 0 | 127.3403 | 0 | 369.6126 | 0 | 515.6867 | 0 | 431.225 | 0 | 488.3965 | 0 | 748.1209 | 0 | 486.3735 | 0 | 740.4375 | 0
14 - 15 | 0.07 | 0 | 0 | 444.1496 | 0 | 2641.9827 | 0 | 2005.61 | 0 | 2022.307 | 0 | 0 | 2.1408 | 0.0069282 | 649.0892 | 0 | 302.6654 | 0 | 0 | 144.8756 | 91.3414 | 0 | 660.0219 | 0 | 29.8051 | 0 | 94.2651 | 0 | 163.0206 | 0 | 195.7701 | 0 | 75.164 | 0 | 203.5505 | 0 | 145.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8391 | 0 | 170.7455 | 0 | 187.0891 | 0 | 119.0542 | 0 | 140.691 | 0 | 382.0903 | 0 | 385.5751 | 0 | 396.494 | 0 | 581.5809 | 0 | 744.3589 | 0 | 579.3292 | 0 | 736.6548 | 0
15 - 16 | 0.029 | 0 | 0 | 437.4119 | 0 | 2757.3198 | 0 | 1936.2067 | 0 | 2026.0136 | 0 | 0 | 2.0923 | 0 | 571.3132 | 0 | 312.7182 | 0 | 0 | 144.8548 | 83.7619 | 0 | 638.4129 | 0 | 27.8029 | 0 | 92.3945 | 0 | 179.191 | 0 | 203.8484 | 0 | 73.2311 | 0 | 198.2782 | 0 | 146.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5758 | 0 | 169.3183 | 0 | 183.535 | 0 | 113.1375 | 0 | 112.1398 | 0 | 380.8917 | 0 | 610.9841 | 0 | 375.0304 | 0 | 561.6553 | 0 | 743.188 | 0 | 559.4383 | 0 | 735.5255 | 0
16 - 17 | 0.016 | 0 | 0 | 446.2454 | 0 | 2820.0719 | 0 | 1869.4363 | 0 | 1972.3201 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 570.8352 | 0 | 310.0647 | 0 | 0 | 145.2012 | 91.3483 | 0 | 610.9841 | 0 | 20.7153 | 0 | 94.6323 | 0 | 179.9947 | 0 | 210.0353 | 0 | 73.1964 | 0 | 212.0029 | 0 | 144.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.421 | 0 | 173.3159 | 0 | 194.4053 | 0 | 119.4075 | 0 | 114.3846 | 0 | 329.7546 | 0 | 721.2534 | 0 | 382.9701 | 0 | 530.714 | 0 | 710.771 | 0 | 528.5732 | 0 | 703.2954 | 0
17 - 18 | 0.038 | 0 | 0 | 447.8562 | 0 | 2833.0276 | 0 | 1692.923 | 0 | 2028.5077 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 488.7984 | 0 | 263.2162 | 0 | 0 | 144.938 | 86.0067 | 0 | 541.1409 | 0 | 20.2581 | 0 | 94.8956 | 0 | 185.364 | 0 | 195.4445 | 0 | 77.5058 | 0 | 208.2548 | 0 | 147.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6564 | 0 | 186.133 | 0 | 194.2875 | 0 | 135.2177 | 0 | 109.9783 | 0 | 260.1747 | 0 | 753.3309 | 0 | 381.536 | 0 | 558.2952 | 0 | 737.7286 | 0 | 556.1059 | 0 | 729.9691 | 0
18 - 19 | 0.066 | 0 | 0 | 463.4966 | 0 | 2659.3896 | 0 | 1609.5248 | 0 | 1765.8943 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 434.3843 | 0 | 250.2258 | 0 | 0 | 145.1597 | 111.5163 | 0 | 519.9406 | 0 | 16.7039 | 0 | 95.2489 | 0 | 172.5122 | 0 | 203.8969 | 0 | 81.2401 | 0 | 210.7697 | 0 | 157.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8779 | 0 | 190.7472 | 0 | 204.5274 | 0 | 139.0975 | 0 | 106.5419 | 0 | 281.8946 | 0 | 726.1793 | 0 | 307.5844 | 0 | 504.8441 | 0 | 597.1485 | 0 | 502.731 | 0 | 590.0817 | 0
19 - 20 | 0.048 | 0 | 0 | 442.7293 | 0 | 2654.5573 | 0 | 1598.4397 | 0 | 1640.7537 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 365.7951 | 0 | 190.8719 | 0 | 0 | 146.0326 | 93.8563 | 0 | 511.9871 | 0 | 16.018 | 0 | 96.8424 | 0 | 129.689 | 0 | 203.3981 | 0 | 77.097 | 0 | 205.1094 | 0 | 146.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.848 | 0 | 189.1468 | 0 | 204.4235 | 0 | 138.2592 | 0 | 103.6736 | 0 | 285.6774 | 0 | 749.1532 | 0 | 367.3055 | 0 | 554.9904 | 0 | 536.8108 | 0 | 552.9674 | 0 | 530.1043 | 0
20 - 21 | 0.031 | 0 | 0 | 432.2504 | 0 | 2492.5414 | 0 | 1587.0775 | 0 | 1496.2834 | 0 | 0 | 2.3625 | 0 | 398.427 | 0 | 207.7074 | 0 | 0 | 145.6793 | 81.4826 | 0 | 524.0491 | 0 | 15.9626 | 0 | 97.3966 | 0 | 91.9372 | 0 | 142.7694 | 0 | 70.6191 | 0 | 203.6267 | 0 | 142.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9105 | 0 | 182.6966 | 0 | 201.8947 | 0 | 130.3264 | 0 | 98.0617 | 0 | 239.3 | 0 | 761.4023 | 0 | 384.1618 | 0 | 477.935 | 0 | 501.0059 | 0 | 476.0159 | 0 | 494.5765 | 0
21 - 22 | 0.031 | 0 | 0 | 414.8779 | 0 | 2462.3518 | 0 | 1536.1379 | 0 | 1475.6547 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 410.9185 | 0 | 207.2571 | 0 | 0 | 145.3883 | 76.9792 | 0 | 513.1787 | 0 | 15.5538 | 0 | 97.8539 | 0 | 76.9169 | 0 | 85.2584 | 0 | 72.1018 | 0 | 192.41 | 0 | 141.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5341 | 0 | 169.5192 | 0 | 182.7036 | 0 | 113.9135 | 0 | 93.0596 | 0 | 231.5751 | 0 | 764.5061 | 0 | 373.8318 | 0 | 473.8681 | 0 | 525.5525 | 0 | 471.9421 | 0 | 518.943 | 0
22 - 23 | 0.012 | 0 | 0 | 405.9232 | 0 | 2319.1978 | 0 | 1289.7711 | 0 | 1319.3372 | 0 | 0 | 2.0646 | 0.0069282 | 287.8113 | 0 | 107.5603 | 0 | 0 | 143.9957 | 57.7327 | 0 | 490.1355 | 0 | 50.4789 | 0 | 96.8909 | 0 | 100.3965 | 0 | 48.8092 | 0 | 71.0764 | 0 | 180.8122 | 0 | 134.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7127 | 0 | 148.3743 | 0 | 170.0458 | 0 | 88.2306 | 0 | 83.4225 | 0 | 233.5843 | 0 | 449.5502 | 0 | 284.8322 | 0 | 626.5726 | 0 | 477.547 | 0 | 624.307 | 0 | 471.2284 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 402.4072 | 0 | 2323.4066 | 0 | 708.6509 | 0 | 1129.4178 | 0 | 0 | 1.7528 | 0.013856 | 296.4508 | 0 | 213.735 | 0 | 0 | 143.2821 | 49.5158 | 0 | 484.8008 | 0 | 64.3699 | 0 | 94.2235 | 0 | 85.2931 | 0 | 38.4654 | 0 | 64.5085 | 0 | 175.6853 | 0 | 128.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5975 | 0 | 63.4692 | 0 | 159.6673 | 0 | 77.2979 | 0 | 79.4665 | 0 | 219.6794 | 0 | 569.8098 | 0 | 323.5123 | 0 | 579.9181 | 0 | 399.9996 | 0 | 577.7495 | 0 | 394.1661 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 6561.6639 | 8527.4888 | 8612.4111 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 6894.8237 | 10029.0203 | 8583.7803 | 4 | 13.4565 | 5.0932
| Q н, кВар | 2631.4864 | 3413.022 | 2877.2298 |  |  | Q н, кВар | 2461.7108 | 4141.73 | 3011.7925 | 10 | 18.5565 | 7.5548
| S н, кВА | 7069.6643 | 9185.1393 | 9080.3125 |  |  | S н, кВА | 7321.1075 | 10850.5841 | 9096.8224 | 22 | 17.1962 | 5.889
Коэффициент загрузки | К з | 0.44185 | 0.57407 | 0.56752 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.18303 | 0.27126 | 0.22742
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 39.0878 | 50.7067 | 50.0598 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 40.9183 | 48.0002 | 44.1374
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 415.766 | 647.8758 | 634.9515 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 688.6765 | 852.2247 | 763.0181

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч