## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ро RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ро RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ао RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ап RS УСПД | 10 Климовская-Поселок ао RS УСПД | 10 Климовская-Поселок рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ао RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ап RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ао RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ап RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ао RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ап RS УСПД
00 - 01 | 1.328 | 0 | 386.4 |  | 330 |  | 26.1 | 0 | 183 | 0 | 121.1 | 0 | 119.6 |  | 9.6 |  | 148.8 |  | 31.2 |  | 78.8 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 1.312 | 0 | 384 |  | 325.2 |  | 23.1 | 0 | 189 | 0 | 132 | 0 | 114.2 |  | 10.4 |  | 139.2 |  | 30.6 |  | 73 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 1.328 | 0 | 352.8 |  | 297.6 |  | 23.4 | 0 | 165.9 | 0 | 123.8 | 0 | 98.4 |  | 9.2 |  | 133.6 |  | 27.6 |  | 71.2 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 1.312 | 0 | 355.2 |  | 259.2 |  | 22.2 | 0 | 130.2 | 0 | 126 | 0 | 97.4 |  | 9.2 |  | 128.8 |  | 30 |  | 69.6 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 1.328 | 0 | 369.6 |  | 308.4 |  | 22.2 | 0 | 183.3 | 0 | 145.1 | 0 | 96.8 |  | 8.4 |  | 128 |  | 29.4 |  | 67.6 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 627.9 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 1.28 | 0 | 382.8 |  | 307.2 |  | 25.2 | 0 | 179.7 | 0 | 145.7 | 0 | 100 |  | 8.8 |  | 128.8 |  | 30 |  | 73.2 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 1.28 | 0 | 445.2 |  | 356.4 |  | 26.1 | 0 | 194.7 | 0 | 178.6 | 0 | 115.8 |  | 8.4 |  | 164 |  | 27.6 |  | 88.8 | 0 | 0 | 766.5 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 1.312 | 0 | 495.6 |  | 394.8 |  | 27.6 | 0 | 207.9 | 0 | 178.2 | 0 | 129 |  | 10.4 |  | 190.4 |  | 30.6 |  | 121 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.312 | 0 | 555.6 |  | 404.4 |  | 28.5 | 0 | 187.2 | 0 | 215.7 | 0 | 132.6 |  | 14 |  | 219.2 |  | 32.4 |  | 133.6 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1230.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.312 | 0 | 572.4 |  | 424.8 |  | 27.6 | 0 | 233.7 | 0 | 216.3 | 0 | 140.2 |  | 19.6 |  | 193.6 |  | 30 |  | 140.6 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.296 | 0 | 543.6 |  | 349.2 |  | 26.4 | 0 | 154.2 | 0 | 210.5 | 0 | 145 |  | 12 |  | 198.4 |  | 28.2 |  | 121.4 | 0 | 0 | 1249.5 | 10.5 | 0 | 1268.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.312 | 0 | 570 |  | 400.8 |  | 26.7 | 0 | 204.3 | 0 | 223.6 | 0 | 150.2 |  | 12.4 |  | 198.4 |  | 31.2 |  | 128 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1264.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.312 | 0 | 590.4 |  | 428.4 |  | 26.7 | 0 | 247.8 | 0 | 236.4 | 0 | 149 |  | 10.8 |  | 183.2 |  | 33 |  | 135.8 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.328 | 0 | 622.8 |  | 423.6 |  | 26.7 | 0 | 236.1 | 0 | 268.9 | 0 | 141 |  | 12 |  | 192 |  | 30.6 |  | 145 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1295.7 | 0 | 0 | 10.5
14 - 15 | 1.312 | 0 | 640.8 |  | 398.4 |  | 27.6 | 0 | 178.5 | 0 | 281.9 | 0 | 142.8 |  | 20.8 |  | 222.4 |  | 31.2 |  | 138.8 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1312.5 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.312 | 0 | 628.8 |  | 422.4 |  | 27 | 0 | 235.2 | 0 | 277.4 | 0 | 144.8 |  | 17.2 |  | 191.2 |  | 30.6 |  | 134.2 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1215.9 | 0 | 10.5 | 0
16 - 17 | 1.312 | 0 | 618 |  | 462 |  | 28.2 | 0 | 248.7 | 0 | 270.9 | 0 | 145.4 |  | 11.2 |  | 216 |  | 34.2 |  | 129.6 | 0 | 0 | 955.5 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.312 | 0 | 631.2 |  | 390 |  | 27 | 0 | 203.7 | 0 | 279.6 | 0 | 146.4 |  | 12.8 |  | 188.8 |  | 31.2 |  | 135.6 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.312 | 0 | 633.6 |  | 409.2 |  | 25.5 | 0 | 187.5 | 0 | 287.7 | 0 | 142.8 |  | 12.4 |  | 226.4 |  | 27 |  | 141 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 995.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.296 | 0 | 622.8 |  | 363.6 |  | 25.5 | 0 | 159.9 | 0 | 265.7 | 0 | 145 |  | 13.2 |  | 206.4 |  | 28.8 |  | 146.2 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.28 | 0 | 604.8 |  | 392.4 |  | 25.5 | 0 | 175.8 | 0 | 212.7 | 0 | 162.6 |  | 13.6 |  | 221.6 |  | 30 |  | 162.4 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.392 | 0 | 564 |  | 415.2 |  | 25.2 | 0 | 190.2 | 0 | 183.9 | 0 | 159 |  | 11.2 |  | 228.8 |  | 27.6 |  | 159.6 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 10.5 | 999.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.344 | 0 | 501.6 |  | 391.2 |  | 25.8 | 0 | 184.8 | 0 | 151.4 | 0 | 146.8 |  | 11.2 |  | 209.6 |  | 29.4 |  | 138 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.312 | 0 | 426 |  | 368.4 |  | 24.6 | 0 | 192 | 0 | 133.9 | 0 | 121 |  | 10 |  | 180 |  | 31.2 |  | 105.2 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0
Сумма | 31.536 | 0 | 12498 | 0 | 9022.8 | 0 | 620.4 | 0 | 4653.3 | 0 | 4867 | 0 | 3185.8 | 0 | 288.8 | 0 | 4437.6 | 0 | 723.6 | 0 | 2838.2 | 0 | 0 | 22984.5 | 10.5 | 10.5 | 23387.7 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 1 ро RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 10 Климовская Т 2 ро RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ао RS УСПД | 10 Климовская-Лохта ап RS УСПД | 10 Климовская-Поселок ао RS УСПД | 10 Климовская-Поселок рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 2 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 3 рп RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS УСПД | 10 Климовская-ПТФ 4 рп RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ао RS УСПД | 10 Климовская-Угрюмово ап RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 1 ап RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ао RS УСПД | 35 Климовская Т 2 ап RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ао RS УСПД | 35 Климовская-Климовская ап RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ао RS УСПД | 35 Климовская-Технологическая ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 188.4 | 0 | 25.2 | 0 | 115.2 | 0 | 120.7 | 0 | 150.6 | 0 | 28.4 | 0 | 84 | 0 | 40.2 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 42
01 - 02 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 194.4 | 0 | 25.5 | 0 | 121.2 | 0 | 117.8 | 0 | 152.2 | 0 | 29.2 | 0 | 83.2 | 0 | 38.4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 472.5 | 42 | 0 | 464.1 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 174 | 0 | 25.2 | 0 | 101.1 | 0 | 111.7 | 0 | 138.2 | 0 | 28 | 0 | 82.4 | 0 | 34.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 472.5 | 42 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 148.8 | 0 | 24.9 | 0 | 76.2 | 0 | 110.7 | 0 | 136.8 | 0 | 28 | 0 | 81.6 | 0 | 38.4 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 462 | 52.5 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 190.8 | 0 | 24.3 | 0 | 120 | 0 | 119.4 | 0 | 134.2 | 0 | 26.8 | 0 | 80.8 | 0 | 38.4 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 430.5 | 31.5 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 52.5
05 - 06 | 0 | 0 | 404.4 | 0 | 188.4 | 0 | 26.4 | 0 | 115.8 | 0 | 121.7 | 0 | 142.6 | 0 | 28 | 0 | 82.4 | 0 | 38.4 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 472.5 | 52.5 | 0 | 459.9 | 0 | 0 | 42
06 - 07 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 200.4 | 0 | 26.1 | 0 | 126.6 | 0 | 126.9 | 0 | 153 | 0 | 28 | 0 | 84.8 | 0 | 35.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 478.8 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 210 | 0 | 26.1 | 0 | 128.1 | 0 | 118 | 0 | 155 | 0 | 28 | 0 | 93.6 | 0 | 34.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 567 | 52.5 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 31.5
08 - 09 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 255.6 | 0 | 24.6 | 0 | 136.2 | 0 | 133.8 | 0 | 141.8 | 0 | 36.4 | 0 | 132 | 0 | 34.2 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 693 | 31.5 | 0 | 686.7 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 283.2 | 0 | 25.8 | 0 | 190.2 | 0 | 125.4 | 0 | 141.6 | 0 | 44.8 | 0 | 105.6 | 0 | 33.6 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 714 | 42 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 237.6 | 0 | 25.8 | 0 | 129.6 | 0 | 121.3 | 0 | 146.8 | 0 | 32 | 0 | 120.8 | 0 | 29.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 703.5 | 42 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 42
11 - 12 | 0 | 0 | 414 | 0 | 262.8 | 0 | 25.5 | 0 | 155.1 | 0 | 119.6 | 0 | 151.2 | 0 | 30.8 | 0 | 120 | 0 | 34.2 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 693 | 52.5 | 0 | 674.1 | 0 | 0 | 52.5
12 - 13 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 273.6 | 0 | 26.1 | 0 | 195 | 0 | 119.7 | 0 | 152.8 | 0 | 29.6 | 0 | 92 | 0 | 37.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 598.5 | 42 | 0 | 594.3 | 0 | 0 | 42
13 - 14 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 270 | 0 | 25.8 | 0 | 190.5 | 0 | 132.5 | 0 | 139.4 | 0 | 30.4 | 0 | 92.8 | 0 | 34.8 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 703.5 | 42 | 0 | 684.6 | 0 | 0 | 42
14 - 15 | 0 | 0 | 408 | 0 | 254.4 | 0 | 25.2 | 0 | 128.1 | 0 | 117.2 | 0 | 139.6 | 0 | 44 | 0 | 139.2 | 0 | 33 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 714 | 42 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 52.5
15 - 16 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 262.8 | 0 | 26.1 | 0 | 181.5 | 0 | 118.6 | 0 | 147.2 | 0 | 36 | 0 | 94.4 | 0 | 34.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 609 | 42 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0 | 420 | 0 | 315.6 | 0 | 25.2 | 0 | 199.8 | 0 | 125.3 | 0 | 156 | 0 | 29.2 | 0 | 130.4 | 0 | 33.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 514.5 | 42 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 42
17 - 18 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 212.4 | 0 | 26.1 | 0 | 135.9 | 0 | 129 | 0 | 153.8 | 0 | 28 | 0 | 88 | 0 | 31.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 52.5
18 - 19 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 214.8 | 0 | 25.8 | 0 | 114.3 | 0 | 131.3 | 0 | 143.6 | 0 | 28.4 | 0 | 113.6 | 0 | 32.4 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 504 | 52.5 | 0 | 493.5 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0 | 0 | 406.8 | 0 | 171.6 | 0 | 26.4 | 0 | 91.8 | 0 | 119.6 | 0 | 147.4 | 0 | 29.2 | 0 | 91.2 | 0 | 36 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 493.5 | 42 | 0 | 483 | 0 | 0 | 42
20 - 21 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 192 | 0 | 25.8 | 0 | 112.8 | 0 | 111.8 | 0 | 159.6 | 0 | 29.2 | 0 | 91.2 | 0 | 36 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 192 | 0 | 25.5 | 0 | 112.2 | 0 | 111.7 | 0 | 158 | 0 | 28.8 | 0 | 92 | 0 | 31.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 472.5 | 42 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 31.5
22 - 23 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 192 | 0 | 24.6 | 0 | 117.6 | 0 | 112.3 | 0 | 153 | 0 | 27.6 | 0 | 86.4 | 0 | 32.4 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 430.5 | 42 | 0 | 420 | 0 | 0 | 52.5
23 - 00 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 186 | 0 | 24.3 | 0 | 117.9 | 0 | 116.4 | 0 | 136 | 0 | 27.2 | 0 | 80 | 0 | 33.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 441 | 52.5 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 42
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 355.2 | 572.4 | 564 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 259.2 | 424.8 | 415.2 | 1.2444 | 2.2257 | 1.9662
| Q н нн, квар | 391.2 | 422.4 | 403.2 |  |  | Q н нн, квар | 148.8 | 283.2 | 192 | 1.002 | 1.4196 | 1.0677
| S н нн, кВА | 528.398 | 711.3814 | 693.301 |  |  | S н нн, кВА | 298.8747 | 510.5461 | 457.444
| Р н cн, кВт | 630 | 1228.5 | 976.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 10.5
| Q н cн, квар | 462 | 714 | 472.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 781.2452 | 1420.9181 | 1084.808 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 10.5
| S нагр, кВА | 1303.2917 | 2129.4708 | 1772.0019 |  |  | S нагр, кВА | 298.8747 | 510.5461 | 466.9952
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.033025 | 0.044461 | 0.043331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.029887 | 0.051055 | 0.045744
| К з сн | 0.048828 | 0.088807 | 0.067801 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0.00105
| К з | 0.081456 | 0.13309 | 0.11075 |  |  | К з | 0.029887 | 0.051055 | 0.0467
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0255 | 27.9307 | 27.4742 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5677 | 17.6974 | 17.6628
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 120.5388 | 139.092 | 130.348 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 69.6793 | 72.9004 | 72.0368
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч