## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.225 | 0 | 70.4 | 512.8 | 37.2 | 30.9 | 0 | 36.3 | 234 | 202.6 | 19.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.2175 | 0 | 71.2 | 479.2 | 35.6 | 30 | 0 | 38.7 | 231.2 | 174 | 18.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.2175 | 0 | 66.4 | 472.8 | 33.6 | 28.2 | 0 | 36.3 | 241.2 | 159.8 | 18 | 20.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.2175 | 0 | 65.6 | 469.6 | 31.2 | 26.1 | 0 | 36.3 | 239.2 | 162.2 | 16.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.2025 | 0 | 68 | 464.8 | 30.8 | 27 | 0 | 38.1 | 229.6 | 166.2 | 17.4 | 21.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.2175 | 0 | 70.4 | 516 | 40.8 | 31.8 | 0 | 36.3 | 249.6 | 188 | 18.9 | 20 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.2025 | 0 | 107.2 | 573.6 | 48.4 | 66.9 | 0 | 39 | 271.6 | 213.8 | 19.5 | 21.6 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.195 | 0 | 132.8 | 667.2 | 52.8 | 93 | 0 | 37.8 | 318 | 250 | 23.4 | 23.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.195 | 0 | 188 | 928.8 | 61.6 | 150 | 0 | 35.7 | 564.4 | 251 | 27.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.195 | 0 | 192 | 939.2 | 62.8 | 153.3 | 0 | 37.8 | 564.8 | 260.8 | 28.8 | 24.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.2025 | 0 | 172 | 959.2 | 62.4 | 135.9 | 0 | 35.1 | 567.6 | 275.2 | 31.5 | 24.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.195 | 0 | 193.6 | 953.6 | 67.2 | 154.5 | 0 | 37.2 | 544 | 289.2 | 29.4 | 26 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.2025 | 0 | 127.2 | 904.8 | 77.2 | 89.7 | 0 | 36.6 | 519.2 | 256.4 | 28.5 | 26 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.2025 | 0 | 187.2 | 949.6 | 72.4 | 147.6 | 0 | 37.2 | 559.2 | 257.6 | 34.2 | 28.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.195 | 0 | 214.4 | 968.8 | 79.2 | 177.3 | 0 | 36.6 | 566 | 262.4 | 35.1 | 28.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.2025 | 0 | 173.6 | 885.6 | 72.8 | 135.6 | 0 | 37.2 | 493.2 | 261 | 27.6 | 32.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.195 | 0 | 202.4 | 668.8 | 79.6 | 164.4 | 0 | 36.6 | 299.6 | 234.2 | 27 | 29.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.2025 | 0 | 157.6 | 607.2 | 68.4 | 120.6 | 0 | 37.5 | 236.8 | 247.8 | 25.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.2025 | 0 | 161.6 | 645.6 | 79.6 | 123.6 | 0 | 37.2 | 241.6 | 267.2 | 26.1 | 31.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.24 | 0 | 137.6 | 652.8 | 90.8 | 98.4 | 0 | 39.9 | 227.2 | 277.4 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.24 | 0 | 113.6 | 657.6 | 93.2 | 74.7 | 0 | 39 | 218 | 288.2 | 26.1 | 33.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.2325 | 0 | 116 | 660 | 94 | 74.7 | 0 | 40.8 | 218 | 290.8 | 24 | 33.6 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.2475 | 0 | 102.4 | 621.6 | 92.4 | 62.1 | 0 | 39.9 | 208.8 | 264.2 | 23.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.255 | 0 | 89.6 | 559.2 | 77.2 | 50.1 | 0 | 38.1 | 211.2 | 221 | 23.1 | 27.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 5.1 | 0 | 3180.8 | 16718.4 | 1541.2 | 2246.4 | 0 | 901.2 | 8254 | 5721 | 593.1 | 642 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 57.6 | 430.4 | 48.8 | 30 | 0 | 40.5 | 191.2 | 130.2 | 51.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 57.6 | 414.4 | 48.4 | 29.1 | 0 | 42.6 | 185.2 | 121.2 | 51.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 57.6 | 413.6 | 46.8 | 28.5 | 0 | 39.9 | 186.8 | 119 | 51.6 | 12 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 56.8 | 408.8 | 47.6 | 28.2 | 0 | 39.6 | 182.4 | 119.4 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 54.4 | 393.6 | 46.4 | 27.9 | 0 | 41.7 | 170.8 | 116.4 | 51 | 11.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 49.6 | 420.8 | 47.6 | 28.8 | 0 | 40.5 | 189.6 | 122.2 | 53.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 66.4 | 434.4 | 48.8 | 48 | 0 | 44.1 | 199.2 | 125.8 | 53.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 84.8 | 478.4 | 46.4 | 68.4 | 0 | 42.3 | 232.4 | 138.4 | 54.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 135.2 | 608.8 | 45.2 | 119.7 | 0 | 38.4 | 360.8 | 134.6 | 60.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 126.4 | 621.6 | 46.8 | 109.2 | 0 | 42 | 340.4 | 164 | 63.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 111.2 | 605.6 | 48 | 95.7 | 0 | 38.4 | 318.8 | 164 | 67.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 132.8 | 591.2 | 50.8 | 113.7 | 0 | 40.2 | 306 | 159.4 | 65.4 | 12 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 65.6 | 527.2 | 52.8 | 50.4 | 0 | 41.1 | 282 | 134.8 | 55.5 | 12 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 137.6 | 603.2 | 46 | 119.7 | 0 | 40.5 | 335.6 | 141.2 | 72.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 133.6 | 618.4 | 54.4 | 120.9 | 0 | 40.2 | 336 | 149.8 | 71.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 98.4 | 522.4 | 53.2 | 83.4 | 0 | 40.5 | 270.4 | 136.6 | 58.5 | 12 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 136.8 | 442.4 | 58.8 | 119.4 | 0 | 40.8 | 188.4 | 128.6 | 57.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 80 | 420 | 50 | 64.8 | 0 | 41.7 | 174.8 | 131.4 | 53.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 80.8 | 436.8 | 52.8 | 65.7 | 0 | 42.3 | 186.8 | 134 | 53.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 63.2 | 427.2 | 50 | 39.3 | 0 | 44.7 | 180 | 132.6 | 53.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 53.6 | 414.4 | 50.8 | 32.4 | 0 | 43.2 | 172.8 | 129.8 | 52.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 55.2 | 394.4 | 50.8 | 33.6 | 0 | 44.4 | 162 | 128.2 | 51.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 46.4 | 361.6 | 49.6 | 29.7 | 0 | 42.3 | 140 | 123.4 | 51.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 43.2 | 388 | 48.8 | 28.8 | 0 | 39.6 | 162.4 | 118 | 50.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1984.8 | 11377.6 | 1189.6 | 1515.3 | 0 | 991.5 | 5454.8 | 3203 | 1357.5 | 288.4 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч