## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 15.06.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 509.6 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 79.2 | 2.4 | 157.2 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 101.8 | 18.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 77.4 | 2.1 | 110.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 94.4 | 17.1
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 72 | 3.6 | 120 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 94.6 | 16.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 54.9 | 6 | 117.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 93.6 | 16.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 370.4 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 51.6 | 5.7 | 99.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 90 | 14.7
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 56.1 | 6.9 | 115.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 94.6 | 22.5
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 452 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 63.3 | 2.1 | 116.2 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 112 | 20.1
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 62.4 | 2.4 | 147.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 126.6 | 24.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 63.9 | 3 | 179.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 138.6 | 25.5
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 67.5 | 4.2 | 197.4 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 135.2 | 26.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 70.2 | 5.1 | 191.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 141.4 | 27.3
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 75.9 | 5.1 | 220.2 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 134.4 | 27.3
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.2 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 69.3 | 3.9 | 169.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 127.6 | 23.1
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 75.6 | 5.1 | 178.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 133.6 | 27
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 584 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 0 | 75.9 | 4.5 | 149.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 124 | 27
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 68.1 | 6 | 163.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 126.8 | 23.1
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 0 | 69.3 | 3.9 | 163 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 122.6 | 25.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 0 | 66.9 | 3 | 131.4 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 133.2 | 36.3
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 74.1 | 3.6 | 162.4 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 136.6 | 38.7
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 75.6 | 5.1 | 143.4 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 144.8 | 41.7
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 0 | 76.8 | 3 | 144.4 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 146 | 39
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 644.8 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 0 | 77.4 | 2.4 | 142 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 138.2 | 30.3
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 88.2 | 3 | 134.8 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 131.6 | 27.3
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 89.7 | 2.7 | 147.2 | 16.4 | 16.8 | 0 | 0 | 116 | 23.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472 | 13472 | 0 | 0 | 0 | 4381.2 | 0 | 1701.3 | 94.8 | 3600.4 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 2938.2 | 619.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 15.06.2022
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 48.3 | 3.6 | 93.2 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 63.8 | 5.7
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 47.7 | 3.3 | 77.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 61.4 | 5.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 45 | 3 | 79.2 | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 61.8 | 5.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 40.2 | 2.7 | 83.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 63.6 | 5.1
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 40.8 | 2.7 | 73 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 61 | 5.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 41.4 | 3.3 | 82.8 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 61.6 | 5.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 42.9 | 3.6 | 83.8 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 65.6 | 5.4
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 42.9 | 3.9 | 86.6 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 62.4 | 6.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 41.7 | 4.2 | 94.6 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 64.6 | 6.3
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 42.3 | 4.2 | 105.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 65.2 | 6.3
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 42.6 | 3.9 | 100.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 64.6 | 6.6
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 44.7 | 4.5 | 112.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 67.2 | 7.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 282.4 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 44.1 | 4.2 | 90.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 68.6 | 6.6
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 42.6 | 3.9 | 104.4 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 67.8 | 6.9
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 42.3 | 3.3 | 98.2 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 65.6 | 6.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 41.1 | 3.9 | 101.8 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 68 | 6.3
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 41.4 | 3.3 | 114.8 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 64.6 | 6.3
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 42.9 | 3.9 | 93 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 69.4 | 6.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 42.9 | 4.5 | 99.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 66.2 | 7.2
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 43.5 | 4.2 | 91.8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69.4 | 7.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 42.9 | 3.3 | 89 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 68.8 | 6.6
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 43.8 | 3.3 | 96 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 63.4 | 6
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 48 | 3.3 | 81 | 14 | 14 | 0 | 0 | 62.6 | 5.1
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 46.2 | 2.7 | 81.6 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 59.2 | 4.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620.8 | 6620.8 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 1042.2 | 86.7 | 2213.6 | 286.4 | 286.2 | 0 | 0 | 1556.4 | 147
Потери в трансформаторах в режимный день 15.06.2022 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 403.2 | 609.6 | 644.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.6096 | 0.6448 | P
| Q н, квар | 257.6 | 289.6 | 278.4 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.2576 | 0.2896 | 0.2784 | Q
| S н, кВА | 478.4642 | 674.8928 | 702.3344 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.19139 | 0.26996 | 0.28093 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.3058 | 8.1033 | 8.2363 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 47.115 | 56.6302 | 58.2175 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 29.25 | 29.25 | 29.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 15.06.2022
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч